**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 12: Zestaw do intubacji i wentylacji- 1 szt.**

**Producent : …………………………………………………(należy podać)**

**Model/ Typ : ………………………………………………………(należy podać)**

**Kraj pochodzenia: ................................................................. (należy podać)**

**Rok produkcji : 2018 lub 2019 ……………………..………(należy podać)**

**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis wymaganego parametru** | **parametr wymagany** | **Deklaracja Wykonawcy - należy wpisać potwierdzenie TAK i oferowany parameter w miejscu żądanym** |
| 1. **Ogólne** | | | |
| 1. | Zestaw laryngoskopowy LED dla dorosłych wielorazowego użytku.  W skład zestawu wchodzi standardowy laryngoskop z zakrzywioną łopatką. Rękojeść krótka i trzy łyżki z zakrzywioną łopatką. Rękojeść krótka wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami. Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii. W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu żarówki. Rękojeść jest przeznaczona do sterylizacji (bez żarówki i baterii). Wyraźnie określenie światła LED. Rękojeść zasilana za pomocą baterii. Średnica rękojeści – min. 28 mm.  Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa (zakrzywiona łopatka). Rozmiary 2, 3, 4. Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki na korpusie łyżki. | TAK- podać |  |
| 2. | Zestaw ambu wielokrotnego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności min. 1 600 ml; 2 maski wielokrotnego użytku w rozmiarach 4 i 5.  Całość zestawu zapakowana w walizkę.  Maski silikonowe o kształcie anatomicznym; worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym o pojemności min. 2 500 ml. Zamawiający wymaga, aby worek samorozprężalny i maski (rozmiar 4 i 5) można było sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze 134 stopni Celsjusza. | TAK- podać |  |
| 3. | Zestaw ambu wielokrotnego użytku dla dzieci. W skład zestawu wchodzi: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności min. 500 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cmHg; 2 maski wielokrotnego użytku w rozmiarach 2 i 3. Całość zestawu zapakowana w kartonie. Maski silikonowe (maska w rozmiarze 2 okrągła, maska w rozmiarze 3 o kształcie anatomicznym); worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym o pojemności 600 ml. Zamawiający wymaga, aby worek samorozprężalny i maski (rozmiar 2 i 3) można było sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze 134 stopni Celsjusza. | TAK- podać |  |
| 4 | Zestaw ambu wielokrotnego użytku dla noworodków. W skład zestawu wchodzi: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności min. 260 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cmHg; 2 maski wielokrotnego użytku w rozmiarach 0 i 1. Całość zestawu zapakowana w kartonie. Maski silikonowe okrągłe; worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym o pojemności min. 600 ml. Zamawiający wymaga, aby worek samorozprężalny i maski (rozmiar 0 i 1) można było sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze 134 stopni Celsjusza. | TAK- podać |  |

Proszę podać ( wymienić) części zużywalne ( jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………………………..…………….………

Proszę podać ( wymienić) listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych: ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

1. Parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany sprzęt jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.