# SPZOZ-ZP/8D/2021											Załącznik nr 1A

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 |
| 1. | Alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, zawierający mieszaninę propan-1-ol, propan – 2 –ol z całkowitą zawartością alkoholu 70 %/, związki nawilżające i zagęszczające które zapobiegają wysuszaniu skóry. Spektrum działania : B/łącznie z MRSA/, Tbc, F, V/BVDV,HIV, HBV, HCV, Norowirus, Rota. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 i EN 12791 . Worki jednorazowe bez możliwości dolewania. Opakowanie a 800 ml dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Produkt biobójczy | a 800 ml | 480 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mydło w płynie lub w postaci piany zawierające mieszaninę anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych przyjaznych dla skóry oraz łagodnych i aktywnie myjących substancji syntetycznych, pH 5,5-6,00. Worki jednorazowe bez możliwości dolewania. Preparat kompatybilny / tego samego producenta/ z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1. Opakowanie a 800 ml dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Kosmetyk | a 800 ml | 970 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 1 |  |  |  |
| PAKIET NR 2 |
| 1. | Delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała w postaci piany, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hypoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 i 3 opakowania jednorazowe bez możliwości dolewania. Opakowanie do 750 ml dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Kosmetyk. | a 750 ml | 620 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30sek.). Opakowanie a 500 ml + pompki dozujące w ilości 20 % dostawy wliczone w cenę preparatu. Produkt biobójczy | a 500 ml | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30sek.). Opakowanie do 750 ml, jednorazowe bez możliwości dolewania. dostosowane do dozowników funkcjonujących w szpitalu. Produkt biobójczy | a 750 ml | 900 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i mycia całego ciała o działaniu mikrobójczym, nie wymagający spłukiwania, posiadający w składzie chlorheksydynę i chlorek didecylodimetyloamonowy. Właściwości pielęgnacyjne i łagodność udowodnione w testach klinicznych in vitro oraz w codziennym użyciu w szpitalach. Spektrum i czas działania :B (MRSA)-30 s, F(drożdze), V(HIV,HBV,HCV)- 60 s. działanie przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 500 ml, Produkt biobójczy | a 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 2 |  |  |  |
| PAKIET NR 3 |
| 1. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowania : -a 250 ml z atomizerem -a 1l Produkt leczniczy | a 250 ml a 1l | 700 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowania : -a 250 ml z atomizerem / -a 1l Produkt leczniczy | a 250 ml a 1 l | 5 350 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 3 |  |  |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Nazwa preparatu | Cena jedn. Netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 4 |
| 1. | Preparat myjąco dezynfekcyjny, w postaci koncentratu przeznaczony do wszystkich rodzajów powierzchni. Bez zawartości aldehydów, chloru, związków zapachowych i substancji lotnych. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania: B,F (C. albicans lub C.albicans i Aspergillus Niger) - w czasie do 5 minut i stężeniu 0,25%, V (HBV,HIV,HCV, Rota) - czasie do 15 minut i stężeniu 0,5% , z możliwością rozszerzenia o Tbc oraz wirusy Adeno i Noro. Trwałość roztworu roboczego min 14 dni. Opakowania: - a 6 litrów - a 2l Wyrób medyczny klasy II a. | a 6l a 2l | 134 139 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego. W koncentracie. Na bazie dwutlenku chloru. Bez zawartości podchlorynu sodu i czwartorzędowych związków amoniowych. Nie uszkadzający dezynfekowanej powierzchni. Spektrum działania : B,MRSA,F,Tbc/M.avium+M.terrae/V /Noro,Adeno,Polio/ oraz Spory:B.cereus, B.subtilis,Cl.difficile/ w czasie do 5 min.Opakowanie saszetka a 100 ml na min. 5 litrów wody. Wyrób medyczny kl. II a | a 100 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej ( w tym głowic usg), sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny IIa. | poj. a 100 szt. wkłady a 100 szt. | 180 700 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, głowic usg a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Posiadająca pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Preparat na bazie aminy i czwartorzędowych związków amoniowych - bez zawartości alkoholu i piperazyny. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 1 min, Tbc (M.Terrae) w 5 min. przy niskim i w 10 min. przy wysokim obciążeniu organicznicznym. Opakowanie o poj. 1L posiadające fabrycznie zamontowany spryskiwacz DUO (możliwość dozowania piany lub płynu). Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny IIa. | 1l | 180 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 4 |  |  |  |
| PAKIET NR 5 |
| 1. | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B EN 13727 – war. brudne, Tbc(M.terrae + avium) EN 14348, F (C.albicans) – EN 13624 – war. brudne, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 28 dni. Możliwość zastosowania preparatu na oddziałach krytycznych np. oddziały intensywnej opieki i w pionie żywieniowym. Opakowanie : a 2 litry Wyrób medyczny kl.IIa | a2l | 85 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów czystych jak i zanieczyszczonych organicznie z możliwością stosowania do dezynfekcji sprzętów kuchennych.. Na bazie podchlorynu sodu. Spektrum działania: B, F, V/Adeno i Polio/ 2% w czasie 15 min., /M.tuberculosis/-do 30-min. oraz Spory/B.subtilis/-do 60min.,. Opakowanie: a 1 litr a 5 litrów Produkt biobójczy | a 1l a 5l | 250 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, na bazie nadsiarczanów, bez zawartości n. aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny o aktywności do 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Spektrum działania: Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium – EN 14348) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Z możliwością stosowania do inkubatorów ( wymagana instrukcja mycia i dezynfekcji inkubatorów wystawiona przez producenta preparatu), łyżek laryngoskopowych oraz w pionie żywieniowym Opakowanie : a 900g WyróWyrób medyczny kl. II a | a 900 g | 85 |  |  |  |  |  |
| 4. | Chusteczki gotowe do użycia o wymiarach min. 20x27cm, wyciągane pojedynczo z opakowania plastikowego do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym etanol i 1 -propanol. Bez zawartości aldehydów, związków amonowych i innych substancji aktywnych. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Opakowania: pojemnik + wkłady a 200 szt. Wkłady uzupełniające 200 szt. Wyrób medyczny kl. II a | poj.200 szt. wkłady 200szt. | 220 430 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, gotowy do użycia. Posiadający w swoim składzie jako substancje czynne min. dwa alkohole/etanol i propanol/ oraz amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne. Bez zawartości aldehydów, związków amonowych, fenoli, pochodnych biguanidyny. B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Opakowanie a 1 litr ze spryskiwaczem w ilości 30%. dostawy wliczone w cenę preparatu. Butelka z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l | 970 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pre Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S(C.difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie pojemnik + chusteczki a 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm Wyrób medyczny kl. II b | a 50 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 5 |  |  |  |
| PAKIET NR 6 |
| 1. | Gaziki do dezynfekcji skóry Gaziki z włókniny 70g, konfekcjonowane pojedynczo saszetki o wymiarach co najmniej 7x7 cm gazik złożony czterokrotnie - wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 11x12 cm – 11x12,5 cm, nasączone mieszaniną alkoholi, alkoholem izopropylowym i etanolem, posiadające bardzo dobre właściwości odkażające .Do użytku zewnętrznego tj. do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, przy szczepieniach ochronnych przy pobieraniu krwi. Opakowanie a 100 szt. Wyrób medyczny kl. I | a 100 szt. | 950 |  |  |  |  |  |
| 2. | Chusteczki do dezynfekcji skóry i rąk o wymiarach minimum 17cmx23cm nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% diglukonianem chlorheksydyny. Zawierające w składzie olejek zapachowy.Spektrum działania: B, F, w czasie 15 sek Opakowanie : pojemnik + wkłady a 100 szt. Pojemniki z wkładami wkłady wymienne Produkt biobójczy | a 100 szt. a 100 szt. | 230 900 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 6 |  |  |  |
| PAKIET NR 7 |
| 1. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin, chlorheksydyny. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. w cenę wliczone poOpakowanie a 5litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 5 |  |  |  |  |  |

| 2. | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich firmy Olympus w myjni automatycznej typu ETD. Płynny w koncentracie. Bezbarwny. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno- termicznej w temperaturze 50-60 stopni C. Zawierający aldehyd glutarowy /20 g w 100 g/ etanol i inhibitory korozji. Spektrum działania : B, Tbc, F,V/Polio, Adeno, Papova/ S , jaja glisty, Helicobakter pyroli w czasie do 5 min. Bez formaaldehydu, kwasów organicznych i glioksalu. pH roztworu roboczego 7 , stężenie roztworu roboczego 1 %. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjniach ETD oraz do dezynfekcji endoskopów firmy Olympus. Opakowanie a 5litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 35 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. . Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem dezynfekcyjnymz poz.1. Opakowanie a 5 litrów Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 22 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat o kwaśnym pH, przeznaczony do stosowania w myjkach dezynfektorach do kaczek i basenów. Preparat w postaci koncentratu dozowanego przez pompę dozującą urządzenia, charakteryzujący się bardzo dobrą kompatybilnością materiałową ze stalą, aluminium oraz tworzywami sztucznymi. Zawiera w składzie kwasy organiczne. Opakowanie a 5 kg Wyrób medyczny kl. I | a 5 kg | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 7 |  |  |  |
| PAKIET NR 8 |
| 1. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych. Zawierający chlorowodorek (poliheksametyleno) biguanidyny, propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteaza). Bez zawartości chlorku didecylodimetyloamonu. Neutralne pH roztworu. Skuteczność biobójcza: B, F do 15 minut, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 5 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatyczny. Opakowanie: -a 1 litr -a 5 litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 1l a 5l | 50 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) propionian didecylo-dimetyloamoniowy i poliheksanid, w pianie przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji (B,Tbc, F, V) zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Gotowy do użycia. Butelka 50ml z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. II b | a 750 ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat na bazie 2 % aldehydu glutarowego. Spektrum działania : B,F,V,Tbc –do 10 min. ze sporami do 1 godz. Wykazujący dobrą tolerancję materiałową, nie matowi optyki.Bez aktywatora. Roztwór roboczy stabilny przez 30 dni.Możliwość wielokrotnego stosowania tego samego roztworu roboczego w ciągu 30 dni Opakowanie a 5litrów Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 8 |  |  |  |
| PAKIET NR 9 |
| 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Dozowanie 2-10ml/l Opakowania a 5 l Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (Palyoma) i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego (10,5g/100g); potwierdzone badania według normy europejskiej EN 14885, co odpowiada wymaganiom normy EN 15883-4 dotyczącej środków dezynfekcyjnych; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera formaldehydu, oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Czas dezynfekcji maszynowej 5 min, dozowanie 10ml/l. Opakowania a 5 l Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. Substancje aktywne to <25% alkliloetoksylowany-n-butyloeter, <10% N-acylo-L-glutaminian sodu, <1%chlorek cis-1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanu. Opakowania a 5 l Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Środek do kroku neutralizacji jak również do mycia wyspecjalizowanego szkła laboratoryjnego. Substancje aktywne - kwas cytrynowy bezwodny poniżej 25-50%. Dozowanie 1-2ml/l. Opakowanie 5l Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 9 |  |  |  |
| PAKIET NR 10 |
| 1. | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, wykonane z wysokogatunkowej celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70 g/m2 Produkt niepylący, nie pozostawia smug po użyciu. Chusteczki w rozmiarze minimum 18x25 pakowane do 300 sztuk w wiaderka wyposażone w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek. Cenę należy wyliczyć uwzględniając wiadereka z wkładami ; wkłady uzupełniające zapakowane w zgrzewanych workach. Wyrób medyczny | a 300 szt a 300 szt | 85 470 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 10 |  |  |  |
| PAKIET NR 11 |
| 1. | Octenisept | 1000ml | 670 |  |  |  |  |  |
| 2. | Octenisept | 250ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Octenisept | 50ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Octenilin Wound gel | 20ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Esemtan active żel | 500ml | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem PAKIET NR 11 |  |  |  |

…………………………. , ……………………………..                              				     ………………………………………………………………….………………………………………

(miejscowość)                  (Data)                                               				        (Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych w rejestrach,

uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta)