Szczecin, 20 maja 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WIZJI LOKALNEJ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont uszkodzonego wskutek wichury budynku oraz remont dachów budynków, zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Bielkowie i Szczecinie”.

Nr referencyjny postępowania: 11-ZP-RB-05-22/82

W odpowiedzi na pytania postawione w czasie wizji lokalnej w dniu                      19.05.2022 r. , Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie: dotyczy pkt 8 przedmiaru dla budynku nr 9 w Bielkowie – ile

warstw papy należy położyć?

Odpowiedź: Wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną. Jedna warstwa dotyczy kompletu: warstwa podkładowa + warstwa wentylacyjna + warstwa

nawierzchniowa.

2. Pytanie: dotyczy budynku nr 6 w Bielkowie – czy zamawiający posiada

ocenę stanu technicznego wiązarów dachowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada oceny stanu technicznego wiązarów dachowych.

Kierownik STUN

wz. Jerzy Nowak