Świdnica, dnia 22.11.2021

**W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania do sprawy ZC/19/2021**

**Pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów bez uchwytów na komorze kroplowej?

**ODP: NIE**

**Pozycja 63**

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 400 mm?

**ODP: TAK**

**Pozycja 72, 73, 74**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 800 mm?

**ODP: TAK**

**Pozycja 102**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210x160?

**ODP: TAK**

**Pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści medyczne pokrycie o wymiarach 210cmx90cmx20cm (+/-10%)?

**ODP: TAK**

**Pozycja 138**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 4,0?

**ODP: TAK**

**Pozycja 139**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 5,0?

**ODP: TAK**

**Pozycja 142**

Czy Zamawiający dopuści równoważne Quick Combo elektrody do defibrylacji Lifepak?

**ODP: TAK**

 Z poważaniem

 Zespół zamówień publicznych