|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY** |

**Znak sprawy: Z/90/PN/24**

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

**Zadanie 1: Dostawa zestawu narzędzi mikrochirurgii oka nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot dostawy** | **Ilość****urządzeń** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto oferty***/ilość x cena jednostkowa netto/* | **VAT****%** | **Wartość brutto oferty***/wartość netto +VAT %/* | ***Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy*** */wskazuje Wykonawca/* |
| **Nazwa sortymentu** |
| 1 | Pęseta mikrochirurgiczna anatomiczna prosta, dł. całkowita 125 mm, wymiar końca szczęk 0,5 na 0,4 mm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta mikrochirurgiczna prosta, dł. całkowita 95mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, wymiar końca szczęk 0,4 na 0,25 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta mikrochirurgiczna prosta, dł. całkowita 95mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, wymiar końca szczęk 0,7 na 0,55 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta mikrochirurgiczna anatomiczna prosta, dł. całkowita 95mm, końce tępe z osadzeniem | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta mikrochirurgiczna anatomiczna odgięta, dł. 95mm, końce tępe | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta mikrochirurgiczna anatomiczna prosta, dł. 95mm, końce tępe | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta mikrochirurgiczna typu Mc Pherson, odgięta pod kątem 45 stopni, dł. całkowita 95 mm, końce z osadzeniem na dł. 8 mm, | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta mikrochirurgiczna komorowa typu Colibri, odgięta, dł. całkowita 75 mm, dł. zgięcia 8 mmkońcówka robocza 1 x 2 ząbki, końce bez osadzenia, wymiar końca szczęk 0,25 na 0,25mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta mikrochirurgiczna komorowa typu Colibri, odgięta, dł. całkowita 75 mm, dł. zgięcia 10 mmkońcówka robocza 1 x 2 ząbki, końce bez osadzenia, wymiar końca szczęk 0,25 na 0,25mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta mikrochirurgiczna komorowa typu Colibri, odgięta, dł. całkowita 75 mm, końcówka robocza 1 x 2 ząbki, końce bez osadzenia, średnica łączna końcówki obu szczęk 0,40 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta mikrochirurgiczna komorowa typu Colibri, odgięta, dł. całkowita 75 mm, końcówka robocza1 x 2 ząbki, końce bez osadzenia, średnica łączna końcówki obu szczęk 0,25 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Pinceta mikrochirurgiczna anatomiczna, dł. całkowita 95 mm, prosta, wymiar końca szczęk 0,5 na 0,4 mm, skok ząbków 0,25 mm, długość karbowania 8 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Pinceta mikrochirurgiczna anatomiczna, dł. całkowita 95 mm, odgięta, wymiar końca szczęk 0,5 na 0,4 mm, skok ząbków 0,25 mm, długość karbowania 8 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas, proste, dł. całkowita 85 mm, końce ostre, dł. ostrza 6 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas, odgięte, dł. całkowita 85 mm, końce ostre, dł. ostrza 6 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas, delikatne, proste, dł. całkowita 85 mm, końce ostre, dł. ostrza 6 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas, delikatne, odgięte, dł. całkowita 85 mm, końce ostre, dł. ostrza 6 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas, delikatne, odgięte pod kątek 45 stopni , dł. całkowita 85 mm, końce ostre, dł. ostrza 6 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Nożyczki mikrochirurgiczne, proste, dł. całkowita 135 mm, końce ostre, dł. ostrza 15 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Nożyczki mikrochirurgiczne, odgięte, dł. całkowita 135 mm, końce ostre, dł. ostrza 15 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Nożyczki mikrochirurgiczne, proste, dł. całkowita 160 mm, końce tępe, dł. ostrza 15 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Nożyczki mikrochirurgiczne, odgięte, dł. całkowita 160 mm, końce tępe, dł. ostrza 15 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Nożyczki mikrochirurgiczne, proste, dł. całkowita 160 mm, końce tępe, dł. ostrza 10 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki mikrochirurgiczne, odgięte, dł. całkowita 160 mm, końce tępe, dł. ostrza 10 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
|  25 | Nożyczki mikrochirurgiczne, odgięte w bok, dł. całkowita 115 mm, końce ostre, dł. ostrza 32 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Nożyczki oczne, proste, dł. całkowita 110 mm, końce tępe, dł. ostrza 25 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Nożyczki oczne, odgiete, dł. całkowita 110 mm, końce tępe, dł. ostrza 25 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Nożyczki chirurgiczne, proste, delikatne, dł. całkowita 110 mm, końce ostre, dł. ostrza 20 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Nożyczki chirurgiczne, odgięte, delikatne, dł. całkowita 110 mm, końce ostre, dł. ostrza 20 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Nożyczki chirurgiczne, proste, końce ostre, dł. całkowita 110 mm, końce ostre, dł. ostrza 29 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Nożyczki chirurgiczne, odgięte, końce ostre, dł. całkowita 110 mm, końce ostre, dł. ostrza 29 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Nożyczki mikrochirurgiczne, typu Castroviejo, proste, końce tępe, ostrza odgięte w bok, dł. całkowita 110 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, szczęki proste, delikatne, bez nacięć, dł. całkowita 135 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, szczęki proste, zawężone, delikatne, bez nacięć, uchwyty półokrągłe, dł. całkowita 125 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, szczęki odgięte, zawężone, delikatne, bez nacięć, uchwyty półokrągłe, dł. całkowita 125 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, szczęki proste, zawężone, delikatne, bez nacięć, uchwyty półokrągłe, dł. całkowita 125 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, szczęki odgięte, zawężone, delikatne, bez nacięć, uchwyty półokrągłe, dł. całkowita 125 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, szczęki proste, zawężone, zbieżne z kanałem wzdłużnym, delikatne, bez nacięć, uchwyty półokrągłe, dł. całkowita 150 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, szczęki odgięte, zawężone, zbieżne z kanałem wzdłużnym, delikatne, bez nacięć, uchwyty półokrągłe, dł. całkowita 150 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Kopystka mikrochirurgiczna, typu Wecker, odgięta po łuku o 4 mm, szerokość części roboczej 0,8 mm, dł. Całkowita 130mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Haczyk do ustalania soczewki, odgięty po łuku, dł. odgięcia 10 mm, średnica czopa 0,2 mm, dł. całkowita 135 mm | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem za zadanie nr 1 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY** |

**Znak sprawy: Z/90/PN/24**

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

**Zadanie 2: Dostawa zestawu narzędzi mikrochirurgii oka nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot dostawy** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto oferty**  */ilość x cena jednostkowa netto/* | **VAT****%** | **Wartość brutto oferty***/wartość netto +VAT %/* | ***Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy*** */wskazuje Wykonawca/* |
| **Nazwa asortymentu** |
| 1 | Czoper okulistyczny typu Nagahara, część robocza zagięta pod katem 60 stopni, końcówka o długości 1,75 mm, leworęczny, rękojeść okrągła, w miejscu chwytu karbowana/radełkowana, dł. całkowita 114 mm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Czoper okulistyczny typu Braga-Mele, końcówka czubka zaoblona, zaostrzona od stony wewnętrze, leworęczny, rękojeść okrągła, w miejscu chwytu karbowana/radełkowana, dł. całkowita 115 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Manipulator okulistyczny typu Graether Colla, część robocza zagieta pod katem 45 stopni, odległość czubka do zagięcia 10 mm, dł. całkowita 120 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda do rekonstrukcji kanału łzowego, typu Pigtail, koniec spirali zakończony oczkiem do szwu 0,5 mm, dł. całkowita 140 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Wgłabiacz twardówkowy typu Laqua, dwustronny, po jednej stronie zakończenie w kształcie łezki o średnicy 4 mm i długości trzonka 34 mm, po drugiej stronie końcówka trepanacyjna o średnicy 2 mm i długości trzonka 33 mm, dł. całkowita 136 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Wgłabiacz twardówkowy typu Kreissig, dwustronny, po jednej stronie zakończenie w kształcie stożka, delikatnie zagięte, o średnicy 2,4 mm i długości trzonka 32 mm, po drugiej stronie końcówka mocno zagięta, w krztałcie litery „T”, zakończona poprzecznym walcem o szerokości 6,5mm i długości trzonka 35 mm, dł. całkowita 135 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Szpatułka okulistyczna, część robocza zagięta pod katem 55 stopni, czubek spłaszczony 0,15 x 0,5 mm, umieszczony 7 mm od miejsca zagięcia, długość trzonka do miejsca zagięcia 20 mm, dł. całkowita 118 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula wielorazowa typu Bangerter, wymiary 60 x 0,6 mm, rozmiar 23G | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula wielorazowa typu Bangerter, wymiary 40 x 0,6 mm, rozmiar 23G | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Marker do wyznaczania osi astygmatyzmu przy wszczepie soczewek torycznych, wyposażony w poziomnice pęcherzykową, dł. całkowita 99 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Rozszerzadło okulistyczne typu Wilder, stożkowa część robocza z czubkiem o średnicy 0,2 mm i podstawą 3,5 mm, dł. części roboczej 25 mm, dł. całkowita 101 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Rozszerzadło okulistyczne typu Wilder, stożkowa część robocza z czubkiem o średnicy 0,4 mm i podstawą 3,5 mm, dł. części roboczej 25 mm, dł. całkowita 101 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem za zadanie nr 2 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY** |

**Znak sprawy: Z/90/PN/24**

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

**Zadanie 3: Dostawa zestawu narzędzi mikrochirurgii oka nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot dostawy** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto oferty**  */ilość x cena jednostkowa netto/* | **VAT****%** | **Wartość brutto oferty***/wartość netto +VAT %/* | ***Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy*** */wskazuje Wykonawca/* |
| **Nazwa asortymentu** |
| 1 | Pęseta krzyżakowa do kapsuloreksji, szerokość końcówki roboczej 1,5 mm, długość robocza 11 mm, czubek zagięty pod kątem 45 stopni, znaczniki poprzeczne przy 2,5 mm i 5,0 mm, dł. całkowita 115 mm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki zagięte, czubek ostry, rozmiar 23G, dł. robocza 19-20 mm, dł. całkowita 123 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki do enukleacji, tępe, lekko zagięte, dł. ostrza 43,5 mm, dł. całkowita 135 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki do enukleacji, tępe, mocno zagięte, dł. ostrza 40,2 mm, dł. całkowita 135 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta okulistyczna, prosta, czubek 0,12 mm z ząbkiem 1 na 2, platforma robocza 6 mm, dł. całkowita 115 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozwórka rozkręcana, skroniowa, otwarta, szerokość ramienia roboczego 15,5 mm, dł. całkowita 79 mm | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozwórka rozkręcana, skroniowa, otwarta, szerokość ramienia roboczego 15 mm, dł. całkowita 78 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta do gradówki Desmarres, 20 mm, dł. całkowita 920 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta do gradówki Desmarres, 26 mm, dł. całkowita 920 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze typu Baird Chalazion, owal 11 x 8 mm, dł. całkowita 95 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Łyżeczka do gradówki typu Meyerhoefer, rozmiar 00, średnica końcówki 1 mm, dł. całkowita 105 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Łyżeczka do gradówki typu Meyerhoefer, rozmiar 0, średnica końcówki 1,5 mm, dł. całkowita 105 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Łyżeczka do gradówki typu Meyerhoefer, rozmiar 1, średnica końcówki 1,7 mm, dł. całkowita 105 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Odgryzacz Kerrison, rozmiar 0, szczeka górna, 3 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Odgryzacz Kerrison, rozmiar 2, szczeka górna, 4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Separator, dwustronny, dł. całkowita 180 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozgryzacz typu Beyer, zagięty, | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Dłuto okulistyczne, łzowe, proste | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Haczyk tęczówko, zagięte pod kątem 45 stopni, dł. części roboczej od zagięcia 14 mm, dł. całkowita 125 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Rotator, końcówka tępa, rozwidlona w kształcie litery Y, lekko zagięta, dł. części roboczej 7 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem za zadanie nr 3 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY** |

**Znak sprawy: Z/90/PN/24**

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

**Zadanie 4: Dostawa kaset do sterylizacji zestawów narzędzi mikrochirurgicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto oferty**  */ilość x cena jednostkowa netto/* | **VAT****%** | **Wartość brutto oferty***/wartość netto +VAT %/* | ***Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy*** */wskazuje Wykonawca/* |
| **Nazwa asortymentu** |
| 1 | Kompletne koszosito do sterylizacji, perforowane, z pokrywą, wyposażone w uchwyty transportowe (o perforacji kwadratowej), wykonane z arkusza stali nierdzewnej, nóżki podstawy wykonane z ptfe, wymiar zewnętrzny nie większy niż 243 x 253 x 56 mm, wymiar wewnętrzny nie mniejszy niż 241 x 251 x 42 mm, wkład w formie maty silikonowej, perforowanej typu jeżyk, wysokość silikonowych wypustek - naprzemiennie 14 i 5 mm | 20 | komplet |  |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem za zadanie nr 4 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY** |

**Znak sprawy: Z/90/PN/24**

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

**Zadanie 5: Dostawa mikropeset do ciał obcych - magnetycznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto oferty**  */ilość x cena jednostkowa netto/* | **VAT****%** | **Wartość brutto oferty***/wartość netto +VAT %/* | ***Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy*** */wskazuje Wykonawca/* |
| **Nazwa asortymentu** |
| 1 | Magnetyczna mikropęseta do ciał obcych, ramię magnetyczne o długości 30 mm, kształt stożkowaty, końcówka o rozmiarze 1,3 mm, dł. całkowita 145 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem za zadanie nr 5 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY** |

**Znak sprawy: Z/90/PN/24**

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

**Zadanie 6: Dostawa mikropeset do ciał obcych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto oferty**  */ilość x cena jednostkowa netto/* | **VAT****%** | **Wartość brutto oferty***/wartość netto +VAT %/* | ***Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy*** */wskazuje Wykonawca/* |
| **Nazwa asortymentu** |
| 1 | Wielorazowa mikropęseta do ciał obcych 20G/0,9 mm, trzy chwytne tępe końce w układzie koszyczka, powłoka antykorozyjna i antyodblaskowa | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| Cena oferty ogółem za zadanie nr 6 |  |  |  |  |