zmodyfikowany Załącznik 1 do SWZ

Zmiany czcionką w kolorze zielonym z dn. 08.03.2023 r.

WPR/TZ/252/ZP/02/2023

FORMULARZ OFERTOWY

do postepowania pn. „Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego

dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”

Zadanie nr 1 – pakiet do monitorowania

Zadanie nr 2 – strzykawki, przyrządy do przetoczeń

Zadanie nr 3 – drobny sprzęt jednorazowy

Zadanie nr 4 – pakiet drogi oddechowe

Zadanie nr 5 – paski do glikemii i gleukometrów

Zadanie nr 6 – rękawiczki nitrylowe jednorazowe

Zadanie nr 7 – koce bakteriostatyczne

Zadanie nr 8 – linie próbkujące CO2

Zadanie nr 9 – igły i kaniule

Zadanie nr 10 – kołnierze ortopedyczne i szyny

Zadanie nr 11 –  resuscytatory jednorazowe

Zadanie nr 12 – drobny sprzęt medyczny

Zadanie nr 13 – system wkłuć doszpikowych

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON …………………………………………………… NIP …………………………………………………………

Adres email do kontaktów z Wykonawcą ………………………………………………….

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1 )zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,

3) niniejsza oferta wiąże nas przez  okres wskazany w SWZ,

4  )akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5) w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6) nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

7) Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że wybór mojej oferty:

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku***:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

***Uwaga:  niepotrzebne skreślić

2. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ za  wynagrodzeniem całkowitym (stanowiącym łączną całkowitą wartość umowy) (Kryterium nr 1).:

•	Dotyczy zadania nr 1*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 1):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 2*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 2):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 3*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 3):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 4*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 4):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 5*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 5):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 6*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 6):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 7*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 7):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 8*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 8):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 9*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 9):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 10*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 10):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 11*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 11):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 12*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 12):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

•	Dotyczy zadania nr 13*

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli nr 13):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

Uwaga!

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić dane w zakresie zadania na które składa ofertę.

3. Formularz asortymentowo - cenowy:

Zadanie nr 1 – pakiet do monitorowania *

| Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość neto | % Vat | wartość vat | Wartość brutto | Producent, nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Żel do EKG 250 ml +- 20ml | szt | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG Ascard A4 (112 mm x 25 m) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do LIFEPAK 12,15 - 106 - 107 mm x min. 23m. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do monitorowania EKG dla dorosłych, okrągłe (średnica min. 43mm) lub prostokątne (wymiary min. 36mm x 40mm), wyposażona w języczek z dobrze przewodzącym stałym żelem, podłoże wykonane z pianki polietylenowej, op. 50 szt. | op | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda do monitorowania EKG dla dzieci, wyposażona w języczek z dobrze przewodzącym stałym żelem, podłoże wykonane z pianki polietylenowej, op. 50 szt. | op | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Quick-Combo system elektrod do stymulacji i defibrylacji kompatybilny z defibrylatorem LIFEPAK 12, 15 -op.2 szt., dla dorosłych | op | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Quick-Combo system elektrod do stymulacji i defibrylacji kompatybilny z defibrylatorem LIFEPAK 12, 15 -op.2 szt., dla dzieci | op | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody do stymulacji i defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem MEDUCORE STANDARD PRO dla dzieci, op.2 szt. | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektrody do stymulacji i defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem MEDUCORE STANDARD PRO dla dorosłych, op.2 szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektrody do stymulacji i defibrylacji (dla dorosłych) kompatybilne z defibrylatorem CORPULS 1, CORPULS 3, AED | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Żel do usg 250ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda do defibrylatora Mediana D700 defibrylująca dla dorosłych i dzieci, op. 2 szt., długość kabla min. 1,8 m | op | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier termiczny do defibrylatora Mediana D700 Wymiary pola zapisu 70 mm, grubość składanki 13 mm , ilość kart 200 sztuk, nadruk w postaci czerwonej kratki, wskaźnik końca papieru w postaci czerwonej linii na 8 ostatnich stronach | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |

*w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 2 – strzykawki, przyrządy do przetoczeń *

| Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość neto | % Vat | wartość vat | Wartość brutto | Producent, nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Strzykawki 3-częściowe j.u. 50 ml posiadające wyraźną niezmywalną, czarną skalę co 1 ml, logo lub nazwa producenta lub nazwa własna na opakowaniu jednostkowym, skala przedłużona do min. 60 ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki min. 2-częściowe j.u. 2 ml posiadające wyraźną niezmywalną, czarną skalę co 0,1 ml, logo lub nazwa producenta lub nazwa własna na opakowaniu jednostkowym, skala przedłużona do min. 2.2ml | szt | 51000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki min. 2-częściowe j.u. 5 ml posiadające wyraźną niezmywalną, czarną skalę co 0,2 ml, logo lub nazwa producenta lub nazwa własna na opakowaniu jednostkowym, skala przedłużona do min. 5,5ml | szt | 21000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawki min. 2-częściowe j.u. 10 ml posiadające wyraźną niezmywalną, czarną skalę co 0,5 ml, logo lub nazwa producenta lub nazwa własna na opakowaniu jednostkowym, skala przedłużona do min. 11ml | szt | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawki min. 2-częściowe j.u. 20 ml posiadające wyraźną niezmywalną, czarną skalę co 1 ml, logo lub nazwa producenta lub nazwa własna na opakowaniu jednostkowym, skala przedłużona do min. 22ml | szt | 31000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do przetoczeń płynów: bez ftalanów, igła z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na przyrządzie w celu pełnej 100 % identyfikacji. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na koniec komory kroplowej w postaci "pochewki", zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze | szt | 33000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i / lub optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, przestrzeń martwa; od 0.22ml do 0,30ml, wszystkie ujścia kranika zabezpieczone koreczkami - sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej przeźroczysty dł. 1,5 m (bez zawartości ftalanów) | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |

*w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 3 – pakiet unieruchomienie i drobny sprzęt jednorazowy *

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Worek na wymiociny, objętość 1000–3000 ml, skalowany, z anatomicznym ustnikiem, kołnierzem oraz zamknięciem odcinającym źródło nieprzyjemnego zapachu | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik j.u. na zużyte wenflony poj. 2 l okrągły ,średnica wieczka 12 - 14 cm | szt | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik j.u. na zużyte wenflony poj.ok. 3,5 l typu wiaderko | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik j.u. na zużyte igły poj. 0,7 l płaski | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szpatułki drewniane niesterylne op.100 szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska uciskowa /staza/ z rozpinanym plastikowym zapięciem ,łatwe zapinanie i odpinanie ,wykonana z gumy lub innego materiału pozwalającego na przeprowadzenie procesu dezynfekcji | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wziernik uszny niesterylny, plastikowy dla dorosłych, 5- 7mm, op. 100 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wziernik uszny niesterylny, plastikowy dla dzieci, 2 - 4 mm, op. 100 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Penseta anatomiczna prosta | szt | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki ratownicze ze stopką dł 19 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kocher min14cm max 16 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczypce Magilla min 15cm max 25cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płachta do przykrywania zwłok, z czarnej nieprzeźroczystej forlii. Rozmiar ok. 200x180cm | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Koc izotermiczny min.160 cm x 210-240 cm | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewniki do odsysania, jałowe , dł .ok. 40 cm /dla CH 8-10/ i 50-60cm dla pozostałych, z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi, numeryczne i / lub kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz opakowaniu, rozmiary 8, 10, 12, 14, 16, 18 CH | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zatyczki do cewników sterylne | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewniki Foleya Ch 8-10 silikonowane ,z prowadnicą, pojemność balonu od 3ml do 5ml barwne i numeryczne oznaczenie cewnika i numeryczne oznaczenie pojemności balonu na samym cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, podwójne opakowanie folia i / lub folia/papier | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cewniki Foleya Ch 16-24 silikonowane,pojemność balonu do 30ml, barwne i numeryczne oznaczenie cewnika i numeryczne oznaczenie pojemności balonu na samym cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, podwójne opakowanie folia i / lub folia/papier | szt | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Worki na mocz poj. 2000 ml z odpływem i z zaworem uniemożliwiającym cofnięcie się zawartości worka | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Łącznik do cewników stożkowy, sterylny | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zawierający minimum: - 1 arkusz roboczy min 60 x min 60 cm - 1 miseczka na mocz z podziałką - 1 arkusz wodoodporny min 45 x min. 45 cm – minimum 1 para rękawic bez talku - 1 arkusz z wycięciami, -1 pęseta - gaziki -1 strzykawka 10 ml z jałowym płynem do wypełnienia balonika stabilizującego | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dren do ssaka sterylny, pakowany podwójnie. Przeźroczysty o średnicy wewnętrznej od 5-7 mm dł. 1,5 – 2,4m, z dwoma łącznikami antyzagięciowymi | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Łącznik do drenów do ssaka, schodkowy, rozmiar 8-12/6 | szt | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Filtry do ssaka LEARDAL LCSU | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Filtry do ssaka BOSKAROL | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Filtry do ssaka ACUVAC BASIC | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Filtr wejściowy do respiratora Medumat Standard 2 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | filtr do ssaka WEINMANN ACCUVAC LITE | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw porodowy jednorazowego użytku- składający z trzech pakietów, które zawierają: Pakiet I 2 pary sterylnych rękawiczek, 1 sterylny podkład, 1 sterylna serwetka wierzchnia, 2 sterylne ręczniki do rąk Pakiet II: 4 sterylne tampony 1 sterylna gruszka 2 sterylne klemy pępowinowe 2 sterylne zapasowe zaciski 1 para sterylnych nożyczek Pakiet III: 1 sterylna wyściółka 2 antyseptyczne rękawiczki 1 kocyk dla noworodka 1 pieluszka 1 plastikowa torba na łożysko | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Atomizer, urządzenie do atomizacji błony śluzowej donosowej, ze strzykawką ok. 3ml | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pościel j.u.: prześcieradło 100-160x210-240, poszwa 140-160x195-210 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |

*w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

# Zadanie nr 4 – pakiet drogi oddechowe *

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Maski tlenowe z nebulizatorem dla dzieci z drenem dł. min. 200 cm. | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maski tlenowe z nebulizatorem dla dorosłych z drenem dł. min. 200 cm. | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu z połączonym drenem min 200 cm – pediatryczna | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu z połączonym drenem min 200 cm - dla dorosłych | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska jednorazowego użytku do worka resuscytacyjnego roz. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 5.0 | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do podawania tlenu przez nos j.u. długość drenu min 200 cm | szt | 11500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska tlenowa z połączonym drenem min 200 cm - dla dorosłych | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnice do rurek intubacyjnych dziecięce i dla dorosłych rozmiar 1,9/230; 4,0/340; 2,0-2,2/230-275; 3,0-3,3/340; 4,7-5,00/340-370. | szt | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurki intubacyjne bez mankietu skalowane na całej swej długości co. 0,5 cm lub 1cm lub 2,0 cm kontrastująca (na całej długości) sterylne, numeryczne oznaczenie na opakowaniu Rozmiary 2,5-4 | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurki intubacyjne z atraumatycznym wykończeniem wszelkich elementów, z otworem Murphego, z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym i nieścieralnym oznaczeniem głębokości w postaci pełnego oringu lub dwóch półpierścieni nad mankietem oraz z rozmiarem rurki na rurce lub baloniku kontrolnym, a także średnicą mankietu na baloniku kontrolnym - rozmiary 4-9 | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnica jednorazowe do trudnych intubacji typu Bougie roz 5,0/800 i 5,0/1000 | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurki ustno–gardłowe j.u. sterylne, rozmiary kodowane kolorami, rozm. 00-50; 0-60; 1-70; 2-80; 3-90; 4-100; 5-110 | szt | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stabilizator rurek intubacyjnych wykonany z plastiku, z regulowanym uchwytem kompatybilnym z różnymi rozmiarami rurek. Stabilizator musi posiadać "gryzak" zapobiegający traumatyzacji pacjenta oraz przegryzieniu rurki oraz dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie płynów z jamy ustnej pacjenta lub wprowadzenie sondy żołądkowej. Mocowany do głowy za pomocą rzepów, ochronna pianka/gąbka na wewnętrznej stronie zapewniająca komfort pacjenta | szt | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością intubacji, bezlateksowa, ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną gardła, rurka oddechowa wygięta pod kątem 70-90 stopni; rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa, wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący górny zwieracz przełyku, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem. Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski oraz informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczone na rurce. Rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5; 6 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Żelowa maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością intubacji, bezlateksowa, wyposażona w nienadmuchiwany mankiet, kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, zintegrowany bloker zgryzu, ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną gardła, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie. Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce. Rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5; | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurki nosowo-gardłowe w rozmiarach 4.0 do 9.0, sterylne, pakowane pojedynczo, z ruchomym ogranicznikiem i lubrykantem | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowa, plastikowa - sterylna: - kompatybilne z rękojeścią o standardzie ISO7376; - typ Macintosh rozmiary 1,2,3,4; - typ Miller 00, 0, 1; | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rękojeść laryngoskopu jednorazowego użytku: - rozmiar standardowy - kompatybilna z łyżkami o standardzie ISO7376, - wbudowane źródło światła – dioda LED | szt | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Złącza oddechowe do kapnometru Emma dla dorosłych | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny , sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej do 99,999%, skuteczność filtracji wirusowej do 99,999%, masa do 36 g, przestrzeń martwa do 75 ml, objętość oddechowa w zakresie 300 lub mniej - 1500ml, posiadający wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - powyżej 31mg/l H20 | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

# Zadanie nr 5 – paski do glikemii i glukometrów*

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Glukometr | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakłuwacze jednorazowe, 21G, op. 200 szt. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski do szybkiego oznaczania glukozy we krwi. Opis w dodatkowym pliku | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

# Zadanie nr 6 – rękawiczki nitrylowe *

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zew. mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wew. pokryta polimeryzowana i chlorowana długość rękawicy min 240 mm, grubość na palcu od 0.06 do 0.22 mm; posiadające AQL 1.5 lub niższy, deklaracja zgodności UE, posiadające certyfikat w kategorii III zgodnie z Regulacją 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej, spełniające standardy: EN 455 1-4; EN 420, EN 374 -4; EN 16523. Opakowanie oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz nr serii, z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na rozmiar. Rozmiary do zaoferowania : S,M,L,XL Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zew. z teksturą na końcach palców, powierzchnia wew. chlorowana długość rękawicy min 240 mm, grubość na palcu od 0.05 do 0.22 mm; posiadające AQL 1.5 lub niższy, deklaracja zgodności UE, posiadające certyfikat w kategorii III zgodnie z Regulacją 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej, spełniające standardy: EN 455 1-4; EN 420, EN 374 -4; EN 16523. Opakowanie oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz nr serii, z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na rozmiar. Rozmiary do zaoferowania : S,M,L,XL | Op. a 100 szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 7 – koce bakteriostatyczne

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Koc bakteriostatyczny. Wymiary: szerokość od 100 do 120 cm, długość od 180 do 190 cm. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych, zastosowany materiał zawiera jony srebra, co zapobiega rozwojowi bakterii i drobnoustrojów, wodoodporny, wypełnienie termoizolacyjne, syntetyczne, certyfikat CE. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

# Zadanie nr 8 – linie próbkujące CO2

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Linia próbkująca CO2 dla zaintubowanych dorosłych ze złączem O2 w technologii Microstream | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Linia CO2 ustno-nosowa dla dorosłych ze złaczem O2 w technologii Microstream | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 9 – igły i kaniule

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, z zakończeniem typu PencilPoint, zapobiegająca fragmentacji korka, rozm. 1,1 - 1,2 dł min. 30mm (18G), op. 100 szt. | op | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły j.u .sterylne wysokiej jakości ,tzn.igła ze stali nierdzewnej, ostrze o wysokiej wartości współczynnika penetracji, światło igły pozwalające uzyskać wysokie wartości przepływu podczas iniekcji, solidna nasadka i osłona igły, opakowanie papierowo-foliowe, znakowane kolorystycznie, op. 100 szt.. Rozmiary: 0,5x25mm, 0,6x30mm, 0,7x30mm, 0,7x40mm, 0,8x40mm, 0,9x40mm. | op | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna wykonana z FEP, z zastawką antyzwrotną, z portem bocznym umiejscowionym nad skrzydełkami, koreczek w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów, filtrem hydrofobowym, przezroczystą komorą kontrolną, potwierdzającą prawidłowość wkłucia, z wtopionymi paskami rtg. Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Minimalny zakres dostępnych rozmiarów: 24G 0,7x 19 mm przepływ min. 20ml/min, 22G 0,9 x 25-26 mm – min. przepływ 31ml/min, 20G 1,1 x 32-33 mm – min. przepływ 54ml/min, 18G 1,3 x 45-50 mm – min. przepływ 80ml/min, 16G 1,7 x 45-50 mm – min. przepływ 180ml/min, 14G 2,2 x 45-50 mm – min. przepływ 300ml/min | szt | 175000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do odbarczania odmy, rozmiar 14GA | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny zestaw do konikopunkcji, zawierający min.: aplikator dojścia dotchawiczego, strzykawkę do pneumatycznego zabezpieczenie, opaskę stabilizującą dojście i eleastyczną rurkę do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania płynów, złącze luer lock, hydrofobowy przeciwbakteryjny filtr powietrza. | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do punkcji opłucnej, sterylny, podwójnie pakowany. Minimalny skład zestawu: strzykawka 50/60 ,kranik trójdrożny, worek 2000ml z zaworem, min 3 igły 14-19 G o długości 80 mm. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 10 – kołnierze ortopedyczne i szyny

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Kołnierze ortopedyczne, regulowane, jednoczęściowe, w dwóch wersjach dla dzieci i dorosłych, całkowicie płaskie przed założeniem (automatycznie formujący się podbródek), możliwość minimum 4 stopniowej regulacji (dla dorosłych) i 3-stopnowej (dla dzieci), wykonane z twardego i elastycznego polipropylenu, pokryte miękką pianką, otwory z tyłu kołnierza pozwalające na odpływ potu i innych płynów, otwór z przodu na wysokości krtani ułatwiający sprawdzenie tętna | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw szyn Kramera w pokrowcu transportowym. Każda szyna w zapinanym na rzep, oddzielnym powleczeniu z tworzywa, ułatwiającym dezynfekcję, nieprzepuszczanym dla płynów, ochronna gąbka na wewnętrznej stronie zapewniająca komfort pacjenta | komp | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szyna Kramera w powleczeniu j.w.70cm x 8 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szyna Kramera w powleczeniu j.w.90cm x 12 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szyna Kramera w powleczeniu j.w.120cm x 12 cm | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szyna Kramera w powleczeniu j.w.50cm x 8 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szyny typu splint, rozmiar ok. 91x11 cm, zbudowana z rdzenia aluminiowego pokrytego obustronnie pianką poliuretanową. Wodoodporna, przenikliwa dla promieni RTG | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 11 –  resuscytatory jednorazowe

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Resuscytator dla dorosłych, jednorazowy – wentylacja pacjentów o masie ciała od 30 kg; worek samorozprężalny wykonany z tworzywa sztucznego z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O; w zestawie - rezerwuar tlenowy, przewód tlenowy, 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem- nr 4 i 5. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Resuscytator pediatryczny NOWORODKOWY, jednorazowy– wentylacja pacjentów o masie ciała 1-10 kg; worek samorozprężalny wykonany z tworzywa sztucznego z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O; w zestawie - rezerwuar tlenowy, przewód tlenowy, 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem nr 0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resuscytator pediatryczny, jednorazowy–wentylacja pacjentów o masie ciała 10-30 kg; worek samorozprężalny wykonany z tworzywa sztucznego z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O; w zestawie - rezerwuar tlenowy, przewód tlenowy, 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem - nr 2 i 3 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 12 – drobny sprzęt medyczny

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Elektrody przyssawkowe do EKG dla dorosłych - 6 szt. w kolorach: czerwony, zielony, żółty, brązowy, fioletowy, czarny | komplet | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody kończynowe, klipsowe do EKG dla dorosłych 4 szt. w kolorach: czerwony, zielony, żółty, czarny. | komplet | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat RR ze stetoskopem, gwarancja min. 24 miesiące, trzy mankiety – dla dzieci, dorosłych i otyłych, mankiety z materiału niechłonnego, umożliwiającego szybką i łatwą dezynfekcję ogólnie dostępnymi środkami, etui, jednoprzewodowy, certyfikat CE | Szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nosze płachtowe wykonane z materiału łatwego do zmywania i dezynfekcji, odporne na przetarcia, nieprzemakalne, posiadające min. 8 uchwytów i kieszeń na nogi pacjenta, wytrzymałość min. 180kg, certyfikat CE. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stabilizator głowy do deski ortopedycznej | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasy do stabilizatora do mocowania głowy | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pas do unieruchamiania miednicy | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

Zadanie nr 13 – system wkłuć doszpikowych

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % vat | wartość vat | wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Wiertarka dostępu doszpikowego, napęd z wbudowanym akumulatorem litowym, wielokrotnego użytku. Akumulator nie wymaga wymiany ani ładowania. Żywotność około 500 wprowadzeń igieł doszpikowych lub 10 lat przechowywania. Posiada diodowy wskaźnik poziomu energii akumulatora. Magnetyczne złącze pozwala na bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki, wyjęcie igły ze sterylnego opakowania. Jeden przycisk w celu włączenia. Wyłączenie automatyczne po zwolnieniu przycisku. Temperatura przechowywania od -20 st.C do +50 st.C Możliwe dostępy: proksymalny koniec kości ramiennej, proksymalny koniec kości piszczelowej, dystalny koniec kości piszczelowej. | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do wkrętarki doszpikowej rozm. 45mm, dla pacjentów o wadze powyżej 40kg wraz z igłą stabilizator, przedłużacz z łącznikiem LuerLock i końcówką z łącznikiem bezigłowym, zabezpieczenie przed zakłuciem. | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do systemu do wkrętarki doszpikowej, rozm. 25mm, dla pacjentów o wadze powyżej 3kg wraz z igłą stabilizator, przedłużacz z łącznikiem LuerLock i końcówką z łącznikiem bezigłowym, zabezpieczenie przed zakłuciem. | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do systemu do wkrętarki doszpikowej, rozm. 15mm, dla pacjentów o wadze powyżej 3-39kg, wraz z igłą stabilizator, przedłużacz z łącznikiem LuerLock i końcówką z łącznikiem bezigłowym, zabezpieczenie przed zakłuciem. | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |

# *w przypadku, gdy oferowane opakowanie zawiera inną ilość jednostek, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań

# 3. Deklaruję termin dostawy częściowej (realizacji zamówienia częściowego) (kryterium 2):

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 1*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 2*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 3*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 4*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 5*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 6*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 7*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 8*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 9*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 10*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 11*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 12*

# ………... dni roboczych (przedział: od 1 do 2 dni roboczych)– zadanie 13*

# Uwaga!  * Wykonawca zobowiązany jest wypełnić dane w zakresie zadania na które składa ofertę.

4.   Akceptuję termin realizacji zadania wynoszący: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub z wyczerpaniem wartości umowy  - dotyczy wszystkich zadań

5.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

6. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca - zaznaczyć właściwy kwadrat

( Mikroprzedsiębiorstwo

( Małe przedsiębiorstwo

( Średnie przedsiębiorstwo

1) Zaznaczyć rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki):

| nazwa i numer dokumentu | nr strony w ofercie |
| --- | --- |

Data ……………………………..

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.