Załącznik nr 2.4 do SWZ po modyfikacji

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY - Zadanie nr 4 - po modyfikacji

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: TRiRW/322/2022 – dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów oraz wyposażenia laboratoryjnego, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Opis Przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta, marka, model, symbol katalogowy | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa Netto [Zł] | Wartość Netto [Zł] /Kol. 7 x Kol. 9/ | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [Zł] /Kol. 10 x Kol. 11/ | Wartość Brutto [Zł] /Kol. 10 + Kol. 12/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zatyczki butylowe Zatyczki butylowe (z gumy) wydrążone w środku, szczelnie pasujące do fiolek z kapslami z szyjką w rozmiarze ND20. Wymiary: (Średnica zewnętrzna x Średnica wewnętrzna) 20 mm x 13 mm |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanister - zbiornik z PE 25 l z kranem i nakrętką 1. Pojemność: 25 l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Kanister - zbiornik powinien być wyposażony w zintegrowane z nim: - kran z PP umieszczony w dolnej części zbiornika; - otwór wlewowy z nakrętką i jeden uchwyt służący do jego praktycznego przenoszenia, umieszczone w górnej części zbiornika. 5. Kanister - zbiornik powinien być sprawdzony pod względem szczelności. 6. Kanister - zbiornik powinien mieć kształt prostopadłościanu dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kanister z polietylenu 5 l z nakrętką 1. Pojemność: 5l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Kanister powinien być wyposażony w uchwyt, nakrętkę i uszczelkę miseczkową zapewniające szczelność. 5. Kanister powinien być mieć kształt prostopadłościanu, dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelka polietylenowa z nakrętką 500ml/0,5 l 1. Pojemność: 500ml/ 0,5l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Butelka powinna być wyposażona w szeroki otwór z nakrętką i uszczelką miseczkową. 5. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości. 6. Butelka powinna mieć kształt prostopadłościanu, dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelka polietylenowa z nakrętką 1000 ml/1 l 1. Pojemność: 1000ml/ 1l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Butelka powinna być wyposażona w szeroki otwór z nakrętką i uszczelką miseczkową. 5. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości. 6. Butelka powinna mieć kształt prostopadłościanu, dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zlewka miarowa z PP lub z PE, poj. 5 l. 1. Kolor: transparentny biały lub bezbarwny umożliwiający wzrokową kontrolę ilości cieczy wewnątrz zlewki. 2. Materiał: polipropylen lub polietylen o wysokiej odporności chemicznej obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 3. Zlewka powinna posiadać naniesioną skalę poglądową oraz uchwyt. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta szklana wielomiarowa kl. AS 1. Materiał: szkło przeźroczyste o gładkich i czystych powierzchniach. odporne na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. 2. Skalowana na wypływ - z podziałką (zero na górze). 3. Znakowana wyraźnym kolorowym kodem według normy DIN i cechą pierścieniową, która zapewnia dokładne określenie pojemności. 4. Pojemność: - 2 ml; - 5 szt. - 5 ml; - 5 szt. - 10 ml; - 5 szt. - 25 ml; - 3 szt. - 50 ml. - 3 szt. |  | szt. | 21 |  |  |  |  |  |
| 8 | Butelka szklana laboratoryjna o pojemności 100 ml/0,1 l 1. Butelka o pojemności 100 ml wykonana ze szkła naturalnie przeźroczystego, charakteryzująca się dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. 2. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości i nakrętkę z pierścieniami wylewowymi z PP koloru niebieskiego. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Butelka szklana laboratoryjna o pojemności 1000 ml/1 l 1. Butelka o pojemności 1000 ml wykonana ze szkła naturalnie przeźroczystego, charakteryzująca się dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. 2. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości i nakrętkę z pierścieniami wylewowymi z PP koloru niebieskiego. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Butelki – Guth 12V500 1. Butelka - pojemnik szklany Guth 500 ml musi spełniać wymagania techniczne i jakościowe dla modelu symulatora Guth 12V500; 2. Zintegrowana z pojemnikiem szklana nazwa firmy Guth oraz oznaczenie objętości 500 ml. 3. Butelka - pojemnik Guth 500 ml musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Dane techniczne: 1. Nr katalogowy: GU-1125-SC; 2. Wymiary: (średnica x wysokość) 95 mm x 140 mm. |  | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adapter – przejściówka zmniejszająca. - z 1″ na 1/4″; - z 1″ na 3/4″; - z 1″ na 1/2″; - z 3/8″ na 1/4″; - z 1/2″ na 3/8″; - z 3/4″ na 1/2″. Typ mocowania adapterów: - mocowanie – kwadrat; - redukcja – kwadrat. Materiał wykonania-wysokiej, jakości stal stopowa, zgodnie z normą ISO 1174. Gwarancja wynosząca co najmniej 24 miesiące. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Adapter – przejściówka zwiększająca. - z 1/4″ na 3/8″; - z 3/8″ na 1/2″; - z 1/2″ na 3/4″; - z 3/4″na 1″ Typ mocowania adapterów: - mocowanie – kwadrat; - redukcja – kwadrat. Materiał wykonania–wysokiej, jakości stal stopowa, zgodnie z normą ISO 1174. Gwarancja wynosząca co najmniej 24 miesiące. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płyn przewodzący ciepło Thermal H350 do kalibratora Lauda Proline PJ 12 (pojemniki 5l) lub równoważny - nadaje się do regulacji temperatury w pompach obiegu chłodniczego; - szeroki zakres temperatur: (80 ÷ 300) ºC; - dobre przewodnictwo cieplne: co najmniej 0,131 W/(m ∙ K); - gwarancja wynosząca 24 miesiące. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płyn przewodzący ciepło Thermal H5 do kalibratora Julabo FK31-SL (pojemniki 5l) lub równoważny - nadaje się do regulacji temperatury w pompach obiegu chłodniczego; - szeroki zakres temperatur (-50 ÷ 105) ºC; - dobre przewodnictwo cieplne: co najmniej 0,116 W/(m ∙ K); - niska lepkość: co najmniej 5,66 mm²/s; - gwarancja wynosząca 24 miesiące. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Taśma teflonowa 12 mm x 0,1 mm. - Taśma teflonowa służąca do uszczelniania połączeń gwintowanych; - Szerokość: 12 mm; - Grubość: 0,1 mm; - Długość: co najmniej 10 m. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelka fibrowa 6,5x18x2 mm - Podkładka uszczelniająca złącza gwintowane; - Wykonana z fibry technicznej; - Profil okrągły – z otworem wewnętrznym; - Średnica zewnętrzna Ø – 18 mm; - Średnica otworu Ø – 6,5 mm; - Grubość 2 mm; - ilość sztuk w opakowaniu 100. |  | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Uszczelka miedziana 6,5x18x2 mm. - Podkładka uszczelniająca złącza gwintowane; - Wykonana z miedzi; - Profil okrągły – z otworem wewnętrznym; - Średnica zewnętrzna Ø – 18 mm; - Średnica otworu Ø – 6,5 mm; - Grubość 2 mm; - ilość sztuk w opakowaniu 100. |  | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  | X |  |  |

I. KRYTERIUM - CENA (A):

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:.................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł

(słownie:................................................................................................................................................),

Wartość  brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł

(słownie:................................................................................................................................................).

II. KRYTERIUM - TERMIN DOSTAWY (B):

Oferuję (-my) niżej wskazany termin dostawy:

- 7 dni – 30 pkt;

- 10 dni – 24 pkt;

- 13 dni – 18 pkt;

- 16 dni – 12 pkt;

- 19 dni – 6 pkt;

- 22 dni – 0 pkt.

III. KRYTERIUM - TERMIN USUNIĘCIA ZGŁOSZONYCH WAD LUB WYMIANY TOWARU NA TAKI SAM TOWAR WOLNY OD WAD (C) - o którym mowa w §6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SWZ):

Oferuję (-my) niżej wskazany usunięcia zgłoszonych wad lub wymiany towaru na taki sam towar wolny od wad:

- 5 dni – 10 pkt;

- 6 dni – 8 pkt;

- 7 dni – 6 pkt;

- 8 dni – 4 pkt;

- 9 dni – 2 pkt;

- 10 dni – 0 pkt.

- Oświadczam (-y), że*

  - należę (-ymy) do kategorii mikroprzedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii  małych przedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii średnich przedsiębiorstw

  - prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

  - jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczą

  - prowadzę (-imy) inny rodzaj działalności (*właściwe zaznaczyć)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          Tel. …………………………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Oświadczam, że zawarty w SWZ projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

W związku z powyższym oświadczam:

1) Jestem*/nie jestem czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;

2) numer rachunku bankowego, który widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

……………………………………………………………………………………………………………3) nazwa i adres Urzędu Skarbowego, w którym zgłoszony jest powyższy rachunek

……………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- Przekazuję w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (10.2.3 SWZ) sporządzone w formie* lub w postaci elektronicznej* zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez: wykonawcę składającego ofertę, każdego ze wspólników konsorcjum składającego ofertę wspólną*, każdego ze wspólników spółki cywilnej* oraz podmioty, na których zasoby jako wykonawca się powołujemy*.

* niepotrzebne skreślić

7. Podaję adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać ww. adres.

8. Powołuję się na zasoby poniższych podmiotów* na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie ……….. SWZ

Nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby:

……………………………………………………………………………………………...

W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania zawarte w punkcie 10.2.4 SWZ .

Nie powołuję się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp, a więc osobiście spełniam warunki określone w punkcie 15.1 SWZ.

*niepotrzebne skreślić

9. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie .......................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ......................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).

Podpis/y

w formie lub postaci elektronicznej

osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

dokument należy podpisać elektronicznie