## budynki
Wykaz budynków w Powiecie Zgierskim
lp.	nazwa jednostki	przeznaczenie budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	rok budowy	rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O)	SUMA UBEZPIECZENIA	zabezpieczenia / (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe)	lokalizacja (adres)	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			remonty (dot. Budynków starszych niż 50 - lat)	opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku					Powierzchnia użytkowa w m2	ilość kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)	DODATKOWE INFORMACJE	NR Z SEKOCENBUDU	CENA ŚREDNIA za m2 p.u. wg SEKOCENBUD 1 półrocze 2021
					mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)		konstukcja i pokrycie dachu	intalacja elekryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa
1	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Budynek biurowy	biurowy	TAK		1970	O	13 867 376,70 zł	MONITORING, czujki włamaniowe i dymu, hydranty, gaśnice	Zgierz ul. Sadowa 6a	cegła	płyty DZ3	Płyty DZ3	-	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	2433,3	5	TAK	TAK		BCU 4.1220.136	5 699,00 zł
2		Budynek biurowy	biurowy	TAK		1950	O	14 900 605,40 zł	MONITORING, czujki włamaniowe i dymu, hydranty, gaśnice	Zgierz ul. Długa 49	cegła	odcinkowe na belkach stalowych oraz płyty ŁPS	Płyty DZ3	TAK w 2015r.	bardzo dobry	dobry	bardzo dory	dobra	bardzo dobry	bardzo dobra	2614,6	5,6,4	TAK częściowo	TAK		BCU 4.1220.136	5 699,00 zł
3		hala sportowo-rekreacyjna	hala sportowo-rekreacyjna	TAK		2021	KB	10 179 846,01 zł	MONITORING,sygnalizacja alarmowa, czujki dymu, gaśnice23 szt	95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Skłodowskiej-Curie 5					1511
4	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	biurowo - administracyjny	administracja, obsługa osób bezrobotnych	TAK		1988	O	5 989 079,10 zł	gaśnice proszkowe szt. 6, śniegowe szt. 1, hydranty szt. 5, system alarmowy	95-100 Zgierz, ul. Barona 10	cegła	beton	stropodach, papa	-	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	1050,9	3	tak	nie		BCU 4.1220.136	5 699,00 zł
5	Dom Pomocy Społecznej Rąbień - Fundacja Osób Aktywnych Społecznie	Budynek administracyjno-gospodarczy z kotłownią	warsztat, kotłownia, administracja	tak	nie	1974	KB	3 693 698,16 zł	gaśnice, czujniki, dozór	Rąbień AB 59	cegła	żelbetowy	1-spadowy, papa	-	dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	brak	dobry	591	1	tak	nie	termomodernizacji podległy	BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
6		Budynek gosp. z pomieszczeniami WTZ	pralnia, garaż, pomieszczenie sanitarne, pomieszczenia WTZ	tak	nie	1974	O	700 140,00 zł	gaśnice, czujniki, ochrona	Rąbień AB 59	cegła	żelbetowy	2-spadowy, blacha	-	dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry		dobry	210	1	nie	nie	budynki z wyłączniem bud. Służby zdrowia i hydroterapii (brak ocieplenia budynku) :	BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
7		Budynek mieszk. Hotel	pokoje mieszkalne	tak	nie	1974	O	2 670 600,00 zł	gaśnice, czujki, ochrona	Rąbień AB 59	cegła	żelbetowy	1-spadowy, papa	-	dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry		dobry	600	2	tak	tak	ocieplenie ścian zewn, stropo-	BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
8		Budynek portierni	dla pracownikow ochrony, pomieszczenie sanitarne	tak	nie	1989	O	153 364,00 zł	gaśnice, czujki, ochrona	Rąbień AB 59	cegła	żelbetowy	1-spadowy, papa	-	dobry	dobry	dobry	dostateczny		dobry	46	1	nie	nie	dachów, częściowa wymiana stolarki okiennej,	BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
9		Budynek służby zdrowia (hydroterapia)	pokoje mieszkalne, socjalne, sale gimnastyczne	tak	nie	1996	O	8 385 684,00 zł	gaśnice, czujki, ochrona	Rąbień AB 59	cegła	żelbetowy	1-spadowy, papa	-	dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry		dobry	1884	3	tak	tak	nowy kompaktowy węzeł ciepł.	BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
10		Budynek służby zdrowia i socjalny	pokoje mieszkalne, pracownicze	tak	nie	1974	O	8 011 800,00 zł	gaśnice, czujki, ochrona	Rąbień AB 59	cegła	żelbetowy	1-spadowy, papa	-	dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry		dobry	1800	3	tak	tak	wym. oświetlenia na energooszcz	BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
11		Łącznik kl. Schod	pokoje socjalne, pomieszczenie komunikacyjne	tak	nie	1991	O	833 500,00 zł	ochrona, gaśnice, czujki	Rąbień AB 59	cegła	żelbetowy	1-spadowy, papa	-	dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry		dobry	250	1	nie	nie	wymiana inst. zewn. CO, instalacje	BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
12		Budynek gospodarczy murowany	budynek gospodarczy	tak	nie	1974	O	146 696,00 zł	ochrona, gaśnice,	Rąbień AB 59	cegła	brak	1 - spadowy, pokrycie faliste	-	dostateczny	brak	brak	dostateczny			44	1	nie	nie	pomp ciepła	BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
13	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	Młodzieżowy Dom Kultury	budynek szkolny	tak	nie	ok.1830r	O	2 063 038,00 zł	gaśnice 8 szt-proszkowe, od strony ulicy żaluzje antywłamaniowe - 6 szt, od strony podwórka zaluzje drzwiowe antywłamaniowe, w oknach ktaty metalowe.	Zgierz ul.Długa 42	cegła	betonowe	konstrukcja drewniana,papa	2007 i 2008r - remont pracowni fotograficznej, remont ścian zewnętrznych - 20.000 zł; 2009r - wymiana stolarki okiennej - 17.000 zł	dobry	dobry	dobry	bardzo dobry	nie posiadamy	dobry	362	2	tak	nie		BCU 4.1220.136	5 699,00 zł
14	Dom Dziecka w Grotnikach	budynek główny	mieszkalny	tak		1985	O	7 580 053,00 zł	gaśnice,hydranty,kraty na parterze	Jedlicze A ul. Graniczna 1	pustak	beton	stropodach papa	-	dobry	dobry	dobry	b.dobry		dobry	1703	2	tak	nie		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
15	Dom Dziecka w Dąbrówce	budynek mieszkalny	mieszkalne	TAK			O	2 934 099,20 zł	zabezpieczenia p.poż.: hydranty 25, gaśnice GP szt. 7, system sygnalizacji przeciwpożarowej, monitorin pożarowy; przecikradzieżowe: kraty w oknach na parterze, dozór pracowniczy całodobowy, system alarmowy w budynku;	95-100 Zgierz, ul. Cegielniana 1	cegła	beton	blachodachówka	-	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	659,20	2	tak	nie		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
16	Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki	Budynek szkoły	nauka w szkole publicznej	tak		1970	KB	5 185 574,94 zł	gaśnica proszkowa 17 sztuk, gaśnica planowa 7 sztuk, koce przeciwpożarowe 5 sztuk, hydranty 6 sztuk, alarmy i czujniki alarmowe, sygnał przekazywany do Agencji Ochrony Mienia Konsalnet, monitoring budynku	Aleksandrów Łódzki, Skłodowskiej Curie 5	cegła otynkowana	beton	stropodach, papa	-	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	dobra	dobra		1596		NIE	NIE		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
17		Budynek internatu	zakwaterowanie uczniów pozamiejscowych	tak		1920	O	2 270 010,00 zł		Aleksandrów Łódzki, Warszawska 10/12	cegła otynkowana	beton	spadzisty, papa	-	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	dobra	dobra		510		TAK	NIE		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
18	Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie	Budynek szkolny	nauczanie młodzieży	TAK	NIE	1963	O	4 628 490,00 zł	gaśnice : 2 śniegowe, 12 proszkowych; kraty we wszystkich oknach podpiwniczenia budynku oraz na parterze w salach nr 1,2,4,5,6,7	95-015 Głowno, ul. Kościuszki 10			papa termozgrzewalna	2006- bieżąca naprawa instalacji C.O.; rok 2007: generalny remont łazienek uczniowskich przy sali gim.( 4 pomieszczenia), wymiana drzwi drewnianych do sali gim. na PCV, zakup i instalacja monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie w komputery i urzadzenia wielofunkcyjne "Centrum Multimedialnego...", remont schodów wejściowych szkoły , wymiana stolarki okiennej w szkole ; 2008/2009: remont boiska szkolnego, remont łazienek uczniowskich ( 4 pomieszczenia) oraz łazienki dla nauczycieli; 2009/2010: remont sali gim. wraz z wymianą podłogi, wymiana drzwi w salach lekcyjnych; termomodernizacja budynku oraz wyposażenie sal dydaktycznych w ramach projektu" Podniesienienjakości kształacenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w ZSL-G w Głownie", bieżące remonty sal dydaktycznych, podłóg; 2013: stworzenie "Ekopracowni Ekozorientowani Głowno.."PT 1/2017 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie. Warosc poczatkowa 288.721,94	b.dobry	dostateczny	b.dobra	b.dobra	nie dotyczy	b.dobra	2130	3	tak	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
19		Budynek gospodarczy		TAK	NIE		O	366 740,00 zł		95-015 Głowno, ul. Kościuszki 10				-	zły	dostateczny	nie dotyczy	zła	nie dotyczy	zła	110					BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ozorków	szkoła	nauczanie młodzieży	tak	NIE	1966	O	5 649 800,00 zł	gasnice, hydranty, urzadzenie alarmowe, domofon, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny	ul. Traugutta 1, Ozorków	cegła i suporex	gęstożebrowe,sala gimnastyczna wykonana w żelbetowej konstrukcji szkieletowej	docieplony stropodach	Termomodrnizacja 2010r.	dobry	zły	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	2600	3	tak	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	Budynek szkolny	budynek szkolny przeznaczony do nauczania/pomieszczenia administracyjno-gospodarcze	TAK	NIE	1961	O	4 902 288,00 zł	przeciwpożarowe: 3 gaśnice śniegowe, 14 gaśnic proszkowych, 9 hydrantów; przeciwkradzieżowe: kraty na oknach, parter, I,II,III piętro - prac. Komputerowe, dozór pracowniczy całodobowy + kamery na zewnątrz budynku	Zgierz, ul. 3-go Maja 41	cegła	beton	papa	-	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	2256	4	tak	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
22		Łącznik pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną	zajęcia dydaktyczne	TAK	NIE	1994	KB	120 323,10 zł	gaśnice, dozór pracowniczy całodobowy					2 173,00 zł
23		Budynek gospodarczy		TAK	NIE	1964	KB	11 103,91 zł					BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
24	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	Budynek dydaktyczny A	sale lekcyjne /pomieszczenia biurowe	TAK		1897	O	1 260 340,00 zł	gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony	Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki	cegła	beton	stropodach, papa	-	dobry	ddostateczny	dobry	okienna b.dobry drzwiowa dst	dobry	dobry	580	3	tak	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
25		Budynek dydaktyczny B		TAK		1897	KB	1 170 000,00 zł	gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony	Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki	cegła	beton	drewno,papa	-	dostateczny	dostateczny	dobry	okienna b.dobry drzwiowa dst	dobry	dobry	537	2	nie	nie			2 173,00 zł
26		Sala gimnastyczna	sale lekcyjne/ pomieszczenia biurowe i gospodarcze	TAK		2009	KB	5 243 555,00 zł	gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony	Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki	silka/beton	beton	blacha,wełna, papa	-	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobra	bardzo dobry	bardzo dobry	1190	3	tak	tak		BCU 4.1265.161	3 135,00 zł
27		Kotłownia		TAK		1997	KB	206 516,16 zł	gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony	Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki	cegła	beton	drewno,papa	-	dobry	dobry	dobry	okienna b.dobry drzwiowa dst	dobry	dobry	24,18	1	nie	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
28		Łącznik	sale lekcyjne/ pomieszczenia biurowe i gospodarcze	TAK		1997	O	213 279,95 zł	gaśnice, hydranty, czujniki i urządzenia alarmowe - monitoring, agencja ochrony	Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki	cegła		drewno,papa	-	dobry	dobry	dobry	okienna b.dobry drzwiowa dst	dobry	dobry	98,15	1	nie	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
29	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie		Szkoła	TAK	NIE	1928	O	19 817 760,00 zł	p.poż- gasnice-14 szt. hydranty-7 szt. kradziezowe - kraty w oknach w pracowniach komputerowych oraz na parterze szkoły od strony frontu i szczytu, drzwi do budynku szkoły:wejściowe- zamki z atestami, urządzenia alarmowe: czujniki wewnętrzne oraz monitoring (2 kamery zewnetrzne+6 kamer wewnetrznych)	UL.SŁOWACKIEGO 2	Z CEGŁY CERAMICZNEJ, DZIURAWKI	DREWNIANE	DREWNIANY PŁATWIOWO-KLESZCZOWY, POKRYCIE BLACHA	2008-wymina nawierzchni posadzek na korytarzach szkoły I i II p. - 41 368,98 zł.: wymiana okien na PCV - 68 372,19 zł.; naprawa elewacji zewnętrznej budynku - 18 953,19 zł. 2009 - wymiana okien na PCV - 98 342,31 zł. 2010 - wymiana drzwi wejćiowych - 5 091,97 zł.; 2013 - roboty blacharskie-obróka dachu przy kominach - 5 000,00 zł.; remont łazienek (reboty wodno-kanaliz,.) - 19 500,00 zł.	ZŁY	DOBRY	c.o.- ZŁY	BARDZO DOBRY	BRAK	DOBRY	9 120		TAK	NIE		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
30		PRACOWNIE SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO	Pracownie dydaktyczno-szkoleniowe	TAK	NIE	1954	O	3 332 838,75 zł	p. poż- gasnice - 11 szt. hydranty - brak, drzwi do budynku: wejściowe- 2 szt. moinitoring wizyjny + czujniki	UL.KOŚCIELNA 1	Z CEGŁY I PUSTAKA	MUROWANE	drewniany i betonowy pokryty papą termozgrzewalną	2007 -remont sal - 36 500,00 zł.; remont powierzchni dachowej nad kotłownią olejową - 4 148,00 zł. 2008 - remont łazienek - 24 586,62 zł. 2009 -wymiana okien na PCV - 9 999,79 zł.; remont sali edukacyjnej - 24 626,36 zł. remont dachów - 35 141,88 zł. 2011 - wymiana nawierzchni z drewnianej na betonową w holu - 14 069,90 zł. 2012 - remont sali edukacyjnej - 21 000,00 zł.2016 r. - prace remontowe dachu betonowego oraz drewnianego - 21 492,22 zł.	DOBRY	DOBRY	DOBRY	BARDZO DOBRY	BRAK	DOBRY	1533,75	2	NIE	NIE		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
31		SALA GIMNASTYCZNA	Sala gimnastyczna	TAK	NIE	1972	O	850 839,00 zł	monitoring, gaśnice	UL.KOŚCIELNA 1	Z CEGŁY I PUSTAKA	MUROWANE	drewniany i betonowy pokryty papą termozgrzewalną	2015 r.- wymiana podłogi sportowej 57386,88 zł; 2017 r.- wymiana oświetlenia -30 512,68 zł.	DOBRY	DOBRY	DOBRY	DOBRY	BRAK	DOBRY	271,4	1	NIE	NIE		BCU 4.1265.161	3 135,00 zł
32		SALA GIMNASTYCZNA	Sala gimnastyczna	TAK	NIE	1961	O	771 210,00 zł	monitoring, hydrant	UL.SŁOWACKIEGO 2	CEGŁA	ŻELBETOWE	ŻELBETONOWY KRYTY PAPA	Rok 2010 - konserwacja i naprawa pokrycia dachowego 450m2 - 4 392,00 zł.	ZŁY	DOBRY	c.o.- ZŁY	BARDZO DOBRY	BRAK	DOBRY	246	1	NIE	NIE		BCU 4.1265.161	3 135,00 zł
33	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	budynki murowane - sala gimnastyczna łącznik	oświata, zajęcia sportowe	TAK		1979	O	2 978 250,00 zł	budynek monitorowany,w pomieszczeniach administaracyjno biurowych kraty w oknach w księgowości dodatkowo alarm,zabezpieczenia ppoż gaśnica, koc azbestowy,hydranty	Zgierz,pl.J.Kilińskiego 8	cagła na zaprawie cementowo wapiennej		stropodach z płyt żelbetonowych prefabrykowanych na konstrukcji stalowej , papa termozgrzewalna	-	dobra	dostateczna	do remontu	dobra	nie dotyczy	dobra	950	2	nie	nie		BCU 4.1265.161	3 135,00 zł
34		budynek szkoły	zajęcia dydaktyczne	TAK	tak	1960	O	7 024 005,20 zł		Zgierz,pl. J. Kilińskiego 8	cegła na zaprawie cementowo-wapiennej		stropodach typu Akermana papa termozgrzewalna	-	dobra	dostateczna	do remontu	dobra	dobra	dobra	3232,4	1	częściowo	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
35		budynek warsztatów szkolnych	oświata, zajęcia praktyczne	TAK		1968	KB	2 472 000,00 zł		Zgierz,pl.J.Kilińskiego 8	cegła na zaprawie cementowo-wapiennej		płyty żelbetonowe, prefabrykowane na konstrukcji stalowej	-	dobra	dostateczna	do remontu	dobra	nie dotyczy	dobra	1073,64	1	nie	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
36		gazaż murowany		TAK		1969	O	325 998,52 zł		Zgierz,pl.J. Kilińskiego 8	cegła pełna palona		typ Akermana ocieplany płytą pilśniową pokryty papą	-	nie dotyczy	dobra	nie dotyczy	dobra	nie dotyczy	dobra	97,78	1	nie	nie		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
37	Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu	budynek szkoły i internatu, internat przekształcił się w bursę	oświata , zajęcia sportowe, bura, administracja , stołówka	TAK	NIE	1964	O	16 377 901,00 zł	gaśnice proszkowe-17 szt.,urzadzenie gaśnicze-1 szt, gaśnica do tłuszczy, koc gaśniczy, kraty w oknach:gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, kierownik gospodarczy, kierownik szkolenia praktycznego, pedagog szkolny, biblioteka, izba przyjąć, szatnia, pokój nauczyciclski, księgowość, kierownik internatu, magazyn spożywczy, zaplecze pracowni chem,icznej, sala informatyczna, siłownia, zaplecze i magazyn wychowania fizycznego, piętro: sale inrormatyczne, sala audiowizualna, drzwi do budynku-9 szt.-drewniane i meralowe, zamki Yale 11 sztuk, zasudwy- 3 sztuki, zamki zwykłe 2 sztuki, alarm-sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, , monitoring-kamery-wyjście główme od strony boiska, dozór pracowniczy	Zgierz, ul. Długa 89/91	cegła silikatowa gr. 38 cm, otynkowane, ocieplone styropienem	płyty prefabrykowane	stopodachy pełne, ocieplone styropienem, pokryte papą asfaltową	"Rok 2010 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja kotłowni, modernizacjainstalacji c.o., instalacja kolektorów słonecznych wartość robót 1 803 591,68. / 2014 r. remont toalet uczniowskich I piętro zł. 45 000,00- Rok 2017 remont dwóch toalet pracowników zł. 48857,05, instalacja elektryczna zł. 6000,00, pracownia gastronomiczna 32000,91"	dobry	dostateczny	dobry	bardzo dobry	dobry	dostateczny	7537	budynek główny szkoły - 2 / internat - 3 podpiwniczenie / łącznik szkoła - internat - 1 / sala gim. - 1	tak	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
38	Zespół Szkół Specjalnych Aleksandrów Łódzki	Budynek dydaktyczny	oświata	TAK		1965-1970	O	1 277 724,00 zł	gaśnice, hydranty, monitoring wizyjny,	Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16	cegła	płyty	papa termozgrzewalna	-	dobry	dostateczny	dobry	dobry	sprawna i szczelna	dostateczna	588	3	nie	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
39		Budynek - warsztaty	oświata	TAK		1965-1970	KB	1 483 000,00 zł			cegła	żelbetowe	papa termozgrzewalna	-	dobry	dostateczny	dostateczny	dobry	sprawna i szczelna	dostateczna	628,8	1	nie	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
40		Kotłownia	oświata	TAK		1965-1970	O	705 141,00 zł			cegła	żelbetowe	papa termozgrzewalna	-	dobry	dostateczny	dostteczny	dobry	sprawna i szczelna	dostateczna	211,5	1	nie	nie		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
41	Zespół Szkół Specjalnych Głowno	budynek murowany ,częściowo podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych	budynek szkoły	TAK	NIE	1960	KB	4 435 255,52 zł	gaśnica proszkowa szt 9 ,pianowa szt.1, śniegowa -1,koce gaśnicze -2,hydranty-3 ,drzwi wejściowe do budynku szkoły zPCV o dwóch zamkach, drzwi boczne wejściowe antywłamaniowe metalowe o dwóch zamkach , kraty woknach na parterze i pietrze całodobowy system alarmowy i monitorujący, ochrona przez firmę "KONSALNET"	95-015 Głowno ul. M.Kopernika 26a	cegła pustak	betonowe	stropodach papa termozgrzewalna	-	BARDZO DOBRY	DOBRY	DOBRY	DOBRY	NIE DOTYCZY	DOBRY	1558	3	tak	tak	Montaż windy przyściennej dla osób niepełnosprawnych. Termomodernizacja budynu: wymiana oświetlenia awaryjnego i oólnego, wymiana grzejników, nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła z wymiennikami gruntowym, wymiana drzwi wejściowych, termomodernizacja ścian i dachu budynku wraz z wymianą rynien i rur spustowych.	BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
42	Zespół Szkół Specjalnych Ozorków	Budynek	szkoła	tak	nie	1920	O	2 620 420,70 zł	węże, gaśnice,alarmy,monitoring	95-035 Ozorków ul. T. Kosciuszki 27	cegła pełna	żelbetonowy,drew.	drewniana, pokrycie papą termogrzewczą	-	dobry	zły	dostateczny	dobry	nie występuje	dobry	1205,9	3	Nie	Nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
43		Garaż- w budynkach zostaje	garaż	tak	nie	1974 oddany do użytku	KB	1 524,00 zł	brak	95-035 Ozorków ul. T. Kosciuszki 27	pustak	płyta betonowa	papa termogrzewcza	-	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	26	1	Nie	Nie		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
44	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zgierz	Budynek szkoły	szkoła	tak	nie	1966	O	3 198 656,00 zł	gaśnice, kraty, dozór, hydranty	Zgierz, ul.Parzęczewska 46	cegła, pustak	gary	z płyty żelbetowej lub stropów prefabrykowanych	-					1472	2	nie	nie		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
45		Budynek internatu	internat	tak	nie	1966	O	9 738 788,00 zł	gaśnice, kraty, dozór, hydranty	Zgierz, ul.Parzęczewska 46	cegła, pustak	gary	z płyty żelbetowej lub stropów prefabrykowanych	-					2188	2	tak	nie		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
46		Budynek gospodarczy	gospodarczy	tak	nie	1966	O	90 018,00 zł	gaśnice	Zgierz, ul.Parzęczewska 46	cegła, pustak	gary		-					27	1	nie	nie		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
47	Zespół Szkół nr 1 IM. Cebertowicza w Głownie	budynek szkoły	szkoła	tak	nie	ok.1960	KB	5 442 695,14 zł	monitoring, instalacja alarmowa, kraty na oknach, gaśnice	ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno	cegła,pustak	beton,płyta drążona	papa termozgrzewalna	-	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	1814	2	czesciowo	NIE	Cały budynek szkoły został objęty termomodernizacją o wartości 1 786 995,14 , która została, odebrana i przekazana do eksploatacji w dn.28.09.2018r.	BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
48		budynek gospodarczy		tak	nie	ok.1960	O	386 744,00 zł		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno	cegła	płyta betonowa	papa asfaltowa	-					116					BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
49	Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu	PAWILON A	mieszkalny	tak		1982	O	4 577 853,50 zł	GAŚNICE, CZUJNIKI P-POŻ	ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18	CEGŁA PEŁNA	PŁYTA STROPOWA ŻELBETONOWA	STROPODACH, PAPA	-					1 028,50	1	TAK	NIE		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
50		PAWILON B	mieszkalny	tak			O	4 295 215,00 zł	GAŚNICE, HYDRANTY, CZUJNIKI P-POŻ	ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/19	CEGŁA PEŁNA	STROP PREFABRYKOWANY	STROPODACH, PAPA	-					965,00	1	NIE	TAK		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
51		PAWILON C	mieszkalny	tak			O	3 904 862,30 zł	GAŚNICE, HYDRANTY, CZUJNIKI P-POŻ	ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/20	CEGŁA PEŁNA	GĘSTOŻEBROWANY	STROPODACH, PAPA	-					877,30	2	TAK	TAK		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
52		BUDYNEK ZAPLECZE 10 SEGMENTOWE	użytkowy	tak		1983	O	450 090,00 zł	GAŚNICE, CZUJNIKI P-POŻ	ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/21	BLACHA +OCIEPLENIE	KONSTRUKCJA STALOWA	PAPA	-					135,00	-	NIE	NIE		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
53		BUDYNEK PRALNI	użytkowy	tak		1991	O	1 391 611,60 zł	GAŚNICE, CZUJNIKI P-POŻ	ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/22	CEGŁA PEŁNA	PŁYTA ŻELBETONOWA	STROPODACH, PAPA	-					417,40	1	TAK	NIE		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
54		BUDYNEK PORTIERNI	użytkowy	tak		1989	O	17 136,76 zł	-	ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/23	PUSTAK	KONSTRUKCJA STALOWA	BLACHA	-					5,14	-	NIE	NIE		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
55		GARAŻ	użytkowy	tak		1992	O	69 680,60 zł	GAŚNICE	ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/24	CEGŁA PEŁNA	PŁYTA	PAPA	-					20,90	-	NIE	NIE		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
56	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	Budynek główny	budynek mieszkalny	TAK	NIE	I połowa XIX w.	O	14 581 476,00 zł	"Rok 2017 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja kotłowni, wymiana instalacji c.o.( montaż pomp ciepła - 3 powietrzne, 2 gruntowe, 2 piece na pellet), instalacja kolektorów słonecznych , wymiana oświetlenia na led, wymiana wentylacji. / "	Ozorków, ul. Mickiewicza 1	cegła	pref. żelbet	płyty dachowe korytkowe pokryte papą, styropapą, papą	-	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	3276	4	TAK	TAK		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
57		Budynek gospodarczy	świetlica terapii zajęciowej, kotłownia, pralnia, garaż, pom. gospodarcze	TAK	NIE	1989	O	1 728 679,00 zł	Rok 2017 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, wymiana oświetlenia, wymiana wentylacji, wymiana instalacji c.o.,	Ozorków, ul. Mickiewicza 1	cegła	z płyt ŁPS na belkach stalowych	płyty dachowe korytkowe pokryte papą, styropapą, papą	-	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	518,5	1	NIE	NIE		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
58		Budynek kaplicy	budynek przeznaczony do odprawiania mszy św. dla mieszkańców	TAK	NIE	1989	O	111 366,25 zł	Rok 2017 kompleksowa termomodernizacja docieplenie ścian i stropodachów, wymiana oświetlenia.	Ozorków, ul. Mickiewicza 1	cegła		płyty dachowe korytkowe pokryte papą, styropapą, papą	-	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	51,25	1	NIE	NIE		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
59		BUDYNEK WARSZTATOWO MAGAZYNOWY	NA POTRZEBY DPSU	TAK	NIE	1995	O	683 470,00 zł		cegła	żelbeton	drewniany,		-	dobry	dobry	dobry	dobry		dobry	205	1	N	N		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
60		BUDYNEK GŁÓWNY	administracja, stołówka, mieszkańcy	TAK	NIE	1995	O	5 691 087,00 zł		cegła	żelbeton			-	dobry	dobry	dobry	dobry		dobry	2619	4	T	T		BCU 4.1263.221	2 173,00 zł
61		BUDYNEK ADIMINISTRACYJNO MIESZKALNY	DLA MIESZKAŃCÓW	TAK	NIE	1995	O	827 886,00 zł		cegła	żelbeton			-	dobry	dobry	dobry	dobry		dobry	186	1	N	N		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
62		BUDYNEK PORTIERNI Z PRZYŁĄCZAMI	DLA MIESZKAŃCÓW	TAK	NIE	1995	KB	216 571,80 zł		cegła	żelbeton			-	dobry	dobry	dobry	dobry		dobry	62	1	N	N		BCU 4.1252.156	3 334,00 zł
63	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Dąbrówce Strumiany, ul. Cegielniana 3, 95-100 Dąbrówka Strumiany (w 2020 Dom Dziecka Dąbrówka)	Budynek mieszkalny	mieszkalne	TAK	NIE	2019	O	2 183 126,48 zł	gaśnice, hydranty, monitoring	95-100 Dąbrówka Strumiany, ul. Cegielniana 3	cegła pełna , izolacja termiczna, wykończenie- tynk mozaikowy, panele drewniane	żelbetonowe	stropodach, niewentylowany	-	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	490,48	2	Nie	Tak		BCU 4.1130.156	4 451,00 zł
					łącznie:	237 398 481,75 zł

## budowle
Wykaz budowli w Powiecie Zgierskim

nazwa jednostki	rodzaj budowli	przeznaczenie budowli	rok budowy	suma ubezpieczenia	rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O)	zabezpieczenia / (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe)	lokalizacja (adres)	Powieżchnia uzytkowa w m2

Starostwo Powiatowe w Zgierzu	mosty	mosty		11 764 148,60 zł	KB
	wiata garażowa	miejsca postojowe	1999	43 405,85 zł	KB	-	Zgierz ul. Sadowa 6a
	utwardzenie terenu			165 956,81 zł	KB
	ogrodzenie			4 017,60 zł	KB
	ogrodzenie placu			7 857,25 zł	KB
	ogrodzenie terenu	-	1999	41 142,00 zł	KB	-	Zgierz ul. Sadowa 6a
Dom Dziecka w Grotnikach	hydranty		2009	33 102,30 zł	KB		Jedlicze A ul. Graniczna 1
Dom Dziecka w Dąbrówce	ogrodzenie		-	4 576,00 zł	KB		95-100 Zgierz, ul. Cegielniana 1
	doły		-	5 178,00 zł	KB		95-100 Zgierz, ul. Cegielniana 1
	STUDNIA WIERCONA- zlikwidowana		-	4 493,00 zł	KB		95-100 Zgierz, ul. Cegielniana 1
Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki	Ogrodzenie- uwzględnione w budowlach			14 993,59 zł	KB		Aleksandrów Łódzki, Warszawska 10/12
	boisko szkolne			239 994,51 zł	KB		Aleksandrów Łódzki,M. Skłodowskiej-Curie 5
	Nawierzchnia- uwzględniona w budowlach			12 649,75 zł	KB		Aleksandrów Łódzki, Warszawska 10/13
Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	Ogrodzenie		2009	29 890,00 zł	KB		Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki
	kanał sanitarny		1991	25 593,76 zł	KB
	studnia wiercona		1991	11 385,18 zł	KB
Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu	Kompleks boisk sportowych o powierzchni 2473,11 m2 + budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	budynek sanitarno - sztniowy	2012	1 158 459,00 zł	KB		Zgierz, ul. Długa 89/91
Zespół Szkół Specjalnych Aleksandrów Łódzki	wiata			12 822,00 zł	KB		95-070 Aleksandrów łódzki ul. Franciszkańska 14/16
	ogrodzenie			6 889,10 zł	KB
	nawierzchnia			25 232,92 zł	KB
	kanalizacja			4 918,65 zł	KB
	osadnik ścieków			2 459,52 zł	KB
	przyłącze wodociągowe			1 684,09 zł	KB
	zew. Ins. Oświetleniowe			6 346,93 zł	KB
	Plac zabaw	oświata	2011	131 055,83 zł	KB			252,00
Zespół Szkół Specjalnych Ozorków	Plac zabaw- włączony do budowli	boisko szkolne	2010	109 291,00 zł	KB	monitoring	95-035 Ozorków ul. T. Kosciuszki 27	240
	garaż	garaż		1 524,04 zł	KB
Zespół Szkół nr 1 IM. Cebertowicza w Głownie	utwardzenie nawierzchnii	-	1978	60 083,00 zł	KB		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno
	ogrodzenie	-	1990	50 157,00 zł	KB		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno
	oswietlenie	-	1974	3 805,00 zł	KB		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno
	kanalizacja zewnetrzna	-	1960	5 097,00 zł	KB		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno
	odwodnienie terenu		2018	15 530,00 zł	KB		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno
	boisko szkolne		2018	609 422,86 zł	KB		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno	1604,79
	przyłącze kanalizacyjne	-	1972	24 278,00 zł	KB		ul. Kopernika 24/26; 95-015 Głowno
Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu	DROGA DOJAZDOWA		2004	436 959,69 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	STUDNIA		1998	8 118,66 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	SZAMBO-ZBIORNIK NA ŚCIEKI		1992	66 399,71 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	OGRODZENIE		1991	11 978,40 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	ALEJKI PARKOWE		1989	5 986,83 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	ALTANA		1990	5 561,71 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	FONTANNA		1992	4 650,38 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	PRZYŁĄCZE GAZOWE		1993	4 584,11 zł	KB		ZGIERZ, UL. CHEŁMSKA 16/18
	PRZYŁĄCZE WODNE		1995	9 771,94 zł	KB
Dom Pomocy Społecznej w Głownie	Zbiornik olejowy podziemny	SKŁAD OLEJU	1995	63 702,89 zł	KB	gaśnice proszkowe 6kg – 16 szt, 1 kg2kg – 9 sztuk, gaśnice śniegowe 5kg 3 szt, 6 wężów, 6 hydrantów, gastronimiczna 1 szt, koce przeciwpożarowe 4 szt, alarm, całodobowa ochrona agencji ochrony
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (przyłącze energetyczne, przepompownia ścieków, przyłącze wody, kanalizacyjne, drogi i chodniki z kostki, oświetlenie terenu, ogrodzenie, drogi i ścieżki parkowe, droga gospodarcza z placem)		1995	749 605,52 zł	KB
Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	DROGI, ZIELEŃCE		-	79 613,76 zł	KB	20 SZT. GAŚNIC PROSZKOWYCH, 9 SZT HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH, CZUJNIKI PRZECIWPOŻAROWE - SYGNAŁ ALARMOWY PRZEKAZYWANY LOKALNIE, RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE, DOZÓR PRACOWNICZY	OZORKÓW, UL. MICKIEWICZA 1
	PARKAN MUROWANY		-	4 864,37 zł	KB		OZORKÓW, UL. MICKIEWICZA 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu	Ciągi pieszo-jezdne z miejscami postojowymi przy budynku szkoły		2008	315 386,96 zł	KB		Zgierz, ul. 3 Maja 41
Powiatowy Urząd Pracy	Sieć wodociągowa		2003	1 552,00 zł	KB		ZGIERZ,UL. BARONA 10
	Nawierzchnia + parking		2003	51 181,77 zł	KB		ZGIERZ,UL. BARONA 10
	Drogi i pochylnie		1994	50 781,09 zł	KB		Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zgierz	Plac zabaw	plac zabaw- oświata	2021	68 233,20 zł	KB		Zgierz, ul.Parzęczewska 46
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	boisko sportowe		2018	632 922,82 zł	KB	monitoring	ul. Juliusza Słowackiego 2, 95-035 Ozorków	1 250,00
	bieżnia prosta					360,00
	skocznia					27,00
FOSA Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu	zewnętrzna sieć wodociągowa			213 075,95 zł	KB		RĄBIEŃ AB 59
	RUROCIĄG PRZEMYSŁOWY PAROWYi ciepłowniczy			100 522,70 zł	KB
	zewnetrzna siec kanalizacyjna z tłuszczownikiem			93 620,60 zł	KB
	zewnetrzna sieć co.			32 747,84 zł	KB
	zbiornik retencyjny			15 527,72 zł	KB
	zbiornik retencyjny			15 527,72 zł	KB
	przewody sieci wewnętrznej gazu			8 282,57 zł	KB
	komora zasuw			13 415,56 zł	KB
	przewody sieci rozdzielczej gazu			32 741,04 zł	KB
	ogrodzenie			89 286,00 zł	KB
	linia nn zasilania i oświetlenie terenu			16 450,20 zł	KB
Zespół Szkół Specjalnych w Głownie	boisko szkolne		2010	22 609,04 zł	KB		ul. Kopernika 26a; 95-015 Głowno
	sprzęt rehabilitacyjny w postaci ścieżki sprawnościowo-ruchowej		2011	11 956,02 zł	KB
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	garaż blaszany		1996	3 363,77 zł	KB		Ozorków, ul. R. Traugutta 1	18m2
			łącznie:	17 878 422,68 zł

## inwestycje_planowane
Lp.	rodzaj inwestycji	przedmiot ubezpieczenia	przewidywana wartość inwestycji
1	dwie sale sportowo-rehabilitacyjne	BUDYNEK	25 000 000,00 zł

	wartość inwestycji została uwzględniona w łącznej sumie ubezpieczenia poszczególnych składników mienia

## pojazdy
Lp.	Ubezpieczający/Ubezpieczony	Użytkownik	Marka	Typ, model	Nr podw./ nadw.	Nr rej.	Rodzaj	Poj.	Rok prod.	L.m.	Ład.	Nauka jazdy	Zabezpieczenia przeciwkr.	Suma ubezpieczenia dotychczasowa BRUTTO	Zakres ubezpieczenia	Zakres assistance	Okres ochrony do	Wyposażenie dodatkowe
1	Powiat Zgierski	Dom Dziecka w Grotnikach	FIAT	SCUDO	ZFA27000064355627	EZG18002	osobowy	1997	2014	9	-	NIE	alarm, immobiliser	31 500,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	06.01.2022
2	Powiat Zgierski	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II	FS LUBLIN	Żuk A07 2120CCM	SUL 007111 NO554027	LZS1796	ciężarowy	2120	1992	2	800	NIE		N.D.	OC/NNW	brak	12.01.2022
3	Powiat Zgierski	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	Daewoo	Lanos	SUPTF69VDXW061490	EZGMY70	osobowy	1498	1999	5	1595	TAK	brak	2 166,00 zł	OC/AC/NNW	brak	18.01.2022
4	Powiat Zgierski	Zespół Szkół Specjalnych im. Stanisława Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	RENAULT	TRAFIC	VF1JL000659022176	EZG51416	osobowy	1598	2017	9		NIE	immobiliser fabryczny, autoalarm	84 500,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	21.01.2022	winda dla niepełnosprawnych (ujęta w SU)
5	Powiat Zgierski	Zespoł Szkół Specjalnych w Ozorkowie	RENAULT	TRAFIC	VF1JL000366654457	EZG88277	osobowy	1997	2020	9		NIE	immobiliser i autoalarm	128 180,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	31.01.2022	w sumie ubezpieczenia uwzględniono wartość zabudowy do przewozu osób niepełnosprawnych
6	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	TEKNAMOTOR	SKORPION	SVA130R16GLR00023	EZGUN99	przyczepa specjalna	N.D.	2016	N.D.		NIE		N.D.	OC	brak	25.02.2022
7	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	Opel	VIVARO	W0LJ7D604GV662481	EZG41208	osobowy	1598	2016	9	-	NIE	immobiliser	80 802,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	06.03.2022
8	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	Renault	Trafic	VF1JL000456991749	EZG42500	osobowy	1598	2017	9	-	NIE	immobiliser i autoalarm	85 875,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	19.03.2022
9	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	NEW HOLLAND	DELTA T6030	Z8BD08034	EZGE16T	ciągnik rolniczy	6728	2008	2		NIE	kabina ciągnika jest zamykana na kluczyk i ciągnik nie posiada zabezpieczeń kradzieżowych	95 900,00 zł	OC/AC/NNW	brak	18.03.2022-OC/ 01.06.2022-AC
10	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	CITROEN	BERLINGO	VF77J9HZC67636413	EZG9SS9	osobowy	1560	2008	5		NIE	immobiliser, alarm	8 300,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	14.04.2022
11	Powiat Zgierski	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	CHEVROLET	AVEO SM5,877	KL1SF48DJAW073132	EZG8TR5	osobowy	1206	2009	5		NIE	centralny zamek	9 500,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	14.04.2022
12	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	VOLKSWAGEN	PASSAT	WVWZZZ3CZFE495393	EZG19999	osobowy	1798	2015	5		NIE	immobiliser, autoalarm, 2 kluczyki	46 200,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	11.05.2022
13	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	VOLKSWAGEN	CADDY	WV2ZZZ2KZHX009240	EZG29999	osobowy	1968	2016	5		NIE	immobiliser , autoalarm	51 400,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	28.06.2022
14	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	FORD	TRANSIT	WF0NXXTTFNCB61055	EZG69399	ciężarowy	2198	2012	7	1350	NIE	ALARM	28 400,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	11.07.2022
15	Powiat Zgierski	Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu	Renault JL	Trafic	VF1JLACA64Y059864	EZG08RF	osobowy	1870	2004	9		NIE	immobiliser	11 100,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	24.08.2022
16	Powiat Zgierski	Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie	Renault	TRAFIC	VF1JLBHB69V334760	EZG7KA7	osobowy	2000	2008	9	3040	nie	Antiblok	19 400,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	10.10.2021-OC/28.10.2021-AC
17	Powiat Zgierski	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	Fiat UNO	Uno 1,0	ZFA 146A0000015638	LFN3674	osobowy	1000	1997	5	1220	TAK	Antiblok	N.D.	OC/NNW	brak	10.10.2021
18	Powiat Zgierski	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Opel	Vivaro	WOLJ7B7B2EV643448	EZG16061	osobowy	1995	2014	9	1040	NIE	autoalarm	60 300,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	28.10.2021
19	Powiat Zgierski	Zespół Szkół Specjalnych w Głownie	Opel	Vivaro	W0LJ7B7B2EV642985	EZG16166	osobowy	1995	2014	9	1040	NIE	autoalarm	55 000,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	29.10.2021
20	Powiat Zgierski	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.	RENAULT	TRAFIC	VF1JLBVB69V334227	EZG1LA2	osobowy	2464	2008	9	0	NIE	immobiliser, autoalarm	41 059,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	13.11.2021
21	Powiat Zgierski	Dom Dziecka w Dąbrówce	Renault	Trafic L2H1	VF1JLBHB69V334489	EZG2LJ2	osobowy	1995	2008	9	1086	NIE	autoalarm	21 600,00 zł	OC/AC/NNW/ASS	podstawowy	14.12.2021
22	Powiat Zgierski	Powiat Zgierski	YANMAR	YT004 SA424	YMJS0015VGF200038	EZG7VW9	ciągnik rolniczy	1116	2017	1		NIE		56 000,00 zł	OC/AC	brak	14.12.2021 -OC/ 17.12.2021 -AC

## szkodowość_2017-2021
POWIAT ZGIERSKI
	MIENIE liczba szkód	MIENIE wypłaty	MIENIE rezerwy	OC liczba szkód	OC wypłaty	OC rezerwy	uwagi	wypłaty FLOTA OC	liczba szkód OC	rezerwy OC	wypłaty FLOTA AC	rezerwy AC	Liczba szkód AC
2017	10	31 665,68 zł	0,00 zł	76	97 546,12 zł	24 000,00 zł		3 900,00 zł	1	0,00 zł	9 087,81 zł	0,00 zł	1
2018	11	118 602,65 zł	0,00 zł	92	120 004,76 zł	63 800,64 zł		8 880,43 zł	4	0,00 zł	8 696,92 zł	0,00 zł	1
2019	5	25 799,86 zł	0,00 zł	79	156 562,04 zł	15 501,00 zł		8 244,57 zł	2	0,00 zł	12 900,00 zł	0,00 zł	2
2020	6	31 482,25 zł	0,00 zł	56	39 931,39 zł	100,00 zł		1 290,03 zł	2	0,00 zł	1 139,00 zł	0,00 zł	1
2021	2	12 386,50 zł	0,00 zł	107	35 293,39 zł	63 402,34 zł		0,00 zł	0	0,00 zł	3 325,68 zł	0,00 zł	3

## wykaz_jednostek
l.p	Nazwa jednostki	Adres

1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
2.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu	ul. Chełmska 16/18, 95-100 Zgierz
3.	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	ul. Mickiewicza 1 , 95-035 Ozorków
4.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	ul. Krasicka 51, 95-015 Głowno
5.	FOSA Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu	RĄBIEŃ AB 59 95-070 ALEKSANDRÓW ŁODZKI
6.	Dom Dziecka w Dąbrówce	ul. Cegielniana 1, 95-100 Zgierz
7.	Dom Dziecka w Grotnikach	ul. Graniczna 1, JEDLICZE, 95-073 Grotniki
8.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	ul. Sadowa 6a , 95-100 Zgierz
9.	Powiatowy Urząd Pracy	ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
10.	Zespół Sportowo-Licealny w Aleksandrowie Łódzkim	ul. Marii Skłodowskiej 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
11.	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	ul. Traugutta 1, 95-035 Ozorków
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 41/47
14.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	ul Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki
15.	Zespół Szkół nr 1 im. Prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	ul. Kopernika 24/26, 95-015 Głowno
16.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	ul. Słowackiego 2 , 95-035 Ozorków
17.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	Plac Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz
18.	Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz
19.	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	ul. Franciszkańska 14/16 , 95-070 Aleksandrów Łódzki
20.	Zespół Szkół Specjalnych w Głownie	ul . Kopernika 26 a , 95-015 Głowno
21.	Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie	ul. Kościuszki 27 , 95-035 Ozorków
22.	Szkoła Podstawowa Specjalna przy Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu	ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz. Adres do korespondencji: Pl. Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz
23.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu	ul. Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz
24.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie	ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno
25.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie	ul. Traugutta 1, 95-035 Ozorków
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu	ul. Długa 89/91 , 95-100 Zgierz
27.	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	ul. Długa 42, 95-100 Zgierz
28.	Placówka Opiekuńczp-wychowawcza nr 1 w Dąbrówce Strumiany	ul. Cegielniana 3, 95-100 Dąbrówka Strumiany
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.