DOBÓR MOCY GRZEJNIKÓW W BUDYNKU „C”

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Wymiary pomieszczenia | Kubatura w m³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsionek – wejście główne Bez grzejników c.o | 5,90 x 2,80=16,52 m² wys.2,78m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.2 | 45,92 | 800W |
| 2. | Korytarz przy szatniach nr 1, 2 parter Bez grzejników c.o | 4,40 x 1,96=8,62m² wys.2,70m oprawa jarzeniowa 120x30 szt.1 | 23,27 | 400W |
| 3. | Korytarz przed pracownią komputer. 3C parter grzejnik żeliwny Dł.42xwys.60xszer15 żeberek 4 szt.2 | 6,00 x 4,49=26,94m² wys.2,71m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.3 | 73,01 | 800W |
| 4. | Sala lekcyjna nr 1C /świetlica/ parter Grzejnik żeliwny c.o Dł.62xwys60x15 żeberek 6 szt.2 | 4,44 x 5,37=23,84m² wys.2,68m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.4 | 63,89 | 1200W |
| 5. | Sala lekcyjna nr 2C parter Grzejnik c.o żeliwny dl.80xwys60x15 żeberek 8 szt.1 dl.120xwys60x15 żeberek 12 szt.1 | 7,10 x 5,35=37,98m² wys.2,73m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.6 | 103,68 | 2400W |
| 6. | Biuro kierownika świetlicy parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.71xwys60x15 żeberek 7 szt.1 | 3,85 x 2,45=9,43m² wys.2,80m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.2 | 26,40 | 600W |
| 7. | Szatnia nr 3 parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.74xwys.60x15 żeberek 7 szt.1 | 3,75 x 2,25=8,44m² wys.2,70m 1,15 x 1,08=1,24m² oprawa jarzeniowa 120x30 szt.1 | 26,14 | 600W |
| 8. | Szatnia nr 2 parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.62xwys60x15 żeberek 6 szt.1 | 2,58 x 3,08=7,95m² wys.2,69m 0,37 x 0,80=0,30m² oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 22,19 | 600W |
| 9. | Szatnia nr 1 parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.52xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,08 x 2,60=8,01m² wys.2,68m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 21,47 | 600W |
| 10. | Dyżurka C parter Grzejnik c.o żeliwny Dł.40xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 3,82 x 1,80=6,88m² wys.2,73m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 18,78 | 600W |
| 11. | Magazynek przy dyżurce C Grzejnik c.o żeliwny Dł.50xwys 60x15 żeberek 5 szt.1 | 2,70 x 3,77=10,18m² wys.2,74m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 27,89 | 600W |
| 12. | Magazynek na owoce i mleko przy pracowni komputerowej nr3C bez grzejników c.o |  |  |  |
| 13. | Świetlica nr 3C parter Grzejnik c.o przemysłowy rurowy dł 174x2 szt.3 | 5,26 x 11,47=60,33m² wys.2,77m 1,05 x 1,17=1,23m² oprawa jarzeniowa 60x60 szt.15 | 205,56 | 4200W |
| 14. | Klatka schodowa ewakuacyjna Grzejnik c.o żeliwny parter dl.101xwys60x15 żeberek 10 szt.1 Grzejnik c.o żeliwny półpiętro Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 2,70 x1,30= 3,51m ² wys.1,50m 2,30 x 1,36=3,13m² wys.3,89m oprawa żarówkowa szt.3 | 5,26 12,17 | 200W |
| 15. | Magazynek na środki czystości przy schodach ewakuacyjnych Grzejnik c.o żeliwny Dł.61xwys60x15 żeberek 6 szt.1 | 3,65 x 1,85=6,75m² wys.2,63m oprawa żarówkowa szt.2 | 17,75 | 200W |
| 16. | Toaleta na schodach ewakuacyjnych Grzejnik c.o żeliwny Dł.91x wys60x15 żeberek 9 szt.1 | 3,60 x 2,00=7,20 m² wys.2,42m oprawa żarówkowa szt 4 | 17,42 | 400W |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. | Schody: parter – I piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.100xwys60x15 żeberek 10 szt.1 | 11,94 m² wys.2,74m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 32,71 | 8000W |
| 19. | Korytarz I piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.70xwys60x15 żeberek 7 szt.1 Grzejnik c.o metalowy rurowy fi70 Dł.160x27 szt.1 Dł.113x29 szt.1 | I cz. 18,10 m² III cz. 36,63 m² II cz.18,29 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.4 | 196,42 | 2000W |
| 20. | Toaleta dla chłopców I piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,30 x 2,66=8,78 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 | 23,62 | 800W |
| 21. | Toaleta dla dziewcząt I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,44 x 2,73=9,39 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 25,26 | 800W |
| 22. | Sala lekcyjna nr 18C I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.141xwys60x15 żeberek 14 szt.1 dl.41xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 5,57 x 5,92=32,97 m² wys.2,69m 0,90 x 0,80=0,72 m² Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.5 | 90,63 | 2400W |
| 23. | Sala lekcyjna nr 17C I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.151xwys60x15 żeberek 15 szt.1 | 5,70 x 5,57=31,75 m² wys.2,69m 0,80 x 1,00=0,80 m² Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.5 | 87,56 | 2400W |
| 24. | Pokój nauczycielski PNC Grzejnik c.o żeliwny Dł.70xwys60x15 żeberek 7 szt.1 | 4,66 x 2,90=13,51 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 36,34 | 1200W |
| 25. | Sala lekcyjna nr 15C I p. Grzejnik c.blaszak Dł.121xwys60x10 szt.1 Dł.141xwys50x10 szt.1 | 5,60 x 5,58=31,25 m² wys.2,69m 0,93 x 0,90=0,84 m² Oprawa LED 60W 60x60 szt.6 | 70,61 | 2400W |
| 26. | Sala lekcyjna nr 14C I p. Grzejnik c.o blaszak Dł.200xwys60x10 szt.1 | 6,01 x 5,40=32,45 m² wys.2,69m 1,00 x 0,93=0,93 m² Oprawa jarzeniowa 120x30 szt.6 | 89,79 | 2400W |
| 27. | Toaleta dla nauczycieli I p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.20xwys60x15 żeberek 2 szt.1 | 3,10 x 1,80=5,58 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 | 15,01 | 400W |
| 28. | Salka nr 12C I p. Grzejnik c.o żeliwny dl.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,30 x 2,90=9,57 m² wys.2,69m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 25,74 | 1000W |
| 29. | Schody I piętro – II piętro Grzejnik c.o żeliwny Dł.112xwys60x15 żeberek 11 szt.1 | 12,70 m² wys.2,64m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 33,53 | 600W |
| 30. | Toaleta dla chłopców II p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.41xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 3,65 x 2,65=9,67 m² wys.2,64m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 25,53 | 800W |
| 31. | Toaleta dla dziewcząt II p. Grzejnik c.o żeliwny Dł.61xwys60x15 żeberek 6 szt.1 | 3,44 x 3,10=10,66 m² wys.2,64m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 28,14 | 800W |
| 32. | Sala lekcyjna nr 26C IIp. Grzejnik c.o blaszany Dł.140xwys60x10 szt.2 | 6,00 x 5,73=34,38 m² wys.2,67m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.7 | 91,79 | 2600W |
| 33. | Sala lekcyjna nr 27C IIp. Grzejnik c.o żeliwny Dł.111xwys60x15 żeberek 11 szt.2 | 6,05 x 5,73=34,67 m² wys.2,67m 1,90 x 0,90=1,71 m² Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.5 | 97,13 | 2400W |
| 34. | Gabinet Logopedy IIp. Grzejnik c.o żeliwny Dł,.61xwys60x15 żeberek 6 szt.1 Dł.51xwysx60x15 żeberek 5 szt.1 | 5,20 x 2,75=14,30 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.3 | 38,32 | 800W |
| 35. | Sala lekcyjna nr 24C IIp. Grzejnik c.o blaszak Dł.140xwys60x10 szt.2 | 5,82 x 5,90=34,34 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 120x30 szt.6 | 92,03 | 2400W |
| 36. | Sala lekcyjna nr 23C IIp. Grzejnik c.o blaszak Dł.200xwys50x10 szt.1 | 6,10 x 6,00=36,60 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 120x30 szt.6 | 98,09 | 2800W |
| 37. | Toaleta dla personelu IIp. Grzejnik c.o żeliwny Dł.41xwys60x15 żeberek 4 szt.1 | 3,30 x 2,15=7,09 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 60x15 szt.2 Oprawa żarówkowa szt.1 | 19,00 | 400W |
| 38. | Pomieszczenie na kserokopiarkę nr21C Grzejnik c.o żeliwny Dł.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 3,30 x 2,90=9,57 m² wys.2,68m Oprawa jarzeniowa 60x60 szt.1 | 25,65 | 400W |
| 39. | Korytarz IIp. Grzejnik c.o metalowy rurowy fi80 Dł.150xszer.29 szt.1 Grzejnik c.o żeliwny Dł.111xwys60x15 żeberek 11 szt.1 | 77,74 m² wys.2,68m oprawa jarzeniowa 60x60 szt.6 | 208,34 | 2000W |
| 40. | Schody na strych C Grzejnik c.o żeliwny Dł,.51xwys60x15 żeberek 5 szt.1 | 19,02 m² wys.2,70m oprawa żarówkowa szt.2 | 51,35 | 400 |
| 41. | Strych C Bez grzejników c.o | 213,97 m² |  |  |
| 42. | Strych –archiwum I Archiwum II Bez grzejników c.o. | 2,23 x 4,27=9,52 m² 2,24 x 2,80=6,27 m² |  |  |
| 43. | Piwnica przy wejściu głównym do budynku C Bez grzejników c.o Oprawy żarówkowe szt.6 | 5,60 x 2,84=15,90 m² 3,87 x 2,96=11,45 m² 4,23 x 1,26=5,33 m² 2,81 x 2,90=8,15 m² 2,90 x 1,04=3,02 m² |  |  |
| 44. | Piwnice przy kotłowni C Bez grzejników c.o. Korytarz przy toalecie i prysznicu Grzejnik c.o blaszak dł.60x50x10 szt.1 | 4,90 x 3,22=15,78 m² 3,68 x 2,38=8,76 m² oprawa żarówkowa szt2 2,53 x 2,60=6,58 m² wys.2,19m oprawa żarówkowa szt.1 | 14,41 | 600W |
| 45. | Kotłownia C /piwnica/ Grzejnik c.o blaszak Dł.40xwys90x6 szt.1 | 6,63 x 5,58=36,99 m² wys.2,20m oprawy jarzeniowe 60x15 szt.2 oprawa jarzeniowa 120x15 szt.2 | 81,38 | 600W |
| 46. | Toaleta i prysznic obok kotłowni / piwnica/ Bez grzejników c.o | 3,84 x 2,54=9,75 m² wys.2,20m oprawa żarówkowa szt.1 | 21,45 | 600W |
| 47. | Warsztat konserwatorów Grzejnik c.o blaszak Dł.93xwys60x20 żeberek 15 szt.1 | 6,30 x 2,88=18,14 m² wys.2,62m oprawa jarzeniowa 120x15 szt.2 | 47,53 | 600W |
| 48. | Magazynek konserwatorów –wózkownia Bez grzejników c.o. | 3,65 x 1,85=6,75 m² oprawa żarówkowa szt.1 |  | 400W |