Pełna nazwa Zamawiającego: **32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu**

**Adres:** ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość

**Adres strony internetow**ej: [www.32wog.wp.mil.pl](http://www.32wog.wp.mil.pl/)

[**https://platformazakupowa.pl/pn/32wog**](https://platformazakupowa.pl/pn/32wog)

**NIP:** **922-304-63-57**

Telefon: **261 181 580, 261 181 387.**

**E-mail**: [32wog.zampub@ron.mil.pl](mailto:32wog.zampub@ron.mil.pl)

**Godziny pracy 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu:**

- od poniedziałku do czwartku w godz.: 7:00 – 15:30

- w piątek w godz.: 7:00 – 13:00

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Na dostawę komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu) części.**

**Część I** **Dostawa opatrunków specjalistycznych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,**

**Część II Dostawa opatrunków hydrożelowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,**

**Część III Dostawa asortymentu do udrażniania dróg oddechowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,**

**Część IV Dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,**

**Część V Dostawa sygnalizatorów świetlnych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.**

**Część VI Dostawa zestawów ratunkowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.**

**Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 22 - 400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F, działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000, 00 zł netto, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu) części. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

**Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.**

**Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych   
w Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.   
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON, poz. 18).**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość;
3. Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: [32wog.iod@ron.mil.pl](mailto:32wog.iod@ron.mil.pl);
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu) części. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021;**
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021. poz. 1129), dalej “ustawa Pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:   
   - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;   
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;   
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. Nie przysługuje Pani/Panu:   
   - W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Oznaczenie sprawy ZP/ZO/39/2021**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Część I Dostawa opatrunków specjalistycznych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,

Część II Dostawa opatrunków hydrożelowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,

Część III Dostawa asortymentu do udrażniania dróg oddechowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,

Część IV Dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość,

Część V Dostawa sygnalizatorów świetlnych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość

Część VI Dostawa zestawów ratunkowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.

Kod CPV33141620-2– Zestawy Medyczne

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Wymagania techniczne dla wyrobów (asortymentu IPMed).**
2. **Opatrunek indywidualny:**
3. Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.
4. Forma opatrunku:

* elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;
* wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy);
* wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;
* wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża.

Dopuszczalny jest opatrunek:

* elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;
* wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;
* gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;
* plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;
* wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;
* wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek.

1. Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres w kolorze białym.
2. Opatrunek sterylny.
3. Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.
4. Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).
5. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.
6. Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).
7. Okres ważności minimum 8 lat. Dopuszczalny jest okres ważności minimum 5 lat.
8. **Opatrunek hemostatyczny:**
9. Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.
10. Wysoka efektywność hemostatyczna.
11. Natychmiastowa gotowość do użycia.
12. Bezpieczeństwo stosowania:

* brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu (w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);
* środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;
* łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

1. Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm  
   i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm  
   z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.
2. Opatrunek sterylny.
3. Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.
4. Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.
5. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.
6. Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.
7. Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).
8. Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).
9. Okres ważności minimum 5 lat.
10. **Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:**
11. Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.
12. Konstrukcja opatrunku:

* kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach  
  17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach 15 x 20 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami;
* wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego);
* opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;
* opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów  
  i zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.
* samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

1. Dopuszczalne są opatrunki sterylne i niesterylne.
2. Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.
3. Preferowane jest opakowanie o jak najmniejszych wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie opatrunku w opakowaniu IPMed.
4. Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).
5. Okres ważności minimum 4 lat.
6. **Gaza wypełniająca:**
7. Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.
8. Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.
9. Gaza sterylna.
10. Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.
11. Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.
12. Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.
13. Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).
14. Okres ważności minimum 5 lat.

**Wymagania techniczne dla wyrobów (asortymentu PRM)**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | **Opatrunek brzuszny:**   1. Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej 2. Konstrukcja opatrunku: 3. elastyczny bandaż wyposażony w tampon, 4. bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego, 5. tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie, 6. tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm. 7. Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu. 8. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym. 9. Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu 10. Okres ważności minimum 5 lat. |
| 7 | **Opatrunek oczny:**   1. **Ściśle przylegający do skóry wokół oka.** 2. **Chroni oko przed intensywnym światłem.** 3. **Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej.** 4. **Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm.** 5. **Opakowanie.** |
| 8 | **Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu.**  **Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.**  **Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach**  **min. 10 cm x min. 4m.**  **Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna.** |
| 9 | **Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu.** |
| 10 | **Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu.** |
| 11 | **Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu.** |
| 12 | **Przylepiec bez opatrunku:**   1. **Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.** 2. **Wymiary 2,5 cm x 5 m.** 3. **Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).** 4. **Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru.** |
| 13 | **Plaster z opatrunkiem:**   1. **Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.** 2. **Wymiary 6 cm x 1 m.** |
| 14 | **Siatka opatrunkowa na głowę nr 6, długość 1 m w opakowaniu.** |
| 15 | **Rurka nosowo-gardłowa:**   1. **Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.** 2. **Wykonana miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna.** 3. **Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 1 szt.; 7,5 mm – 1 szt.** 4. **Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.** 5. **Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę.** 6. **Wyrób sterylny.** 7. **Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.** 8. **Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.** |
| 16 | **Lubrykant w żelu:**   1. **Ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej.** 2. **Obojętny farmakologicznie.** 3. **Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.** 4. **Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata.** |
| 17 | **Rurka intubacyjna:**   1. **Jednorazowego użytku, sterylna** 2. **Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt.** 3. **Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana** 4. **Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO** 5. **Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami** 6. **Znacznik RTG na całej długości** 7. **Balonik kontrolny** 8. **Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego** 9. **Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką** 10. **Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki** 11. **Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier o wymiarach maksymalnie 12cm x 22cm.** 12. **Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat.** |
| 18 | **Strzykawka do rurki intubacyjnej** |
| 19 | **Prowadnica do rurki intubacyjnej** |
| 20 | **Stabilizator rurki intubacyjnej** |
| 22 | **Rurka krtaniowa:**   1. **Typ LT-D lub LTS-D.** 2. **Jednorazowego użytku.** 3. **Rozmiar: 3 – 1 szt.; 4 – 1 szt.; 5 – 1 szt., oznakowane różnymi kolorami.** 4. **Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV.** 5. **Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej.** 6. **Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny.** 7. **Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym.** 8. **Znaczniki głębokości oznaczone kreskami lub cyframi i kreskami.** 9. **Znacznik RTG na całej długości.** 10. **Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1.** 11. **Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.** 12. **Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat.** |
| 23 | **Strzykawka do rurki krtaniowej** |
| 29 | **Igła do odbarczenia odmy prężnej:**   1. **Jednorazowa.** 2. **Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).** 3. **Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.** 4. **Okres ważności minimum 5 lata.** |
| 30 | **Zestaw do konikopunkcji ratowniczej:**   1. **Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych.** 2. **Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.** 3. **Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”.** 4. **Standardowa końcówka o średnicy 15 mm.** 5. **Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie.** 6. **Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy.** 7. **Taśma mocująca dren wokół szyi.** 8. **Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie.** 9. **Dren o średnicy 4 mm.** 10. **Okres ważności minimum 5 lat.** |
| 31 | **Opatrunek hydrożelowy:**   1. **Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.** 2. **Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.** 3. **Opatrunek do natychmiastowego zastosowania po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.** 4. **Opatrunek nakładany bezpośrednio na ranę.** 5. **Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.** 6. **Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.** 7. **Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej w wodzie.** 8. **Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne.** 9. **Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temperaturze -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.** 10. **Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.** 11. **Okres ważności minimum 5 lat.** |
| 32 | **Hydrożel w butelce:**   1. **Opakowanie min 100-150 ml.** 2. **Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.** 3. **Okres ważności minimum 5 lat.** |
| 33 | **Chusta trójkątna:**   1. **Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm.** 2. **Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań.** 3. **Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały.** |
| 36 | **Strzykawki:**   1. **Typu LUER: 5 ml, 10 ml – po 4 szt., 2 ml, 20 ml po 2 szt..** 2. **Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo.** |
| 37 | **Igły:**   1. **Typu LUER: 0,8; 1,2 po 8 szt.** 2. **Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo.** 3. **Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt.** |
| 40 | **Kaniula (wenflon):**   1. **Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G po 2 szt.** 2. **Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami.** 3. **Wykonana z poliuretanu.** 4. **Gładka powierzchnia.** 5. **Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia.** 6. **Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem.** 7. **Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką.** 8. **Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi.** 9. **Zakończenie LOCK.** |
| 43 | **Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich:**   1. **Igła biorcza.** 2. **Dren o długości min. 150 cm.** 3. **Rolowany regulator przepływu.** 4. **Komora kroplowa 20 kropli.** 5. **Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm.** 6. **Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem.** 7. **Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną.** 8. **Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany.** 9. **Okres ważności minimum 3 lata.** |
| 44 | **Zestaw dojścia doszpikowego:**   1. **Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej.** 2. **System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia -płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER.** 3. **W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali.** 4. **Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej.** 5. **Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik.** 6. **W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający.** 7. **System umożliwia prosty sposób wyciągnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy, gdy dostęp doszpikowy nie jest już potrzebny.** 8. **System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min.** 9. **System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy - przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia.** 10. **System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu.** 11. **Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach.** 12. **Okres ważności minimum 3 lata.** |
| 48 | **Koc izotermiczny jednorazowy:**   1. **Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.** 2. **Konstrukcja:** 3. **wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniającej przepływ i warstwową izolację powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami,** 4. **zewnętrzna warstwa koca powinna być wodoodporna i nie przepuszczająca wiatru,** 5. **kolor zewnętrzny koca – zielony, oliwkowy, dopuszcza się czarne elementy,** 6. **koc pakowany próżniowo.** 7. **Wymiary i waga:** 8. **rozmiar koca rozłożonego: 120-190 x 200-240 cm** 9. **małe rozmiary koca po spakowaniu** 10. **objętość koca po spakowaniu max. 1,1 l** 11. **waga koca spakowanego: max 500 g**   **Dopuszczalny na zasadzie równoważności jest koc izotermiczny jednorazowy:**   1. **Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.** 2. **Konstrukcja:** 3. **trójwarstwowa, zapewniająca przepływ i warstwową izolację powietrza,** 4. **warstwa zewnętrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru,** 5. **warstwa środkowa –główna odbijająca ciepło radiacyjne,** 6. **warstwa wewnętrzna –miękka, pochłaniająca płyny ustrojowe oraz wodę i nie dopuszczająca do ich zbierania na powierzchni materiału.** 7. **Wymiary i waga:** 8. **rozmiar koca 200 x 120 cm,** 9. **małe rozmiary po spakowaniu,** 10. **waga do 200 g,** 11. **pakowany próżniowo,** 12. **kolor zieleń wojskowa.** |
| 49 | **Koc izotermiczny jednorazowy:**   1. **Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.** 2. **Możliwość zastosowania:** 3. **ochrona przed utratą ciepła,** 4. **ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.** 5. **Konstrukcja:** 6. **folia typu NRC,** 7. **metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna).** 8. **Wymiary po rozłożeniu min:** 9. **szerokość 160 cm,** 10. **długość 210 cm.** |
| 55 | **Sygnalizator świetlny:**   1. **Czas świecenia min 12 godz.** 2. **Światło chemiczne** 3. **Długość 15 cm** 4. **Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny** 5. **Kolor zielony** 6. **Kolor żółty** 7. **Kolor czerwony** |
| 56 | **Zestaw zabiegowy mały:**   1. **Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry).** 2. **Skład zestawu:** 3. **imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt.,** 4. **kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt.,** 5. **nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt.,** 6. **pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,** 7. **pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,** 8. **nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op.,** 9. **strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt.,** 10. **igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt.,** 11. **rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt.,** 12. **kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt.,** 13. **zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm.** 14. **Opakowanie:**     1. **wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów,**     2. **całość zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe.** 15. **Okres ważności minimum 3 lata.** |

**Opis przedmiotu zamówienia- Opatrunki specjalistyczne część 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Wymagania taktyczno - techniczne** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | Opatrunek indywidualny | Opatrunek Indywidualny typu Izraelskiego responder Bandage 4 | WTT IPMED pkt.1 | **Szt.** | **572** |
| 2. | Opatrunek hemostatyczny | Opatrunek hemostatyczny CELOX Gauze Z-fold | WTT IPMED pkt.2 | **Szt.** | **95** |
| 3. | Opatrunek brzuszny | Opatrunek Olaes Blast Bandage | WTT-PRM pkt 4 | **Szt.** | **79** |
| 4. | Gaza wypełniająca | Gaza wypełniająca Compressed Gazuze | WTT IPMED pkt.5 | **Szt.** | **227** |
| 5. | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | Hyfin Vent Chest Seal | WTT IPMED pkt.4 | **Szt.** | **252** |
| 6. | Opatrunek oczny | Komora wilgotna Ortolux sterylna (mała) | WTT-pkt 7 | **Szt.** | **60** |

**Opis przedmiotu zamówienia- Opatrunki hydrożelowe część 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Wymagania taktyczno - techniczne** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | Opatrunek hydrożelowy o rozmiarach 28-40 x 40-60 cm, | BurnTec opatrunek hydrożelowy ratunkowy 40x60  lub równoważny | WTT-pkt 31 | **szt.** | **79** |
| 2. | Opatrunek hydrożelowy mały o powierzchni 10 x 40cm, | Opatrunek hydrożelowy śr. 5cm (okrągły) - Aqua-Gel  lub równoważny | WTT-pkt 31 | **szt.** | **222** |
| 3. | Opatrunek hydrożelowy w butelce min 100-150ml | Opatrunek hydrożelowy na oparzenie spray - 125 ml | WTT-pkt 32 | **szt.** | **105** |

**Opis przedmiotu zamówienia- Asortyment do udrażniania dróg oddechowych część 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Wymagania taktyczno - techniczne** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | Rurka nosowo-gardłowa | Rurka nosowo-gardłowa RUSH 7,5ml | WTT-15 | **Op.** | **177** |
| 2. | Lubrykant w żelu | Lubrykant Optilube, opakowanie 5g | WTT-16 | **Op.** | **338** |
| 3. | Rurka intubacyjna, rozmiar 7; 7,5; 8- 3 szt. Komplet | Rurka intubacyjna z mankietem Agimed | WTT-17 | **Op.** | **17** |
| 4. | Strzykawka do rurki intubacyjnej, opak 100szt. | Strzykawka 3 częściowa LUER | WTT-18 | **Op.** | **8** |
| 5. | Prowadnica do rurki intubacyjnej | Prowadnica do rurek intubacyjnych 7mm-8mm, SUMI | WTT-19 | **Op.** | **12** |
| 6. | Stabilizator do rurki intubacyjnej | Uchwyt do rurek intubacyjnych- stabilizator- THOMAS | WTT-20 | **Op.** | **20** |
| 7. | Rurka krtaniowa rozmiar 3; 4; 5- 3 sztuki w komplecie | Zestaw rurek krtaniowych LTS-D 3,4,5 | WTT-22 | **Op.** | **21** |
| 8. | Strzykawka do rurki krtaniowej, 1 szt | Strzykawka do masek krtaniowych, rurek krtaniowych | WTT-23 | **Szt.** | **38** |
| 9. | Rurka nosowo-gardłowa | Rurka nosowo-gardłowa RUSH 7 ml | WTT-15 | **Op.** | **91** |

**Opis przedmiotu zamówienia- Jednorazowe materiały medyczne część 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Wymagania taktyczno - techniczne** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 15cm x 4 m | OPASKA ELASTYCZNA 15 CM x 4 M DALPEX | WTT-pkt 8 | **Szt.** | **115** |
| 2. | Opaska elastyczna 12cm x 4m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu | Bandaż elastyczny, podtrzymujący z zapinką, wielorazowy Matoban | WTT-pkt 8 | **Szt.** | **142** |
| 3. | Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 w opakowaniu | Matocomp, gaza opatrunkowa, jałowa, 17-nitkowa, 0,25 m2, 1 sztuka | WTT-pkt 9 | **Szt.** | **106** |
| 4. | Kompres gazowy jałowy 10cmx10cmx3szt w opakowaniu | Viscoplast Jałowe kompresy gazowe 10x10x3szt | WTT-pkt 11 | **Szt.** | **16** |
| 5. | Przylepiec bez opatrunku na rolce 2,5cm x 5m | Plastosilk, rozmiar 2,5x5cm | WTT-pkt 12 | **Szt.** | **105** |
| 6. | Plaster z opatrunkiem 6cmx1m | Plaster z opatrunkiem do cięcia, włókninowy Soft | WTT-pkt 13 | **Op.** | **110** |
| 7. | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6 długość 1 m w opakowaniu. | CODOFIX Nr 6 elastyczna siatka opatrunkowa 1m (głowa,ramię,podudzie,kolano) x 1szt. | WTT-14 | **Op.** | **10** |
| 8. | Igła do odbarczania odmy prężnej | Igła do odbarczania odmy prężnej 14GA 3.25IN (2.1x83mm) | WTT-pkt 29 | **Szt.** | **68** |
| 9. | Chusta trójkątna bawełniana | Chusta trójkątna bawełniana. | WTT-pkt 33 | **Szt.** | **51** |
| 10. | Strzykawka jednorazowego użytku 2 ml sterylna , opakowanie 100 szt | Strzykawka jednorazowa LUER 2 ml, 100szt | WTT-pkt 36 | **Op.** | **2** |
| 11. | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku  0,8 x 40 mm, opakowanie100 szt. | Igła j. u. Luer 0,8 x 40 mm,  1 szt. Igła STERICAN, 100szt. | WTT-37 | **Op.** | **1** |
| 12. | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 1,2 x 40 mm, opakowanie 100 szt. | Igła j. u. Luer 1,2 x 40 mm,  1 szt. Igła STERICAN,100szt. | WTT-37 | **Op.** | **1** |
| 13. | Kaniula venflon 14G a 1 szt. | Kaniula / wenflon dożylna Dispoflon 2,1 x 45 (pomarańczowy) | WTT-pkt 40 | **Szt.** | **26** |
| 14. | Kaniula venflon 16G a 1 szt. | Kaniula / wenflon dożylna Dispoflon 1,8 x 45 (szry) | WTT-pkt 40 | **Szt.** | **22** |
| 15. | Kaniula venflon 18G a 1 szt. | Kaniula / wenflon dożylna Dispoflon 1,3 x 45 (zielony) | WTT-pkt 40 | **Szt.** | **22** |
| 16. | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy uniwersalny | WTT-43 | **Szt.** | **48** |
| 17. | Koc izotermiczny jednorazowy | Koc izotermiczny BLIZZARD | WTT-48 | **Szt.** | **1** |
| 18. | Koc izotermiczny jednorazowy | Folia izotermiczna-koc izotermiczny | WTT-49 | **Szt.** | **75** |
| 19. | Zestaw zabiegowy mały | Zestaw do zakładania szwów | WTT-56 | **Szt.** | **8** |

**Opis przedmiotu zamówienia- Sygnalizatory świetlne część 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Wymagania taktyczno - techniczne** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | Sygnalizator świetlny zielony | Światło chemiczne BADGER | WTT-55 | **Szt.** | **270** |
| 2. | Sygnalizator świetlny żółty | Światło chemiczne BADGER | WTT-55 | **Szt.** | **270** |
| 3. | Sygnalizator świetlny czerwony | Światło chemiczne BADGER | WTT-55 | **Szt.** | **270** |

**Opis przedmiotu zamówienia- Jednorazowe zestawy ratunkowe część 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Wymagania taktyczno - techniczne** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | Zestaw dojścia doszpikowego | Zestaw F.A.S.T. 1 do injekcji doszpikowej | WTT-44 | **Szt.** | **12** |
| 2. | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej | ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI Quick Trach dla dorosłych | WTT-pkt 30 | **Szt.** | **17** |

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

- zakończenie: : do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy

1. **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   
   Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty jest platforma zakupowa [**https://platformazakupowa.pl/pn/32wog**](https://platformazakupowa.pl/pn/32wog)
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający   
   i Wykonawcy przekazują sobie za pomocą platformy zakupowej [**https://platformazakupowa.pl/pn/32wog**](https://platformazakupowa.pl/pn/32wog)lub e-mail: [32wog.zampub@ron.mil.pl](mailto:32wog.zampub@ron.mil.pl)
5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „**Wyślij wiadomość**” znajdującego się na stronie danego postępowania.
6. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia zamówienia dotyczących opisu przedmiotu zamówienia   
   za pośrednictwem platformy zakupowej [**https://platformazakupowa.pl/pn/32wog**](https://platformazakupowa.pl/pn/32wog)**.**
7. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do niego nie później niż **na 4 dni przed** upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje oraz treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dostępne będą na Platformie w sekcji „Komunikaty”.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest:
10. zaakceptować warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy, w zakładce „Regulamin” oraz uznania go za wiążący.
11. Zapoznać się i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie, w zakładce Instrukcje.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Złożenie oferty potwierdza możliwości oraz gotowość Wykonawcy do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
16. W toku badania i oceny ofert – **32 Wojskowy Oddział Gospodarczy   
    w Zamościu** może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub złożenia wymaganych dokumentów jakie Zamawiający żądał.
17. **Nie złożenie wymaganych wyjaśnień, dokumentów** o których mowa w pkt 13 niniejszego zapytania ofertowego, w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
18. **Nieuzupełnienie** przez Wykonawcę wymaganych dokumentów   
    w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty   
    z postępowania.
19. **32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu** poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
20. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli:**
21. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,   
    nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty   
    z treścią zapytania ofertowego.
22. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
23. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
24. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu niepodlegające czynności Zamawiającego opisanej w pkt 16 zapytania ofertowego,
25. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
26. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
27. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
28. Zamawiający zastrzega prawo do:
29. swobodnego wyboru oferty w ramach kryteriów zapytania ofertowego
30. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,
31. zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty,
32. wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.
33. Zamawiający informuję, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
34. W razie zaistnienia określonej przesłanki tj.: brak ofert, cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe, jakie Zamawiający może przeznaczyć   
    na sfinansowanie zamówienia, gdy wybór oferenta z innych przyczyn okaże się niemożliwy, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Wykonawca odmówił podpisania umowy, a wybór drugiej oferty jest niemożliwy, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu **Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania** prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
35. W przypadku wyboru Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, Wykonawca jest zobligowany do przesłania Zamawiającemu na adres e-mail skanu podpisanej oferty. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
36. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty będą nie kompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie wyłącznie wykonawcę najkorzystniejszego.
37. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty   
    w zakresie ceny, terminu realizacji, terminu płatności, gwarancji, wysokości kar umownych.
38. **MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ**
39. Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt IV niniejszego zapytania należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, [**https://platformazakupowa.pl/pn/32wog**](https://platformazakupowa.pl/pn/32wog)
40. Termin składania ofert ustala się do dnia**: 02.12.2021 r. do godziny 10:00**
41. **Otwarcie ofert dnia 02.12.2021 r. o godz.: 10:30**

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
2. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty (zgodnie z założonym kryterium oceny ofert) stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Cena uwzględnia podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Wykonawca, składając ofertę, informuję Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego.
3. **Cena oferty to cena brutto.**
4. Cenę oferty należy skalkulować w Formularzu cenowym   
   zgodnie ze wskazanym algorytmem. **Wykonawca zobowiązany jest do wycenienia każdej pozycji asortymentowej.**
5. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania ceny. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych gorszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,   
   a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla do 1 grosza.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Cena oferty i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji umowy i nie będą mogły podlegać zmianie.
8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w polskich złotych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. **PODPISANIE UMOWY**
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
11. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Oferentem odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje odpowiednim pismem. W piśmie skierowanym do wybranego Oferenta Zamawiający określi dokumenty, które Oferent będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
12. **ZASADY WEJŚCIA/WJAZDU NA TEREN JEDNOSTKI:**
13. Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie   
    z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 816 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1770 t.j.) oraz Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych.
14. Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt.Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej   
    z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku do użytku w ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz.18), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
15. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych   
    w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.   
    w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).
16. W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać:

- aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

1. Wykonawca dostawy jest zobowiązany stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest dostawa, na:

- wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

1. Dostawa, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie, i po jej realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

***ZAŁĄCZNIKI:***

1. Wzór Umowy – ***Załącznik nr 1 do ZO;***
2. Wzór Oferty **- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 1 do oferty;**

*Zapytanie ofertowe opracowała komisja powołana rozkazem dziennym* ***Komendanta   
32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu*** *nr Z–226/2021 z dnia   
24.11.2021 r. a zatwierdził w dniu 24.11.2021 r.*

**Z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu**

**ZASTĘPCA KOMENDANTA 32 WOG**

**ppłk Jerzy ŚWITALSKI**

*Załącznik nr 1 do ZO*

*WZÓR*

UMOWA NA DOSTAWY

**RZU…………………………….**

**ZP/ZO/39/……/2021**

Zawarta w dniu …………….. w Zamościu

pomiędzy:

**Skarbem Państwa - 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zamościu**,

ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, NIP: 9223046357, Regon: 061402337

reprezentowanym przez: **………………………………………………………………**

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,

**a**

**……………………………………………………………………………………………**,

reprezentowanym przez: ……………………………………………………..…..

zwanym w treści umowy **Wykonawcą,**

zwanymi wspólnie **„Stronami”.**

*Niniejsza Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na roboty dostawy i usługi w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu.*

Dostawa komponentów medycznych do zestawów Ratownictwa Taktycznego w zakresie 6 (sześciu) części, tj.:

- CZĘŚĆ NR 1: dostawa opatrunków specjalistycznych,

- CZĘŚĆ NR 2 : dostawa opatrunków hydrożelowych,

- CZĘŚĆ NR 3: dostawa asortymentu do udrażniania dróg oddechowych,

- CZĘŚĆ NR 4: dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych ,

- CZĘŚĆ NR 5: dostawa sygnalizatorów świetlnych,

- CZĘŚĆ NR 6: dostawa jednorazowych zestawów ratunkowych.

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność ………………. (towaru): ………………………… w zakresie części nr……..[[1]](#footnote-1)dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, w asortymencie i ilościach oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi asortymentu, określonymi w Zapytaniu ofertowym, opisie przedmiotu zamówienia oraz złożonej ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać ………………….. i zapłacić Wykonawcy cenę określoną w Umowie.
2. **Wykonawca** oświadcza, że wszystkie dostarczone towary muszą spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym, muszą być fabrycznie nowe **(I kat.)** nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania lub opakowania dostawcy realizującego Umowę, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje) .
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
4. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
5. Strony ustalają, że przeniesienie własności dostarczonych ……………………………………., o których mowa w ust. 1, nastąpi z momentem ich wydania Zamawiającemu.
6. Cena określona w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje również dostawę …………….. stanowiących przedmiot Umowy do magazynu zlokalizowanego w miejscowości: Zamość.
7. Wykonawca dostarczy towary na swój koszt i ryzyko. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. Towary muszą być zabezpieczone przez bezzwrotne opakowania gwarantujące, iż nie zostaną uszkodzone w czasie transportu i przeładunku.
8. Towar dostarczony przez Wykonawcę winien być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, nieregenerowany z terminem ważności nie krótszym niż 80% całkowitego okresu ważności.
9. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z towarami poniższego kompletu dokumentów:
10. faktury VAT (oryginał oraz kopia),
11. do każdego towaru – wypełnionej karty gwarancyjnej, sporządzonej wyłącznie w języku polskim (1 egz.),
12. protokołu odbioru towaru (1 egzemplarz podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego).
13. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy:
14. w części przekraczającej ilości określone w niniejszej Umowie,
15. jeśli dostawa zawiera inny towar niż wskazany w Umowie bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony towar jest w stanie niezupełnym, wadliwym lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy).
16. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy, towar uważa się za niedostarczony, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za towary określone w ust. 10.
17. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Termin dostarczenia przedmiotu umowy do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy tj. do dnia ……………………………………………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dostawy towaru określonego w § 1 własnym transportem i na własny koszt do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu (w godz. 8 – 12 od poniedziałku do czwartku), do miejsca wskazanego poniżej:

- ZAMOŚĆ - ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość.

3. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie dostawy są:

a) ZAMOŚĆ - ………………………………… tel. ………………………………….

1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie dostawy jest:

………………………………. tel.: (…………………………..lub………………….)

**§ 3.**

**Przedstawiciele Stron**

1. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioru upoważnione są osoby ze strony Zamawiąjacego:
2. ……………………………tel.:…………… e-mail:……………………,

lub

1. ……………………………tel.:……………… e-mail:…………………….. .
2. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioru upoważnione są osoby ze strony Wykonawcy:
3. ………………………tel.:……………………e-mail:……….........................,

lub

1. ……………………………tel.:………………e-mail:…………………………...
2. Strony postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą:

po stronie Zamawiającego:…………………………, tel. ……………………………………

po stronie Wykonawcy: ……………...……………, tel. ……………………………………

**§ 4.**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi:

**NETTO: ………………………………………**

(słownie: ………………….………………………….. 00/100 złotych)

**BRUTTO: …………………………………**

(słownie: …………………………………………………………… 00/100 złotych) w tym podatek VAT w wysokości ………… %

**zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy.**

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż w kwocie określonej w ust. 1 uwzględnił ryzyko wynikające z okoliczności nie dających się przewidzieć na etapie sporządzenia oferty cenowej i nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu lub zmniejszenia ilości dostaw stanowiących przedmiot Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 Umowy może zostać zmniejszone maksymalnie o 30%, tj. do kwoty …………… zł netto, ………………….. zł brutto.

5. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych dostaw, na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

6. Podstawę do wystawienia każdej faktury stanowić będzie każdorazowo Protokołu Odbioru Towarów, o którym mowa w § 1 ust. 9 pkt 3 Umowy.

**§ 5.**

**Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na numer konta bankowego Wykonawcy Nr ……………………………………..wskazany na fakturze.

2. Konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze powinno być zgodne z rachunkiem firmy Wykonawcy umieszczonym na Białej Liście Podatników. Wykonawca odpowiada za prawidłowe podanie numeru rachunku bankowego.

3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

5. Jeżeli Wykonawca nie wykona w całości przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy o wartość niewykonanego zakresu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy bez prawa dla Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy na podmiot lub osobę trzecią.

**§ 6.**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy co do zasady siłami własnymi/przy udziale Podwykonawców.

1. W przypadku realizacji przedmiot Umowy z udziałem Podwykonawcy kwota wynagrodzenia podwykonawcy nie powinna być wyższa, niż wartość danego zakresu dostaw wynikająca z oferty Wykonawcy.
2. Wykonywanie dostaw z udziałem Podwykonawcy może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, pracownikom i osobom działającym na zlecenie Wykonawcy, biorących udział przy realizacji przedmiotu Umowy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy o odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, pracowników i innych osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, jak za działania i zaniechania własne.

**§ 7.**

**Rękojmia za wady i gwarancja jakości**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres **12 miesięcy**.
3. W przypadku gdy okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi za wady określony zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, okres rękojmi za wady ulega wydłużeniu na okres równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
4. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym dostawy zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu rzeczowego zgodnie z § 1 Umowy i rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek dokument gwarancyjny na przedmiot Umowy.
6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego   
   zwanego dalej uprawnionym z gwarancji żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej Umowy.
7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a treścią Umowy, w zakresie obowiązków gwarancyjnych określonych w niniejszym paragrafie Umowy, strony obowiązuje treść Umowy.
8. Nie są objęte gwarancją wady powstałe w skutek normalnego zużycia, modyfikacji i zmian dokonanych wbrew instrukcjom eksploatacji.
9. Zamawiający zgłaszać będzie wady Wykonawcy telefonicznie pod   
   nr tel............................... lub faksem nr .................... lub pocztą elektroniczną na adres ………………………………….. a następnie bez zbędnej zwłoki na piśmie na adres ........................................................................................................................................
10. Wykonawca ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie ww. adresu lub numerów, pod rygorem skutecznego zgłoszenia wad pod adres lub numer wskazany uprzednio.
11. Wykonawca oświadcza że dokonane dostawy towaru są pełnowartościowe i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
12. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiającydokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ust. 9. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę   
    w terminie wynikającym z ust. 13 i ust.14.
13. W przypadku wady uniemożliwiającej dalsze prawidłowe użytkowanie, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni kalendarzowe od daty zawiadomienia.
14. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniami wymienionymi powyżej, Wykonawca usunie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
15. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy może zostać ustalony inny niż wymieniony powyżej termin usunięcia zgłoszonych wad.
16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ustalonych terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni kalendarzowych, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy oraz upoważnienia sądu, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający wystawi Wykonawcy z tego tytułu stosowne wezwanie do zapłaty.
17. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony nie mógł z niej korzystać.
18. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia   
    na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego**.**
19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
20. W ostatnim dniu gwarancji przekazaniu podlegają wszelkie dokumenty świadczące o realizacji przez Wykonawcę ww. czynności.
21. Na towary objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru dostaw dokumenty potwierdzające gwarancję producenta na okres wynikający z dokumentów gwarancyjnych.
22. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady także po terminie upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie Umowy przed upływem tego terminu.
23. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych w trakcie realizacji dostawy lub stwierdzonych przy odbiorach wadach przedmiotu Umowy, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie 7 dni lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
24. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru przedmiotu Umowy nie nadają się   
    do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie   
    z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, zgodnie z treścią art. 560 § 3 kodeksu cywilnego, do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy.
25. Jeżeli wady powstałych w trakcie realizacji dostaw lub stwierdzone przy odbiorach nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi na koszt Wykonawcy.

**§ 8.**

**Kary umowne**

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   * 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, **za każdy dzień zwłoki**, liczony od upływu terminu zakończenia poszczególnych dostaw objętych niniejszą Umową,
     2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie obioru dostawy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, **za każdy dzień zwłoki**, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
     3. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżący po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych   
   z należności wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy i z każdej innej wierzytelności przysługującej mu od Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu oraz bez wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową Wykonawcy, w której wskaże termin płatności kar umownych, nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli Zamawiający dokonał już potrącenia kar umownych, zamiast terminu płatności zamieści na nocie obciążeniowej adnotację o dokonanym potrąceniu.
5. Łączna wysokość kar umownych o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron kary umowne naliczone w okresie trwania Umowy nie podlegają zwrotowi.
7. W przypadku braku terminowej zapłaty wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

**§ 9.**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części w następujących przypadkach:

1. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub przedsiębiorstwo Wykonawcy zostało zbyte lub wniesione aportem do spółki prawa handlowego;
2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji dostaw w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego;
3. Wykonawca przerwał realizację dostaw i nie realizuje ich przez okres 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiającego;
4. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem dostaw ponad 14 dni kalendarzowych   
   w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
5. dotychczasowy przebieg dostaw związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż Umowa nie zostanie należycie wykonana w umówionym terminie, w szczególności gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% kwoty oznaczonej jako całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
6. Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z Umową, złożoną ofertą, specyfikacją warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie usunie naruszeń w wyznaczonym terminie pomimo wezwania Zamawiającego;
7. W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotu Umowy;
8. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy.
9. Odstąpienie od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.
10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.
11. Odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami Umowy z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek   
    na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym   
    w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania.
12. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
13. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w całości lub w części.

**§ 10.**

**Zmiana Umowy**

1.77Wszelkie zmiany treści zawartej Umowy w mogą być dokonane jedynie zgodnie z niniejszą Umową za zgodą obu stron wyrażoną w aneksie do Umowy, sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.iigStrony przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w szczególności w następujących przypadkach i warunkach:

1. **zmniejszenie zakresu** przedmiotu Umowy:

- gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

- w przypadku ograniczenia lub braku środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w roku 2021, skutkujących wstrzymaniem lub zaniechaniem dostaw.

1. zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku:
2. gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym**,**
3. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostaw w określonym pierwotnie terminie,
4. konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, w przypadku ograniczenia lub braku środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy, skutkujących wstrzymaniem lub zaniechaniem dostaw,
5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu stron;
6. **zmniejszenie wynagrodzenia** należnego **Wykonawcy** w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, w sytuacjach, o których mowa w pkt 1) powyżej – wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 Umowy może zostać zmniejszone maksymalnie o 30%, tj. do kwoty …………… zł netto, ………………….. zł brutto.

3. **Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:**

**ad. pkt 1)** – **zmniejszenie zakresu** przedmiotu Umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, lub w przypadku ograniczenia lub braku środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w roku 2021, skutkujących wstrzymaniem lub zaniechaniem dostaw,

**ad. pkt 2)** – **zmiana terminu realizacji** przedmiotu Umowy:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. c) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, spowodowanego ograniczeniem lub brakiem środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy,

lit. d) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. e) – o uzasadniony okres wynikający ze zmiany przepisów prawa,

**ad pkt 3)** – **wynagrodzenie** należne **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zmniejszone na podstawie protokołu zaawansowania dostaw przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4. **Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w okolicznościach:**

1. W przypadku zmiany osób upoważnionych jako przedstawicieli stron Umowy,   
   w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak: choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje, jak osoby wskazane w Umowie.

5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w aneksie do Umowy, sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11.**

**Kontrola jakości**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli procesu wykonania dostaw w trakcie ich realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie realizował dostawy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający ma prawo wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt na piśmie.
2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady spowodowane przez siebie w trakcie realizacji dostaw, dokonując poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych dostaw, w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy oraz zastosować karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy.

**§ 12.**

**Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z prawa do prywatności w zakresie imienia   
   i nazwiska, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie   
   do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 t.j.).
2. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące pracowników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
3. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik do Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) wobec osób fizycznych,   
   od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia   
   i wykonania niniejszej Umowy.

**§ 13.**

**Klauzula poufności**

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym w celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłoby narazić interesy stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

**§ 14.**

**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy, gwarancji, rękojmi za wady oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o likwidacji, wszczęciu postępowania upadłościowego, zajęciu majątku w zakresie uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu praw, obowiązków i wierzytelności przysługujących mu z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym m. in. Kodeks cywilny.

5. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą Stronę.

7.W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.

8.Umowa została zawarta w dniu podpisania przez Strony.

**§ 15.**

1. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 2. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1. egz. dla Wykonawcy i 1. egz. dla Zamawiającego.

2.Integralną część Umowy stanowią:

- Zapytanie ofertowe;

- Opis Przedmiotu Zamówienia.

**Załączniki do Umowy:**

Załącznik - Oferta Wykonawcy,

Załącznik - Klauzula informacyjna RODO,

Załącznik - Zasady wejścia i wjazdu na teren jednostki.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

……………………………..……… …………………………………….

*(podpis Zamawiającego) ( podpis Wykonawcy)*

Załącznik do umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu,  
 ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość,**

do Pani/Pana dyspozycji pozostaje również **Inspektor Ochrony Danych** **Osobowych,** wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych proszę kierować na adres poczty elektronicznej:

**32wog.iod@ron.mil.pl**

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
  z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

Załącznik do Umowy

ZASADY WEJŚCIA / WJAZDU

1. Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie   
   z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 816 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1770 t.j.) oraz Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych.
2. Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt.Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej   
   z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku do użytku w ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz.18), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
3. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych   
   w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.   
   w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).
4. W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać:

- aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

1. Wykonawca dostawy jest zobowiązany stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest dostawa, na:

- wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

1. Dostawa, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie, i po jej realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

*Załącznik nr 2 do ZO*

**………………………………… ………………………..**

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

**…………………………………**

(numer faksu/telefonu)

**…………………………………**

(NIP)

**…………………………………**

(adres strony internetowej)

**…………………………………**

(e – mail)

*WZÓR*

**OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**w Zamościu, 22-400 Zamość**

**ul. Wojska Polskiego 2F**

**ZP/ZO/39/2021**

Odpowiadając na zapytanieofertowew postępowaniu pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu)** części**. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

1. **Oferujemy w zakresie CZĘŚCI I – Dostawa opatrunków specjalistycznych** dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość**,** zgodnie zwymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym (ZO), a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
2. **ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ OGÓŁEM :**

**Cena ogółem NETTO ……….……….......zł**

**(słownie: ………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**w tym podatek VAT ….. %**

**Cena ogółem BRUTTO ……….…………….zł (słownie:………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**zgodnie z:**

**Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty**

1. **Oświadczamy, że powyższa cena** uwzględnia całość zakresu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: koszt dostawy i rozładunku w magazynie Zamawiającego koszty opakowań bezzwrotnych towaru stanowiącego przedmiot zamówienia oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert.
2. **Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy** **w terminie:**

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

**zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy**

1. **Warunki płatności** – **przelew w terminie do 30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. **Okres i warunki gwarancji: zgodnie z wzorem umowy**
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ZO, w miejscu,  
   terminie i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Oferta została złożona na ... stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty są ponumerowane od nr ... do nr ...
7. Niniejszym informujemy, iż informacje, zawarte na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

…………………………………………………

………………………………………………… itd.

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016r., str. 1)

\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Formularz cenowy Część 1 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | | | | | | | | | | | | | | |
| lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Minimalny termin ważności wymagany przez Zamawiającego** | **Wymagania taktyczno techniczne** | **Nazwa handlowa⃰** | **Nazwa producenta** | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł/jedn. miary] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł/jedn. miary] | Wartość brutto \*\* | Termin ważności |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11(9x10) | 12 | 13 | 14(13x9) | 15 |
| 1. | Opatrunek indywidualny | Opatrunek Indywidualny typu Izraelskiego responder Bandage 4 | minimum 5 lat, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT IPMED pkt.1 |  |  | **Szt.** | **572** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hemostatyczny | Opatrunek hemostatyczny CELOX Gauze Z-fold | minimum 5 lat, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT IPMED pkt.2 |  |  | **Szt.** | **95** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek brzuszny | Opatrunek Olaes Blast Bandage | minimum 5 lat, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT-PRM pkt 4 |  |  | **Szt.** | **79** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gaza wypełniająca | Gaza wypełniająca Compressed Gazuze | minimum 5 lat, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT IPMED pkt.5 |  |  | **Szt.** | **227** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | Hyfin Vent Chest Seal | minimum 4 lata, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT IPMED pkt.4 |  |  | **Szt.** | **252** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opatrunek oczny | Komora wilgotna Ortolux sterylna (mała) | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-pkt 7 |  |  | **Szt.** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | | | | | **XXX** |  | **XX** | **XXX** |  | **XXX** |

**UWAGA:**

**⃰ - Pełna nazwa handlowa produktu tożsama z nazwą nadaną przez producenta, faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu oraz nazwą widniejąca na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z numerem katalogowym/oznaczeniem modelu produktu**

**⃰ ⃰ - Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.**

**Uwagi:**

1. **Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu- według zaleceń producenta.**
2. **Okres produktów materiałowych(posiadający określony termin ważności) w zakresie zamówienia liczony na dzień składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego w WET.**
3. **Dostarczony wyrób oznakowany zgodnie z decyzją 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz.11.**

**W formularzu cenowym należy wypełnić kolumnę 6,7,10,11,12,13,14,15**

*Załącznik nr 2 do ZO*

**………………………………… ………………………..**

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

**…………………………………**

(numer faksu/telefonu)

**…………………………………**

(NIP)

**…………………………………**

(adres strony internetowej)

**…………………………………**

(e – mail)

*WZÓR*

**OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**w Zamościu, 22-400 Zamość**

**ul. Wojska Polskiego 2F**

**ZP/ZO/39/2021**

Odpowiadając na zapytanieofertowew postępowaniu pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu)** części**. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

1. **Oferujemy w zakresie CZĘŚCI 2 – Dostawa opatrunków hydrożelowych** dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość**,** zgodnie zwymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym (ZO), a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
2. **ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ OGÓŁEM :**

**Cena ogółem NETTO ……….……….......zł**

**(słownie: ………………………………………………………….………..00/100 złotych),**

**w tym podatek VAT ….. %**

**Cena ogółem BRUTTO ……….…………….zł (słownie:……………………………………………………….……..00/100 złotych),**

**zgodnie z:**

**Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty**

1. **Oświadczamy, że powyższa cena** uwzględnia całość zakresu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: koszt dostawy i rozładunku w magazynie Zamawiającego koszty opakowań bezzwrotnych towaru stanowiącego przedmiot zamówienia oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert.
2. **Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy** **w terminie:**

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

**zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy**

1. **Warunki płatności** – **przelew w terminie 30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. **Okres i warunki gwarancji: zgodnie z wzorem umowy**
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ZO, w miejscu,  
   terminie i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Oferta została złożona na ... stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty są ponumerowane od nr ... do nr ...
7. Niniejszym informujemy, iż informacje, zawarte na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

…………………………………………………

………………………………………………… itd.

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016r., str. 1)

\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Formularz cenowy Część 2 – OPATRUNKI HYDROŻELOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | | | | | | | | | | | | | | |
| lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Minimalny termin ważności wymagany przez Zamawiającego** | **Wymagania taktyczno techniczne** | **Nazwa handlowa⃰** | **Nazwa producenta** | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł/jedn. miary] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł/jedn. miary] | Wartość brutto \*\* | Termin ważności |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11(9x10) | 12 | 13 | 14(13x9) | 15 |
| 1. | Opatrunek hydrożelowy o rozmiarach 28-40 x 40-60 cm, | BurnTec opatrunek hydrożelowy ratunkowy 40x60 | minimum 5 lat, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT-pkt 31 |  |  | **Szt.** | **79** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrożelowy mały o powierzchni 400cm2 | lub równoważny | minimum 5 lat, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT-pkt 31 |  |  | **Szt.** | **222** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrożelowy w butelce min 100-150ml | Opatrunek hydrożelowy na oparzenie spray - 125 ml. | minimum 5 lat, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT-pkt 32 |  |  | **Szt.** | **105** |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | | | | | **XXX** |  | **XXX** | **XXX** |  | **XXX** |

**UWAGA:**

**⃰ - Pełna nazwa handlowa produktu tożsama z nazwą nadaną przez producenta, faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu oraz nazwą widniejąca na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z numerem katalogowym/oznaczeniem modelu produktu**

**⃰ ⃰ - Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.**

**Uwagi:**

1. **Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu- według zaleceń producenta.**
2. **Okres produktów materiałowych(posiadający określony termin ważności) w zakresie zamówienia liczony na dzień składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego w WET.**
3. **Dostarczony wyrób oznakowany zgodnie z decyzją 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz.11.**

**W formularzu cenowym należy wypełnić kolumnę 6,7,10,11,12,13,14,15**

*Załącznik nr 2 do ZO*

**………………………………… ………………………..**

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

**…………………………………**

(numer faksu/telefonu)

**…………………………………**

(NIP)

**…………………………………**

(adres strony internetowej)

**…………………………………**

(e – mail)

*WZÓR*

**OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**w Zamościu, 22-400 Zamość**

**ul. Wojska Polskiego 2F**

**ZP/ZO/39/2021**

Odpowiadając na zapytanieofertowew postępowaniu pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu)** części**. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

1. **Oferujemy w zakresie CZĘŚCI 3 – Dostawa asortymentu do udrażniania dróg   
   oddechowych** dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość**,** zgodnie zwymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym (ZO), a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
2. **ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ OGÓŁEM :**

**Cena ogółem NETTO ……….……….......zł**

**(słownie: ……………………………………………………….….………..00/100 złotych),**

**w tym podatek VAT ….. %**

**Cena ogółem BRUTTO ……….…………….zł (słownie:……………………………………………………….….………..00/100 złotych),**

**zgodnie z:**

**Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty**

1. **Oświadczamy, że powyższa cena** uwzględnia całość zakresu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: koszt dostawy i rozładunku w magazynie Zamawiającego koszty opakowań bezzwrotnych towaru stanowiącego przedmiot zamówienia oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert.
2. **Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy** **w terminie:**

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

**zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy**

1. **Warunki płatności** – **przelew w terminie do 30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. **Okres i warunki gwarancji: zgodnie z wzorem umowy**
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ZO, w miejscu,  
   terminie i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Oferta została złożona na ... stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty są ponumerowane od nr ... do nr ...
7. Niniejszym informujemy, iż informacje, zawarte na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

…………………………………………………

………………………………………………… itd.

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016r., str. 1)

\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Formularz cenowy Część 3 – ASORTYMENT DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | | | | | | | | | | | | | | |
| lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Minimalny termin ważności wymagany przez Zamawiającego** | **Wymagania taktyczno techniczne** | **Nazwa handlowa⃰** | **Nazwa producenta** | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł/jedn. miary] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł/jedn. miary] | Wartość brutto \*\* | Termin ważności |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11(9x10) | 12 | 13 | 14(13x9) | 15 |
| **1.** | Rurka nosowo-gardłowa | Rurka nosowo-gardłowa RUSH 7,5ml | minimum 5 lat | WTT-15 |  |  | **Op.** | **177** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Lubrykant w żelu | Lubrykant Optilube, opakowanie 5g | minimum 3 lata | WTT-16 |  |  | **Op.** | **338** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Rurka intubacyjna, rozmiar 7; 7,5; 8- 3 szt. Komplet | Rurka intubacyjna z mankietem Agimed | minimum 5 lat | WTT-17 |  |  | **Op.** | **17** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Strzykawka do rurki intubacyjnej, opak 100szt. | Strzykawka 3 częściowa LUER | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-18 |  |  | **Op.** | **8** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Prowadnica do rurki intubacyjnej | Prowadnica do rurek intubacyjnych 7mm-8mm, SUMI | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-19 |  |  | **Op.** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Stabilizator do rurki intubacyjnej | Uchwyt do rurek intubacyjnych- stabilizator- THOMAS | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-20 |  |  | **Op.** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Rurka krtaniowa rozmiar 3; 4; 5- 3 sztuki w komplecie | Zestaw rurek krtaniowych LTS-D 3,4,5 | minimum 5 lat | WTT-22 |  |  | **Op.** | **21** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Strzykawka do rurki krtaniowej, 1 szt | Strzykawka do masek krtaniowych, rurek krtaniowych | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-23 |  |  | **Szt.** | **38** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | |  | | --- | | Rurka nosowo-gardłowa | | Rurka nosowo-gardłowa RUSH 7 ml | minimum 5 lat | WTT-15 |  |  | **Op.** | **91** |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | | | | | **XXX** |  | **XXX** | **XXX** |  | **XXX** |

⃰ - **Pełna nazwa handlowa produktu tożsama z nazwą nadaną przez producenta, faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu oraz nazwą widniejąca na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z numerem katalogowym/oznaczeniem modelu produktu**

**⃰ ⃰ - Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.**

**Uwagi:**

1. **Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu- według zaleceń producenta.**
2. **Okres produktów materiałowych(posiadający określony termin ważności) w zakresie zamówienia liczony na dzień składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego w WET.**
3. **Dostarczony wyrób oznakowany zgodnie z decyzją 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz.11.**

**W formularzu cenowym należy wypełnić kolumnę 6,7,10,11,12,13,14,15**

*Załącznik nr 2 do ZO*

**………………………………… ………………………..**

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

**…………………………………**

(numer faksu/telefonu)

**…………………………………**

(NIP)

**…………………………………**

(adres strony internetowej)

**…………………………………**

(e – mail)

*WZÓR*

**OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**w Zamościu, 22-400 Zamość**

**ul. Wojska Polskiego 2F**

**ZP/ZO/39/2021**

Odpowiadając na zapytanieofertowew postępowaniu pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu)** części**. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

1. **Oferujemy w zakresie CZĘŚCI 4 – Dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych** dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość**,** zgodnie zwymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym (ZO), a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
2. **ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ OGÓŁEM :**

**Cena ogółem NETTO ……….……….......zł**

**(słownie: ………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**w tym podatek VAT ….. %**

**Cena ogółem BRUTTO ……….…………….zł (słownie:………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**zgodnie z:**

**Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty**

1. **Oświadczamy, że powyższa cena** uwzględnia całość zakresu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: koszt dostawy i rozładunku w magazynie Zamawiającego koszty opakowań bezzwrotnych towaru stanowiącego przedmiot zamówienia oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert.
2. **Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy** **w terminie:**

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

**zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy**

1. **Warunki płatności** – **przelew w terminie do 30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. **Okres i warunki gwarancji: zgodnie z wzorem umowy**
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ZO, w miejscu,  
   terminie i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Oferta została złożona na ... stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty są ponumerowane od nr ... do nr ...
7. Niniejszym informujemy, iż informacje, zawarte na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

…………………………………………………

………………………………………………… itd.

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016r., str. 1)

\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Formularz cenowy Część 4 – JEDNORAZOWE MATERIAŁY MEDYCZNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Minimalny termin ważności wymagany przez Zamawiającego** | **Wymagania taktyczno techniczne** | **Nazwa handlowa⃰** | **Nazwa producenta** | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł/jedn. miary] | Wartość netto [zł] | | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł/jedn. miary] | Wartość brutto \*\* | Termin ważności |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11(9x10) | | 12 | 13 | 14(13x9) | 15 |
| 1. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo 15cm x 4 m | OPASKA ELASTYCZNA 15 CM x 4 M DALPEX | minimum 5 lat | WTT-pkt 8 |  |  | **Szt.** | **115** |  |  | |  |  |  |  |
| 2. | Opaska elastyczna 12cm x 4m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu | Bandaż elastyczny, podtrzymujący z zapinką, wielorazowy Matoban | minimum 5 lat | WTT-pkt 8 |  |  | **Szt.** | **142** |  |  | |  |  |  |  |
| 3. | Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 w opakowaniu | Matocomp, gaza opatrunkowa, jałowa, 17-nitkowa, 0,25 m2, 1 sztuka | minimum 5 lat | WTT-pkt 9 |  |  | **Szt.** | **106** |  |  | |  |  |  |  |
| 4. | Kompres gazowy jałowy 10cmx10cmx3szt w opakowaniu | Viscoplast Jałowe kompresy gazowe 10x10x3szt | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-pkt 11 |  |  | **Szt.** | **16** |  |  | |  |  |  |  |
| 5. | Przylepiec bez opatrunku na rolce 2,5cm x 5m | Plastosilk, rozmiar 2,5x5cm | minimum 5 lat | WTT-pkt 12 |  |  | **Szt.** | **105** |  |  | |  |  |  |  |
| 6. | Plaster z opatrunkiem 6cmx1m | Plaster z opatrunkiem do cięcia, włókninowy Soft | minimum 5 lat | WTT-pkt 13 |  |  | **Op.** | **110** |  |  | |  |  |  |  |
| 7. | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6 długość 1 m w opakowaniu. | CODOFIX Nr 6 elastyczna siatka opatrunkowa 1m (głowa,ramię,podudzie,kolano) x 1szt. | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-14 |  |  | **Op.** | **10** |  |  | |  |  |  |  |
| 8. | Igła do odbarczania odmy prężnej | Igła do odbarczania odmy prężnej 14GA 3.25IN (2.1x83mm) | minimum 5 lat | WTT-pkt 29 |  |  | **Szt.** | **68** |  |  | |  |  |  |  |
| 9. | Chusta trójkątna bawełniana | Chusta trójkątna bawełniana. | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-pkt 33 |  |  | **Szt.** | **51** |  |  | |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka jednorazowego użytku 2 ml sterylna , opakowanie 100 szt | Strzykawka jednorazowa LUER 2 ml, 100szt | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-pkt 36 |  |  | **Op.** | **2** |  |  | |  |  |  |  |
| 11. | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku  0,8 x 40 mm, opakowanie100 szt. | Igła j. u. Luer 0,8 x 40 mm,  1 szt. Igła STERICAN, 100szt. | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-37 |  |  | **Op.** | **1** |  |  | |  |  |  |  |
| 12. | Igły iniekcyjne, jednorazowego użytku 1,2 x 40 mm, opakowanie 100 szt. | Igła j. u. Luer 1,2 x 40 mm,  1 szt. Igła STERICAN,100szt. | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-37 |  |  | **Op.** | **1** |  |  | |  |  |  |  |
| 13. | Kaniula venflon 14G a 1 szt. | Kaniula / wenflon dożylna Dispoflon 2,1 x 45 (pomarańczowy) | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-pkt 40 |  |  | **Szt.** | **26** |  |  | |  |  |  |  |
| 14. | Kaniula venflon 16G a 1 szt. | Kaniula / wenflon dożylna Dispoflon 1,8 x 45 (szry) | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-pkt 40 |  |  | **Szt.** | **22** |  |  | |  |  |  |  |
| 15. | Kaniula venflon 18G a 1 szt. | Kaniula / wenflon dożylna Dispoflon 1,3 x 45 (zielony) | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-pkt 40 |  |  | **Szt.** | **22** |  |  | |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy uniwersalny | minimum 3 lata | WTT-43 |  |  | **Szt.** | **48** |  |  | |  |  |  |  |
| 17. | Koc izotermiczny jednorazowy | Koc izotermiczny BLIZZARD | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-48 |  |  | **Szt.** | **1** |  |  | |  |  |  |  |
| 18. | Koc izotermiczny jednorazowy | Folia izotermiczna-koc izotermiczny | min. 18 miesięcy  w dniu składnia ofert | WTT-49 |  |  | **Szt.** | **75** |  |  | |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw zabiegowy mały | Zestaw do zakładania szwów | minimum 3 lata | WTT-56 |  |  | **Szt.** | **8** |  |  | |  |  |  |  |
| **suma** | | | | | | | | | **XXX** | |  | **XXX** | **XXX** |  | **XXX** |

⃰ **- Pełna nazwa handlowa produktu tożsama z nazwą nadaną przez producenta, faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu oraz nazwą widniejąca na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z numerem katalogowym/oznaczeniem modelu produktu**

**⃰ ⃰ - Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.**

**Uwagi:**

1. **Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu- według zaleceń producenta.**
2. **Okres produktów materiałowych(posiadający określony termin ważności) w zakresie zamówienia liczony na dzień składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego w WET.**
3. **Dostarczony wyrób oznakowany zgodnie z decyzją 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz.11.**

**W formularzu cenowym należy wypełnić kolumnę 6,7,10,11,12,13,14,15**

*Załącznik nr 2 do ZO*

**………………………………… ………………………..**

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

**…………………………………**

(numer faksu/telefonu)

**…………………………………**

(NIP)

**…………………………………**

(adres strony internetowej)

**…………………………………**

(e – mail)

*WZÓR*

**OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**w Zamościu, 22-400 Zamość**

**ul. Wojska Polskiego 2F**

**ZP/ZO/39/2021**

Odpowiadając na zapytanieofertowew postępowaniu pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu)** części**. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

1. **Oferujemy w zakresie CZĘŚCI 5 – Dostawa sygnalizatorów świetlnych** dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość.**,** zgodnie zwymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym (ZO), a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
2. **ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ OGÓŁEM :**

**Cena ogółem NETTO ……….……….......zł**

**(słownie: ………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**w tym podatek VAT ….. %**

**Cena ogółem BRUTTO ……….…………….zł (słownie:………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**zgodnie z:**

**Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty**

1. **Oświadczamy, że powyższa cena** uwzględnia całość zakresu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: koszt dostawy i rozładunku w magazynie Zamawiającego koszty opakowań bezzwrotnych towaru stanowiącego przedmiot zamówienia oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert.
2. **Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy** **w terminie:**

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

**zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy**

1. **Warunki płatności** – **przelew w terminie do 30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. **Okres i warunki gwarancji: zgodnie z wzorem umowy**
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ZO, w miejscu,  
   terminie i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Oferta została złożona na ... stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty są ponumerowane od nr ... do nr ...
7. Niniejszym informujemy, iż informacje, zawarte na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

…………………………………………………

………………………………………………… itd.

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016r., str. 1)

\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Formularz cenowy Część 5 – SYGNALIZATORY ŚWIETLNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | | | | | | | | | | | | | | |
| lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Minimalny termin ważności wymagany przez Zamawiającego** | **Wymagania taktyczno techniczne** | **Nazwa handlowa⃰** | **Nazwa producenta** | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł/jedn. miary] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł/jedn. miary] | Wartość brutto \*\* | Termin ważności |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11(9x10) | 12 | 13 | 14(13x9) | 15 |
| 1. | Sygnalizator świetlny zielony | Światło chemiczne BADGER | minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT-55 |  |  | **Szt.** | **270** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sygnalizator świetlny żółty | Światło chemiczne BADGER | minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT-55 |  |  | **Szt.** | **270** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sygnalizator świetlny czerwony | Światło chemiczne BADGER | minimum 24 miesiące, Okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności | WTT-55 |  |  | **Szt.** | **270** |  |  |  |  |  |  |
| **suma** | | | | | | | | | **XXX** |  | **XXX** | **XXX** |  | **XXX** |

⃰ **- Pełna nazwa handlowa produktu tożsama z nazwą nadaną przez producenta, faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu oraz nazwą widniejąca na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z numerem katalogowym/oznaczeniem modelu produktu**

**⃰ ⃰ - Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.**

**Uwagi:**

1. **Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu- według zaleceń producenta.**
2. **Okres produktów materiałowych(posiadający określony termin ważności) w zakresie zamówienia liczony na dzień składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego w WET.**
3. **Dostarczony wyrób oznakowany zgodnie z decyzją 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz.11.**

**W formularzu cenowym należy wypełnić kolumnę 6,7,10,11,12,13,14,15**

*Załącznik nr 2 do ZO*

**………………………………… ………………………..**

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

**…………………………………**

(numer faksu/telefonu)

**…………………………………**

(NIP)

**…………………………………**

(adres strony internetowej)

**…………………………………**

(e – mail)

*WZÓR*

**OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 6**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**w Zamościu, 22-400 Zamość**

**ul. Wojska Polskiego 2F**

**ZP/ZO/39/2021**

Odpowiadając na zapytanieofertowew postępowaniu pod nazwą: **dostawa komponentów do Zestawów Ratownictwa Medycznego i IPMED w zakresie 6 (sześciu)** części**. Nr sprawy: ZP/ZO/39/2021.**

1. **Oferujemy w zakresie CZĘŚCI 6 Dostawa zestawów ratunkowych** dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość**,** zgodnie zwymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym (ZO), a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.
2. **ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ OGÓŁEM :**

**Cena ogółem NETTO ……….……….......zł**

**(słownie: ………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**w tym podatek VAT ….. %**

**Cena ogółem BRUTTO ……….…………….zł (słownie:………………………………………………………..….………..00/100 złotych),**

**zgodnie z:**

**Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty**

1. **Oświadczamy, że powyższa cena** uwzględnia całość zakresu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: koszt dostawy i rozładunku w magazynie Zamawiającego koszty opakowań bezzwrotnych towaru stanowiącego przedmiot zamówienia oraz podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert.
2. **Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy** **w terminie:**

rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

**zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy**

1. **Warunki płatności** – **przelew w terminie 30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. **Okres i warunki gwarancji: zgodnie z wzorem umowy**
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy   
   o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do ZO, w miejscu,  
   terminie i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Oferta została złożona na ... stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty są ponumerowane od nr ... do nr ...
7. Niniejszym informujemy, iż informacje, zawarte na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

…………………………………………………

………………………………………………… itd.

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016r., str. 1)

\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Formularz cenowy Część 6 – JEDNORAZOWE ZESTAWY RATUNKOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | | | | | | | | | | | | | | |
| lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa handlowa asortymentu lub jego równoważnik** | **Minimalny termin ważności wymagany przez Zamawiającego** | **Wymagania taktyczno techniczne** | **Nazwa handlowa⃰** | **Nazwa producenta** | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł/jedn. miary] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł/jedn. miary] | Wartość brutto \*\* | Termin ważności |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11(9x10) | 12 | 13 | 14(13x9) | 15 |
| 1. | Zestaw dojścia doszpikowego | Zestaw F.A.S.T. 1 do injekcji doszpikowej | minimum 3 lata | WTT-44 |  |  | **Szt.** | **12** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej | ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI Quick Trach dla dorosłych | minimum 5 lat | WTT-pkt 30 |  |  | **Szt.** | **17** |  |  |  |  |  |  |
| **suma** | | | | | | | | | |  | **XXX** | **XXX** |  | **XXX** |

⃰ **- Pełna nazwa handlowa produktu tożsama z nazwą nadaną przez producenta, faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu oraz nazwą widniejąca na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z numerem katalogowym/oznaczeniem modelu produktu**

**⃰ ⃰ - Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.**

**Uwagi:**

1. **Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu- według zaleceń producenta.**
2. **Okres produktów materiałowych(posiadający określony termin ważności) w zakresie zamówienia liczony na dzień składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego w WET.**
3. **Dostarczony wyrób oznakowany zgodnie z decyzją 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz.11.**

**W formularzu cenowym należy wypełnić kolumnę 6,7,10,11,12,13,14,15**

1. Treść Umowy zostanie dostosowana do odpowiedniej części zamówienia [↑](#footnote-ref-1)