# POROZUMIENIE HANDLOWE EZP/774/2021/PH

zawarte w dniu …………….r.  na czas określony  od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 
81-213 Gdynia, nr identyfikacyjny NIP: 586 -10-42–91, zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

- Przedmiot zamówienia: zawory bezpieczeństwa:

| Lp. | Indeks | Nazwa/opis towaru | j.m. | Szacowana ilość | Cena netto/szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11930 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 20, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 178933 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 20, 5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 162232 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 165485 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 3,5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 163537 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 164001 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 25, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13074 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 162352 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 16558 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 4,5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 162345 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 162309 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 32, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 15635 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. O. MEMBRANOWY, DN 40, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11929 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 15, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11931 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 20, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 163584 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 25, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 167902 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 25, 8 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11927 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 32, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 163246 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C. W. U. MEMBRANOWY, DN 40, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX. 110 ST. C., WYMAGANY ATEST PZH | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 181628 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 20, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 181387 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 25, 3 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C.(SYR) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 180990 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 25, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 168691 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 25, 5 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 167645 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 32, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 14028 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 40, 4 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 179582 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915, DN 40, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 170411 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 20, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 171331 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 25, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 166398 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 25, 7 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 180991 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 25, 8 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 171556 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 32, 6 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 765 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115, DN 32, 8 BAR, TEMPERATURA PRACY MAX 140 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 178288 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FLAMCO TYP PRESCOR B, DN 25, 10 BAR, NR KAT. 29007 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 178286 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FLAMCO TYP PRESCOR B, DN 25, 6 BAR, NR KAT. 29005 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 178287 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FLAMCO TYP PRESCOR B, DN 25, 8 BAR, NR KAT. 29006 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 179779 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FLAMCO TYP PRESCOR S 700, DN 32, 10 BAR, NR KAT. 29211 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 181902 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FLAMCO TYP PRESCOR, DN 32, 4 BAR, NR KAT. 27037 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |

- Warunki realizacji zamówienia:

- Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości wymienionego asortymentu oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny.

- Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

- Warunki gwarancji: ……….. - na towary będące przedmiotem zamówienia.

- Ilości wskazane w pkt. 1 oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania Zamawiającego do nabycia asortymentu w takim wymiarze, a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanego zamówienia.

- Nie zrealizowanie całości oraz ilości asortymentu określonego w pkt.1 nie wpływa na cenę towaru.

- Ceny podane w pkt. 1 zawierają koszty transportu na miejsca wskazane w zamówieniach (magazyn OPEC Sp. z o.o. , ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie obsługiwanych miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda).

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego wyrobów określonych w pkt. 1, na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;

- dostarczania towaru w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia;

- do jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie   odbioru dostawy;

- dostarczenia na żądanie Zamawiającemu kopii deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych wyrobów umożliwiających identyfikację wyrobu.

- Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia zamówienia jest wysłanie go drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……………………

- Każdorazowo, w przypadku niemożności realizacji otrzymanego zamówienia zgodnie z powyższym terminem, informacja taka winna zostać przekazana przez Wykonawcę do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego do ………………………..

- Termin płatności: przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia. Dopuszczalne jest wysyłanie e-faktur na adres na mail: faktury@opecgdy.com.pl

- Przed końcem obowiązywania Porozumienia, jednak nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed końcem terminu jego obowiązywania, każda ze stron może złożyć wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia, o którym mowa w pkt. 2 lit. b).

- Strona, która otrzyma wniosek, o którym mowa w pkt. 3, winna niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 2 dni roboczych odpowiedzieć drugiej Stronie, czy wyraża zgodę na powyższe.

- Brak odpowiedzi drugiej Strony w terminie wskazanym w pkt. 3 lit. a) powyżej, jest równoznaczny z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia. W takiej sytuacji termin obowiązywania porozumienia kończy się wraz z upływem terminu wskazanego w pkt. 2 lit. b.

- W przypadku zgody Stron na przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia, zgodnie z opisaną powyżej procedurą, wymagane jest zastosowanie zapisów pkt. 4 przedmiotowego Porozumienia.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

- Strony mają prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- Odstąpienie od Porozumienia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do  realizacji Porozumienia zgodnie z jej wymogami.

- Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisany dokument należy odesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej lub  zgodnie z danymi kontaktowymi:

Osoba do kontaktu: Joanna Papis, tel: (058) 627 38 16,  e-mail: j.papis@opecgdy.com.pl

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA