FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych na:

„Dostawa oraz montaż procesora tkankowego”

Nr postępowania: 40/22/ZP/PN

ZAMAWIAJĄCY:

MEGREZ Sp. z o.o.

ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy woj. śląskie

Telefon:  	 	   	  032 325-51-25

Fax:        	               		  	  032 325-51-25

NIP:     	 		    	  634-267-03-10

REGON:    		 	  240872286

INTERNET:	                  	 www.szpitalmegrez.pl

e-mail:	                    			 zp@szpitalmegrez.pl

WYKONAWCA:

Nazwa				: …..............................................................

*Adres  	 			: …..............................................................

…..............................................................

Województwo:		                : …………….……………………………………………….

Telefon 			                : ( .…) …......................................................

KRS/CEIDG	                                : …..............................................................

NIP				: …..............................................................

REGON  			                : …..............................................................

INTERNET 			: http://…...................................................

E-mail     			: …..............................................................

*(jeśli adres korespondencyjny jest inny – proszę o umieszczenie tej informacji na końcu formularza ofertowego)

Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem**

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do 7 dni od podpisania umowy.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:

|  | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia ………………………………. |  |  |

Procesor tkankowy - 1 szt.

Nazwa i typ : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				………….……………..……………………………..

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			nie starszy niż 2022

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pojemność minimum 300 kasetek | TAK |  |
|  | pojemność butli odczynnikowych 5l | TAK |  |
|  | stacja parafinowa wyposażona w pojemnik na zużytą parafinę | TAK |  |
|  | komora umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu | TAK |  |
|  | komora wyposażona w czujniki poziomu cieczy i czujnik przepełnienia | TAK |  |
|  | system odciągu oparów wraz z filtrem | TAK |  |
|  | zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek | TAK |  |
|  | system kontroli zużycia odczynników | TAK |  |
|  | możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników | TAK |  |
|  | system automatycznej wymiany odczynników w trakcie trwania procesu | TAK |  |
|  | wbudowane butle na alkohol i ksylen | TAK |  |
|  | stanowiska do wymiany odczynników z możliwością stosowania ogólnodostępnych kanistrów 5l, co eliminuje potrzebę przelewania odczynników | TAK |  |
|  | odczynniki przechowywane w miejscu wyposażonym w system odprowadzania oparów wraz z filtrami | TAK |  |
|  | możliwość programowania włączenia próżni, czasu odsączania, temperatury niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |  |
|  | dotykowy, kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
|  | możliwość dołożenia kasetek po rozpoczęciu programu | TAK |  |
|  | zasilacz awaryjny umożliwiający pracę w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej | TAK |  |
|  | możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy | TAK |  |
|  | kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia | TAK |  |
|  | zestaw odczynników do napełnienia i pierwszego uruchomienia urządzenia | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.

- Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę (jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze należy dołączyć pełnomocnictwo):

a)   .......................................................................		                    .....................................

(imię i nazwisko)					                                                    (telefon)

.......................................................................

(stanowisko )

- Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

a)   .......................................................................		                      .....................................

(imię i nazwisko)					                                                      (telefon)

.......................................................................

(stanowisko )

- Oświadczamy, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach i w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy a oferowany asortyment spełnia wymogi wskazane w SWZ;

- jesteśmy w posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przez nas asortyment do obrotu oraz    używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   konieczne informacje do przygotowania oferty;

- zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia treść Wzoru Umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej  warunkach;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.

- zamówienie: (właściwe podkreślić)

- w całości zrealizujemy we własnym zakresie

- zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

……………………………….........................................................................................

- w zakresie przesłanki określonej w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać aktualny dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia (wymagany przez Zamawiającego na podstawie rozdziału VIII ust. 3 ppkt. 3) SWZ) za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- w związku z powyższym wyrażam/y zgodę na to, aby Zamawiający pobrał przedmiotowy dokument  (dokumenty w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę) samodzielnie, na potrzeby niniejszego postępowania, wyżej wymienionym dokumentem jest:……………………………………………………………………………………..

informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru Przedsiębiorców (KRS),wpis do CEIDG

Inny : _________________________________________________________

(podać wraz z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentów)

Adres strony internetowej, na której dostępny jest  ww. aktualny  dokument:

https:// ______________________________________________

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ***

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ..............................................................................

2) ..............................................................................

3) ..............................................................................

4) ..............................................................................

5) ………………………………………………………………………….

- Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY ASORTYMENT ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

WYROBY MEDYCZNE: jeśli dotyczy

- oświadczamy, że wszystkie zaoferowane  w pakiecie………………………………………………………………………

wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach   medycznych, tj:

* deklarację zgodności z wymaganiami Zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC w zakresie  wytwarzania oferowanych wyrobów,

* certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną potwierdzających spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów lub potwierdzenia złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu

lub dokumenty równoważne które zobowiązujemy się udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego.

INNE: jeśli dotyczy

- oświadczamy, ze zaoferowane w pakiecie…………………………………………………………. wyroby nie są  wyrobami medycznymi.

Zakwalifikowane zostały jako……………………………………………………………………………………………………………………………..

data : ...............................................

* Adres korespondencyjny (jeśli dotyczy):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).