### Załącznik nr 4

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | **Opis przedmiotu zamówienia** | TYPU | Spełnianie parametru | **Parametry oferowane/ TAK/NIE** |
|  | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁ. 145MM | BC324R | TAK/NIE |  |
|  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁ. 165MM OSTRZA TĘPO TĘPE WĄSKIE | BC591R | TAK/NIE |  |
|  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | BC603R | TAK/NIE |  |
|  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | BC606R | TAK/NIE |  |
|  | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | BC862R | TAK/NIE |  |
|  | PINCETA ANATOMICZNA DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM | BD217R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | BH141R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | BH166R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | BH202R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE PROSTE SMUKŁY MODEL SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | BH414R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | BH614R | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | BH642R | TAK/NIE |  |
|  | IMADŁO CHIRURGICZNE DŁUGOŚĆ 150MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM | BM235R | TAK/NIE |  |
|  | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | BB073R | TAK/NIE |  |
|  | IGŁA Z KULKĄ 95MM,ŚR.1,2MM | MD611 | TAK/NIE |  |
|  | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM | PO117R | TAK/NIE |  |
|  | TUBUS ZEWNĘTRZNY DO UCHWYTU MONO. GK372R ŚR. 5MM, DŁ. 330MM | GK370P | TAK/NIE |  |
|  | UCHWYT DO ELEKTRODY MONOPOLARNEJ Z RURKĄ WEWNĘTRZNĄ ŚR. 5MM, DŁ. 330MM | GK373R | TAK/NIE |  |
|  | UCHWYT DO ELEKTRODY MONOPOLARNEJ 5MM DŁ. 420MM | GK374R | TAK/NIE |  |
|  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | BD557R | TAK/NIE |  |
|  | NARZĘDZIE CHIRIRURGICZNE DO ZAMYKANIA POWIEZI, DŁ.170MM, SR.2,5MM | PL162R | TAK/NIE |  |
|  | WSZYSTKIE NARZĘDZIA MUSZĄ BYĆ WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ NADAJĄCE SIĘ DO PÓŹNIEJSZEJ REGENERACJI | - | TAK/NIE |  |