Opis Przedmiotu Zamówienia

Roczny przegląd Przeciwpożarowy wszystkich urządzeń na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe, należących do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zwraca się z prośbą

o przedstawienie oferty cenowej na:

Roczny przegląd Przeciwpożarowy wszystkich urządzeń na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe, obiektu należącego do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach.

I. ZAMAWIAJĄCY

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice

NIP: 6312578261, REGON: 241069249
Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: 0000322774

II. OPIS PRZEDMIOTU

- Przedmiotem zapytania jest: Kompleksowy roczny przegląd przeciwpożarowy obiektu – Centrum Przesiadkowe Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Składowa, ul. Toszecka, ul. Tarnogórska, ul. Udzieli, ul. Kolberga, należących do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach.

- Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rocznego przeglądu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz sporządzenie dokumentacji po przeglądowej dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej.

- Termin wykonania zadania  01.06.2024.-30.06.2024r.

- Lista urządzeń:

| LP. | Urządzenie: | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | przegląd roczny podręcznego sprzętu gaśniczego | 34 |
| 2. | przegląd roczny z pomiarem wydajności hydrantów wewnętrznych DN25 i DN33 (Hydranty w ścianach budynek + tunel) | (Hydranty w ścianach budynek + tunel: 8 szt.), |
| 3. | przegląd roczny z pomiarem wydajności hydrantów zewnętrznych DN 80( Hydranty zewnętrzne | (11 szt. - stojące: 8 szt. w nawierzchni: 3 szt.) |
| 4. | przegląd roczny systemu sygnalizacji pożaru POLON-ALFA IGNIS 2040 | (Centrala ppoż. główna + 2 centrale pomocnicze POLON-ALFA IGNIS 2040) |
| 5. | przegląd roczny pompowni pożarowej | (2 pompy + Jokey wraz ze zbiornikiem) |
| 6. | kontrolę przeciwpożarowych wyłączników prądu | 3szt. (PWP) |
| 7. | przegląd przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), |  |
| 8. | kontrolę oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego |  |
| 9. | kontrolę drzwi przeciwpożarowych | 19 |
| 10. | czujki dymowe | 166 |

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

-Oferty składane są za pomocą formularza aktywnego na platformie zakupowej.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 609 727 868 oraz adresem email: a.durlej@ssm.silesia.pl

Złożenie oferty wstępnej nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.