## Arkusz2
oferta do postepowania "Dostawa wzorców, materiałów odniesienia i buforów pH" (wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - szacowanie wartości przedmiotu zamówienia 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa | Opakowanie jednostkowe | Ilość | cena jednostkowa netto PLN | wartość netto PLN poz. 4 x 5 | VAT (wartość PLN) | wartość brutto PLN
1 | Amoniak 1000 mg/I | 500 ml | 1
2 | Azotany 1000 mg/I | 500 ml | 1
3 | Azotyny 1000 mg/l | 500 ml | 1
4 | Siarczany 1000 mg/l | 500 ml | 1
5 | Wapń 1000 mg/l / w HNO3 | 500 ml | 2
6 | Mangan 1000 mg/l / w HNO3 | 500 ml | 1
7 | Zelazo 1000 mg/l / w HNO3 | 500 ml | 1
8 | Fluorki 1000 mg/l | 500 ml | 1
9 | Chlorki 1000 mg/l | 500 ml | 1
10 | Fosforany 1000 mg/l | 500 ml | 1
11 | Amoniak 1000 mg/I | 500 ml | 1
12 | Siarczany 1000 mg/l | 500 ml | 1
13 | Azotany 1000 mg/I | 500 ml | 1
14 | Azotyny 1000 mg/l | 500 ml | 1
15 | Wapń 1000 mg/l / / w HNO3 | 500 ml | 1
16 | Mangan 1000 mg/l / w HNO3 | 500 ml | 1
17 | Zelazo 1000 mg/l / / w HNO3 | 500 ml | 1
18 | Fluorki 1000 mg/l | 500 ml | 1
19 | Chlorki 1000 mg/l | 500 ml | 1
20 | Fosforany 1000 mg/l | 500 ml | 1
21 | Przewodność 147 µS/cm/25ºC | 500 ml | 3
22 | Przewodność 1413 µS/cm/25ºC | 500 ml | 4
23 | Przewodność 100 µS/cm/25ºC | 500 ml | 1
24 | Przewodność 3000 µS/cm/25ºC | 500 ml | 1
25 | Przewodność 2500 µS/cm/25ºC | 500 ml | 1
26 | Mętność 100 NTU | 500 ml | 1
27 | Mętność 50 NTU | 100 ml | 1
28 | Mętność 0,1 NTU | 100 ml | 1
29 | CHZT 1000mg/L | 500 ml | 1
30 | BZT5 200 mg/l | 500 ml | 1
31 | Barwa 500 mgPt/l | 500 ml | 2
32 | Zawiesina ogólna 1000 mg/l | 500 ml | 1
33 | Azot Kjeldahla 1000 mg/l | 500 ml | 1
34 | Wzorzec chloru 25-30mg/l 1op=20szt | opak. | 1
35 | Wzorzec pH - 4,01 (25ºC) | 1000 ml | 2
36 | Wzorzec pH - 7,0 (25ºC) | 1000 ml | 3
37 | Wzorzec pH - 10,01 (25ºC) | 1000 ml | 2
38 | CHZT 500mg/L | 500 ml | 2
39 | Rezorcyna | 100 mg | 1
40 | Hardness, Total 1000 mg/L | 500 ml | 1
41 | Nutrients C/V Sample 2 | 2 ml | 1
42 | Wzorce żelowe wtórne Cl: 0,2; 0,8; 1,5 | kpl | 2
43 | Wzorzec mętności <1,0; 20; 200; 1000; 4000 NTU | kpl | 2
44 | CHZT 10000 ml/l | 500ml | 2
45 | CRM Chlor wolny 75-5000ug/l | 2ml | 1
46 | Bezwodny octan sodu do CHZT-sp | opak | 1
Razem suma
Dane firmy, data złozenia oferty do szacowania wartości przedmiotu zamówienia, podpis osoby upoważnionej do składania ofert