PRZEDMIAR : Kostka pod siłownię zewnętrzną w Nowej Słupi.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jm. | Obmiar | Cena jednostkowa (zł) | Cena (zł) Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 201- 0126-01-00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy gr. Warstwy do 15 cm (9*17). | m2 | 153 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0105-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa dolna po zagęszczeniu 15cm. | m2 | 128 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo- Piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 3cm grubość warstwy po zagęszczeniu. | m2 | 128 |  |  |
| 4. | KNR 231 0511-02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej . | m2 | 128 |  |  |
| 5. | KNR2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wym. 0,5*0,25 na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | mb | 48 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeż betonowe (0,20*0,25*1*56mb) | m3 | 2,5 m |  |  |
| SUMA Brutto 18 800 , 43 zł |  |  |  |  |  |  |