Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-13/2021

Załącznik nr 2

# Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

adres………………………………….………………………………… kraj ………………………………….

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź EN 374-1,5 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL 1,0 - 1.5 - grubość na palcu 0,07 - 0,14 mm, na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - zawartość protein ≤j 50 µg/g - pakowane po 100 - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej powierzchni dłoni oraz palców, wewnętrzna pokryta polimerem - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE | 6 000 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,5 - grubość na palcu co najmniej 0,07 mm (0,08 mm +/-0,01 mm) mm na środkowym palcu pojedyncza ścianka - pakowane po 100 lub 200 sztuk - siła zrywu przed starzeniem min. 6N - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców albo mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE | 15 000 opakowań po 100 sztuk bądź 7500 opakowań po 200 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto za 1 parę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic zgodnych z normami tj. EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 - AQL – < lub = 0,65 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany, albo prosty wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein maksymalnie 33 µg/g - grubość 0,20 – 0,28 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 280 mm dla wszystkich rozmiarów - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671- 07. - klasyfikacja i oznakowanie jako wyrób medyczny klasy II a i środek ochrony osobistej kategorii III | 25 000 par |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie lub ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,29 - 0,34 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 280 mm - odporne na przekłucia i rozdarcia - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671- 07 | 2 500 par |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne dla mikrochirurgii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0– 9,0 zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie lub ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,15 – 0,19 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 280 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671- 07. | 500 par |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezlateksowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0– 9,0 zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka polimerowa lub polimerowe obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - grubość 0,18 – 0,27 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - łatwe w nakładaniu - dobrze dopasowane - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – 07. | 500 par |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice chirurgiczne lateksowe lub syntetyczne bezpudrowe jałowe przeznaczone do kontaktu z cytostatykami w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic zgodnych z normami tj. EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 - AQL dla szczelności < lub = 1,0 - pakowane parami - mankiet rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń -zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana i polimeryzowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,19 – 0,27 mm na środkowym palcu - długość min 295 mm - oznakowanie CE - opakowanie foliowe - przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 - wrób medyczny i Środek ochrony indywidualnej kat III. | 500 par |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie