Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1  – Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu wrażliwych na działanie alkoholi metodą przecierania. Skład: 1-propanol – 17,0 g; 2- chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy – 0,23 g. Bez zawartości aldehydów i alkoamin. Opakowanie typu flow-pack bez możliwości uzupełnienia. Spektrum biobójcze: B z MRSA, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Polyoma, Noro – do 5 min). Wymiary chusteczki: 18,0 x 20,0 cm (+/- 2cm) , gramatura 60g/m. Dopuszczone do stosowania do głowic USG. Dopuszczone do stosowania w pionie żywieniowym. Ilość chusteczek w opakowaniu – 100szt. Nie pozostawiające po zastosowaniu śladów ani smug na dezynfekowanej powierzchni. | 1500 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr  2  – Chusteczki do dezynfekcji sal chorych i wyposażenia sal

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat bezalkoholowy na bazie amin, dezynfekcyjny w formie chusteczek o wymiarach nie mniejszych niż 19 cm x 21 cm nie większych niż 20 x30 cm do dezynfekcji sal chorych i wyposażenia tych sal, w których przebywają chorzy z biegunkami o etiologii Clostridium difficile. Zakres działania biobójczego: B, F, TBC, (M.avium, M.tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Cl. Difficile, CL. Perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus). Czas działania do 5 minut. Bez zawartości związków uwalniających aktywny tlen, bez kwasu nadoctowego, chloru, bez aktywatora. Opakowanie 200-225 szt chusteczek. Dopuszczalna forma opakowania tuba, flow wrap. | 230op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Oferuję chusteczki do dezynfekcji o wymiarach nie mniejszych niż 19 cm x 21 cm lub równych 19 cm x 21 cm – [     ]

Oferuję chusteczki do dezynfekcji o wymiarach większych niż 19 cm x 21 cm lub równych 20 cm x 30 cm – [     ]*

*zaznaczyć właściwe

Wykonawca winien wskazać, o jakich wymiarach oferuje chusteczki. W przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi, Zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował chusteczki o wymiarach nie mniejszych niż 19 cm x 21 cm lub równych 19 cm x 21 cm i przyzna 0 punktów w kryterium.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3  – Preparat do czyszczenia ran

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowań | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat do oczyszczania ran w postaci płynu, zawiera w składzie oktenidynę, skutecznie usuwający biofilm bakteryjny z ran, bez poliheksanidyny. Forma: preparat gotowy do użycia. Parametry bezwzględnie wymagane: Preaparat ma być łagodny w działaniu tzn. nie powodować podrażnień skóry i reakcji uczuleniowych. Preparat ma dobrze oczyszczać ranę. Wyrób klasy medycznej IIb |
| a | W formie płynu – wymagane opakowanie max - 350 ml | 8750ml |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Preparat do oczyszczania ran w postaci żelu, zawiera w składzie oktenidynę, skutecznie usuwający biofilm bakteryjny z ran, bez poliheksanidyny. Forma: preparat gotowy do użycia. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat ma być łagodny w działaniu tzn. nie powodować podrażnień skóry i reakcji uczuleniowych. Preparat ma dobrze oczyszczać ranę. Wyrób klasy medycznej IIb |
| a | Wymagane opakowanie max 20 ml do ran z martwicą, utrzymuje bilans wilgoci w ranie | 600ml |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | W formie żelu – wymagane opakowanie max 250 ml do ran z martwicą, utrzymuje bilans wilgoci w ranie | 500ml |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Preparat w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, na bazie NaDCC. Stosowany również do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V w do 15 minut, Clostridum – 10000ppm - do 15 minut. Parametry bezwzględnie wymagane: dobra rozpuszczalność w wodzie. Preparat nie może zostawiać smug na dezynfekowanej powierzchni. Preparat przebadany zgodnie z normą PE 14885 lub równoważny (EN 13727 lub równoważny, EN 13624 lub równoważny, EN 13697 lub równoważny, EN 14348 lub równoważny, EN 14476 lub równoważny, EN 13704 lub równoważny) – obszar medyczny, R027 warunki brudne- przebadany na rybotypie. Wymagana wielkość opakowania do 300 tabletek. | 36 000 tabl |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Ilość tabletek w oferowanym opakowaniu musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – chusteczki do dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego oraz przedmiotów mających kontakt z żywnością

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowań | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki o wymiarach 13x20cm +/- 25% do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 sekund, Adeno w 1 minutę. Wymagane opakowanie – max 100 sztuk chusteczek. | 45 000 sztuk |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszt

Oferuję chusteczki do dezynfekcji o wymiarach mniejszych niż 13 cm x 20 cm – [     ]

Oferuję chusteczki do dezynfekcji o wymiarach równych 13 cm x 20 cm lub większych niż 13 cm x 20 cm – [      ]*

*zaznaczyć właściwe

Wykonawca winien wskazać, o jakich wymiarach oferuje chusteczki. W przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi, Zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował chusteczki o wymiarach mniejszych niż 13 cm x 20 cm i przyzna 0 punktów w kryterium.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Preparat w postaci granulatu na bazie aktywnego tlenu, do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałów organicznych, niezawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Spektrum B, F, Tbc, S (Clostridium difficile Rybotyp 027) zgodnie z PN-EN 16615 lub równoważny w warunkach brudnych. Adeno i polio (EN 14476 lub równoważny) stężenie do 2%. Potwierdzona skuteczność bójcza wobec (warunki brudne) Cl. Perfringens. Czas działania dla wymaganych parametrów do 15 minut. Wymagana dualna rejestracja wyrób medyczny i produkt biobójczy. |
| a | Wielkość opakowania 160g | 65 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Wielkość opakowania 1,5kg | 15 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 - Preparat do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Alkoholowy preparat na bazie mieszaniny etanolu oraz 2-propanolu łączna zawartość alkoholu do 80%, nie zawierający aldehydów, fenoli i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni oraz miejsc trudno dostępnych. Spektrum działania biobójczego: B (MRSA), F (Albicans), V, (Noro, Vaccine, SARS, HBV, HCV, HIV,) do 1 min oraz działanie sporobójcze (C.difficile, B.subtilis) w czasie 15 min. Forma: roztwór gotowy do użycia. Wymagane opakowanie: 0,5 - 1 Litr z oryginalnie dokręconym spryskiwaczem do każdej sztuki. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może pozostawiać smug i osadu na dezynfekowanych powierzchniach. 2. Produkt o przyjemnym zapachu. | 500 litrów |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 - Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi i powierzchni na bazie aktywnego tlenu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, do dezynfekcji endoskopów, powierzchni oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu. Zawierający kompleks 3 enzymów oraz tenzydów myjących bez konieczności stosowania aktywatora. Spectrum działania: B- zgodnie z EN 14561 lub równoważny, F- zgodnie z EN 14562 lub równoważny (candida albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 lub równoważny (polio, adeno,rota, noro), prątki – zgodnie z EN 14563 lub równoważny, M.terrae, M.avium oraz M. tuberculosis (Tbc), S – zgonie z EN 13704 lub równoważny (B, subtilis, C. difficile)- wykazujący ograniczone spectrum bójcze od 0,5% a maksymalny zakres bójczy w stężeniu 2% w czasie do 15 minut. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Bez zawartości aktywatora. 2. Stabilność roztworu roboczego do 36 godzin. |
| a | Opakowanie 1,5 kg | 140 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Opakowanie 6 kg | 10 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 9 - Preparat na bazie kwasu podchlorawego oraz podchlorynu sodu, do stosowania na rany ostre i przewlekłe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat o działaniu biobójczym, do stosowania na rany ostre i przewlekłe, klasy IIb: Oparty na bazie kwasu podchlorawego (HOCI) w stężeniu 40ppm oraz podchlorynu sodu (NaOCI) w stężeniu 40ppm. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat mogący pozostawać w ranie, nie wymagający wypłukiwania. Preparat niweluje nieprzyjemny zapach z rany. Preparat ważny 60 dni po otwarciu opakowania podstawowego. |
| a | Wielkość opakowania 500ml | 380 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Wielkość opakowania 1l (+/- 10 ml) | 60 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Żel na bazie kwasu podchlorawego (HOCI) oraz podchlorynu sodu (NaOCI) w stężeniu 60ppm do stosowania na rany ostre oraz przewlekłe Forma preparatu – żel. |
| a | Opakowanie 250g | 35 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: 89g etanolu, witamina E, pantenol. Działanie BójczeL PN 1500-20s lub równoważny, PN12791-90s lub równoważny, B (EN 13727 lub równoważny) – 15s, F (EN 13624 lub równoważny) – 15s, ADENO i POLIO (EN 14476 lub równoważny) – 30s. Rota oraz Norowirusy zgodnie z EN 14476 lub równoważny w czasie do 15s.Twardościenne opakowanie pojemność 750ml, KOMPATYBILNE Z DOZOWANIKAMI POSIADANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | 700 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Preparat myjąco-pielęgnujący w opakowaniu jednorazowym, do częstego higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie zabezpieczone przed wtórną kontaminacją preparatu w trakcie używania. Twardościenne opakowanie o pojemności 750ml. KOMPATYBILNE Z DOZOWNIKAMI POSIADANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. | 400 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA! Zamawiający posiada dozowniki systemu NEXA

Oferuję preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu lub żelu – [     ]

Oferuję preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci pianki – [     ]*

*zaznaczyć właściwe

Wykonawca w formularzu asortymentowo – cenowym winien wskazać, w jakiej postaci oferuje preparat do dezynfekcji rąk. W przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi, Zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu lub żelu i przyzna 0 punktów w kryterium.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 11 - 35% nadtlenek wodoru

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat zawierający 35% nadtlenek wodoru, znajdujący zastosowanie w Placówkach Służby Zdrowia oraz w przemyśle farmaceutycznym. Wielkość opakowania 5l. | 18 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Preparat kompatybilny z urządzeniem BIOQUEL Z2 (rekomendowany do stosowania)

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 12 - Preparat myjąco dezynfekujący do urządzeń i wyposażenia mających kontakt z żywnością

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość proszku w gramach do sporządzenia roztworu | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat myjąco-dezynfekujący do urządzeń i wyposażenia mającego kontakt z żywnością. Oparty o bis (siarczan) bis(nadtlenomonosiarczan) pentapotasu. Dopuszczony do stosowania na powierzchniach wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Zakres biobójczy: B, F, V w czasie 15 minut w stężeniu 2%. Wymagane opakowanie z oryginalną miarką – do 200g. | 30 000 g |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 13 - Preparat do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów elastycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do wstępnego mycia endoskopów i płukania kanałów endoskopów elastycznych. Zmniejsza napięcie powierzchniowe, redukuje poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi oraz zapobiega formowaniu się biofilmu. orma: preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie: 200ml. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Tbc), F, V i spory (w tym Clostridium difficile). | 550 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Gąbka do wstępnego przecierania powierzchni endoskopów elastycznych, nasączona preparatem z poz. 1. | 60 szt. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 14 - preparat do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat na bazie kwasu cytrynowego, jabłkowego, mlekowego, do dezynfekcji chemiczno-termicznej rekomendowany do aparatów do hemodializy. FRESENIUS 4008B, 4008S, 5008. Zawartość uwodnionego kwasu cytrynowego 21g na 100g preparatu. Gęstość 1,097g/ml. Forma: roztwór gotowy do użycia. Spektrum biobójcze: B, (Tbc ), F ,V (HBV,HCV,HIV). Czas działania biobójczego: maksymalnie 20 minut w 84 stopni C. Wymagane opakowanie : kanister 5 litrowy. Zgodność: Preparat dezynfekcyjny musi być zgodny z wymaganiami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta sprzętu. | 120 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 15 - Preparat do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Alkoholowy preparat na bazie mieszaniny etanolu oraz 2-propanolu łączna zawartość alkoholu do 70%, nie zawierający aldehydów, alkiloamin, fenoli i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni oraz miejsc trudno dostępnych. Spektrum działania biobójczego: B (MRSA), Tbc, F (Albicans), V, (Noro, Rota, Vaccine, wirus grypy, SARS, HBV, HCV, HIV, HSV) do 1 min. Forma: roztwór gotowy do użycia. Występujący w dwóch wersjach: z dodatkiem substancji zapachowej oraz bez dodatku substancji zapachowej. Wymagane opakowanie: 0,5 - 1 Litr z oryginalnie dokręconym spryskiwaczem do każdej sztuki. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat po rozpyleniu nie może drażnić śluzówek jamy ustnej i oczu. 2. Preparat nie może pozostawiać smug i osadu na dezynfekowanych powierzchniach. | 2200 l |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 16 - Płyn antyseptyczny do użytku zewnętrznego do stosowania na skórę i błony śluzowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Płyn antyseptyczny do użytku zewnętrznego do stosowania na skórę i błony śluzowe. W składzie 7,5% jodopowidon. Spektrum działania: B (MRSA, Tbc), V i ,F , spory. Czas działania- 1 minuta. W obu zamawianych pojemnościach wymagany jest ten sam płyn. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może być drażniący dla skóry i błon śluzowych. 2. Preparat nie może wywoływać uczuleń skóry. |
| a | 1 litr | 15 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | 250 ml z atomizerem | 10 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 17 - Preparat do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość roztworu gotowego w litrach | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat na bazie alkoholi do odkażania i odtłuszczania pola operacyjnego; nierozcieńczony o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Barwiony , nie zawie- rający jodu. Oparty o etanol i 2-propanol. Barwiony, nie zawierający jodu. Forma preparatu: roztwór gotowy do użycia Spektrum działania biobójczego: B, (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, Vaccina, Polio) Czas działania biobójczego : natychmiastowy od 15 sek. i przedłużony min. 3 h. Wymagane opakowanie: do 1litra. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może być drażniący dla skóry i błon śluzowych 2. Nie może wywoływać reakcji alergicznych 3. Preparat musi dobrze i równomiernie barwić skórę 4. Zastosowanie preparatu ma ułatwiać dobre przyleganie folii operacyjnej przy zabiegach | 250 litrów |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr  18 - Preparat do mycia małych i dużych powierzchni

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amonowych, alkoholi i nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HCV, HIV, BVDV, Rota,Vaccina, wirus grypy) w stężeniu 0,5 % do15 minut. Forma : koncentrat. Wymagana wielkość opakowania: 5l z pompką Parametry bezwzględnie wymagane : 1. Roztwór roboczy nie może być drażniący dla oczu i błon śluzowych 2. Preparat nie może pozostawiać smug na dezynfekowanych powierzchniach 3. nie wymagający spłukiwania z powierzchni | 250 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 19 - Pianka czyszcząco-pielęgnująca do skóry

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat antybakteryjny o właściwościach czyszcząco-pielęgnujących neutralizujący nieprzyjemne zapachy i odświeżający skórę pacjenta o pH 5- 7,0. Spektrum działania biobójczego:B, F. Wymagane opakowanie - 500ml z atomizerem. Paramenty bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może wywoływać reakcji uczuleniowych 2. Preparat nie może wysuszać skóry 3. Preparat musi usuwać zanieczyszczenia i neutralizować skutecznie nieprzyjemny zapach | 280 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 20 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 20 - Preparat w formie płynu do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi i do pielęgnacji szwów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi i do pielęgnacji szwów. Na bazie alkoholi, bezbarwny, bez jodu i czwartorzędowych zasad amoniowych. Postać: preparat gotowy do użycia. Spectrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV) adeno, rota i herpes wirusy. Czas ekspozycji: do1 minuty. Wymagane opakowanie: 250 ml z atomizerem. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może być drażniący dla śluzówek i skóry 2. Preparat nie może wywoływać reakcji uczuleniowych u pacjentów | 2000 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 21 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 21 - Emulsja do pielęgnacji skóry rąk

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Emulsja myjąca do higienicznego mycia rąk na bazie substancji syntetycznych powierzchniowo czynnych. Opakowanie pasujące do dozowników 0,5l DERMADOS. Forma: preparat gotowy do użycia. W obu zamawianych pojemnościach wymagamy tego samego preparatu. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat musi dobrze usuwać zanieczyszczenia, 2. Nie może drażnić skóry, 3. Nie może wysuszać skóry. |
| a | Opakowanie 5l kanister | 50 op. |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| b | Opakowanie 500 ml | 2500 op. |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 22 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 22 - Antyseptyk do odkażania jamy ustnej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat antyseptyczny do odkażania jamy ustnej, zawierający diglukonian chlorheksydyny i nadtlenek wodoru. Spektrum działania biobójczego: B, V, F. Czas działania biobójczego: 1 minuta. Forma: preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie: 300 ml Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może drażnić błon śluzowych i nie może wywoływać reakcji alergicznych 2. Zapach preparatu nie może być drażniący 3.dostępny w dwóch wariantach smakowych | 2500 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 23 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 23 - Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego II

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętów medycznych na bazie QAV Nie uwalniający chloru, tlenu, związków fenolowych i aldehydów, biguanidu i glukoprotaminy. Posiadający także zastosowanie do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Kompatybilny z powierzchniami wrażliwymi na alkohol materiałów jak np. szkło, guma czy tworzywa sztuczne Zakres działania biobójczego: Bakterie, Grzyby, Prątki (M.Terre, M.Avium), Wirusy ( HIV< HCV<HBV<ROTA)-0,5% czas działania do 15minut. Możliwość poszerzenia o wirusy Vacinia, Noro, Deno posiadający atest PZH. Forma: koncentrat. Wymagane opakowanie: 5l z pompką. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Roztwór roboczy nie może drażnić spojówek oczu 2. Preparat nie może zostawiać smug i osadu na dezynfekowanych powierzchniach | 100 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 24 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 24 - Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1 | Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający IV rzędowe związki amonowe i kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza). Preparat całkowicie biodegradowalny. Potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi do 72 godzin. Spectrum do 15 minut: B (zgodnie z normą EN 1040 lub równoważny, EN13727 lub równoważny, EN 14561 lub równoważny) w tym: Acinetobacter baumanni ESBL,Enterococus faecium –VRE, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Staphylococus aureus-MRSA, F (candida albicans), do 5 min. V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia (zgodnie z normą EN 14476 lub równoważny), w do 60 minut prątkobójczy (EN 14348 lub równoważny, zgodnie z normą EN 14563 lub równoważny). Parametry bezwzględnie wymagane: forma: Preparat gotowy do użycia. Opakowanie: 750 ml z końcówką spieniającą. Preparat po naniesieniu na powierzchnię narzędzi nie może drażnić śluzówek i oczu. Preparat musi zapobiegać wysychaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. | 20 op |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 25 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 25 - Preparat do pielęgnacji skóry w formie żelu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat wpływający na rozluźnienie i uelastycznienie mięśni, polepszający ukrwienie skóry, z olejkami eterycznymi i substancjami pielęgnującymi skórę. Zawierający: alkohol, olej eukaliptusowy, mentol, kamfory racemat. pH neutralne dla skóry. Stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz wspomagająco w terapii zapobiegającej odparzeniom. Przeznaczony do masażu i pielęgnacji pacjenta, w formie przeźroczystego żelu, pH naturalne dla skóry. Rejestrowany jako kosmetyk. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat musi być łagodny dla skóry. Wymagane opakowanie: od 250ml do 500ml | 240 litrów |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 26 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 26 - Preparat do dezynfekcji głowicy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Niskopieniący detergent enzymatyczny, łagodnym środkiem przeznaczony do mycia narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia. Zawierający enzymy proteolitycznych rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko w czasie 1-3 min. Kompatybilny z wieloma materiałami. Przeznaczony do stosowania manualnie oraz w automatycznych myjniach endoskopów , myjkach ultradźwiękowych. Posiadający zdolność neutralizacji jonów obecnych w wodzie, wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych. Zawiera inhibitory korozji. Skuteczne działanie w temperaturze pokojowej. Twardość wody nie ma wpływu na skuteczność preparatu. Preferowana wielkość opakowania 1litr wraz z pompką dozującą. | 6 litrów |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| 2 | Bezwonny preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Na bazie aldehydu orto-ftalowego, nie zawiera aldehydu glutarowego i formaldehydu. Posiada szerokie spektrum biobójcze. W czasie 5 min. inaktywuje wirusy, grzyby, bakterie i prątki gruźlicy, zachowujący właściwości dezynfekujące przez 14 dni, po otwarciu kanistra, może być wielokrotnie z niego pobierany koncentrat w okresie 75 dni. Preferowane opakowanie max. 3,87 litra | 6op |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |
| RAZEM |  |  |  |

Powyższe preparaty muszą być akceptowane przez producenta głowicy sródoperacyjnej FUJIFILM posiadanej przez zamawiającego.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 27 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 27 - Preparat zawierający podchloryn sodu do uzdatniania wody

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5*6) | 8 | 9=(7*8) | 10 |
| 1 | Preparat dezynfekujący zawierający podchloryn sodu. Wielkość opakowania a 5kg +/- 1kg. Parametry bezwzględnie wymagane: 1.Zawartość min. 48g chloru aktywnego w litrze. 2. Trwałość preparatu 1 rok Rejestracja jako preparat biobójczy | 240 kg |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 28 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 28 - Oliwka pielęgnacyjna

| l.p | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Postać | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6*7) | 9 | 10=(8*9) | 11 |
| 1 | Paraffinum Liquidum, Ethyl Linoleate, Ethyl Oleate, Ethyl Linolenate, vit. F | oliwka | 23 000ml |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Zamawiający dopuszcza obecność substancji zapachowych oraz wyciągów roślinnych.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kosmetyku.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik Nr 29 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 29 - Żel do leczenia owrzodzeń i zmian chorobowych w jamie ustnej

| l.p | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7=(5*6) | 8 |
| 1. | Wyrób medyczny z certyfikatem CE do leczenia owrzodzeń, aft, podrażnień, ran i zmian chorobowych w jamie ustnej spowodowanych zabiegami chirurgicznymi, aparatami ortodontycznymi i protezami. Preparat do pokrycia śluzówki o działaniu łagodzącym i wspomagającym gojenie. Nie posiadający w składzie chlorcheksydyny. | 100 op. |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik nr 30 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................

Siedziba ……………………………………………………………....................................

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do podpisania umowy …………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto: ……………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji:

………………………………………………………………………

Rodzaj przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców*

[   ] mikro		[   ] małe		[   ] średnie		[   ] duże		[   ] inne

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów laryngologicznych oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET NR ….*

## Całkowita cena ofertowa netto ________________zł

## w tym VAT _______________ zł

## Całkowita cena ofertowa brutto ________________zł

* (powtórzyć tabelę w ramach oferowanych pakietów)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w załączniku nr 39 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 32 do SWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę środków dezynfekcyjnych” oznaczenie sprawy: ZP-23-079UN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r.  poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 33 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa środków dezynfekcyjnych” oznaczenie sprawy: ZP-23-079UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 34 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „dostawa środków dezynfekcyjnych” oznaczenie sprawy: ZP-23-079UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 35 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa środków dezynfekujących” oznaczenie sprawy: ZP-23-079UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 37 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

W związku z brakiem Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla Pakietu/Pakietów nr ……….. sporządzonej na podstawie 1907/2006/WE Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny udzielenia zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów oświadczam, iż przedmiot zamówienia nie posiada substancji niebezpiecznych oraz określam do jakich grup (kategorii) substancji należy przedmiot zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać grupy (kategorie substancji)

Załącznik nr 38 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowani przez:

……………………………………………………..……

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.),

które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa środków dezynfekujących, oświadczam, że:

•  Wykonawca

……………………………………………………………..………………………………

dysponujący następującymi uprawnieniami wymaganym w postępowaniu:

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………..………………………………

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.