Łódź, 08 marca  2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# MODYFIKACJA  TREŚCI SWZ

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę środków dezynfekcyjnych- numer sprawy: 8/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 137 ust. 1 z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( zwanej dalej PZP) modyfikuje treść Załącznika nr 3 SWZ . Zmiana dotyczy pakietu 4 w pozycji 3:

Zamiast a’60 szt. w kolumnie „Postać” ( zaznaczono kolorem czerwonym)

| L.p. | Opis produktu | Postać | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, o gramaturze 23g/m2, o wymiarach 13x19 cm. Wykazujący działanie : B, F, V/ HBV, HCV, Adeno, Noro, HSV, Corona, VRS,Polyoma/ w czasie 5 minut, z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc w czasie 15 minut Opakowania: typu tuba Wyrób medyczny kl. II a | a' 60 szt. | 480 |

Zamawiający wprowadza a’100szt

| L.p. | Opis produktu | Postać | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, o gramaturze 23g/m2, o wymiarach 13x19 cm. Wykazujący działanie : B, F, V/ HBV, HCV, Adeno, Noro, HSV, Corona, VRS,Polyoma/ w czasie 5 minut, z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc w czasie 15 minut Opakowania: typu tuba Wyrób medyczny kl. II a | a' 100 szt. | 480 |

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SWZ staje się integralną
częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.