Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 167/2022/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego 
dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1: szkielet anatomiczny z numeracją mięśni

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  | H=(FxG) |
| 1. | Wymiary: 180cm, Waga do 9 kg, Ruchome stawy Otwierana czaszka |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Spektrofotometr UV/VIS – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Technika pomiarowa: Spektrofotometr z technologią wiązki odniesienia Zakres długości fali: UV-VIS (190 – 1100 nm) Typ lampy: Ksenonowa lampa błyskowa Zabezpieczenie przed światłem zewnętrznym: Możliwy pomiar przy otwartej pokrywie Szerokość spektralna: 4 nm Inteligentny ekran dotykowy: Rezystancyjny ekran System Live ID: Rozpoznawanie kodów kreskowych 2D dla testów kuwetowych oraz odczynnikowych Kod kreskowy zawiera dane dotyczące partii, daty ważności i danych kalibracyjnych. Dane zapisywane dla każdego pomiaru. Dane zapisywane dla każdego pomiaru. Wielkość kuwet: Kuwety okrągłe 16 mm, kuwety prostokątne 10, 20 i 50 mm automatycznie rozpoznawane Gniazdo na kuwety: Wyjmowane w celu ułatwienia czyszczenia Metody: Zaprogramowane metody do testów odczynnikowych i kuwetowych, 99 metod zdefiniowanych przez użytkownika 20 profili do skanów kinetyki i absorbancji AQA Prime: Indywidualne ustawienia wszystkich metod AQA1 (sprawdzenie urządzenia) i funkcji AQA2 (sprawdzenie systemu) oraz sprawdzenie pipety Badanie efektu matrycy: Łatwy dostęp z menu ustawień. Aparat wylicza czy sprawdzenie matrycy powinno się wykonać metodą dodatku wzorca czy też metodą rozcieńczeń Łatwy dostęp z menu ustawień: Aparat wylicza czy sprawdzenie matrycy powinno się wykonać metodą dodatku wzorca czy też metodą rozcieńczeń Język Nawigacji: Polski Interfejsy: USB: 2 x USB-A (do drukarki, pamięci USB, klawiatury lub czytnika kodów kreskowych), 1 x USB-B; Eternet: połączenie LAN |  |  |  | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Aparat do anestezji wziewnej - używany- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Używane aparat do Anestezji wziewnej W skład zestawu wchodzi: jednostka bazowa z respiratorem, sześcioma trybami wentylacji (VCV, PCV, SIMV/PSV, PSVPro, SIMV-PC, PCV-VG), modułem ssaka próżniowego, modułem do preoksygenacji czterema wężami przyłączeniowymi (AGSS, O2, AIR, VAC), parownikiem na IZOFLURAN reduktor medyczny, trójnik techniczny do gazów, jednorazowy pochłaniacz CO2 z wapnem sodowanym. Zestaw akcesoriów do stanowiska anestezjologicznego Układ oddechowy z łącznikiem T w modyfikacji Jacksona Reesa, z zastawką wydechową, workiem 0,5L, -zamkniętą końcówką, dł. 1,8m2 szt. Układ oddechowy Flextube Y z dwoma portami , o dł. 1,6m , rury 10mm 2 szt. Układ oddechowy Flextube z Y z dwoma portami, o dł. 1,6m, rury 15mm 2 szt. Układ oddechowy Flextube z łącznikiem Y o dł. 1,6m , rury 22mm 2 szt. Filtr oddechowy Clear Therm Micro 2 szt. - Filtr oddechowy Clear Therm Midi 2 szt. - Worek oddechowy 0,5l wielorazowy 2 szt. Worek oddechowy 1l wielorazowy 2 szt. Worek oddechowy 2l wielorazowy 2 szt. Worek oddechowy 3l wielorazowy 1 szt. Czujnik temperatury 1szt. Czujnik SPO2 z adapterem 1szt. NIBP rurka przedłużajaca 1szt. NIBP konektor do mankietu 2 szt. NIBP mankiet 1 szt ECG kabel 3 odpowadzeniowy Adapter weterynaryjny do przewodów ECG – 3 szt Adapter KEY-FIL do izofluranu -1szt. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Mikrowirówka- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Prędkość maksymalna (min -1): 2500 Prędkość maks. (xg): 500 Zasilanie: 230V/56-60 Hz Maksymalna pojemność: 2 płytki |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ