Załącznik 4.2

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów

Aparat EKG 12 kanałowy z kompletem elektrod dla dorosłych i dzieci, wózkiem do transportu i drukarką umożliwiającą wydruk zapisu - 2 sztuki

| Pełna nazwa aparatu EKG | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Wymagane parametry medyczno-techniczne | Wymagania zamawiającego | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci dla dorosłych i dzieci | wymagane |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG dla dorosłych i dzieci | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej 7-9” | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości 110-112 mm lub na zewnętrznej drukarce laserowej (PCL5/PCL6) | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Obsługa za pomocą panelu dotykowego | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań +/-5% | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) lub równoważną | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Wykonanie co najmniej 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów (mięśniowy, sieciowy i izolinii) | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat (EKG-MAIL) | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku USB | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Wymiary: 258 x 199 x 50 mm +/-10% | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Aparat EKG; Kabel EKG; komplet elektrod do badań dzieci, Elektrody przyssawkowe; Elektrody kończynowe klipsowe; Żel EKG 250g; Papier EKG - 1 rolka szerokość 110-112 mm; Kabel ethernetowy; Kabel zasilający; Instrukcja obsługi w języku polskim; Wózek na aparat EKG; pas piersiowy z elektrodami blaszkowymi; łączniki kabla pacjenta do elektrod jednorazowych | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze | wymagane |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedziba zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | wymagane |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno | wymagane |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | wymagane |  |
|  | Serwisant adres, kontakt | Podać oferowane parametry | …………………………………….. |
|  | W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy okresowe łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymiana części przewidzianą przez producenta | Podać oferowaną częstotliwość | …………………………………….. |

UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2. Wartości określone w wymaganiach jako „wymagane” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.