Kcynia, dnia 05 stycznia 2024 r.
Znak: MGOPS.271.1.2024
Lp.	Zapotrzebowanie na sprzęt zwiększający dostępność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni dla osób z niepełnosprawnościami
1.	Pętla indukcyjna / Wymagania: / - zgodność z najnowszymi normami, / - wbudowana pętla zapewnia zasięg działania minimum 1 metr od urządzenia, / - wbudowany mikrofon o wysokiej czułości, / - dodatkowe wejście na słuchawki i mikrofon, / - naklejka z piktogramem informującym o obecności pętli indukcyjnej, / - gwarancja.
2.	Krzesło ewakuacyjne / Wymagania: / - regulowana wysokość uchwytu dla operatorów o różnym wzroście, - dodatkowe, wysuwane uchwyty koło podnóżka – do przenoszenia lub asekuracji przez dodatkowego operatora, - składane/rozkładane uchwyty do transportu po powierzchniach płaskich, - podłokietniki, - składany podnóżek, - hamulce tylnych kół jezdnych, - 4-punktowy pas bezpieczeństwa + zagłówek i pas zabezpieczający głowę, - składany gąsienicowy system jezdny, - udźwig do 180 kg, - pokrowiec ochronny, - gwarancja.
3.	Materac ewakuacyjny ADP-ES-COMFORT / Wymagania: - materac posiada miękką i wygodną piankę, która skutecznie amortyzująca nierówności podczas akcji ewakuacyjnej, - wyposażony w powłokę bakteriobójczą, - wyposażony w pasy bezpieczeństwa utrzymujące osobę ewakuowaną w bezpiecznej pozycji, - dodatkowo osoba ewakuowana zostaje przykryta materiałem zapinanym na rzepy, - wygodne pasy uchwytowe z obu stron dla osób prowadzących ewakuację, - materac wykonany z materiału trudnopalnego, potwierdzenie certyfikatem B1, - polecany do ewakuacji osób, które z różnych przyczyn muszą zachować pozycję leżącą, - pokrowiec do montażu na ścianie, - wymiary 210 x 60 x 7 cm, - maksymalny udźwig: 210 kg, - certyfikat TUV, - gwarancja.
4.	System wzywania pomocy do toalety dla niepełnosprawnych - Zestaw CFEAPULLKIT / Wymagania: / - zestaw powinien być kompletny umożliwiając jego instalację zgodnie z przepisami systemu, / - wymagane atesty i certyfikaty.
5.	System wzywania pomocy CALL-HEAR / Wymagania: / - zakres temperatur pracy od -20° C do +55° C, - zakres transmisji do 30 metrów wewnątrz, do 70 metrów na zewnątrz, - gwarancja.