Świnoujście, 31.10.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/NI/1501/336/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi w ulicy Beniowskiego w Świnoujściu”.**

**PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT,**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**ORAZ**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I Przedłużenie terminu składania ofert**

Zamawiający w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **przedłuża termin składania ofert do dnia 07.11.2024r**. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**II Odpowiedzi na pytania**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów w SWZ z załącznikami, co do wymaganej kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Prośba wynika z faktu, iż:

- zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 7 (jako warunek udziału w postepowaniu stawiany Wykonawcom), ppkt 7.1 i dalej pkt 5) kwota polisy powinna opiewać na 400.00,00 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do oferty w ten sposób, że w miejsce kwoty „150 000,00 złotych” wpisuje wartość „400 000,00 zł”.

Zmodyfikowana treść załącznika nr 6 do oferty stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Prosimy o korektę nr załączników do oferty. W obecnym formacie mamy:  
- dwa załączniki do oferty o numerze porządkowym 12 (strony 45 i 47 w pliku „swz”)  
- dwa załączniki tej samej treści (dot. kalibracji zgrzewarki) – obecnie figurują jako załącznik nr 13 do oferty (ostatnia strona w pliku „swz”) oraz jako załącznik nr 5 do oferty (str. 38 w pliku „swz”).

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- załącznik nr 12 na stronie 47 SIWZ tj. oświadczenie, że Operator Zgrzewarki posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,

- załącznik nr 13 na stronie 48 SIWZ tj. oświadczenie, że zgrzewarka, która zostanie wykorzystana przy realizacji zamówienia posiada aktualną kalibrację.

Pytanie nr 3

W opisie technicznym do projektu budowlanego pkt 2 ppkt 1) wskazuje się, iż: „W projekcie przewidziano rozbiórkę istniejącej sieci wodociągowej w zakresie odcinków które po wybudowaniu nowych odcinków zostaną wyłączone z eksploatacji.”. W załączonym ZRF, stanowiącym zał. 1 do SWZ, brak jest pozycji dot. demontażu istn. sieci. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dodał do ZRF pozycję dotyczącą demontażu istniejących sieci wodociągowych - pozycja **29** w ZRF.

Pytanie nr 4

Zgodnie z zapisami projektu oraz wiedzą techniczną wybudowane sieci i przyłącza powinny zostać poddane próbom ciśnienia, dezynfekcji i płukania. Zamawiający wymaga również badania wydajności hydrantów (pkt 4.5 SWZ). Brak pozycji dot. w/w zakresu robót w ZRF. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zmodyfikował w ZRF pozycje **11, 12, 13** dotyczące prób ciśnienia, dezynfekcji i płukania sieci, dodając do opisów informacje o przyłączach wodociągowych oraz korygując ilości.

Zamawiający dodał również pozycję nr **14** dotyczącą badania wydajności hydrantów.

Pytanie nr 5

Zgodnie z ZRF, poz. 20 do wykonania jest 39 m sieci wodociągowej PE fi160. Natomiast zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 01) na odc. W1-W9 (ul. Boh. Września) do wykonania jest ok. 80 m sieci wodociągowej z rur PE fi160. Proszę o ustosunkowanie się do powyższych rozbieżności. Równocześnie jeśli obmiar z planu sytuacyjnego jest tym prawidłowym prosimy o dokonanie stosownych korekt obmiaru w pozostałych pozycjach ZRF, w których uwzględnione są roboty ziemne i drogowe w zakresie odcinka W1-W9

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dokonał korekt w ZRF dotyczących obmiarów związanych z projektowaną siecią wodociągową o średnicy 160 mm w ul. Bohaterów Września. Skorygowany obmiar znajduje się w nowo załączonym zakresie rzeczowo-finansowym robót.

Zamawiający informuje, że w ramach autokorekty zostały dokonane zmiany w innych pozycjach Zakresu rzeczowo-finansowego, poprzez dodanie/usunięcie pozycji, zmiany ilościowe lub/i zmiany w nazwach pozycji.

Zmodyfikowany zakres rzeczowo-finansowy (załącznik nr 1 do siwz) stanowi integralną część niniejszego pisma.

**III Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz z ramach autokorekty Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę treści:

1. punktu 4.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„4.2. Zakres przedmiotu zamówienia jest określony w pkt. 4 SIWZ **z wyłączeniem** wykonanych odcinków sieci od W11 do H1, W28-W28A, W27-W27C, W19-W19B, W15-W15A, W14-W14B, W45-W45B, W22-W22B. Wyłączenie nie dotyczy odcinków koniecznych do wykonania przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej.”.

2. punktu 15.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„ 15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> w terminie **do dnia 07.11.2024r. do godziny 12:30.”.**

3. punktu 15.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu **07.11.2024r.** **o godzinie 13:00.”.**

3. załącznika nr 2 do oferty - projekt umowy, § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie przedmiotu zamówienia określonym w § 1, Wykonawca uwzględni następujące zmiany w stosunku do dokumentacji: wyłączenie wykonanych odcinków sieci od W11 do H1, W28-W28A, W27-W27C, W19-W19B, W15-W15A, W14-W14B, W45-W45B, W22-W22B. Wyłączenie nie dotyczy odcinków koniecznych do wykonania przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej.”.

4. Zamawiający wykreśla z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- załącznik nr 12 na stronie 47 SIWZ tj. oświadczenie, że Operator Zgrzewarki posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,

- załącznik nr 13 na stronie 48 SIWZ tj. oświadczenie, że zgrzewarka, która zostanie wykorzystana przy realizacji zamówienia posiada aktualną kalibrację.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

*Prokurent*

*mgr inż. Radosław Wrzeszcz*

Załącznik nr 6

**do oferty**

............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „**Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi w ulicy Beniowskiego w Świnoujściu**”**,** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 400 000,00 złotych oraz że suma ubezpieczenia nie została skonsumowana przez inne roszczenia i stanowi zabezpieczenie w pełnej wysokości.

............................................... .........................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)