Opis Przedmiotu Zamówienia

- Usługi związane z serwisowaniem i kalibracją testerów trzeźwości, przeglądy techniczne, konserwacje, zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami techniczno- eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

#### Oferowany okres gwarancji na bezbłędną pracę urządzenia po uzyskaniu kalibracji- minimum 6 miesięcy.

#### Oferowany okres gwarancji na części zamienne- minimum 6 miesięcy

- Czas realizacji usługi z kalibracją od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu- do 10 dni roboczych.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu 
w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nieprzesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy, zawierający niżej wymienione informacje:

- Data przyjęcia do serwisu;

- Nazwa urządzenia oraz nr fabryczny urządzenia;

- Użytkownik/zgłaszający;

- Opis czynności serwisowych;

- Wykaz wymienionych części;

- Data następnej kalibracji;

- Liczba wykonanych testów od ostatniej kalibracji;

- Data wysłania do użytkownika;

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy testera, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego/Ekspertyzą do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia naprawy/wymiany części nieujętych w umowie w granicach łącznej wartości umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na bieżąco przez 24 miesiące od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania ceny brutto razem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem urządzeń z 14 punktów wyznaczonych przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Przewidywana ilość usług jest ilością szacunkową. Jednak minimalny zakres zamówienia zrealizowany przez Zamawiającego będzie nie mniejszy niż 30% ilości usług zawartych w umowie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w pkt. 4 w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

| Usługi związane z serwisowaniem i kalibracją bezkontaktowych urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOBLOW. Szacunkowa ilość urządzeń 150 szt. Umowa - 24 miesiące. |
| --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość usług | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Kalibracja, przegląd techniczny i konserwacja | 470 |  |  |
| 2 | Wymiana czujnik alkoholu | 1 |  |  |
| 3 | Wymiana przycisku | 1 |  |  |
| 4 | Naprawa panelu przycisków | 1 |  |  |
| 5 | Naprawa płyty głównej | 1 |  |  |
| 6 | Wymiana czujnika przepływu | 1 |  |  |
| 7 | Wymiana stożka wlotu powietrza | 1 |  |  |
| 8 | Wymiana obudowy górnej | 1 |  |  |
| 9 | Wymiana obudowy dolnej | 1 |  |  |
| 10 | Naprawa układu zasilania | 1 |  |  |
| 11 | Wymiana elektromagnesu | 1 |  |  |
| 12 | Wymiana brzęczyka | 1 |  |  |
| 13 | Wymiana dławika | 1 |  |  |
| 14 | Wymiana pokrywy baterii | 1 |  |  |
| 15 | Wymiana płyty głównej | 1 |  |  |
| 16 | Pełna regeneracja | 1 |  |  |
| 17 | Wymiana układu poboru próbki powietrza | 1 |  |  |
| Suma: |  |