Załącznik nr 2 do SWZ – po zmianach z dnia 11.10.2023r.
Załącznik do umowy nr TA.262.4.2023

Formularz cenowo – techniczny

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie oraz montaż, podłączenia do mediów jeżeli jest wymagane i uruchomienie systemu urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu systemu urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …….….. miesięcy.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ………………………… złotych:
9. Ogólne wymagania:
Dla pozycji nr 1:
Wykonawca dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego dwa systemy urządzeń do zarządzania odzieżą składające się z modułów wydających odzież czystą i zbierających odzież brudną, spełniające następujące warunki:
1. urządzenia muszą identyfikować użytkownika za pomocą karty zbliżeniowej działającej w standardzie używanym u Zamawiającego, (karta Dual Unigue 125KHz, Mifare 13,56MHz) system Green ACS,
2. po identyfikacji użytkownika urządzenie umożliwia pobranie czystej odzieży (w przypadku modułu do wydawania odzieży) lub zdanie odzieży brudnej (w przypadku modułu do zdawania odzieży brudnej), odpowiednio zapisując informacje w bazie danych, aktualizując dostępne użytkownikowi limity odzieży,
3. moduł wydający odzież musi spełniać co najmniej następujące parametry:
4. współpracować z zainstalowanym u Zamawiającego systemem RFID UHF
5. pozwalać na identyfikację i przypisanie do pracownika wydawanej odzieży oraz określenie limitów wydawanej odzieży dla każdego użytkownika
6. umożliwiać jednorazowe załadowanie minimum 600 sztuk odzieży
7. umożliwiać identyfikację żądanej i wydawanej odzieży po rozmiarze oraz typie (spodnie/bluza)
8. umożliwiać wydawanie osobno każdej sztuki odzieży (spodnie / bluza)
9. umożliwiać komunikowanie za pośrednictwem email lub SMS poziomów stanów, w tym stanów krytycznych dla każdego rodzaju i rozmiaru odzieży.
10. umożliwiać generowanie raportów odzieży pobranej w podziale na dni, tygodnie, miesiące, z możliwością identyfikacji pracowników pobierających odzież, oraz jednostek (oddziałów) Zamawiającego, w których są oni zatrudnieni,
11. zapewniać czas wydawania dla jednej sztuki odzieży nie dłuższy niż 15 sekund
12. zapewniać czas uzupełnienia urządzenia od pustego do pełnego poniżej 15 minut
Dla pozycji nr 2:
Moduł zbierający odzież musi spełniać przynajmniej następujące parametry:
1. współpracować z zainstalowanym u Zamawiającego systemu RFID UHF,
2. posiadać komorę zbierającą mieszczącą co najmniej 300 sztuk odzieży,
3. umożliwiać identyfikację odzieży oraz pracownika zdającego odzież,
4. automatycznie aktualizować limity przydzielonej pracownikowi odzieży poprzez zdanej odzieży brudnej i komunikację on-line z urządzeniem wydającym odzież,
5. posiadać system potwierdzenia prawidłowego zdania odzieży (wyświetlacz lub system świetlny),
6. zapewniać czas zdania jednej sztuki odzieży nie dłuższy niż 15 sekund.
10. Parametry techniczne systemu urządzeń do zarządzania odzieżą składające się z modułów wydających czystą odzież oraz zbierającą odzież brudną:

1. System urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej którego w skład wchodzą:
1a. Mała maszyna wydająca odzież			Potwierdzenie parametrów
L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Spełnia	Nie spełnia
1	Zasilanie/łączność	230V AC, 50 Hz, (max. 1000W) / Ethernet
2	Wymiary maks.	Maks. wysokość: 230 cm; głębokość: 80 cm; szerokość 220 cm
3	Waga pustego urządzenia	Max 300 kg/m2
4	Budowa	Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni środkami z atestem do stosowania w szpitalu
5	Liczba lokacji	min. 600 lokacji na odzież oznaczoną tagami RFID typu UHF
6	Czytnik, karty	Identyfikacja personalna z wykorzystaniem czytnika kart zbliżeniowych, interface użytkownika w oparciu o informacje wyświetlane na LCD
7	Wyświetlacz LCD	Minimum 15”
8	Monitoring stanów	System monitorowania i raportowania umożliwiający podgląd na stan odzieży w dystrybutorze.
9	Przypisanie rozmiarów	Możliwość przypisania użytkownikowi danego rozmiaru; osobno dla bluz i osobno dla spodni
10	Zgodność z normami	Urządzenie zgodne z dyrektywą 200/108/WE lub równoważna w zakresie kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
11	Montaż	Montaż, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, po stronie Wykonawcy.
12	Serwis	Serwis gwarancyjny nie krócej niż 24 miesiące. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw- max. 48 godzin, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia.
13	Szkolenie	Przeprowadzenie szkoleń dla min. 20 osób obsługujących
14	Alarmy	System automatycznej informacji o przekroczonych stanach minimalnych z powiadomieniem via mail lub SMS
15	Logowanie	Zalogowanie się do urządzenia przy użyciu przypisanej pracownikowi karty powinno zweryfikować przyznany mu limit pobrań odzieży. Informacja o pobranym asortymencie powinna być zapisywana, a pobrane sztuki odzieży zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu do urządzenia zbierającego brudną odzież. Limit pobrań oraz rozmiary odzieży dla posiadacza karty zbliżeniowej ustalane przez Zamawiającego.
1b. Duża maszyna zbierająca odzież:			Potwierdzenie parametrów
L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Spełnia	Nie spełnia
1	Zasilanie/łączność	230V AC, 50 Hz, (max. 1000W) / Ethernet
2	Wymiary maksymalne	Nie więcej niż: szerokość 160 cm; wysokość: 225cm; głębokość: 90 cm
3	Waga pustego urządzenia	Max 300 kg/m2
4	Budowa	Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni środkami z atestem do stosowania w szpitalu
5	Działanie	Działający w oparciu o system RFID zainstalowany u Zamawiającego, z automatycznym powiązaniem użytkownik - bielizna
6	Pojemność	Minimum 300 sztuk odzieży operacyjnej
7	Wyświetlacz LCD	Minimum 15”
8	Serwis	Serwis gwarancyjny nie krócej niż 24 miesiące. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 48 godz. licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia.

2. System urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej którego w skład wchodzą:
2a. Duża maszyna wydająca odzież			Potwierdzenie parametrów
L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Spełnia	Nie spełnia
1	Zasilanie/łączność	230V AC, 50 Hz, (max. 1000W) / Ethernet
2	Wymiary maks.	Maks. wysokość: 230 cm; głębokość: 80 cm; szerokość 370cm
3	Waga pustego urządzenia	Max 300 kg/m2
4	Budowa	Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni środkami z atestem do stosowania w szpitalu
5	Liczba lokacji	min. 1200 lokacji na odzież oznaczoną tagami RFID typu UHF
6	Czytnik, karty	Identyfikacja personalna z wykorzystaniem czytnika kart zbliżeniowych, interface użytkownika w oparciu o informacje wyświetlane na LCD
7	Wyświetlacz LCD	Minimum 15”
8	Monitoring stanów	System monitorowania i raportowania umożliwiający podgląd na stan odzieży w dystrybutorze.
9	Przypisanie rozmiarów	Możliwość przypisania użytkownikowi danego rozmiaru; osobno dla bluz i osobno dla spodni
10	Zgodność z normami	Urządzenie zgodne z dyrektywą 2004/108/WE lub równoważna kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
11	Montaż	Montaż, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, po stronie Wykonawcy.
13	Serwis	Serwis gwarancyjny nie krócej niż 24 miesiące. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw- max. 48 godzin, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia
14	Szkolenie	Przeprowadzenie szkoleń dla min. 20 osób obsługujących
15	Alarmy	System automatycznej informacji o przekroczonych stanach minimalnych z powiadomieniem via mail lub SMS
16	Logowanie	Zalogowanie się do urządzenia przy użyciu przypisanej pracownikowi karty powinno zweryfikować przyznany mu limit pobrań odzieży. Informacja o pobranym asortymencie powinna być zapisywana, a pobrane sztuki odzieży zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu do urządzenia zbierającego brudną odzież. Limit pobrań oraz rozmiary odzieży dla posiadacza karty zbliżeniowej ustalane przez Zamawiającego.
2b. Duża maszyna zbierająca odzież			Potwierdzenie parametrów
L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego	Spełnia	Nie spełnia
1	Zasilanie/łączność	230V AC, 50 Hz, (max. 1000W) / Ethernet
2	Wymiary maksymalne	Nie więcej niż: szerokość 160 cm; wysokość: 225cm; głębokość: 90 cm
3	Waga pustego urządzenia	Max 300 kg/m2
4	Budowa	Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni środkami z atestem do stosowania w szpitalu
5	Działanie	Działający w oparciu o system RFID zainstalowany u Zamawiającego, z automatycznym powiązaniem użytkownik - bielizna
6	Pojemność	Minimum 300 sztuk odzieży operacyjnej
7	Wyświetlacz LCD	Minimum 15”
8	Serwis	Serwis gwarancyjny nie krócej niż 24 miesiące. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 48 godz. licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie do zarządzania systemem obiegu odzieży o następujących minimalnych wymaganiach:
1. oprogramowanie nie wymaga instalacji serwera po stronie klienta ,
2. oprogramowanie nie wymaga opłat licencyjnych, jak ich późniejszych opłat w przypadku aktualizacji oprogramowania,
3. oprogramowanie będzie umożliwiało dostęp w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową,
4. oprogramowanie musi tworzyć codzienną kopię zapasową danych,
5. oprogramowanie musi umożliwiać uprawnionym osobom administrowanie systemem zarządzania obrotem odzieży, a w szczególności:
- nadawanie uprawnień administracyjnych,
- dodawanie i edycja użytkowników systemu,
- tworzenie grup użytkowników,
- ustalanie i konfiguracja limitów przyznawanych konkretnym grupom użytkowników, a w tym, przyznawanie limitów dotyczących rozmiarów (osobno dla bluz i spodni), limitów jednoczesnego posiadania sztuk odzieży oraz limity dziennego pobrania sztuk odzieży,
- tworzenie raportów dotyczących użycia odzież, z uwzględnieniem zadanego okresu, wybranych grup odzieży (osobno spodnie i bluzy), wybranych grup odbiorców, oraz wybranych zestawów lub poszczególnych modułów urządzeń.
12. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem dokonać instalacji zestawów urządzeń wydających i zbierających odzież w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia w tych lokalizacjach dostępu do sieci elektrycznej oraz Internetu.
13. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobligowany do dostarczenia do pierwszego systemu 700 kompletów odzieży , do drugiego 1300 kompletów odzieży jako pakiet startowy do uruchomienia systemu. Odzież musi posiadać etykietę RFID typu UHF. Zamawiający wymaga odzieży o parametrach opisanych poniżej.
Parametry odzieży :
Skład: Bluza + Spodnie, wyrób w pełni zgodny z parametrami wymaganymi dla odzieży potwierdzone raportem wykonanym przez niezależną jednostkę badawczą, wg. Poniższej tabeli.
Opis	Metoda badania	Jednostka	Wymagania
Odporność na przenikanie / drobnoustrojów – na sucho	EN ISO 22612 lub równoważna	CFU	≤ 50
Czystość – mikrobiologiczna	EN ISO 11737-1 lub równoważna	CFU/100 / cm²	≤ 100
Uwalnianie cząstek (we wcześniejszych wydaniach normy „pylenie”)	EN ISO 9073-10 lub równoważna	Log10	≤ 4,0
Wytrzymałość na wypychanie na sucho	EN ISO 13938-1 lub równoważna	kPa	≥ 40
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho	EN 29073-3 lub równoważna	N	≥ 20

Kolory: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy
Odzieży wykonanej z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%.
Odzieży wykonanej z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami.
Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Trwały nadruk o wielkości 0,6cm-1cm.
Po zawarciu umowy, Zamawiający prześle tabelę z rozmiarami.

Lp	1	2	3	4	5	6	7	8
1	System urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej którego w skład wchodzą:	Jednostka / miary	Ilość	Cena / jednostkowa netto (zł)	Wartość / netto / (zł) / 5=3x4	Stawka / VAT / (%)	Cena / jednostkowa / brutto (zł) / 7=8/3	Wartość brutto / (zł) / 8=5+6
1a	mała maszyna wydająca odzież	szt.	1
1b	duża maszyna / zbierająca odzież	szt.	1
2	System urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej którego w skład wchodzą:	Jednostka / miary	Ilość	Cena / jednostkowa netto (zł)	Wartość / netto / (zł) / 5=3x4	Stawka / VAT / (%)	Cena / jednostkowa / brutto (zł) / 7=8/3	Wartość brutto / (zł) / 8=5+6
2a	duża maszyna / wydająca odzież	szt.	1
2b	duża maszyna / zbierająca odzież	szt.	1
				RAZEM:		X