**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym pn. **Dostawa kamery hiperspektralnej – 1 sztuka**  – oferujemy dostawę ww. urządzenia spełniającegoponiższe wymagania:

|  |
| --- |
| **Kamera hiperspektralna – 1 sztuka** |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)*****Typ / Model .………………………………………………………………………………… *(Należy podać)*****Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** |
| **Parametr** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane** |
| Zakres fal elektromagnetycznych  | od 900 nm. do 1700 nm. | ............................................ (Należy podać)  |
| Rozdzielczość spektralna | ≤ 10nm.  |  .............................................Należy podać |
| Rozdzielczość przestrzenna  | ≥ 1280 pikseli  | .............................................Należy podać |
| Szybkość akwizycji danych  | ≥ 1 klatka na sekundę  | .............................................Należy podać |
| Pojemność bufora danych  | ≥ 1 GB. | .............................................Należy podać |
| Obiektyw  | długość ogniskowej 25 mm | .............................................TAK/NIE  |
| Interfejsy komunikacyjne | USB 3.0 | .............................................(TAK/ NIE)  |
| Odporność na wilgoć  | IP67 | ............................................TAK/NIE |
| Odporność na pył  | Klasyfikacja ISO 6.  | ............................................TAK/NIE |
| Zakres temperatury pracy  | Od 0°C do +40°C | .............................................Należy podać |
| Możliwość określenia charakterystyk spektralnych  | Wymagane  | ............................................TAK/NIE |
| Możliwość zmiany czasu rejestracji i liczby zapisanych linii  | Wymagane  | ............................................TAK/NIE |
| Oprogramowanie umożliwiające sterowaniem kamerą i zbieranie danych  | Wymagane | ............................................TAK/NIE |
| Wsparcie techniczne  | min. 24 miesiące  | .............................................Należy podać |
| Gwarancja  | min. 24 miesiące | .............................................Należy podać |
| Dodatkowe wyposażenie  |
| Zasilacz i wymienne baterie  | Wymagane  | ............................................Należy podać  |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*