**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym pn. **Dostawa kamery hiperspektralnej – 1 sztuka**  – oferujemy dostawę ww. urządzenia spełniającegoponiższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kamera hiperspektralna – 1 sztuka** | | |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)***  **Typ / Model .………………………………………………………………………………… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane** |
| Zakres fal elektromagnetycznych | od 900 nm. do 1700 nm. | ............................................  (Należy podać) |
| Rozdzielczość spektralna | ≤ 10nm. | .............................................  Należy podać |
| Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 1280 pikseli | .............................................  Należy podać |
| Szybkość akwizycji danych | ≥ 1 klatka na sekundę | .............................................  Należy podać |
| Pojemność bufora danych | ≥ 1 GB. | .............................................  Należy podać |
| Obiektyw | długość ogniskowej 25 mm | .............................................  TAK/NIE |
| Interfejsy komunikacyjne | USB 3.0 | .............................................  (TAK/ NIE) |
| Odporność na wilgoć | IP67 | ............................................  TAK/NIE |
| Odporność na pył | Klasyfikacja ISO 6. | ............................................  TAK/NIE |
| Zakres temperatury pracy | Od 0°C do +40°C | .............................................  Należy podać |
| Możliwość określenia charakterystyk spektralnych | Wymagane | ............................................  TAK/NIE |
| Możliwość zmiany czasu rejestracji i liczby zapisanych linii | Wymagane | ............................................  TAK/NIE |
| Oprogramowanie umożliwiające sterowaniem kamerą i zbieranie danych | Wymagane | ............................................  TAK/NIE |
| Wsparcie techniczne | min. 24 miesiące | .............................................  Należy podać |
| Gwarancja | min. 24 miesiące | .............................................  Należy podać |
| Dodatkowe wyposażenie | | |
| Zasilacz i wymienne baterie | Wymagane | ............................................  Należy podać |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*