## Arkusz3
Załacznik nr 2 do SWZ
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Nóż z płaskim trzonkiem do zabiegów wewnątrzgałkowych Crescent sd-crbu tępy zagięty 50-55 szer. 2,5-2,7mm | 20
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej śr. 7,5 Fr , 8FR (objętość balonu : 25 cc , 34 cc , 40 cc) kompatybilny z aparatem Datascope. | 4
2 | Pojedyńczy przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi . | 20
RAZEM:
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Ostrze do dermatomu, j.u. sterylne, kompatybilne z dermatomem firmy Aesculap, typ dermatomu GB 228R op. x 10 szt. | 3
2. | Płytka dociskowa, j.u. sterylna, do siatkownicy, firmy Aesculap, typ: BA 722 lub równoważna, długość 220mm, płytka powiększająca płat skórny w skali 1:3 op. x 10 szt. | 3
RAZEM:
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik do embolektomii - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 8,0 ; 10,5 ; 13,5 ; 14,0 mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1601-34 , 1601-38 , 1601-44 , 1601-48 , 1601-54 , 1601-58 , 1601-68 , 1601 - 78 | 12
2. | Cewnik do embolektomii silikonowe - cewniki z pojedynczym światłem - średnice balonu : 6,0 ; 9,0 ; 11,0 ; 13,0 ; 14,0mm - średnica cewnika : 3 , 4, 5 , 6 , 7, F - długość : 40 i 80 cm - balon z bardzo wytrzymałego lateksu - cewnik z tworzywa PEBAX Numery katalogowe : 1801-34 , 1801-38 , 1801-44 , 1801-48 , 1801-54 , 1801-58 , 1801-68 , 1801 - 78 | 6
RAZEM:
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Volumed qVP 7000 Premium-P , PVC, 2,00m, LL,RC | 100
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objętościowych ALARIS GW, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 30
2. | Zestaw standardowy do podawania leków światłoczułych do pomp infuzyjnych objętościowych ALARIS GW z możliwością podaży grawitacyjnej, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 100
3. | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
4 | Zestaw do żywienia pozajelitowego (do leków światłoczułych) do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
5 | Strzykawka trzyczęściowaLL 10 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 1200
6 | Strzykawka trzyczęściowaLL 20 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
7 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
8 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml zapewniająca ochronę przd światłem do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
RAZEM:
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła kulkowa j.u. sterylna ,śr.1,20 mm , dł. 80 mm, rozmiar 9,5 cm. | 330
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do portów bez drenu , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Anglez Surrecan 20Gx25mm | 170
2. | Igła do portów posiadające dren z zaciskiem nie zawierającym PCV , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Winged Surrecan 20Gx15mm,20mm,25mm | 415
RAZEM:
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu, przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej. Posiada wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany typu Split septumJest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ grawitacyjny 105 ml/min, objętość wypełnienia do 0,03ml, nieprzezroczysty. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć. Umieszczony w opakowaniu typu blister lub w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotykiem, do wyboru przez Zamawiającego. Pakowany pojedynczo, sterylny. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. | 3000
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowego uzytku 26Gx37mm | 50
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą kompatybilne z aparatem HUMID-BM Respircare | 100
2. | Kaniula nosowa dla dorosłych rozmiar M,L (zakres prędkości przepływu 60-80 Lpm) | 100
RAZEM:
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Cewnik permanentny poliuretanowy dwukanałowy z zakończeniem schodkowym z przepływem powyżej 400 ml/min , kanał żylny z 3 otworami napływowymi , kanał tętniczy z 3 otworami odpływowymi ; końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia kanałów; średnicy 14,5 Fr i długościach 24 cm , 28cm, 32cm, 36 cm, 40 cm w zestawie. Zestaw zawierający cewnik , igłę wprowadzającą , rozszerzacz , J - prowadnik , 2 koreczki zabezpieczające , bagnet do tunelizacji , rozdzierany prowadnik. | 16
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
| Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | 1000
Zadanie 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Ostrze do dermatonu , jednorazowego uzytku , sterylne , kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet . Typ dermatonu 8821 | 40
2. | Płytki dociskowe do siatkownicy , jednorazowego uzytku , sterylne , kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Zimmer Biomet - siatkownica Mesh Graft 19723. Parametry płytek 1,5:1 , 3:1 , 6:1 , 9:1 | 40
RAZEM:
Zadanie 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Wielorazowy dren insuflacyjny z podgrzewaniem gazu CO2, dren przeznaczony na 100 cykli sterylizacji, spirala grzejąca w części dystalnej, przyłącze typu Luer Lock, dren kompatybilny z insuflatorem Aesculap AG- PG150 | 1
2. | Jenorazowy filtr CO2, kompatybilny z insuflatorem Aauesculap AG- PG150, opakowanie zbiorcze zawierające 25 szt. | 1
3. | Wielorazowy dren płuczący do pompy, przyłącze typu Luer Lock, możliwość podłączenie 2 butli z płynem jednocześnie, dren przeznaczony na 20 cykli sterylizacji, kompatybilny z pompą MultiFlow Aesculap AG | 4
4. | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego z uszczelką do trokaru 5mm, rozbieralny na 2 części, kodowany kolorystycznie (czerwony) w opakowaniu zbiorczym 20 szt. Kompatybilne z trokarami firmy Aesculap AG | 1
5. | Uszczelka redukcyjna 12/10/5mm, opakowanie zbiorcze zawierające 5 szt, uszczelki kompatybilne z trokarami firmy Aesculap AG | 1
6. | Wielorazowy korpus wkładu insuflacyjnego do trokarów 12 i 10mm, komaptybilny z trokarami firmy Aesculap AG | 1
7. | Wielorazowy zawór insuflacyjny z nacięciem krzyżowym do trokarów 12 i 10mm, kompatybilny z trokarami firmy Aesculap AG, opakowanie zbiorcze zawierające 20 szt. | 1
8. | Jednorazowy dren insuflacyjny z podgrzewaniem gazu CO2, spirala grzejąca w części dystalnej, przyłącze typu Luer Lock, dren kompatybilny z insuflatorem Aesculap AG- PG150, opakowanie zbiorcze zawierajace 10 szt. | 5
9. | Kaseta z filtrem zitegrowanego systemu oddymiana pola operacyjnego, kaseta kompatybilna z insuflatorem Aesculap AG- PG150, opakowanie zbiorcze zawierające 30 szt. | 1
10. | Jednorazowy dren do oddymiania pola operacyjnego, przyłącze typu Luer Lock w części dystalnej, w części proksymalnej zitegrowany filtr, dren kompatybilny z insuflatorem Aesculap AG- PG150, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | 6
11. | Jednorazowy dren płuczący do pompy, przyłącze typu Luer Lock, możliwość podłączenie 2 butli z płynem jednocześnie, kompatybilny z pompą MultiFlow Aesculap AG, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | 35
12. | Jednorazowy wkład kompletnego zaworu insuflacyjengo z uszczelką, przeznaczony do trokarów o średnicy 5mm firmy Aesculap AG, opakowanie zbiorcze zawierające 20 szt. | 15
13. | Jednorazowy wkład kompletnego zaworu insuflacyjengo z uszczelką, przeznaczony do trokarów o średnicy 12 i 10 mm, wkład umożliwiający wprowadzanie narzędzi o średnicy 12/10/5mm bez dodatkowych redukcji, kompatybilny z trokarami firmy Aesculap AG, opakowanie zbiorcze zawierające 20 szt. | 15
RAZEM:
Zadanie 16
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Jednorazowy półautomatyczny system do biopsji tkanek miękkich z igłą tnącą z mechanizmem sprężynowym do biopsji histologicznych . | 100
* odłączana zewnętrzna kaniula , która może być pozostawiona w miejscu wkłucia , aby dokonać wielokrotnych biopsji za pomocą jednego wkłucia.
* Centymetrowa skala na igle umożliwiająca precyzyjną kontrolę głębokości nakłucia.
*Regulacja nacięcia do pobirania próbek np. 15 i 22 mm
* Dobrze widoczny dystalny koniecigły w ultradźwiękach
* Dostępne różne średnice , np. 14,16,18 20G oraz różne długości 10 do 20 cm.