ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/79/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:  .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .....................................................................................................................................................................................

Zadanie 1: Stenty, cewniki balonowe i cewniki prowadzące do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki prowadzące do PTCA o dużym świetle wewnętrznym: -średnica wewnętrzna min. 0,071” dla 6F -zbrojony metalowym oplotem, zapewniający bardzo dobre podparcie -średnica od 5 F do 8 F -pełna gama kształtów i krzywizn umożliwiająca dojście także z tętnicy promieniowej i ramiennej, dojście do by-passów | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki balonowe: -ciśnienie nominalne 8 atm. -ciśnienie RBP 14 atm. -profil wejścia końcówki balonu < 0,016” -średnice balonu od 1,5 – 4,0 mm -długości od 6,0 – 30,0 mm w tym długość 10 mm Ilość szt. w komisie: 2.00 x 15 szt.1, 2.00 x 20 szt.1 2.50 x 12 szt.1, 2.50 x 15 szt.1 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe: -typ ,,rapid exchange” -średnice balonu: 2,0 – 5,0 mm -typ balonu ,,non-compliant” -rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów -entry profile 0,015” -cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów Ilość szt. w komisie: 2.00 x 12 szt.1, 2.75 x 12 szt.1 3.50 x 12 szt.1, 3.50 x 15 szt.1 | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny: -system stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru -biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku -substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa) -średnice stentu: 2,0 – 4,0 mm -długości stentu: 8 – 38 mm -ciśnienie RBP 18 atm. Ilość szt. w komisie: 2.25 x 18 szt.1, 3.00 x 34 szt.1, 3.50 x 26 szt.1 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki diagnostyczne: -dostępne rozmiary od 5F – 6F -światło wewnętrzne cewnika : dla 5F – 0,047”; dla 6F – 0,056” -miękka atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopii -szeroki wybór kształtów i rozmiarów - dostępne opcje z otworami bocznymi | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki aspiracyjne: -cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi -cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np.skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej -hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F -światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz min. 0,050” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem 7F -cewniki 6F i 7F Ilość szt. w komisie: 6F szt. 5 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewniki przedłużające do cewników prowadzących: -dostępne rozmiary 6F, 7F -światło wewnętrzne cewnika: dla 6F – 0,056”, dla 7F – 0,062” -długość cewnika 150 cm; długość kanału dystalnego 25 cm -pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21 cm -2 markery pozycjonujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego Ilość szt. w komisie: 6F szt. 2 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………. zł, słownie: . …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/79/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  .........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   .........................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Zestawy pomocnicze do strzykawki automatycznej

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pneumatyczne sterowniki ręczne kompatybilne ze strzykawką automatyczną firmy ACIST Cvi: -sterylny, pneumatyczny -z drenem wysokociśnieniowym o długości 54 cm -kranik wysokociśnieniowy z adapterem rotacyjnym | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilne ze strzykawką automatyczną firmy ACIST Cvi: -zestaw zawierający przetwornik ciśnienia, dren ciśnieniowy, kolec do soli fizjologicznej -długość 100, 125 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki wielorazowe, sterylne kompatybilne ze strzykawką automatyczną firmy ACIST Cvi: -adapter rotacyjny -kolec do podawania kontrastu | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/79/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................................................ ...................

Adres Wykonawcy:   ....................................................................................................................................................................

Zadanie 3: Sprzęt do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony niskoprofilowe: -balon semi - compliant -przekroje od 1.0 – 4.0 mm -profil dla balonu 1.0 mm – 0,0186”, 1.25 – 0,0187”, 3.0 mm – 0,0207” -długości 5.0 - 30 mm -różne długości użytkowe : 140 i 150 cm Ilość szt. w komisie: 1.00 x 10 szt.2 1.00 x 15 szt.2 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony wysokociśnieniowe: -balon non-compliant -NP-12 atm., RBP-22 atm.(20 atm. dla średnic 4.5 i 5.0 mm) MBP > 30 atm. -niski profil balonu -przekroje balonów od 2.0 – 5.0 mm -długości od 8 – 18 mm Ilość szt. w komisie: 2.0 x 10 szt.1 2.0 x 12 szt.1 2.5 x 20 szt.1 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Balony tnące: -balon tnący z dwoma drutami uczestniczącymi w procesie dylatacji -balon non – compliant, materiał nylon, powłoka hydrofilna -średnice 1.75 – 4.0 mm -długości 10 - 20 mm -NP-12 atm., RBP-20 atm. Ilość szt. w komisie: 2.75 x 15 szt.1 3.00 x 15 szt.1 3.50 x 15 szt.1 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ... ............................ zł, słownie: ...............................................................................................

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………zł, słownie: .....................................................................................

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy