Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój

Tel. 74 8661-234, 8661-235, 8661-903, 8661-994   Fax 74 8661-592

www.kzwik-kudowa.pl      e-mail: kzwik@kzwik.home.pl

Załącznik nr 1 do postępowania Nr PWK.2.2023

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków w Kudowie Zdroju do wód potoku Klikawa istniejącym wylotem  w km 2+130 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego

- Zakres zadania obejmuje:

- sporządzenie operatu wodnoprawnego - zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.),

- uzyskanie w imieniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ostatecznej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków w Kudowie Zdroju do wód potoku Klikawa istniejącym wylotem  w km 2+130,

- pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji wodnoprawnej,

- przeprowadzenie obliczeń wymaganych przepisami Ustawy Prawo wodne, w tym określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków: maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego,

- udział w rozprawach administracyjnych.

- Adres obiektu:

57-350 Kudowa Zdrój, ul. Nad potokiem 58,

Lokalizację obiektu przedstawia podkład mapowy stanowiący załącznik do niniejszego wniosku.

- KZWiK Sp. z o.o. posiada pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z przedmiotowego obiektu – ważne do dnia 31.07.2024 r.

- Wykonawca operatu zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca przed złożeniem operatu wodnoprawnego do organu wydającego winien uzgodnić operat wodnoprawny w Kudowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

- Operat należy wykonać w formie opisowej i graficznej (4 egzemplarze) oraz wersję elektroniczną, jako dokument *.pdf w całości zbieżny z wersją papierową oraz wersję elektroniczną w wersji edytowalnej *.doc, *.xls, *.dwg itp.

- Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją dostępną w Przedsiębiorstwie oraz dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami związanymi z przedmiotem zamówienia, 
a także w celu pozyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Wykonawca dokumentacji odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- oryginały decyzji, uzgodnień i pozostałych pism uzyskanych z PGW Wody Polskie i innych instytucji,

- kopie wniosków o wydanie wymaganych przepisami decyzji, opinii i uzgodnień,

- kompletną dokumentację w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej