OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45111100 – 9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

45111220 – 6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Ozorkowska 26, Łódź (działka nr 142, obręb W-29)

OPRACOWAŁ:

Ignacy Bednarz

Specjalista

Łódź, listopad 2023 r.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Zabezpieczenie nieużytkowanego budynku gospodarczego o numerze geodezyjnym nr …., poprzez wykonanie rozbiórki do poziomu terenu,

- Wywiezienie pozostałości elementów wyposażenia lokali oraz rzeczy pozostawionych przez najemców,

- Po rozbiórce należy uzupełnić ogrodzenie w miejscu budynku,

- Należy uwzględnić wszystkie konieczne prace w strefie oddziaływania rozbiórki, jak również prace pozwalające na bezpieczną eksploatację budynków na działkach sąsiednich.

Wszelkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego reprezentującym Zamawiającego.

Kubatura obiektu ~ 75,00 m3.

Rodzaj zamówienia: roboty rozbiórkowe

Zakres robót do wykonania:

- Z uwagi na awaryjny stan techniczny nieużytkowanego budynku, usytuowanego na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ozorkowskiej 26, podstawę prowadzonych działań stanowi art. 31a. Prawa budowlanego.

- zabezpieczenie miejsca rozbiórki – wygrodzenie strefy niebezpiecznej, konieczne jest zamknięcie drogi w celu wykonania rozbiórki.

- Odpięcie – odcięcie ew. przyłączy, instalacji, itp.

- zabezpieczenie obiektu poprzez wykonanie częściowej rozbiórki max. 0,30 m nad poziom gruntu, z wywiezieniem i utylizacją odpadów rozbiórkowych,

- wywóz gruzu i rumowia po rozebranym obiekcie na wysypisko i utylizacja odpadów.

- Kubatura obiektu ~ 75,00 m3.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania zabezpieczenie obiektu poprzez jego częściową rozbiórkę do wysokości + 30 cm. nad poziom gruntu.

- Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót.

- Wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe.

- Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, sadzy, itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego.

Odbiór robót:

Roboty odbierane są przez Inspektora Nadzoru, który z tych czynności sporządzi ostateczny protokół odbioru (po wykonaniu całości robót rozbiórkowych i projektowych).

Rozliczenie robót:

Ostateczny Protokół Odbioru Robót sporządzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

Płatności:

Zgodnie z zawartą umową.

Poglądowe zdjęcie obiektu do rozbiórki.

Lokalizacja obiektu:

Uzbrojenie: