## Część_1
DZP.281.29A.2025					Załączniik 4,1 do SWZ
		Formularz asortymentowo - cenowy

Część 1 – Zacisk do okluzji tętniaków
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego	Ilość w depozycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zaciski do okluzji tętniaków mózgowych ze stopu tytanowego TiAl6V4, sterylne, gotowe do aplikacji, z możliwością resterylizacji nieużytego zacisku. Rzeczywista, deklarowana w stanie sterylnym siła ścisku w granicach tolerancji ±7% do katalogowej wartości znamionowej. Zaciski z klatkowym, nieblokującym systemem zabezpieczającym przed nożycowaniem. Klipsy typu Yasargil kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami firmy Aesculap.	szt	140					35

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_2
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,2 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 2 – Barwnik
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125mg Brillant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25mg g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM I ciała szklistego (kolor fioletowy): 0,65mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3g/l); Gęstość 1,03g/cm³, ampułkostrzykawka a 0,5ml.	szt.	1 400

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_3
				Załącznik 4,3 do SWZ
DZP.281.29A.2025			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 3 – Kaniule
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kaniula jednorazowa 20G x 7/8'' (0.9 x 22mm)	szt.	3 000
2	Kaniula jednorazowa 27G x 7/8'' (0.4 x 22mm)	szt.	3 800
3	Kaniula jednorazowa 25G x 7/8'' (0.5 x 22mm)	szt.	2 300
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_4
				Załącznik 4,4 do SWZ
DZP.281.29A.2025			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 4 – Pułapka na polipy
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednokomorowa pułapka na polipy, montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym.	szt.	5400

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## _Część_5_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025					ZMIENIONY			Załącznik 4,5 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 5 – Wchłanialna łata opony
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wchłanialna łata opony - dwuwarstwowy implant, jedna warstwa z wysoko oczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysoko oczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych lub jednowarstwowy (w postaci matrycy zewnątrzkomórkowej posiadającą struktórę porowatą z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiający szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej, materiał wykonany z czystego 100% kolagenu bydlęcego typu I). Dostosowana do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki materiał, elastyczny i sprężysty, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów, biologiczna. Możliwość implantacji w technice bezszwowej jak i/lub szwowej. Materiał liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny.
1	5,0 cm x 5,0 cm	szt.	80
2	10,0 cm x 12,5cm	szt.	40
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Częśc_6_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025				ZMIENIONY			Załącznik 4,6 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 6 – Noże
L.P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość kompletów w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nóż jednorazowy, zagięty, sterylny, typu Crescent 2,0 oraz 2,3 mm 2,5mm, wskazany każdorazowo w zamówieniu, z uchwytem z tworzywa sztucznego – stosowany do operacji jaskry.	szt.	100
2	Nóż jednorazowy typu Slit, zakrzywiony, sterylny, 2,2 z uchwytem z tworzywa sztucznego	szt.	120
3	Nóż jednorazowy, zagięty, sterylny, typu Crescent 1,25mm, obustronnie ostrzony, z uchwytem z tworzywa sztucznego – stosowany do operacji jaskry.	szt.	96
4	Nóż jednorazowy, sterylny 20G, prosty z uchwytem z tworzywa sztucznego	szt.	10
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_7
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,7 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 7 – Sprzęt różny I
L.P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO sładający się z:cewnika tętniczego standardowego do stosowania u dorosłych tętnica udowa(średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm,prowadnica z nitinolu,łącze z trogamidu)czujnik temperatury, linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego. Kompatybilny z posiadanym przez Szpital monitorem Pico Plus firmy Pulsion medical oraz Bene View T8 firmy Mindray	szt	60
2	Łącznik Y do drenów Redon 1/4 1/4 1/4	szt.	10
3	Pessar do leczenia kobiet w ciąży, z problemem obniżania szyjki macicy. Wytworzony ze specjalnego rodzaju, miękkiego silikonu, który ułatwia zakładanie go ciężarnym. Dzięki dużej elastyczności zakładanie pessara położniczego jest łatwe i bezbolesne. Pessar wyposażony w otwory (ASQ), dzięki którym zapewniony jest prawidłowy odpływ wydzielin. Niesterylny, pakowany pojedynczo.	szt.	16
4	Worek do urostomii przezroczysty, wodoodporny, jednoczęściowy, przezroczysty, z kranikiem przekręcanym o 180 `pozwalającym na jego opróżnianie. Pojemność worka 230ml. Płytka w pełni hydrokoloidowa o kwiatowym kształcie, do docięcia 12-55mm.	szt.	120
5	Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 20ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok.	szt	25000
6	Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki, zastawki bezigłowe. Możliwość stosowania do każdego cewnika.Skład preparatu: 2g diglukonian chlorheksydyny, alkohol izopropylowy. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonkowe (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota. Rejestracja jako wyrób medyczny	szt	20
7	Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z krótką linią) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.	szt	10000
8	Czepek do bezwodnego mycia włosów nasączony substancjami myjącymi oraz odżywczymi (m.in. vitamin E and provitamin B5, aloes), nie wymagający spłukiwania, możliwość podgrzania w mikrofalówce, pozbawione alkoholu, lanoliny oraz lateksu. pakowany pojedynczo	szt	600
9	Przyrząd typu Spike lub Chemo-Aide do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych (strzykawka) z małej fiolki z bolcem długości mikro, z filtrem aerozolowym 0,2μm i filtrem cząsteczkowym 5μm, sterylny.	szt	800
10	Elektrody do monitorowania EKG z żelem dla dorosłych, podłoże niealergizujące, łatwość mocowania przewodów , dobre odprowadzenie sygnału, łatwość usuwania z ciała pacjenta	szt	82 000
11	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami . Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym	szt	1600
12	Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- Fit, długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, wykonany z poliuretanu	szt	48
13	Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego lub dwóch półpierścieni wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym lub w kształcie walca, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 5 – 9,5 mm co 0,5mm, rozmiary będą wskazane każdorazowo w zamówieniu	szt	80
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_8
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,8 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 8 – Zestaw do witrektomii przedniej
L.P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw jałowy do witrektomii przedniej kompatybilny z aparatem do fakoemulsyfikacji zaćmy Centurion Vision System	szt.	80

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_9
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,9 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 9 – Strzykawka z Nacl
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 20 ml, w strzykawce 20 ml sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania	szt	8 000

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_10
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,10 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 10 – Probówki
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mikroprobówka z kapilarą end -to -end do pobierania krwi u noworodków do morfologii z włośniczki. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 100µl. Mocowanie korka bez elementów wystających, gwarantujących prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu	szt.	200
2	Mikroprobówka do pobierania krwi u noworodków do morfologii z włośniczki. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca o pojemności 500µl. Mocowanie korka bez elementów wystających, gwarantujących prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu	szt.	1 200
3	Mikroprobówka z kapilarą end -to -end do pobierania krwi włośniczkowej u noworodków do surowicy z aktywatorem wykrzepiania. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 100µl. Mocowanie korka bez elementów wystających. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu	szt.	400
4	Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej u noworodków do surowicy z aktywatorem wykrzepiania. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 300µl. Mocowanie korka bez elementów wystających. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu	szt.	400
5	Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej u noworodków do surowicy z aktywatorem wykrzepiania . Mikroprobówka z kapilarą end-to-end o pojemności 600µl. Mocowanie korka bez elementów wystających. Możliwość pobierania krwi żylnej po podłaczeniu do kapilary igły Luer. Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu	szt.	1 600
6	Probówka do pobierania krwi u noworodków z żyły do koagulologii. Probówka o pojemności 0,5ml, przeźroczysta po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z korkiem, gwarantująca prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce..Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu	szt.	400
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_11
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,11 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 11 – Dreny
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dren płuczący, jednorazowy, kompatybilny z pompą posiadaną przez Zamawiającego firmy Karl Storz, model: ENDOMAT SELECT	szt.	120
2	Dren ssący, jednorazowy, kompatybilny z pompą posiadaną przez Zamawiającego firmy Karl Storz, model: ENDOMAT SELECT	szt.	80
3	Sterylny dren płuczący, do zastosowania z Karl Storz Clearvision II	szt.	160
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_12
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,12 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 12 – Pelota
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelota położnicza, jednorazowa 50mm, 60mm do ssaka Medela-Basic - rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu	szt.	20

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_13
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,13 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 13 – Ustnik spirometryczny
L.P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ustniki spirometryczny z filtrem antybakteryjnym do spirometru GANSHORN - do każdego oferowanego filtra dołączony klips nosowy jednorazowego użytku - średnica filtra w najszerszym miejscu wynosi 95 mm. -część stykowa filtru z głowicą spirometru o średnicy wewnętrznej 30,4 mm. zapewniającej połączenie ze spirometrem bez dodatkowych adapterów - filtr z ustnikiem (ustnik połączony z filtrem w całość) - długość ustnika od strony pacjenta min. 4 cm - ustnik przezroczysty który umożliwia personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania - ustnik z wypustką zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania - spłaszczony anatomiczny ustnik, i jego wymiary wynoszą: Szerokość 31 mm Wysokość 18 mm -długość filtra 96 mm, - filtr pakowany pojedynczo razem z klipsem - przestrzeń martwa filtra 55 [ml] - skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% - opór (impedancja przepływu) filtra poniżej maksymalnej wartości rezystancji zalecanej przez międzynarodowe standardy spirometrii ATS / ERS	szt	1 200

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_14
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,14 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 14 – Sprzęt różny II
L.P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60 cm jednorazowego użytku. Pakowana sterylnie.	szt.	80
2	Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płąską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, pojedynczo. Średnice zacisków: 11mm, 16mm, 20mm. Zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem. Zacisk o średnicy 16mm i 20mm z otworem na drenaż. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Zaciski wykonane z materiału peek, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica zacisków 11 mm, zaciski wykonane z materiału wchłanialnego, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica 11 mm, 16 mm Zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm (stop tytanu, peek, materiał wchłanialny), 16mm (stop tytanu, materiał wchłanialny) i 20 mm (stop tytanu) (pakowane sterylnie)	szt.	72
3	Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użytku: narzędzie przeznaczone do zakładania czasowego szwu kapciuchowego podczas zabiegów w obrębie jelita cieńkiego, grubego, przełyku i żołądka. Umieszcza okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego grubości 2/0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki. Długość rączki 310Mm, długość ładunku 47mm, długość szwu 690mm. Liczba zszywek 18. Rozmiar 45	op	6
4	Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użytku: narzędzie przeznaczone do zakładania czasowego szwu kapciuchowego podczas zabiegów w obrębie jelita cieńkiego, grubego, przełyku i żołądka. Umieszcza okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego grubości 2/0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki.Długość rączki 256mm, długość ładunku 67mm, długość szwu 730mm. Liczba zszywek 28. Rozmiar 65	op	6
5	Stapler jednorazowy do szycia skóry zawierający 35 zszywek powlekanych teflonem. Wymiar zszywki 6,9mm x 4,2mm. Grubość 0,58mm.	szt	1680
6	Siatki polipropylenowe tkany monofilament niewchłanialne. Wielkość oczek 1,5 mm. Grubość siatki: 0,53mm. Waga siatki: 60g/m2. Wielkość siatki w 15 x 15cm.	szt	70
7	Siatki polipropylenowe tkany monofilament niewchłanialne. Wielkość oczek 3,6 mm x 2,8mm. Grubość siatki: 0,55mm. Waga siatki: 48g/m2. Wielkość siatki w 30 x 30cm.	szt	24
8	Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 6 śrubek 1,5 x 4 mm, 3 płytki długość 15,4 mm	zestaw	100
9	Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 10 śrubek 1,5 x 4 mm, 2 płytki długość 15,4 mm, płytka na otwór trepanacyjny średnica 23,4 mm	zestaw	40
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_15_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025					ZMIENIONY		Załącznik 4,15 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 15 – Wyroby do operacji powiek i oczodołu
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Osłona gałki ocznej jednorazowego użytku	szt.	4
2	Bioceramiczny implant gałki ocznej z polietylenu z siateczką, z platformą z 8 tunelami do szycia, średnica 18mm	szt.	4
3	Bioceramiczny Implant gałki ocznej z polietylenu z siateczką, z platformą z 8 tunelami do szycia, średnica 20mm	szt.	4
4	Sonda do podwieszania mięśni powiek wykonana z silikonowej rurki, dołączonych do jej końców metalowych giętkich prowadnic x 3 sztuki	kpl	2
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_16
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,16 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 16 – Sprzęt różny III
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowa, sterylna dwukanłowa rurka intubacyjna do podawania surfaktanu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowanego przeźroczystego materiału z paskiem kontrastującym w RTG zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5cm cienkościenna. Rozmiary od 2,0 do 4,0	szt.	170
2	Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik przeźroczyst, posiadający znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30’ o stopniowanej miękkości. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock	szt	100
3	Jednorazowy, sterylny cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG znaczniki długości, wyposażony w kranik Luer Lock. Rozmiar 2,5 długość 30 cm rozmiar 3, 3,5 4,4,5,, 5F długość 40 cm	szt.	240
4	Łącznik potrójny	szt.	400
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## _Część_17_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025					ZMIENIONY		Załącznik 4,17 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 17 – Sprzęt różny IV
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dwuwarstwowa , jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 , wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 6 - 15(+/- 3cm)x22cm - 23 cm (+/-2 cm), gramatura minimum 60g/m2 . Czysta mikrobiologicznie.	szt.	94 080
2	Bezigłowy port do iniekcji, objętość wypełnienia 0,09ml - 0,13 ml (±0,02ml), do użytku przez 7 dni bądź min. 140 aktywacji; wyposażony w podzielną silikonową membranę otwierającą się automatycznie. Bezigłowy port iniekcyjny wykonany z 3 zespalanych ze sobą elementów całkowicie pozbawionych lateksu oraz DEHP. Zakończony z jednej strony żeńskim łącznikiem luer-lock, / a z drugiej męskim adapterem luer-lock.	szt.	2 600
3	Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi wykonanych wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów. Dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym. Elastyczna komora kroplowa. Filtr do krwi o dużej powierzchni 200um. Miękki elastyczny dren 150cm. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock.	szt.	17 000
4	Zestaw do lewatywy, niesterylny. Worek o poj. 1500ml z otworem do zawieszenia. Skalowany co 250ml. Dren o długości min. 115cm, zabezpiczony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, dren z zaciskiem. Natłuszczona końcówka drenu, zabezpieczona zatyczką. Serweta 42 x 44 - 45 cm, saszetka z mydłem, rękawice foliowe	szt.	2 900
5	Cewnik Foley jednorazowy, sterylny dwudrożny z lateksu, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, balon o pojemności od 3 do 5ml: przy cewnikach o rozm Ch6-Ch10 , przy pozostałych rozmiarach balony od 5 3 -15 ml 10ml lub do 50ml. Rozmiar od Ch12 do 24, zastawka plastikowa lub gumowa. Rozmiary CH 8-10 z nylonową prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie cewnika.	szt.	12 000
6	Taśmy do kinesjotapingu 5cm x 5m	szt.	140
7	Zaciskacze do pępowiny, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, bez lateksu i ftalanów	szt.	3 000
8	Dren Redon miękki 70 cm 14 FG ze znacznikiem RTG	szt.	1 300
9	Końcówka do ssaka, jednorazowa	szt.	300
10	Motylek anestezjologiczny do żył obwodowych z igłą punkcyjną oraz drenem długości min. 30cm zakończonym luer-lock, sterylny; rozmiar 19-26G 0,45-1,1 x 19-20mm (rozmiar będzie każdorazowo wskazywany na zamówieniu)	szt.	5 800
11	Osłonki jednorazowe do termometrów dousznych Braun	szt.	19 200
12	Pętle do naczyń wykonane z wysokiej jakości silikonu: gładka powierzchnia umożliwiająca łatwe przeciąganie pomiędzy naczyniami:posiadają element widoczny w RTG,różne wersje kolorystyczne ułatwiające odróżnianie naczyń. Dwa rozmiary maxi 2,5mm szer i 1,0 - 1,2 mm grubości oraz mini 1,3 - 1,5 mm szer i 0,9 - 1,0 mm grubość :pakowane dwie nitki po 40 - 45 cm każda w jednej saszetce,opakowanie sterylne. Produkt bez ftalanów,lateksu,PCV,plastyfikatorów oraz substancji koloryzujących, zawinięte w sposób uniemożliwiający zaplatanie się nitek	szt.	300
13	Cewnik naczyniowy do embolektomii jednokanałowy (Foghartyego) 80cm- średnice od 3-7F	szt.	20
14	Elektrody do Holtera	szt.	34 000
15	Przyrząd do pobierania i upustu krwi 450ml	szt.	30
16	Oprawki plastikowe wymienne	szt.	600
17	Szybki ochronne wymienne z kolorowymi paskami kompatybilna z ramką z poz. 16	szt.	3 000
18	Sonda Sengstaken Blakemore wykonana ze 100% silikonu. 4- światowa, wyposażona w prowadnicę. Balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym, gdzie ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 40 mm Hg przy średnicy zewnętrznej 32 mm. długość całkowita balonu 140 mm. Balon żołądkowy o dł. 60mm. Sonda wyposażona w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie sondy w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego. Długość całkowita sondy 850mm.	szt.	4
19	Sterylna serweta operacyjna 150cm x 200-210cm z przylepcem na dłuższym boku. Serweta dwuwarstwowa (włóknina +laminat). Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2. Chłonność serwety min. 350%	szt.	500
20	Kubek na mocz z nakrętką, sterylny, indywidualnie pakowany	szt.	14 000
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_18_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025				ZMIENIONY			Załącznik 4,18 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy

Część 18 – Endoskop
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny / Technologia video (kamera, źródło światła) / Pole widzenia 85°-120° / Głębia ostrości 6 0,5--50120 mm (+/- 2 mm) / Oświetlenie LED / Długość części roboczej 600 - 605mm / występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large / Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej / Zakres regulacji: do góry 180°-220° do dołu 160°-220° dla wersji Large, do góry 180°-220° do dołu 180°-220° dla wersji Slim oraz Regular / Kanał roboczy o średniej średnicy min. 1.2 mm wersja Slim, 2.2 min. 2,0mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large / Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy / W komplecie prowadnik / Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. / w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury rozmiary bronchoskopu oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim, kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large / Rękojeść endoskopu wykonana z bioplastiku przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, / Endoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem Ambu aView.	szt.	500

	W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Endoskopów nie będących kompatybilnymi z posiadanym przez Zamawiającego monitorem Ambu aView Zamawiający wyraża zgodę na mozliwość bezpłatnego użyczenia monitora (minimalna rozdzielczość monitora 1920 x 1080 pikseli (full HD), minimalna przekątna 12.00 cali) kompatybilnego z zaoferowanymi endoskopami. W okresie użyczenia monitora Wykonawca musi zapewnić obsługę serwisową , w tym wykonywanie przeglądów technicznych i napraw zgodnie z zaleceniami producenta.
	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_19_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025					ZMIENIONY		Załącznik 4,19 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 19 – Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowa, sterylna linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z przetwornikiem i płuczką 3ml/h - pojedyncza. Długość linii ciśnieniowych min. 120 cm 122cm ,dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita linii min 152 cm).Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego.Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością> 70ml/h poprzez podwójny system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo-skrzydełka i wpustek. Biureta zabezpieczona filtrem i trzema otworami w kolcu. Częstotliwość własna przetwornika > 200, kompletnej linii> 49Hz. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza do 1,5%.Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne min. 2 koreczki i kolorowe naklejki do oznaczania linii. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełniania linii. Produkt sterylny,jednorazowy, pakowany pojedynczo. Informacja na opakowaniu jednostkowym w języku polskim. Kompatybilny z posiadanymi przez Szpital kablami do monitorów Bene View T8 firmy Mindray	szt.	1 000

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_20_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025					ZMIENIONY		Załącznik 4,20 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 20 – Filtry, dreny, elektrody
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Filtr oddechowy elektroststyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci zakres objetości oddechowej 150-1200ml, objetość filtra 51ml, waga poniżej 30g	szt.	8 000
2	Dren impregnowany barem, długość 58 cm, średnica wewnętrzna 1.2 mm, zewnętrna 2.1 mm. / Zmniejszona średnica na długości 10 cm – koniec proksymalny, 4 otwory szczelinowe w ścianie cewnika o rozstawie 90 stopni, 3 marekry długości co 10 cm od końca dystalnego,	szt.	4
3	Jednorazowa samoprzylepna elektroda bierna	szt.	1 800
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_21
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,21 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 21 – Preparat do usuwania oleju
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biokompatybilny preparat do usuwania oleju silikonowego o charakterystyce rozpuszczalnika / amfifilowego; Fiolka o objętości: 5ml	szt.	20
	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## _Część_22_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025				ZMIENIONY			Załącznik 4,22 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 22 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość zestawów w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu Peana. W skład zestawu wchodzi: -skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, - rozszerzadło - rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowm, posiadający sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rurka rozmiaru: 7,00mm 8,00mm, 9,00mm. Zestaw pakowany na jednej sztywnej tacy. Opakowanie foliowe i opakowanie folia -papier umożliwiającej szybkie otwarcie. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu	zestaw	110
	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_23_-_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025				ZMIENIONY			Załącznik 4,23 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 23 – Kaniula II
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. / Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min 4 wtopione paski radiocieniujące lub kaniula pokryta barytem. Wykonana z poliuretanu, biokompatybilnego, Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). / 24G – 0,7 x 19 mm. – przepływ 16 - 19 ml/min / 26G - 0,6 x 19 mm. – przepływ 10- 16 14 ml/min Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu. / Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu.	szt.	6 000

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_24
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,24 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 24 – Probówki II
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Probówki sterylne z korkiem, pojemnośćć 10-13ml, okrągłodenne, ze skalą, zakręcane lub z korkiem wciskanym, pakowane indywidualnie	szt.	4 000
	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_25
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,25 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 25 – Zestaw do leczenia nieszczelności zespoleń jelitowych
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość zestawów w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Skład zestawu: 1. Gąbka poliuretanowa z otwartymi porami (3,3 x 7,5 cm) z drenem o długości 40 cm / 2. Popychacz, długość 30 cm / 3. Nakładki (prowadnice) w 2 rozmiarach, w zależności od urządzenia i rozmiaru gąbki / • Rurka silikonowa o długości 29 cm / • Zaokrąglona stożkowa końcówka / • Rozmiar 1: średnica wewnętrzna 13 mm, średnica zewnętrzna 17 mm / • Rozmiar 2: średnica wewnętrzna 15 mm, średnica zewnętrzna 19 mm / 4. Zestaw do irygacji, zawierający: strzykawkę 20 ml + zatyczkę + zacisk przesuwny / 5. Rurka (dren) łączący w kształcie litery Y z końcówką typu Luer	zestaw	80
	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_26
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,26 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 26 – Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiał: polipropylen monofilamentowy o średnicy włókna 0,15mm. Taśma do zakładania metodą TOT oraz TVT. Długość; 50 cm. Szerokość; 1,25 cm / Grubość; 0,5 mm. Gramatura: 70 g/m2 . Porowatość; 85% / Odporność na rozerwanie 55%. Wydłużenie max; 57,3. Wydłużenie przy 10N ; 8,6%. Rozmiar porów w mm; 1,36x0,42, 1,485x0,76. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Specjalny splot nici zapobiega skręcaniu i rozciąganiu taśmy. Taśma bez plastikowej koszulki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiającymi przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku	szt	20
2	Worek do morcelacji wykonany z przezroczystego TPU(termoplastycznego poliuretanu), szerokość szerokiego dostępu 200 mm , szerokość wąskiego dostępu 40 mm, wysokość 300mm . Średnica 12,7. Worek umieszczony w prowadnicy w kształcie tuby o średnicy 15 mm.Po rozłożeniu wejście do worka w kształcie sztywnego pierscienia ,co umożliwia łatwe wprowadzanie tkanek. Pojemność 2200 ml	szt	20
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_27_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025				ZMIENIONY			Załącznik 4,27 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 27 – Igła do portów naczyniowych
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Igła typu Hubera do portów naczyniowych, do wlewów długich, ze zintegrowanym drenem o długości ok. 20cm - 23cm opcjonalnie odpinanymi skrzydełkami I zaciskiem pozwalającym na zamknięcie linii jedną ręką oraz miękką platformą zabezpieczającą miejsce wkłucia do portu. Dren przystosowany do podawania leków niekompatybilnych z PCV, zakończony łącznikiem typu Luer-lock, z dużą odpornością na zamknięcie światła. Rozmiar igły 19G-22G, długość 15,20,25mm - wskazywany każdorazowo w zamówieniu .	szt.	12 000
	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_28
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,28 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 28 – Osłona na detektor
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Osłona na detektor promieni GAMMA, rozmiar 9x37, średnica otworu 2cm. Wykonana z podwójnie złożonej folii PE o grubości 41 mikronów. Osłona posiada zintegrowaną taśmę samoprzylepną na końcu osłony oraz dodatkową taśmę samoprzylepną w rozmiarze min. 20cm. W środku opakowania etykieta zawierająca min. 2 naklejki, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT i datę ważności	szt.	400

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_29
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,29 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 29 – Sprzęt różny V
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wysokoczyszczony olej silikonowy o / lepkości 5 000 mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Opakowanie 10ml płynu w szklanej strzykawce. Sterylny gotowy do użycia.	szt.	200
2	Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, opakowanie: sterylne ampułki lub fiolki o pojemności 0,5ml - 1,0 ml	szt.	1 000
3	Pierścień dotorebkowy, napinający, sterylny, jednoczęściowy implant przeznaczony do wszczepu dotorebkowego podczas zabiegów chirurgicznych związanych z usunięciem zaćmy, fabrycznie zapakowany injector jednorazowy, pierścień dostępny w przedziale od 10mm do 13mm, rozmiar każdorazowo wskazywany w zamówieniu.	szt.	88
4	Jednorazowa kaniula do iniekcji podsiatkówkowych 23G/0,6 mm, kaniula wewnętrzna wysuwana za pomocą suwaka na rękojeści w rozmiarze 41G. Rękojeść okrągła z antypoślizgowymi wypustkami. Suwak antypoślizgowy ze żłobieniami. Kaniula z silikonowym drenem z żeńską końcówką luer-lock i adapterem 2x męskim. Kolorowy pierścień na rękojeści w celu identyfikacji rozmiaru narzędzia.	szt.	60
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_30_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025				ZMIENIONY			Załącznik 4,30 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 30 – Sprzęt różny VI
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem	szt.	32000
2	Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepływu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 10 cm, objętość wypełnienia 0,75 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej zakończenie z zastawką zwrotną. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi.	szt.	100
3	Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania.	szt.	100
4	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. i możliwości podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy.	szt.	100
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_31
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,31 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 31 – Gąbka silikonowa, paski fluoresceinowe
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Połówkowa gąbka silikonowa, sterylna, stosowana przy odwarstwianiu siatkówki: szer. 7,5mm x wys. 2,75mm x długość 80mm	szt.	60
2	Paski fluoresceinowe stosowane do diagnostyki zaburzeń filmu łzowego.	szt.	24 000
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_32
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,32 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 32 – Sprzęt różny VII
L.P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prowadnica jednorazowa do rurek intubacyjnych w rozmiarach 1,9mm; 2,0mm; 2,2mm; 3,0mm; 4,0mm, 5,0mm - rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu	szt.	300
2	Igła do portów ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie, z przezroczystymi skrzydełkami, karbowane ułatwiające użycie wymiary skrzydełek 21x30mm. Igła zagięta pod kątem 90st.maksymalne ciśnienie iniekcji 325psi, możliwość zastosowania w badaniu MRI Rozmiary do wyboru 19G- 22G dostęne w długościach do wyboru :. 15, 20, 25mm, dł. drenu 200mm(+/-10 mm);	szt.	1800
3	Jednorazowy zestaw do znieczuleń przewodowych łączonych podpajęczynówkowo -zewnątrzoponowych (igła Touhy 18 G z otworem na zakrzywionym końcu przez które przechodzi igła do znieczulań podpajeczynówkowych z końcówka typu Pencil Point z systemem stabilizującym igłę podpajeczynówkową w igle typu Touhy oraz systemem zapobiegają wysunięciu się igły podajęczyn z igły typy Touhy po osiągnięciu przestrzeni podpajeczyn. Cewnik z bocznymi otworami oraz prowadnicą,filtr 0,2u,koreczek luer lock,łącznik cewnika,strzykawka niskooporowa plastikowa 10 ml	zestaw	70
4	Igła iniekcyjna 0,5x25; 0,8x16; 0,8x40. Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu.	szt.	200000
5	Kratka środkowa do biopsji piersi pod rezonansem magnetycznym do aparatu Magnetom Vida 3T	szt.	20
6	Bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych, które / eliminuje rany związane z przyszyciem, zatrzaskowy uchwyt, / zmienna szerokość gniazda, dopasowującą się do szerokości „delty”, część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego tworzywa, / miękka samoprzylepna część opatrunkowa, dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie cewnika, sterylny.	szt.	200
7	Zestaw do cystostomii w rozmiarze 8F,9F,10F,12F,14F zawierający: kateter PIGTAIL o długości 45 cm; igłę rozrywalną w rozmiarach 8F, 9F dł. 80 mm. oraz 10F,12F,14F o dł. 120 mm.; strzykawkę Luer Lock 10 ml, skalpel, kołnierz mocujący, opaskę uciskową.	szt.	20
8	Żel do USG 500ml	szt.	2000
9	Końcówka z drenem do ssaka MERINGER	szt.	300
10	Łyżka jednorazowego użytku do / wideolaryngoskopu iS3-L. Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu.	szt	200
11	Sterylna, gotowa do użycia komora sucha z dziurkami. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. / Wymiary: 11.8 x 8,5 cm ( w najszerszym miejscu) ,okienko 6x 3,8	szt	1600
12	Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa, zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie i literami : ssanie i irygacja (płukanie). Proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu, ustawienie przyciskow w jednej linii z drenami i końcówką ssąco-płuczącą. Ssak matowy, nie odbijający światła, posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: końcówka 5 mm o dług. 33 lub 45mm ( do wyboru). Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Dreny i końcówka ssąco-płucząca ustawione liniowo - w jednej lini prostej co wpływa na skuteczność spływu grawitacyjnego. Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności.	szt.	30
13	Końcówka 10 mm do ssania i płukania kompatybilna z zestawem z poz. 12	szt.	30
14	Aspirator ssący do biopsji endometrium. Długość całkowita 25,5 - 28 cm, średnica 2,93 - 3,15 mm. Posiadający 1 otwór na samym szczycie lub jeden boczny otwór aspiracyjny.	szt.	700
15	Zel do USG - całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach, nie / uszkadzający głowic, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podraznień, / nie zawierający aldehydu mrówkowego. Opakowanie 250ml	szt.	1 200
16	Sterylne rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, nie zawierające lateksu. W całości widoczna w promieniach Rtg. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Opakowanie zawiera rurkę, prowadnicę ułatwiającą wprowadzenie, tasiemkę mocującą. Rozmiary 3,5-10mm co 0,5m	szt.	8
17	Cewnik dotętniczy 18G x 16cm, 20G x 16cm. Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu.	szt.	20
18	Sterylne igły jednorazowego użytku, ostrze igły z silikonowanej stali chromoniklowej ze szlifem minimalizującym ból podczas wkłucia oraz bardzo gładką powierzchnią. Przezroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu. Rozmiar 0,8x80mm	szt.	600
19	Kaniula promieniowa zakladana metodą "po igle"wykonana z PTFE widocznego w USG, z zaworek suwakowo-kulkowym typu FloSwitch, skrzydełka boczne z okrągłymi otworami 20G długość 45mm, przepływ 49ml/min . Bez DEHP i PCV . Czas utrzymania w naczyniu do 30 dni	szt.	4000
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_33
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,33 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 33 – Igłą do biopsji
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Igła biopsyjna do biopsji wspomaganej próżnią, zakańczona trokarowym ostrzem, z obrotowym nożem tnącym w rozmiarze 8G, 10G z zestawem drenów i / akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu, kompatybilne z urządzeniem do / biposji mammotomiczn.	szt.	300

	Asortyment kompatybilny z dzierżawionym systemem do biopsji mamotomicznej BexCORE BSX100 Medical Park
	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_34_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025					ZMIENIONY		Załącznik 4,34 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 34 – Sprzęt różny VIII
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Protezy sterylne do kranioplastyki: działanie propylenowo-poliestrowe, płytki różnej wielkości i różnej krzywiżnie z możliwością przycięcia na odpowiednią wielkość. Identyfikowalne pod względemwłaściwości fizycznych z naturalną kością czaszki, nie dające cieniodajności dla promieni rtg, hydrofobowe, nietoksyczne, bez aktywności chemicznej, z dobrym stopniem wchłaniania.
1	Rozmiar 134 x 110mm	szt.	5
2	Rozmiar 105 x 60mm	szt.	2
3	Rozmiar 75 x 75mm	szt.	5
4	Siatki przepuklinowe / Nieresorbowalna siatka chirurgiczna trójwymiarowa 3D, posiadająca pamięć kształtu, bez pierścienia kształtującego, wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa, / wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 - 85 g/m2, grubość siatki 0,74 mm, grubość przędzy 0,16 mm, grubość przędzy znaczników 0,08 - 0,1 mm, powierzchnia / porów 3,8-5 mm2, siła zrywająca w kierunku wzdłużnym i poprzecznym min. 100 N, rozmiar - mały S/M (14,5 x 11,5 x 5,5 cm), rozmiar duży L (16,5x 11,5x 5x5 xm), do wyboru / strona prawa/lewa. Rozmiar i strona wskazana przy składaniu zamówienia. Implant zapakowany w opakowanie bezpośrednie w postaci twardego wyprofilowanego blistra oraz / pośrednie typu rękaw papierowo - foliowy z etykietą i instrukcją używania	szt.	40
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_35
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,35 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 35 - System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty(przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej, / a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pustym pojemniku) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą: •Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 60 ml / •pH substancji utrwalającej mieszczące się w zakresie 7,2- 7,4 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy	szt.	1980
2	Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty(przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej, / a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pustym pojemniku) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą: •Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 20ml / •pH substancji utrwalającej mieszczące się w zakresie 7.2-7.4 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy.	szt.	1500
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_36
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,36 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 36 – Osłona przetwornika
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość zestawów w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylne zestawy osłon bez lateksu składanych teleskopowo typu CIV-Flex. Osłony z czołem typu 3D, zawierające żel oraz dwie elastyczne opaski uciskowe. Rozmiar 10.2 x 147 cm	zestaw	96

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_37_
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,37 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 37 – Asortyment do wstrzykiwacza MAX3
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylna Easy-Clik-Kaseta wyposażona w trzy igły przebijające środki z kontrastem i / NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy kasety umożliwiają / monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków, zawiera filtr cząsteczkowy. Czas pracy / na Easy-Click-Kasecie wynosi 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez / zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 22 / bar. / Rozmiar S - średnica uchwytu na pojemnik z kontrastem 21 mm. / Rozmiar L - średnica uchwytu na pojemnik z kontrastem 33 mm.	szt.	480

	Asortyment kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem MAX3 firmy Ulrich będący na gwarancji do 23.04.2026

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_38_
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,38 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 38 – Rozwórki tęczówkowe
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowe rozwórki tęczówkowe typu Maylugin ring o wielkości 6,25mm, niezbędne do zabiegów zaćmy; materiał: polipropylen; kształt: kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę; w komplecie injector jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.	szt.	240

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_39
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,39 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 39 – Zestaw do pompy Agilia
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zestaw do infuzji leków niekompatybilnych z PCV , kompatybilny z pompą objętościową Fresenius Agilia, przeźroczysty,wykonany z poliuretanu o długości ok. 285 cm, z filtrem 15um., z zaworem bezigłowym poniżej zacisku chroniący przed niekontrolowanym przepływem	szt.	17000

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_40
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,40 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy
Część 40 – Klipsy I
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłanialne II generacji w rozmiarze L i XL do posiadanej klipsownicy firmy Grena. Klips polimerowy z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami o optymalnie dobranej wysokości do rozmiaru klipsa, zapewniający podwyższoną stabilność po zamknięciu na naczyniu	szt.	960
2	Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 3,0mm i 5,0mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. W badaniu MRI w polu magnetycznym 3,0 Tesli maksymalna wartość SAR uśredniona w stosunku do całego ciała równa 1,2 W/kg. Rozmiar pustego sygnału dla klipsu w sekwencji impulsowej SE w równoległej orientacji płaszczyzny równy 199, w orientacji płaszczyzny prostopadłej równy 336. Rozmiar pustego sygnału dla klipsu w sekwencji impulsowej GRE w równoległej orientacji płaszczyzny równy 378, w orientacji propostopadłej płaszczyzny równy 348. Klipsy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipownicą ETHICON 1505FQGA10479032 Endo Surgery.	magazynek( zawierający 6 klipsów)	800
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_41
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,41 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 41 – Pojemnik transportowy, pojemnik na wycinki
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pojemnik transportowy na 5 sztuk szkiełek transportowych mikroskopowych, plastikowy, prostokątny	op	1600
2	Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny lub biały, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Pojemność 500 ml - 520ml.	szt.	800
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_42
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,42 do SWZ
		Formularz asortymentowo - cenowy

Część 42 - Klipsy II
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.4xkol.5)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.6+ kol.7)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Klipsy tytanowe rozmiar medium. Szerokość przed zamknięciem 3,00-3,10 mm, długość po zamknięciu 5,70-5,90mm, głebokość klipsa 4,60-4,70 mm. Wewnętrzne rowki wzdłużne i poprzeczne zabezpieczające przed zsunieciem się z naczynia. Klipsy z sekwencją dystalno-proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamknięcia na naczyniu co zapobiega miażdzeniu naczynia.Opakowanie zawiera 30 boksów (1 boks zawiera 6 klipsów) z przylepną taśmą na odwrocie z mocowaniem klipsa za pomocą plastikowych blaszek.	op	12
2	Klipsy polimerowe rozmiar extra/large, szerokość przed zamknięciem 8,90-9,10 mm, długość po zamknięciu 17,20-17,40mm, głębokość klipsa 14,75-14,85 mm. Wewnętrzne ząbki zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia . Dystalne bolce stabilizujące klips na narzędziu. Opakowanie zawiera 14 boksów ( 1 boks zawiera 6 klipsów) ,w opakowaniu z przylepną taśmą na odwrocie, nieodkształcające się w trakcie zakładania do aplikatora, centrowane na wlotach, stabilizowane za pomocą plastikowych blaszek	op	8
Razem

	1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_43_ZMIENIONY
DZP.281.29A.2025					ZMIENIONY		Załącznik 4,43 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 43 – Bezigłowy system infuzyjny
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bezigłowy system infuzyjny, Transparentna obudowa z elementem wewnętrznym do oznakowania lini infuzyjnej. Prosta droga przepływu przez membrane. Membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 350 - 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 600-750 ml/min. lub nadciśnienie powyżej 30psi oraz podciśnienie powyżej 12,5 psi, przepływ min. 350 ml/min. Bez latexu, bez DEHP, bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, powyżej 200 dostępów.	szt	70000

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_44
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,44 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 44 – Zastawka I
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Parametry zastawki: / Materiał: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych / Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych / Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych / Szerokość: 13.00mm / Grubość: 0,9mm / Długość: 16.00mm / Długość rurki: 25.00mm / Powierzchnia zaworu: 184.00 mm² / Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm / Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm	szt.	8

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_45
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,45 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 45 – Zastawka II
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Implant okulistyczny do drenażu jaskry / ułatwiający odpływ cieczy wodnistej z gałki / ocznej / niezastawkowy dren / wykonany z biokompatybilnego silikonu / klasy medycznej / możliwość zastosowania stentu prolene w / celu kontrolowania ciśnienia / wewnątrzgałkowego / Wymiary: / Szerokość płatka 342 mm (milimetrów) / Średnica wewnętrzna rurki: 127 μm / (mikrometrów) / Średnica zewnętrzna rurki: 457 μm, / (mikrometrów) / Długość rurki: 850 mm (milimetrów)	szt.	10

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_46
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,46 do SWZ
				Formularz asortymentowo - cenowy

Część 46 – Akcesoria stomijne
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Worek urostomijny w systemie jednoczęściowym z przylepcem z materiału zawierającego w swoim składzie m.in. 3 hydrokoloidy (karboksymetyloceluloza sodowa, żelatyna, pektyna) oraz z dodatkiem elastomerów zwiększających odporność na działanie wilgoci (płynna treść jelitowa) o głębokości 3,5 mm. Otwór startowy 10 mm z możliwością docięcia do 45 mm. Odpływ worka zakończony elastycznym kranikiem do opróżniania. W workach zastosowano kształt odwróconej litery V, który pomaga skierować przepływ moczu w worku, który wyposażony jest w zaczepy umożliwiające dopięcie paska stomijnego oraz zastawkę antyzwrotną, która zapobiega cofaniu się moczu do górnej części worka. Materiał worka jest wodoodporny, w kolorze szarym od strony skóry i przezroczysty od strony zewnętrznej, jego pojemność to 460 ml.	szt.	150
2	Worek otwarty, przezroczysty w systemie jednoczęściowym z przylepcem z materiału hydrokoloidowego, w którego skład wchodzą: karboksymetyloceluloza sodowa, żelatyna, pektyna. Przylepiec worka zabezpieczony jest folią ochronną z podziałką do precyzyjnego docięcia. Otwór startowy 20 mm i możliwością docięcia do 70 mm. Odpływ worka zakończony jest plastikowymi listewkami z wycięciem na palce, zakończony trzystopniową zapinką rzepową wykonaną z plastiku. Worek posiada kieszonkę umożliwiającą schowanie zapinki. Wyposażony w filtr węglowy.	szt.	100
3	Worek otwarty w systemie jednoczęściowym z przylepcem z materiału zawierającego w swoim składzie m.in. 3 hydrokoloidy (karboksymetyloceluloza sodowa, żelatyna, pektyna) oraz z dodatkiem elastomerów zwiększających odporność na działanie wilgoci (płynna treść jelitowa) o głębokości 3,5 mm. Otwór startowy 10 mm z możliwością docięcia do 45 mm. Worek w kształcie cyfry "8" pomaga zminimalizować balonowanie i opadanie worka. Materiał worka jest wodoodporny, w kolorze szarym z okienkiem, o pojemności 410 ml. Worek wyposażony w zaczepy umożliwiające dopięcie paska stomijnego. Odpływ worka zakończony jest trzystopniową plastikową zapinką rzepową.	szt.	100
4	Pasta stomijna z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech rodzajów hydrokoloidów - karboksymetyloceluloza sodowa, żelatyna, pektyna. W składzie zawiera alkohol, który szybko odparowuje. Po odparowaniu alkoholu pasta zastyga uszczelniając miejsce jej zastosowania. Pasta jest plastyczna, dzięki czemu wypełnia nierówności na skórze wokół stomii oraz może być stosowana jako wypełniacz fałdów skórnych, nierównych powierzchni skóry i blizn. Waga pasty 60 g.	szt.	30
Razem

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_47
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,47 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 47 – Worek stomijny
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Worek stomijny, jednoczęściowy, pooperacyjny, miękkie ujście do drenażu zamykane za pomocą kurka, elastyczna, hydrokoloidowa płytka zapewniająca dobre dopasowanie, rozmiar do docięcia 10-70 mm i 10-100 mm, pojemność 680 ml i 725 mm, worek sterylny, przezroczysty	szt.	200

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_48
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,48 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 48 – Probówka z aktywatorem wykrzepiania
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Probówki do pozyskiwania surowicy. Objętość 6ml. Wypełnienie - aktywator wykrzepiania	szt.	3000

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część_49
DZP.281.29A.2025					Załącznik 4,49 do SWZ
			Formularz asortymentowo - cenowy
Część 49 –Drut lokalizacyjny
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto ( kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta	Klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Igła z haczykiem typu X do lokalizacji i przedoperacyjnego oznaczania zmian w piersi;trzpień (drut) posiada 3-centymetrowe usztywnienie ułatwiające wyczucie drutu podczas operacji, pozostała część jest giętka i delikatna dla pacjentki; igła posiada ruchomy znacznik. Długość 15 cm lub 9 cmśrednica 19,5G	szt.	200

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.