## Część 1
ZAŁĄCZNIK 2A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO WSZSL/FZ-90/23
TABELA A
LP. | Opis przedmiotu zamówienia-Parametry użytkowo-techniczne | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=DxG | I | J=H x 1,xx
RESEKTOSKOP OSKOP Bipolarny
1 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm (+/- 1mm), pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna na oferowaną optykę | szt | 1
2 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm (+/- 1mm), pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna na oferowaną optykę | szt | 1
3 | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiaraych dopasowanych do oferowanych optyk, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa | szt | 2
4 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr,, w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów | szt | 1
5 | Płaszcz zewnętrzny 26 Fr, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | szt | 1
6 | Obturator, optyczny, do płaszcza wewnetrznego 24 Fr. | szt | 1
7 | Element pracujący aktywny do resektoskopu bpolarnego, z uchwytem dla palców prowadzących otwarty, zamknięty obrotowy dla kciuka, przyłącze kabla od dołui od góry | szt | 1
8 | Kabel HF, bipolarny do TURiS/TCRiS do generatora ESG 400 posiadanego przez zamawiajacego , dł 4 m | szt | 1
9 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m | szt | 1
10 | Kontener do sterylizacji o wymiarach dopasowanych do oferownych narzędzi pokrywą z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów, z możliwością sterylizacji parowej. | szt | 1
11 | Wkład do kontenera (opisanego powyzej)/ pojemnik do sterylizacji o wymiarach dopasowanych do ww kontenra | szt | 1
12 | Elektroda do resekcji palzmowej (bipolarnej) , duża pętal do optyki 30 stopni, sterylna, jednorazowego użytku | szt | 12
13 | Elektroda koagulacyjna do resekcji palzmowej (bipolarnej) ,kulka, do optyk 12 stopni i 30 stopni,, sterylna, jednorazowego użytku | szt | 24
14 | Elektroda resekcyjna bipolarna TURis, pętla wygięta pod kątem 45 stopni z osłoną (poptychaczem) do zabiegów enukleacji bipolarnej TUEB, do optyki 12 stopni i 30 stopni, sterylna, jednorazowego użytku | szt | 12
15 | Elektroda resekcyjna bipolarna średnia pętla 0,2 mm, TURis /TCRis do optyki 12 stopni, sterylna, jednorazowego użytku | szt | 12
RESEKTOSKOP OSKOP Monopolarny
1 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2(+/-1mm) mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna na oferowaną optykę | szt | 2
2 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna na oferowaną optykę | szt | 2
3 | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach dosotosowanych do oferowanych optyk, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa | szt | 4
4 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr,, w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów | szt | 2
5 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | szt | 2
6 | Obturator, optyczny, do płaszcza wewnetrznego 24 Fr. | szt | 2
7 | Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego, z uchwytem dla palców prowadzących otwarty, zamknięty obrotowy dla kciuka, przyłącze kabla od dołui od góry, przyciski odpinające elektrodę i optykę, łącznie z płaszczem poprzez szybkozłącze, kliknięcie | szt | 2
8 | Kabel monopolarny do resektoskopów, do elementów pracujących, dł. 4 m z możliwością do podłączania bezpośredniego lub poprzez adapter do różnych diatermii. | szt | 2
9 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m | szt | 2
10 | Kontener do sterylizacji o wymiarach dosotosowanych do oferowanych narzędzi ,z pokrywą z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów, z możliwością sterylizacji parowej. | szt | 2
11 | Wkład do kontenera (opisanego powyzej)/ pojemnik do sterylizacji | szt. | 2
12 | Elektroda resekcyjna monopolarna, pętla do płaszcza wnętrznego 24 Fr, do optyki 30 stopni, średnica elektrody 0,35 mm, sterylna, jednorazowego użytku | szt | 24
13 | Elektroda resekcyjna monopolarna, pętla do płaszcza wnętrznego 24 Fr, do optyki 12 stopni, średnica elektrody 0,35 mm, sterylna, jednorazowego użytku | szt | 12
14 | Elektroda resekcyjna HF , 24-28 Fr., do optyki 12 stopni i 30 stopni, sterylne, jednorazowego użytku | szt | 24
URETROTOM
1 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm (+/-1mm), pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna na oferowaną optykę | szt | 1
2 | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarachh dosotosowanych do oferowanej optyk , uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa | szt | 3 1
3 | Nóż półkolisty | szt | 3
4 | Płaszcz, 22 Fr, do uretrotomu, kraniki kanału roboczego i przepływu medium nierozbieralne , kanał roboczy 4 Fr. | szt | 1
5 | Element pracujący | szt | 1
6 | Wkład do kontenera/ pojemnik do sterylizacji, do urlogii (resektoskop, cytoskop, uretrotom), o wymiarach 478x68x224 mm. | szt | 1
7 | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera | szt | 1
8 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m | szt | 1
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (stanowiące pozacenowe kryteria oceny ofert)
| Zakres informacji | uzupełnia Wykonawca
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) - kryterium oceny ofert
Oferowny - Termin realizacji przedmiotu zamówienia (minimalnie 30 21 dni; maksymalnie 42 56 dni ) - kryterium oceny ofert
Uwaga: ZAŁĄCZNIK 2A winnien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część 2
ZAŁĄCZNIK 2A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO WSZSL/FZ-90/23
TABELA A - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LP. | Opis przedmiotu zamówienia-Parametry użytkowo-techniczne | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=GxH
NEFROSKOP MINI
1 | Mini-nefroskop (lub cytoskop pediatryczny kompaktowy) z optyką pod kątem 45 stopni, kąt patrzenia 7 stopni, obwód 11 Fr, długości robocza 220 (+/- 1mm) mm, kanał roboczy 7,5 Fr; w zestawie kompatybilny kontener do sterylizacji . | zest. | 1
2 | Nakrętka proksymalna na optykę do wykorzystania optyki jako cytoskopu pediatrycznego | szt | 1
3 | Rozszerzadło 13,5 Fr do aplikacji płaszcza mini -nefroskopu | szt | 1
4 | Rozszerzadła metalowe teleskopowe, zestaw od 9 do 28 Fr. W zestawie drut :rod" z kanałem na drut prowadzący | zest. | 2
5 | Płaszcz zewnętrzny mini-nefroskopu 15,9 Fr, długość robocza 200 mm (+/- 1mm), nierozbieralny zawór. W zestawie rozszerzadło 2a (13,5 Fr) do aplikacji płaszcza. | szt | 1
6 | Optyka do nefroskopii lub cytoskopii, ze skośnym okularem. Kąt patrzenia 30 stopni, wymiar zewnętrzny 22Fr, kanał roboczy dla narzędzi 4 mm, w zestawie łącznik | zest | 1
7 | Łacznik z nierozbieralnym zaworem do optyki opisanej w pkt. 6 | szt | 1
8 | Płaszcz 25 Fr, mocowany na stałe - bez obrotu, długość robocza 229 mm, z nierozbieralnymi kraniokami | szt. | 1
9 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m,=. | szt | 2
10 | Kontener do sterylizacji o wymiarach dostosowanych do ww. narzędzi ,z pokrywą z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów, z możliwością sterylizacji parowej. | szt | 1
łącznie
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (stanowiące pozacenowe kryteria oceny ofert)
| Zakres informacji | uzupełnia Wykonawca
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) - kryterium oceny ofert
Oferowny - Termin realizacji przedmiotu zamówienia (minimalnie 28 21 dni; maksymalnie 42 56 dni ) - kryterium oceny ofert
Uwaga: ZAŁĄCZNIK 2A winnien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy