## Arkusz1
PAKIET Nr 1 -DZIERŻAWA APARATU DO OPERACJI ZAĆMY I WITREKTOMII PRZEDNIEJ, Z ZAKUPEM AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH - GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY: 70 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów operacji zaćmy na okres 36 miesięcy. Parametry techniczne w załączniku nr 2A do SWZ | dzierżawa , opłata miesięczna | 36
2 | Oryginalny nóż do witrektomii przedniej kompatybilny z fakoemulsyfikatorem z pozycji 1. | szt. | 36
3 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów , niebędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Zestaw zawierający: - kaniula typu viscoat , 27G – 2 szt - obłożenie na stolik 140x140 cm , +/- 0,5 cm - 1 szt - obłożenie na pacjenta 100x120 cm, +/- 0,5 cm - 1 szt - nóż grotowy 1,2 mm - 1 szt - nóż slit 2,2 mm - 1 szt - cystotom - 1 szt - osłonka na oko plast - 1 szt - podłokietniki - 2 szt - kubek plast 60 cc - 1 szt - fartuch L - 1 szt - fartuch XL - 1 szt - igła 18 G38 - 1 szt - gazik na oko - 1 szt - gaziki 8x8 cm - 5 szt - plaster 2x5x13 cm - 1 szt - strzykawka 20 cc LL - 3 szt - strzykawka 3cc, LL -1 szt - strzykawka 5cc, LL -2 szt Kaseta kompatybilna z dzierżawionym fakoemulsyfikatorem wraz z końcówką do fakoemulsyfikacji i drenami. Data ważności (min 12 miesiecy) widoczna na opakowaniu. Kazdy zestaw powinien posiadać min. 2 naklejki z LOT, REF i data ważności do umieszczenia w dokumentacji | szt. | 4320
4 | Jałowy, izotoniczny płyn - roztwór chlorku sodu do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki ocznej BSS. Opakowanie- worek (poj. 500 ml) , kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej z pozycji 1 . | szt. | 2300
Razem
Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu BO przed pierwszym użyciem sprzętu z pozycji 1.
PAKIET NR 2- SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE DO OPERACJI ZAĆMY - GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY: 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, asferyczna, hydrofobowa, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z cartrigem do implantacji , do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego , średnica części optycznej 6,0 mm, zakres mocy od +6,0 D do +30,0D co 0,5 D, dwuwypukła , toryczna powierzchnia optyki , angulacja części haptycznych 00, zawiera chromatofory filtrujące promienie UV i światła niebieskie, długość całkowita 13,00 mm, moc cylindra 1,0 ;1,5;2,25;3,0;3,75;4,5;5,25;6,0 D, na zamówienie, współczynnik refrakcji 1,55 lub większy. | szt. | 240
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa , zwijalna, trzyczęściowa. Hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, zawiera filtr UV, średnica części optycznej 6,0 mm. Zakres mocy od -5,0 D do +5,0 D, angulacja haptenów 5* oraz od 6,o D do 30,0 D angulacja haptenów 10*. Współczynnik refrakcji 1,55, długość całkowita 13,00 mm, części haptyczne o typie „mod-C”. | szt. | 25
3 | Soczewka wewnątrzgałkowa , zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji: hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy , o stopniu uwodnienia 1,5% , optyka asferyczna z chromoforem filytrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie, angulacja części haptycznych 0 stopni Średnica części optycznej 6,00 mm. Zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D, współczynnik refrakcji 1,55, Długość całkowita 13,00 mm. | szt. | 360
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, z cartridgem, średnica części optycznej 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, współczynnik refrakcji 1,55 lub większy, zakres mocy od +6,0 D- 30,0 D co 0,5 D, od 31,0D do 40,0 D co 1,0 D Do soczewek wymagane 9 zestawy injektorów wielorazowych do implantacji soczewek | szt. | 3400
Razem
1. Dla pozycji 1 Zamawiający wymaga przekazania do używana , na czas trwania umowy, zestawu narzędzi do markowania oka , przedoperacyjnie i śródoperacyjnie, niezbędnych do prawidłowego pozycjonowania soczewki torycznej podczas zabiegu
2. Dla pozycji 2 -4 Zamawiający wymaga złożenia depozytu 380 szt soczewek (za wyjątkiem torycznych) o dioptrażu uzgodnionym z zamawiającym.
3. Dla pozycji 2-4 ( każdej osobno ) Zamawiający wymaga po 9 zestawy injektorów wielorazowych do implantacji soczewek.
PAKIET Nr – 3- SPRZET OKULISTYCZNY -TIPY DO FAKOFRAGMENTACJI - GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Orginalna końcówka do fakofragmatonu (tip) współpracujący z aparatem Constellation ; sterylne, opakowanie zawiera 6szt. | op. | 3
OGÓŁEM
PAKIET Nr 4 - SPRZĘT OKULISTYCZNY – SOCZEWKI DO FIKSACJI TĘCZÓWKOWEJ – 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa do fiksacji tęczówkowej; afakijna dwuwypukła wykonana z PMMA, średnica optyczna 5,0mm; średnica całkowita 8,5mm; stała A 115; zakres mocy: +2,0D do +30,0D co 1,0D w tym od 14,5D do 24,5D co 0,5D.. Zestaw zawiera jednorazową igłę do enklawacji | szt. | 60
Razem
Zamawiający wymaga depozytu do soczewek w Pakiecie nr 4
PAKIET Nr 5-MIKROSKOP OKULISTYCZNY – AKCESORIA - GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 100%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Osłona silikonowa na rękojeść mikroskopu operacyjnego HS Hi-R NEO 900 ; nadająca się do sterylizacji w autoklawie | szt. | 12
2 | Osłona silikonowa kompatybilna z urządzeniem Eibos; nadająca się do sterylizacji w autoklawie | szt. | 6
OGÓŁEM
PAKIET Nr 6 MIKROSKOP OKULISTYCZNY -AKCESORIA GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 100%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Korki do mikroskopu operacyjnego HS Hi-R NEO 900 firmy Moller- Wedl GmbH | szt. | 24
Razem
PAKIET Nr 7- – NOŻE MIKROCHIRURGICZNE ZAĆMA Z JASKRĄ GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Ostrze okulistyczne jednorazowe, sterylne do częściowego usuwania beleczkowania w zabiegu przeciwjaskrowym, dwa równoległe ostrza tnące, podstawa zabezpieczająca uszkodzenie przedniej ściany kanału Schlemma, ergonomiczna rękojeść z karbowaniem pokryta antypoślizgowym materiału umożliwiającym pewny i precyzyjny uchwyt oraz znacznikiem pozycji | szt. | 50
OGÓŁEM
PAKIET Nr 8 SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE - GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 40%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa Preloaded akrylowa, asferyczna, jednoczęściowa hydrofobowa (wolny od zjawiska glisteningu)o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360* części optycznej z obu jej stron,niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptycznie rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65 mm na długości min. 2,8 mm: - średnica części optycznej 6,0mm; średnica całkowita soczewki 12,5mm; angulacja 0*; uwodnienie 26%; indeks refrakcji 1,46; filtr UV; bezaberacyjne; technologia haptyczna AVH (Anti-Voulting Haptic); stała A – Constant dla biometrii optycznej: 118,6;stała A – Constant dla biometrii kontaktowej: 118,0; przy mocach dodatnich optyka obustronnie równomiernie wypukła (Biconvex)- możliwość obustronnego wszczepienia; przy mocach ujemnych optyka wklęsło-wypukła (Biconcave). Zakres mocy od -10,0D do +32,0D | szt. | 200
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości z systemem inplantacji Preloaded, jednoczęściowa, asferyczna, przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberacje sferyczne dodatnie (zapewniające do 2,25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1,0 D ; akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); zawartość wody :26% w stanie równowagi; filtr UV; odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380nm; współczynnik refrakcji: 1,46; współczynnik Abbego: 56; całkowita średnica: 12,5mm; średnica optyczna: 6 mm; ; kształt części optycznej: obustronnie wypukła; ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360* na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); angulacja 0*; stała A: 118,6 (biometria optyczna), 118,0 (biometria kontaktowa); system implantacj: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock& Roll z okrągłą końcówką dyszy 1,65mm na odcinku 4,5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2mm; zakres mocy +10,0 do 30,0D (co 0,5D) | szt. | 300
OGÓŁEM
Zaamawiający wymaga depozytu do soczewek w Pakiecie nr 8
PAKIET Nr 9 NOŻE MIKROCHIRURGICZNE ZAĆMA -GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Noże okulistyczne, jednorazowe sterylne, rozmiar od 1,2 mm do 1,5mm ;zagięte, do nacięcia rogówki typu SLIT. Opakowanie zawiera 6 sztuk | szt. | 180
2 | Noże okulistyczne, jednorazowe sterylne rozmiar 2,2 do otwarcia komory przedniej. Opakowanie zawiera 6 sztuk. | szt. | 120
3 | Noże okulistyczne, jednorazowe sterylne CRESCENT rozmiar 2,3 mm zagięte do cięcia tunelowego. Opakowanie zawiera 6 sztuk . | szt. | 120
4 | Noże okulistyczne, jednorazowe sterylne rozmiar 2,4 zagięte do otwarcia komory przedniej. Opakowanie zawiera 6 sztuk. | szt | 60
5 | Noże okulistyczne, jednorazowe sterylne rozmiar 2,8 zagięte do otwarcia komory przedniej. Opakowanie zawiera 6 sztuk. | szt. | 60
Razem
PAKIET Nr 10– NOŻE MIKROCHIRURGICZNE- GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Nóż ze stali nierdzewnej, prosty , ostrze kątowe 15°, pełna rękojeść, do okulistycznych zabiegów chirurgicznych. Opakowanie zawiera 6 szt. | szt. | 180
OGÓŁEM
PAKIET Nr 11 SPRZĘT OKULISTYCZNY- KANIULA PODSIADKÓWKOWA DO WITREKTOMII - 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań /nr pytania
1 | Wysuwana kaniula podsiatkówkowa 41G pracująca w systemie 23G. Opakowanie zawiera 6 sztuk | szt | 42
OGÓŁEM
Pakiet nr 12 – ZESTAWY DO PODAŃ DOSZKLISTKOWYCH – GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw do podań doszklistkowych, Zestaw zawiera: serweta na stolik 75x75 (zawinięcie)1 szt.; rozwórka 1szt.; miarka plastikowa 3,5/4,0mm 1szt; kocher plastikowy 1 szt.; kieliszek 60ml 12szt.; patyczki z wacikiem , mała „główka” 2szt.; kompres z włókniny 7,5x7x5 cm 5szt.; opatrunek na oko 1szt.; serweta operacyjna 40x47cm ze zintegrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną, naciętą 1szt. | op | 1000
Razem
PAKIET Nr 13 – GAZ MEDYCZNY, BARWNIK DO WITREKTOMII 70%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Błękit trypanu stosowany do barwienia błon ERM i w zabiegach witrektomijnych zawierający 0,15% ultraczystego błękitu trypanu; 2,5 % mannitolu oraz 5% D2O, nadaje odpowiednią gęstość. Sterylna ampułkostrzykawka o pojemności 0,75ml. Opakowanie zawiera 5 szt. | op | 40
2 | Gaz SF 6, jednorazowy, sterylny gaz Sulfurhexafluoride (SF6); czas efektywnej tamponady 6 dni; czas retencji 1-2 tygodnie; ilość 30ml, Zestaw umożliwia łatwe i kontrolowane przygotowanie mieszaniny. Zestaw zawiera: niesterylny pojemnik z gazem, sterylne strzykawki 50 ml , filtry 0,22 mikrona i opaski dla pacjenta; Opakowanie zawiera 3 szt. | op | 40
OGÓŁEM
PAKIET Nr –14 SPRZĘT OKULISTYCZNY- RETRAKTORY, BŁĘKIT TRYPANU DO ZAĆMY GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Roztwór błękitu trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06%. Opakowanie zawiera 10 szt. po 1 ml | op | 60
2 | Retraktory pozwalające skutecznie rozciągnąć tęczówkę, jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego elastycznego haczyka wykonanego z polypropylenu oraz z przeźroczystego silikonowego stopera. Sterylne, opakowanie zawiera 5sztuk retraktorów. | op | 50
OGÓŁEM
PAKIET Nr 15 - STRZAŁKI SPONGOSTANOWE GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Strzałki spongostanowe sterylne PVA do osuszania pola operacyjnego w chirurgii oka, najbardziej chłonne, umożliwiają precyzyjne usuwanie płynów, szpiczasto zakończone . Opakowanie zawiera 150 sztuk- pakowane po 10 szt. | op | 12
Razem
PAKIET Nr 16 - SPRZĘT OKULISTYCZNY –PASKI FLUORESCEINOWE GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50 %
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Paski fluoresceinowe stosowane do diagnostyki zaburzeń filmu łzowego jak również do wybarwiania oka przy doborze twardych soczewek kontaktowych, do pomiaru czasu przerwania filmu łzowego oraz w tonometrii aplanacyjnej a'100 szt. | op. | 40
OGÓŁEM
PAKIET Nr 17 – SPRZĘT OKULISTYCZNY – WISKOELASTYKI -GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Sterylny materiał wiskoelastyczny zawierający 3% hialuronian sodu, o wadze molekularnej 1,0-1,8 mill Daltonów, lepkości approx. 400.000 mPas, Osmolalności 270-400 mOsm /kg, PH 6,8-7,4 , objętości 1,0 ml. Przechowywanie w temperaturze 2-25 *C, Wymagany skład- w 1ml 30,000 mg Hialuronianu sodu, 8,500 mg Chlorku sodu, 0,563 Wodorofosforanu disodowego, 0,045 Diwodorofosforanu sodowego, do objętości woda do wstrzyknięć, sterylizowane parą wodną. Pakowane w strzykawkę zawierającą 1 ml roztworu | szt. | 100
OGÓŁEM
PAKIET NR 18– SPRZĘT OKULISTYCZNY –WISKOELASTIKI DO WITREKTOMII GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Materiał wiskoelastyczny dyspersyjny—wodny roztwór hydroksypropylometylocelulozy o stężeniu 2%, sterylny, przejrzysty, rozpuszczalny w wodzie, lepkość 4000 cPs, osmolarność P: 256-300 mOsmol/l, pH 6,8-7,6; Opakowanie 2 ml ampułkostrzykawka | szt. | 300
OGÓŁEM
PAKIET Nr 19 WISKOELASTIKI -GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Wiskoelastyk kohezyjny 1,4% kwas hialuronowy, fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa (Daltony) 3,0 MDa, lepkość 200000mPas, ph 6,8-7,6; osmolarność 300-350mOsm/kg; ; Opakowanie o pojemności 1,1 ml ampułkostrzykawka , sterylny ; kaniula 27G | szt. | 2500
2 | Wiskoelastyk kohezyjny o stężeniu 1,6% kwasu hialuronowy, fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa 1,2-2 Mda, lepkość 400000 mPs, Opakowanie o pojemności 1,1 ml ampułkostrzykawka , sterylny ; kaniula 27G | szt. | 1500
OGÓŁEM
PAKIET NR 20–SPRZĘT OKULISTYCZNY –PIERŚCIEŃ DOTOREBKOWY -GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Pierścień dotorebkowy- wykonany z transparentnego, bezbarwnego PMMA, zakończony otworem na obu końcach, zapakowany fabrycznie do jednorazowego iniektora z wewnętrzną blokadą tłoka. Pierścień w dwóch rozmiarach: 12 mm do torby o średnicy 10-12mm i 13 mm do torby o średnicy 11-13mm dostosowane się do średnicy torby. Długi transparenty koniec iniektora, co najmniej 38mm z naniesioną strzałką informującą o kierunku wszczepu pierścienia. Możliwość wszczepu w obu kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem. | szt | 40
OGÓŁEM
PAKIET Nr – 21 SPRZĘT OKULISTYCZNY – PIERŚCIEŃ MALYUGIN - GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Pierścień typu Malyugin ring w rozmiarze 6,25mm . Wykonany z polipropylenu, sterylny, w kształcie kwadratu z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie z injetor jednorazowego użytku do wszczepienia i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego. | szt. | 10
OGÓŁEM
PAKIET Nr – 22 SOCZEWKI KONTAKTOWE- GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Soczewki kontaktowe na dzień i noc - moc 0,0 do stosowania w trybie ciągłym przez 30 dni i 30 nocy, z oddychającego materiału silikonowo-hydrożelowego,wyposażone w system nawilżający AQUA dla pacjentów po zabiegach okulistycznych w celu zabezpieczenia gałki ocznej. Opakowanie a'6. | op | 15
OGÓŁEM
PAKIET Nr 23 SPRZĘT OKULISTYCZNY – GAZY MEDYCZNE, MIESZANKI, OLEJE SILIKONOWE, DEKALINA -GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Sterylna, gotowa do użycia, terapeutyczna stabilna mieszanina 20% Sulfurhexafluoride (SF6) z 80% powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 6; czas retencji [tygodnie]: 1 do 2; maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 20; Własności fizyczne: gęstość względna w odniesieniu do suchego powietrza (przy 15 °C, 1 bar) [g/cm3]: 5,106; ciśnienie par (przy 20 °C) [1 bar]: 21;ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr, | szt | 150
2 | Sterylna, gotowa do użycia terapeutyczna stabilna mieszanina 12% Octafluoropropane (C3F8) z 88% powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 30; czas retencji [tygodnie]: 6 do 8; maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 12; Własności fizyczne: gęstość względna w odniesieniu do suchego powietrza (przy 15 °C, 1 bar) [g/cm3]: 6,610; ciśnienie par (przy 20 °C) [1 bar]: 7,7; ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr, | szt | 20
3 | Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Strzykawka o objętości:7ml Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,93; lepkość [mPas]: 5,5; ciśnienie par [mbar]: 8,0; napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25 °C]: 19,0; napięcie międzyfazowe (mN/m w temp. 25 °C): 57,8; temperatura wrzenia: 142 °C. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110, (25°C): 1,313, | szt | 150
4 | Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych,szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm3]: 0,97 Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 1,4 x10exp(-3); Lepkość przy ścinaniu (8,37 1/s i przy 37°C): 4303 [mPas];Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14, | szt | 5
5 | Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych,szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97 Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 2 x10exp(-5); Lepkość przy ścinaniu (8,37 1/s i przy 37°C): 931 [mPas]; Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14, | szt | 80
OGÓŁEM