## FCJ
| Zadanie nr 1 | 24 miesiące |  |  |  | CPV: 33 68 00 00-0 Wyroby farmaceutyczne
Wyroby medyczne o działaniu przeciwzakrzepowym do zabezpieczania cewników naczyniowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11=8+10 | 12=9+10
1. | Preparat prosty do zabezpieczania cewników naczyniowych, zawierający w swoim składzie heparynę w dawce 500 IU/5 ml, konfekcjonowany w postaci ampułek x 10 szt. w opakowaniu |  | roztwór | 500 IU/5 ml | 60 | 10 amp.
2. | Preparat złożony do zabezpieczania cewników naczyniowych zawierający w swoim składzie taurolidynę 4% + heparynę 500 IU/ml , konfekcjonowany w postaci fiolek x 25 szt. w opakowaniu |  | roztwór | 4% + 500 IU/ml | 350 | 25 fiol.
3. | Preparat złożony do zabezpieczania cewników naczyniowych zawierający w swoim składzie taurolidynę 4%, cytryniany 4% oraz urokinazę 25000 IU, konfekcjonowany w postaci fiolki z proszkiem do rozpuszczenia oraz ampułki z rozpuszczalnikiem x 5 szt. w opakowaniu |  | fiol. z prosz. + amp. z rozpuszcz. | 4% + 4% + 25000 IU | 100 | 5 fiol. + 5 amp.
x | RAZEM : | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 2 | 24 miesiące |  |  |  | CPV: 33 68 00 00-0 Wyroby farmaceutyczne
Wyroby medyczne o działaniu przeciwzakrzepowym do zabezpieczania cewników naczyniowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. Brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11=8+10 | 12=9+10
1. | Preparat prosty do zabezpieczania cewników naczyniowych, zawierający w swoim składzie cytrynian trójsodowy w dawce 46,7%, konfekcjonowany w postaci fiolek x 20 szt. w opakowaniu |  | roztwór | 46.7% | 120 | 20 fiol.
2. | Preparat prosty do zabezpieczania cewników naczyniowych, zawierający w swoim składzie cytrynian trójsodowy w dawce 30,0%, konfekcjonowany w postaci fiolek x 20 szt. w opakowaniu |  | roztwór | 30% | 120 | 20 fiol.
x | RAZEM : | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 3 | 24 miesiące |  |  |  | CPV: 33 69 27 00-4 Roztwory glukozy
Roztwory doustne glukozy dla niemowląt
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Postać | Skład | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11=8+10 | 12=9+10
1. | 30% wodny, sterylny roztwór glukozy przeznaczony do doustnego podawania u wcześniaków, noworodków i niemowląt, konfekcjonowany w plastikowe fiolki o poj. 0,7 ml |  | plastikowa fiolka o poj. 0,7 ml | 30% glukoza | 150 | 100 fiol.
x | RAZEM : | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 4 | 24 miesiące |  |  |  |  | CPV: 33 63 16 00-8 Srodki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Środki przeznaczone do dezynfekcji rąk
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11=8+10 | 12=9+10
1. | Środek przeznaczony do dezynfekcji rąk, wzbogacony o komponentę pielęgnacyjną na bazie aloesu, pantenolu i gliceryny; wykazujący działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze i pełne spektrum wirusobójcze zapewniające najwyższy poziom ochrony. Substancja aktywna etanol 85 g/100 g produktu. Czas działania: Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 - 30 sek., Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 - 3 min., Bakteriobójczy EN 13727 - 15 sek., Drożdżobójczy EN 13624 - 15 sek., antywny wobec wszystkich wirusów osłonionych zgodnie z RKI - 30 sek. Konfekcjonowany w dwóch postaciach - jako pojemniki kompatybilne z dozownikami typu Dermados oraz jako pojemniki z pompką. Pojemność 500 ml Rejestracja: produkt biobójczy |  | pojemnik o poj. 500 ml kompatybilny z dozownikiem typu Dermados | 85 g/100 g | 1400 | 500 ml
2 |  |  | pojemnik o poj. 500 ml z pompką |  | 2000 | 500 ml
x | RAZEM : | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć próbki w ilości po 2 sztuki do każdej pozycji.
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią produkty biobójcze w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2018.2231 t.j. z dnia 2018.11.30) i zostały wprowadzone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 5 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
MATY DEKONTAMINACYJNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Dawka | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) |  | Wartość brutto (netto +VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 | 10=7+9 |  | 11=8+9
1 | Maty antybakteryjne (dekontaminacyjne), jednorazowe, o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, zatrzymujące zanieczyszczenia z obuwia, kół wózków i łóżek, każda mata składa się z 30 warstw ponumerowanej folii polietylenowej pokrytej klejem akrylowym z dodatkiem środka bakteriobójczego, o rozmiarze 90 cm x 115 cm |  | 120 | 1 opakowanie = 5 mat x 30 sztuk łącznie 150 sztuk | nie dotyczy
x | RAZEM : | x | x | x | x | x |  | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 6 |  |  | 24 miesiące |  |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Gazy stosowane w mikrochirurgii oka na potrzeby Bloków Operacyjnych Klinik Okulistycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa/numer katalogowy, producent | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 | 9=6+8 | 10=7+8
Gaz śródoperacyjny fluorek siarki SF6 stosowany w mikrochirurgii oka
1 | Sterylny zestaw do zastosowania u jednego pacjenta składający się z: 1 dozownika z gazem o poj. 30 ml, 1 sterylnej strzykawki 50 ml, 1 sterylnego filtra 0,22 mcm, 1 opaski dla pacjenta |  |  |  | 600 | 1 zestaw
Gaz śródoperacyjny fluorek węgla C3F8 stosowany w mikrochirurgii oka
2 | Sterylny zestaw do zastosowania u jednego pacjenta składający się z: 1 dozownika z gazem o poj. 30 ml, 1 sterylnej strzykawki 50 ml, 1 sterylnego filtra 0,22 mcm, 1 opaski dla pacjenta |  |  |  | 300 | 1 zestaw
x | RAZEM : |  |  | x | x | x | x |  | x | x
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne opisujące właściwości produktu i sposób ich użytkowania.
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 7 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 11 00-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Paski do zamykania brzegów rany
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Rozmiar paska | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) |  | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 | 10=7+9 |  | 11=8+9
1 | Paski typu Rudastrip przeznaczone do zamykania brzegów skóry i do zamykania brzegów rany |  | 50 | 1 op. zawiera 50 listków po 10 pasków | 0,6 cm x 10 cm
x | RAZEM : | x | x | x | x | x |  | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 8 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 11 00-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Wosk kostny do uzyskiwania miejscowej hemostazy kostnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Gramatura saszetki | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) |  | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 | 10=7+9 |  | 11=8+9
1 | Wosk kostny - sterylna mieszanina białego wosku pszczelego i wazeliny, przeznaczona do uzyskiwania miejscowej hemostazy kostnej, pakowany w saszetki po 2,5 g |  | 80 | 12 saszetek po 2,5 g | 2,5 g
x | RAZEM : | x | x | x | x | x |  | x | x
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć próbki w ilości 2 sztuk.
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 9 |  |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 11 27-6 Hemostatyki wchłanialne
Gąbki żelatynowe o działaniu hemostatycznym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 24 miesięcy (sztuk) | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT) | Producent, nazwa, numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=4+6 | 8=5+6 | 9
1 | Sterylna, żelatynowa gąbka o działaniu hemostatycznym, zbudowana z żelatyny wieprzowej, wchłanialna w ciągu 3-4 tygodni w rozmiarze: 7-8 cm x 5 cm x 1 cm | 1000
2 | Sterylna, żelatynowa gąbka o działaniu hemostatycznym, zbudowana z żelatyny wieprzowej, wchłanialna w ciągu 3-4 tygodni w rozmiarze: 7-8 cm x 5 cm x 0,1 cm | 700
x | RAZEM : | x | x |  | x | x |  | x
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie złożyć próbki w ilości po 2 sztuki do każdej pozycji.
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 10 |  |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Mikrosfery do chemoembolizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 24 miesięcy (sztuk) | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT) | Producent, nazwa, numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=4+6 | 8=5+6 | -9
1 | Mikrosfery przeznaczone do chemoembolizacji, wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego, po kontakcie z cieczą zwiększające swoją objętość do rozmiaru deklarowanego przez producenta, możliwość ładowania sfer doksorubicyną lub irinotekanem, o dwutorowej absorpcji cieczy: mechanicznej i jonowej, jednolite, bez osobnych powłok, biokompatybilne i obojętne biologicznie, o średnicach: 120-240 mcm, 200-400 mcm - w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostarczane w formie suchej we fiolce z tworzywa sztucznego | 80
x | RAZEM : | x | x |  | x | x |  | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 11 |  |  | 24 miesiące |  |  | CPV: 33 14 11 10-4 Opatrunki
Opatrunki parafinowe z chlorheksydyną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Postać | Rozmiar | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11=8+10 | 12=9+10
1 | Sterylny opatrunek siatkowy, wykonany z bawełny, o dużych oczkach, nasączony parafiną z dodatkiem 0,5% chlorheksydyny, hypoalergiczny, służący do opatrywania ran i owrzodzeń. |  | opatrunek | 5 x 5 cm | 10 | 50 szt.
2 |  |  | opatrunek | 10 x 10 cm | 60 | 10 szt.
3 |  |  | opatrunek | 15 x 20 cm | 200 | 10 szt.
x | RAZEM: | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do złożenia próbek - 2 sztuk opatrunku z dowolnie wybranych rozmiarów oraz materiałów informacyjnych opisujących produkt i sposób jego użytkowania.
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 12 | 24 miesiące |  |  |  | CPV: 33 14 11 10-4 Opatrunki
Zestawy operacyjne tamponów do tamowania krwawień
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Postać | Skład | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11=8+10 | 12=9+10
1 | Tampony z gazy bawełnianej 20 nitkowej w kształcie kuli zwinięte z jednego kawałka gazy, z wplecioną nitką radiacyjną, jałowe, wielkość jajka, rozmiar przed zwinięciem 24cm x 24cm, podwójne opakowanie, opakowanie musi posiadać podwójną kartę kontrolną, do stos. na bloku operacyjnym, (1op. - 10 sztuk) w opakowaniu użytkowym, z wygodną perforacją. |  | zestaw tamponów z nitką RTG | 10 sztuk 24 x 24 cm | 500 | 10 sztuk
2 | Tampony z gazy bawełnianej 20 nitkowej w kształcie kuli zwinięte z jednego kawałka gazy, z wplecioną nitką radiacyjną, jałowe, wielkość jajka, rozmiar przed zwinięciem 24cm x 24cm, podwójne opakowanie, opakowanie musi posiadać podwójną kartę kontrolną, do stos. na bloku operacyjnym, (1op. - 20 sztuk) w opakowaniu użytkowym, z wygodną perforacją. |  | zestaw tamponów z nitką RTG | 20 sztuk 24 x 24 cm | 500 | 20 sztuk
3 | Tampony z gazy bawełnianej 20 nitkowej w kształcie kuli zwinięte z jednego kawałka gazy, z wplecioną nitką radiacyjną, jałowe, wielkość bardzo duża, rozmiar przed zwinięciem 34cm x 34cm, podwójne opakowanie jednostkowe, opakowanie musi posiadać podwójną kartę kontrolną, do stos. na bloku operacyjnym, (1op. - 10 sztuk) w opakowaniu użytkowym, z wygodną perforacją. |  | zestaw tamponów z nitką RTG | 10 sztuk 34 x 34 cm | 200 | 10 sztuk
4 | Tampony z gazy bawełnianej 20 nitkowej w kształcie kuli zwinięte z jednego kawałka gazy, bez nitki radiacyjnej, jałowe, rozmiar przed zwinięciem 48cm x 24cm, do tamowania krwawień i do dezynfekcji skóry (1op. - 18 sztuk) |  | zestaw tamponów | 18 sztuk 48 x 24 cm | 300 | 18 sztuk
x | RAZEM : | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 13 |  |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 11 21-4 Szwy chirurgiczne
Elektrody jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 24 miesięcy (sztuk) | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT) | Producent, nazwa, numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=4+6 | 8=5+6 | 9
1 | Elektroda jednobiegunowa do czasowej stymulacji naszywana na serce/elektroda dostosowana do naszycia na serce do czasowej stymulacji w okresie pooperacyjnym; system dwuigłowy do naszycia i wyprowadzenia z klatki piersiowej elektrody, z nicią skręcaną ze stali nierdzewnej, powlekanej częściowo polietylenem; grubość nici 3-0; długość nici 60 cm; zaopatrzona w dwie igły prostą i 1/2 koła - jedna igła prosta odwrotnie tnąca odłamywana dł. 65 mm druga igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym dł. 26 mm | 720
x | RAZEM : | x | x |  | x | x |  | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 14 |  |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Systemy z kontrastem do diagnostyki jajowodów pod kontrolą USG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 24 miesięcy (sztuk) | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT) | Producent, nazwa, numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=4+6 | 8=5+6 | -9
1 | Zestaw do diagnostyki drożności jajowodów metodą HyFoSy - metoda piankowa, pozwalająca na uzyskanie wysokiej jakości obrazów USG; składający się ze zintegrowanego zestawu strzykawek i katetera, do wyboru kateter z balonem 8F i 7F oraz kateter z silikonową końcówką Nulli lub Multi | 250
x | RAZEM: | x | x |  | x | x |  | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 15 |  |  | 24 miesiące |  |  | CPV: 33 14 11 27-6 Hemostatyki wchłanialne
Gąbki hemostatyczne o działaniu antybakteryjnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Postać | Rozmiar | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11=8+10 | 12=9+10
1 | Gąbka hemostatyczna o działaniu antybakteryjnym do zatrzymywania krwawień z linii szwów, wykonana w 100% z włókien chitosanu pochodzącego od skorupiaków, z mozliwością użycia u pacjentów stosujących leki powodujące rozrzedzenie krwi, niewchłanialne, aktywne obustronnie, sterylne, jednorazowego użytku, wyrób medyczny posiadający CE oraz deklarację zgodności |  | opatrunek hemostatyczny | 1 cm x 4 cm | 800 | 1 sztuka
2 |  |  | opatrunek hemostatyczny | 1 cm x 8 cm | 800 | 1 sztuka
3 | Gąbka hemostatyczna o działaniu antybakteryjnym do zamykania naczyń krwionośnych, wykonana w 100% z włókien chitosanu pochodzącego od skorupiaków, z mozliwością użycia u pacjentów stosujących leki powodujące rozrzedzenie krwi, niewchłanialne, aktyw |  | opatrunek hemostatyczny | 5 cm x 5 cm | 50 | 1 sztuka
4 |  |  | opatrunek hemostatyczny | 8 cm x 10 cm | 200 | 1 sztuka
5 |  |  | opatrunek hemostatyczny | 8 cm x 8 cm | 400 | 1 sztuka
x | RAZEM: | x | x | x | x | x | x |  | x | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/
| Zadanie nr 16 |  |  | 24 miesiące |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Absorber pełnej krwi stosowany do ECC, ECMO, CVVHDF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 24 miesięcy (sztuk) | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w% | Cena jedn. brutto (netto+VAT) | Wartość brutto (netto+VAT) | Producent, nazwa, numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=4+6 | 8=5+6 | 9
1 | Absorber pełnej krwi stosowany do ECC, ECMO, CVVHDV, spełniający następujący parametry: 1.Dostępna różna objętość absorbera 150, 200, 300ml; 2.Przepływ krwi przez absorber od 100ml/min do 400ml/min; 3.Czas leczenia pojedynczym absorberem 24h przez max 7 kolejnych dni; 4.Całkowita powierzchnia absorpcji jednego wkładu o objętości 300ml powyżej 60000m2; 5.Posiadanie certyfikatu ISO10993 oraz CE; 6.STerylność absorbera min.2 lata; 7.Adsorbuje substancje hydrofobowe do 60kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia; 8.Opakowanie transportowe filtrów do absorpcji min.12 szt.; 9.Instrukcja obsługi filtra w języku polskim; 10.Wraz z pierwszym zamówieniem oprócz konektorów wymóg dostawy elastycznego gietkiego uchwytu do absorbera; 11.Wraz z zamówieniem 12 absorberów wymóg dostarczenia zestawu łączników/adapterów do krążenia pozaustrojowego jak: 1xDINLock żeński-LuerLock męski z rolką, 1xDINLock żeński-LuerLock męski z zaciskiem, 1x worek 2 L, 1x adapter LuerLock żeński-spike, 1x adapter DINLock męski-LuerLock żeński, 1x DINLock żeński-DINLock żeński z portem. | 120
x | RAZEM: | x | x |  | x | x |  | x
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i stanowią wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
/podpis wykonawcy/