Znak: ZOZ.V.010/DZP/28/25                                              Sucha Beskidzka dnia 10.03.2025 r.

Dotyczy: Postępowania pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych uzupełnienie do umów 2024 r.”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 135 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania wysokiej jakości o parametrach:

średnica części roboczej 7,5 Fr umożliwiający pracę w małych miedniczkach nerkowych, pole widzenia 120⁰, głębia ostrości 5-50mm, zintegrowany dystalny CMOS i podwójna dioda LED, boczny port do wprowadzania narzędzi z możliwością blokady oraz port do irygacji. Pozostałe parametry zgodne.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby ureterorenoskop posiadał podłączenie do monitora z systemem zarządzania dokumentacją pacjenta.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.