Załącznik nr 2b do SWZ

**Pakiet 2 - Dostawa kołder, poduszek i okryć jednorazowego użytku.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | J.m. | Planowana ilość na 2024-26r. |
| 1 | Kołdra medyczna jednorazowa o wymiarach **190x110 cm,** opakowanie zbiorcze **po 25 lub 50 szt.** | szt. | 22 000 |
| 2 | Poduszka medyczna jednorazowego użytku **50x40 cm,** opakowanie zbiorcze **po 25 lub 50 szt.** | szt. | 8 800 |
| 3 | Okrycie/ serweta włókninowa/ pacjenta jednorazowego użytku **190/ 200 x 100/110 cm,** opakowanie zbiorcze **po 5 szt.** | szt. | 21 120 |

***1.Parametry techniczne i użytkowe tkaniny z której będzie uszyta pościel jednorazowa.***

***Opis:***

**Poz. 1 Kołdra medyczna jednorazowego użytku** o wymiarach 190 x 110 cm,

Warstwa wierzchnia: flizelina PP min. **35g**/m2

Rodzaj wypełnienia: włóknina poliestrowa min. 80 g/m, min. 3 warstwy

Wykonanie: przeszyta na Stebnówce na 3 pola po długości kołdry a następnie obszyta po obwodzie na Overlock-u.

Waga wypełnienia min. **300 g.**

Kolor: biały, zielony lub niebieski.

Pakowana: pojedynczo w worek LDPE oraz w opakowania zbiorcze karton po 25 lub 50 szt.

**Poz. 2 Poduszka medyczna jednorazowego użytku** o wymiarach **50/40** x 40 cm,

Warstwa wierzchnia: flizelina PP min. 35g/m2

Rodzaj wypełnienia: kulka poliestrowa,

Wykonanie: obszyta po obwodzie na Stebnówce,

Waga wypełnienia min. 140 g.

Kolor: biały, zielony lub niebieski.

Pakowana: pojedynczo w worek LDPE oraz w opakowania zbiorcze karton po 25 lub 50 szt.

**Poz.3 Okrycie/ serweta włókninowa/ pacjenta jednorazowego użytku** o wymiarach 190/ 200 x 100/110 cm wykonana z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włókna typu spunlace o gramaturze 90g/ m2, biała, niejałowa. Pakowana: po 5 szt.