## zał. nr 1
| WSZCZEPY ORTOPEDYCZNE - KOLANO, BARK | [5 empty] | EK-ZZ/ZP.261.32.D.2022
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość | Cena netto za jednoskę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednoskę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy | indeks Simple
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 10 | 11
[6 empty] | ( e x f ) + e | ( d x e ) | d x g
KOLANO
1 | Zestaw do MPFL składjacy się z : Przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi - w celu znalezienia osi obrotu ; 2 x Implanty Biokompozytowe. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant wkręcany srednicy 4,75 PEEKowskim poczatkiem w kszt.ałcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Śryba interferencyjna Biokompozytowa o średnicy 6mm | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
INTERNAL BRACE ACL- PODSZYCIE ZERWANEGO ACL
2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kszt.ałcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. Implant dostarczany w jednym opakowaniu z drutem wiercącym –z miarką | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Igły do szycia zerwanego więzadła wewnątrz stawu z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 7’’ dł całkowita 30’’. Dostępna w minimum 2 kolorach sterylna | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 36’’ dł całkowita54’’. sterylna | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Implant niewchłanialny, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i pleciony poliestrowych włókien zewnętrznych jednokolorowy zakończony pętla . Implant o długości min 70cm i grubości według USP 2 sterylne Nic dostępna w minimum 2 kolorach | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
ACL
9 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kszt.ałcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kszt.ałcie ułatwiającym wprowadenie z miekkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego składający się z kołka rozporowego z licznymi wypustkami mocujacymi oraz śruby pakowanych razem- zestaw sterylny Dostępny w rozmiarach śrwednica 7-10mm co 1mm | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) Pętlą z możliwością zmniejszania długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4,7,9. gózik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
14 | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
15 | Drut prowadzący 2,4mm do piszczeli | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
16 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
17 | Guzik rewizyjny do części udowej - udowy tytanowy w rozmiarze 5x20 . ACL technika typu ALL INSIDE | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
18 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kszt.ałcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
19 | Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
20 | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| SZYCIE ŁĄKOTKI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
22 | System szycia łąkotek inside –outside. System zaopatrzony w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy STERYLNY zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
23 | Igła do przeszycia łakotki i ACL w technice Internal Brace lub innych tkanek miekkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
BARK
| AC Joint (w skład zestawu wchodzi 2x płytka 2xtaśma i petla) |  |  | 0
24 | Płytka tytanowa w krztałcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
25 | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
26 | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
27 | Drut nitynolowy do przeciągnięcia taśm jednorazowy sterylny | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| Implanty do artroskopii Barku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Implant w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9mmx15,5mm , 3,5mm x19,5mm oraz 4,5mm x 24mm . Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
29 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy , 3,5mm 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
30 | Narzędzie do przeszycia tkanek miękkich o kacie wygięcia 45° prawy /lewy z pętla nitynolową wewnątrz umożliwiającą przeciągnięcie nici. Narzędzie jednorazowe sterylne. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
31 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
32 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm, 5mm i 4,5mmx. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny dostępne w wersji z igłami i bez | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
33 | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z nicią niewchłanianą o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
34 | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z 2 nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
35 | Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z niewchłanianą taśma o szerokości 1,3mm. Zestaw z taśmą i na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
36 | Zestaw jednorazowy do kotwic miękkich sterylny zawierający prowadnicę prostą/zakrzywiona wraz z obturatorem oraz wiertło szt.ywne/giętkie | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
37 | Wiertło do kotwicy miękkiej – sterylne | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
38 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
39 | Implant tytanowy w kszt.ałcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
40 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych: - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 80 |  | 8 | 0 | 0 | 0
41 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0 | 0
42 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby: - średnica 2,5mm (długość 8-30mm), - średnica 3,5mm (długość12-34mm), - średnica 4,0mm (długość16-50mm) | szt. | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
43 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
44 | Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
45 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
46 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire, długość 97cm - 6 szt.; - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire z pętlą, długość 102cm - 2 szt.; - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt.; - zestaw do zastosowania z wielorazowym Instrumentarium użyczonym przez Wykonawcę | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
47 | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
48 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12,1mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
49 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, nić typu #4-0 lub #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
50 | Kotwica tytanowa 2,7 mm x 7 mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
51 | Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, dostępna z materiału PEEK i PLLA | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
52 | Substytut kości - opakowanie 12ml, zamknięty system mieszania składników w jednej strzykawce | szt. | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
53 | Mikro SutureLasso z pętlą nitynolową, proste, małe zakrzywienie, duże zakrzywienie - typ do wyboru z katalogu | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
54 | Jenorazowy zestaw do operacji zespołu cieśni nadgarstka z użyciem wielorazowej optyki endoskopowej 2,9mm i dylatatorów 4,8mm, 6,8mm | szt. | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0