załącznik nr 7

do postępowania nr 18/PA/2023

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

BRANŻA  ELEKTRYCZNA

- obejmujących świadczenie usług konserwacyjnych (bieżąca konserwacja, naprawy , drobne remonty)

(realizacja konserwacji  w godzinach  6:00-18:00)

1. Zakres czynności realizowanych przez wykonawcę w ramach usług bieżącej konserwacji branży elektrycznej (instalacja i urządzenia elektryczne, domofonowe, telewizyjna anteny zbiorcze AZART)  obejmuje w szczególności:

1) odłączenie i demontaż uszkodzonych przewodów

2) podłączenie prądu po zdarzeniu losowym

3) odcięcie zasilania

4) trwałe odłączenie przewodów w przypadku kradzieży prądu

5) konserwacja GTR,

6) konserwacja rozdzielni, WLZ-ów,  oświetlenia administracyjnego oraz układu zasilania i sterowania pracą pomp,

7) konserwacja: zabezpieczeń, tablic, lamp oświetlenia zewnętrznego i żarówek,

8) konserwacja  osprzętu: lampy, puszki, przyciski, wyłączniki, gniazd, automaty schodowe, zmierzchowe, czujki, styczniki, transformatory i ograniczniki mocy,

9) sprawdzenie instalacji wewnętrznej i mieszkaniowej,

10) odłączenie nieczynnych przewodów i ich demontaż.

11) naprawa  GTR,

12) naprawa  rozdzielni  i WLZ- ty  mieszkaniowe i oświetlenia administracyjnego oraz układu zasilania  i sterowania pracą pomp,

13) wymiana: zabezpieczeń, tablic, lamp oświetlenia zewnętrznego i żarówek,

14) naprawa instalacji: dzwonkowej, odgromowej, oświetlenia administracyjnego i zasilania mieszkań,

15) wymiana osprzętu: lampy, puszki, przyciski, wyłączniki, gniazd, automaty schodowe, zmierzchowe,  czujki, styczniki, transformatory i ograniczniki mocy,

16) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalu i aktualizacja protokołu pomiarów,

17) domofony i instalacja domofonowa

- naprawa kasety z przyciskami, naprawa instalacji przewodowej, naprawa  elektrozaczepu i drzwi, wymiana elektroniki

- regulacja głośności, czyszczenie styków, wpięcie, wypięcie lokalu po awarii, regulacja elektrozaczepu, okresowe przeglądy instalacji domofonowej,

- przekodowanie panelu domofonu

18) bieżąca konserwacji instalacji anten telewizyjnych typu „AZART” oraz sieci RTV w budynkach zarządzanych, w tym :

- usuwanie usterek sieci RTV  w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego,

- naprawa urządzeń wchodzących w skład instalacji anteny zbiorczej  (maszty, anteny, wzmacniacze, zasilacze, gniazda abonenckie, transformatory symetryczne )  w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zgłoszenia              przez zamawiającego,