Opis robót

Roboty elektryczne w KMP Siedlce  - usunięcie usterek w budynku Komendy Miejskiej

Policji w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 wg załączonego przedmiaru robót

1 Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych rastrowych  4 x18W  z zapłonem elektronicznym wraz ze świetlówkami w sufitach podwieszanych  -  15 szt.

2.   Wymiana opraw oświetleniowych z diodami LED 20W , IP 65  -  2 szt

3.   Zamontowanie gniazda wtyczkowego podwójnego  natynkowego na suficie świetlicy

( przewody są wyprowadzone)    -  1 szt.

4.  Wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zamontowanego gniazda

oraz wykonanie protokołu pomiaru.

Opracował   Jan Milczarczyk

05.10.2017 r.