ZP/125/2018                                                                                                                  Gdańsk, dnia 15.01.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego i komputerowego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Dotyczy Pakietu 1

Dotyczy Pakietu 1:

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania zamrażarkę  o pojemności 85 l?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania zamrażarkę  posiadającą złączę RS-485 lub              RS-232 bez złącza USB?

Odpowiedź: Nie.

Kanclerz

/-/

mgr Marek Langowski