Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Część 1. Atomizery do podawania leków

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Gotowy atomizer do podawania leków w formie aerozolu do błon śluzowych nosa. Zestaw składa się z strzykawki 3 ml LL z poliuretanowym atomizerem, uwalniana mgiełka o wielkości od 30-100 mikronów. Pakowany w folię. Zestaw jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty produkt. Ważność produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | zest. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nasadka – poliuretanowy atomizer do błon śluzowych nosa kompatybilny do strzykawki LL 3 ml. Ważność produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka kompatybilna do nasadki – atomizera z pozycji 2. Typ LL, pojemność 3 ml, skalowanie co 0,5 ml. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 2. Bezpieczny asortyment do zabiegów iniekcji

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki |  | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylna poliuretanowa kaniula bezpieczna ze skrzydełkami do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym pasywnie ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem bocznym do iniekcji zabezpieczonym samodomykającym się koreczkiem. Posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. Dostępne w następujących rozmiarach: 22G (niebieski) 0,9x25 mm, przepływ 35 - 42 ml/min., 20G (różowy) 1,1x32 mm, przepływ 56 - 67 ml/min., 18G (zielony) 1,3x45 mm, przepływ 90-103 ml/min., 17G (biały) 1,5x55 mm, przepływ 125 - 145 ml/min., 16G (szary) 1,7x45-50 mm, przepływ 180 - 236 ml/min., 14G (pomarańczowy) 2,0-2,1x45-50 mm, przepływ 270 - 343 ml/min. Nazwa producenta lub nazwa własna kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli. Sterylizowana tlenkiem etylenu (EO) Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu zapobiegania zakłuciom i postepowania z ostrymi narzędziami, potwierdzone certyfikatem. Minimalny termin ważności od daty dostarczenia:24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do pobierania leków z filtrem, rozmiar 1,2x 3,8 lub 4,0. Specjalna stępiona końcówka ścięta pod kątem 45 st., minimalizująca ryzyko ukłucia/zranienia. Sterylizowana tlenkiem etylenu (EO). Opakowanie zbiorcze a`100 szt. Minimalny termin ważności od daty dostarczenia:24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 3. Cewniki, zgłębniki, maski, dreny

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych; przezroczysty, miękki; końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu minimum 150 ± 10 cm (dopuszcza się cewnik z drenem o dł. 200-210 cm); zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy, atraumatyczna; końcówka z możliwością zakładania na przepływomierz tlenowy Parametr punktowany: bez obecności ftalanów: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ….…. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem; wykonana z miękkiego materiału, nie powodującego urazów; profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos, przedłużona, dopasowująca się do głowy, z mocowaniem na gumkę, z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu, z regulowaną podażą tlenu (maska standardowa); o śr. zew. ok. 5 - 6 mm, dł. drenu min. 200 ± 10 cm Parametr punktowany: bez obecności ftalanów: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ………. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa dla dzieci wykonana z miękkiego materiału, nie powodującego urazów; profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos; dopasowująca się do główki dziecka za pomocą gumki; z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu o śr. zew. ok. 5-6 mm, dł. drenu min. 200 cm | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych, z miękkiego materiału, nie powodującego urazów, profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos, dopasowująca się do głowy; z mocowaniem na gumkę, nebulizator umożliwiający dostarczenie w głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu; z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu o śr. zewn. ok. 5 - 6 mm; dł. drenu min. 200 cm Parametr punktowany: bez obecności ftalanów: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……..…. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci z miękkiego materiału, nie powodującego urazów, profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos, dopasowująca się do główki dziecka za pomocą gumki; nebulizator umożliwiający dostarczenie w głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu; z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu o śr. zewn. ok. 5 - 6 mm; dł. drenu min. 200 cm Parametr punktowany: bez obecności ftalanów: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……..…. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska tlenowa dla dorosłych, wykonana z miękkiego materiału niepowodującego urazów, profilowana anatomicznie, z kompletem dysz Venturi’ego z regulacją koncentracji tlenu, z drenem, min. 1,8 m, z łącznikiem do nawilżacza i rurką dystansową | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska tlenowa (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem (o długości 200 ± 10 cm, śr. zew. ok. 5 - 6 mm), dla dorosłych wykonana z miękkiego materiału, nie powodującego urazów; profilowana anatomicznie; zakrywająca usta i nos; dopasowująca się do głowy; z mocowaniem na gumkę Parametr punktowany: bez obecności ftalanów: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ………. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska tlenowa (tlenoterapia bierna) pediatryczna z rezerwuarem i drenem (o długości 200 ± 10 cm i śr. zew. ok. 5-6 mm), wykonana z miękkiego materiału, nie powodującego urazów; profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos; dopasowująca się do główki dziecka z mocowaniem na gumkę. Parametr punktowany: bez obecności ftalanów: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ……..…. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren (przewód, cewnik) do podawania tlenu; bez maski twarzowej. Konstrukcja przewodu uniemożliwiająca zatrzymanie przepływu tlenu w chwili załamania drenu, nawet o 180 stopni. Długość drenu min. 200 cm. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgłębnik żołądkowy; rozmiar: CH6-CH24, wykonany z PVC, nie zawierającego ftalanów; minimum dwa otwory boczne; atraumatyczny zamknięty koniec odporny na zaginanie; dł. do 100 cm | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 6-20; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; rozmiar CH 6-10 dł. min 40 cm; CH 12-20 dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łączniki drenów i cewników, z możliwością regulacji siły ssania do ssaków, długość 5 cm +/- 0,5 cm. Termin ważności: minimum 24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Dreny do ssaka wykonane z elastycznego PVC, nie załamujące się, wzmocnione podłużnie, końce: lejek – kapkon, z możliwością regulacji poziomu ssania, rozmiar w zakresie CH 22 – CH 24); długość: 200-240 cm, jałowe, jednorazowego użytku. Termin ważności: minimum 24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 6 pkt

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 4. Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetaczania

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igły sterylne j.u. 0,5 – 0,9 drożne, niepirogenne, nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do strzykawek Luer, silikonowane. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły sterylne j.u. 1,2 drożne, niepirogenne, nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do strzykawek Luer, silikonowane. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 50 (60) ml czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1ml; rondo tłoka ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie, z gumową uszczelką; dokładność skali, typ Luer-lock; jałowa, niepirogenna, nietoksyczna; kompatybilna z pompami infuzyjnymi: Medima, Ascor, BRAUN potwierdzone dokumentem w dowolnej formie (instrukcja/karta katalogowa) wraz z ofertą. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki j.u. 20 ml., ze skalą 1 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 24 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie kryzą graniczną przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra, pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 650 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki j.u. 10 ml ze skalą 0,5 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 12 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie kryzą graniczną przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki j.u. 5 ml, ze skalą 0,2ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 6 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie kryzą graniczną przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki j.u. 2 ml, ze skalą 0,1ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 3 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie kryzą graniczną przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka Janetta, j.u. 100 ml; czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 2ml rondo tłoka, ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie; z gumową uszczelką; co najmniej jednostronna skala; jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, z końcówką ściętą prosto. (Zamawiający dopuszcza strzykawkę z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym) | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kraniki trójdrożne z optycznym indykatorem pozycji otwarty /zamknięty; z trójramienny pokrętłem; każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem; kranik wykonany z poliwęglanu o objętości wypełnienia maks. 0,4 ml; kurek obrotowy 360°. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem w zakresie rozmiaru: 7 -10cm z optycznym indykatorem pozycji otwarty /zamknięty; z trójramienny pokrętłem; każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem; kranik wykonany z poliwęglanu; kurek obrotowy 360°; przedłużacz wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, Przezroczysty średnica drenu 1,5x2,7mm lub 1,5x2,5 mm lub 1,24 x2,4mm długość 150 cm; nie zawierający ftalanów. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z długą elastyczną komorą kroplową o długości części przeźroczystej komory min. 55 mm, 20 kropli ± 0,1 ml i wolną od PVC; dwupłaszczyznowa bardzo ostra igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik filtr płynu o średnicy 15 um, dren o długości od 150 – 200 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu. Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu. Parametr punktowany: przeźroczysty kolec i komora kroplowa: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 55 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt

Część 5. Jednorazowe łyżki do laryngoskopu

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego; kompatybilne do wszystkich rękojeści laryngoskopowych spełniających normę EN 7376-3 lub normę równoważną (zielony standard); ze zintegrowaną wiązką światłowodową; wyprodukowane z tworzywa recyklingowalnego (poliamid) lub z tworzywa poliwęglanowego; we wzorach: Macintosh - rozmiar od 1 do 4 i Miller - rozmiar od 0 do1; pakowane pojedynczo, z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu; sterylne. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 6. Kaniule i akcesoria do kaniul

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylna kaniula do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczony okrągłym koreczkiem, wykonana z FEP/PTFE lub poliuretanu posiadająca minimum 2 paski kontrastujące, widoczna w promieniach RTG. Posiadająca ostrze w kształcie litery V, zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną, zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia. Komora wypływu zwrotnego umożliwiająca szybką wizualizację wypływu krwi potwierdzająca jej prawidłowe położenie. Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka. Trzpień równo lub powyżej krawędzi korka. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie Dostępne w następujących rozmiarach: 22G (niebieski) 0,9x25 mm, przepływ 35 - 42 ml/min., 20G (różowy) 1,1x32 mm, przepływ 56 - 67 ml/min., 18G (zielony) 1,3x45 mm, przepływ 90-103 ml/min., 17G (biały) 1,5x45 mm, przepływ 125 - 145 ml/min., 16G (szary) 1,7x45-50 mm, przepływ 180 - 236 ml/min., 14G (pomarańczowy) 2,0-2,1x45-50 mm, przepływ 270 - 343 ml/min. Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu zapobiegania zakłuciom i postepowania z ostrymi narzędziami, potwierdzone certyfikatem – min. 4 terminy Minimalny termin ważności od daty dostarczenia: 24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki do kaniul, kompatybilne z kaniulami z pozycji 1 i 2 (Zamawiający dopuszcza produkty tego samego producenta). Trzpień równo lub powyżej krawędzi korka. Minimalny termin ważności od daty dostarczenia: 24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z poliestru, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Opatrunek posiadający tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Rozmiar 6 cm x 8 cm ± 1 mm. Termin ważności: 24 miesiące. Opakowanie `a 50 sztuk | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezigłowe urządzenie dostępu naczyniowego do cewników dożylnych i dotętniczych typu luer z podzielną membraną, system samozamykający. Możliwe iniekcje i pobrania krwi przy użyciu złączy typu Luer i Luer-Lock. Maksymalne ciśnienie 45 PSI, przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę drogi przepływu leków i roztworów infuzyjnych. Materiał PCV nie zawierający ftalanów, sterylne opakowanie jednostkowe, jednorazowego użytku. Długość 2 cm, objętość wypełnienia 0,16 ml, prędkość przepływu 32 l/h, liczba dostępów bezigłowych 1, liczba mikroprzewodów 0. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 7.  Maski okołokrtaniowe żelowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Maska nadkrtaniowa dla dorosłych, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, wyposażona w szeroki kanał gastryczny i port tlenowy, anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przygryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Blokada nagłośni. Rozmiary: w przedziałach wagowych od 30 kg do 100 kg. Termin ważności minimum 2 lata. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska nadkrtaniowa dla dzieci, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary: w przedziałach wagowych od 2 kg do 35 kg. Termin ważności min. 2 lata. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.  Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 8.  Nakłuwacze jednorazowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, bez możliwości ponownego użycia - bezpieczny. Głębokość nakłucia 2,4 mm, grubość 21G. Opakowanie po 100 szt. Dopuszczalne 200 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 1 600 (przy op. a`100 szt.) 800 (przy op. a`200 szt.) * Niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 9. Rękawice sterylne, pojemniki i worki na odpady medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe, powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Kształt anatomiczny, kolor neutralny. Wymagane rozmiary: 6: 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | para | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki foliowe w odcieniu czerwonym ok. 500x600 mm; pakowane pojedynczo, zgrzewane bez zakładki, grubość ok. 0,05 mikrona | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worki foliowe w odcieniu czerwonym ok.600x1000 mm; pakowane pojedynczo, zgrzewane bez zakładki, grubość ok. 0,05 mikrona | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki foliowe w odcieniu czerwonym ok. 1400/900mm, pakowane pojedynczo, zgrzewane bez zakładki | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Worki foliowe przeźroczyste ok. 200x300 mm; pakowane pojedynczo, zgrzewane, zamykane strunowo | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne ostre, wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym lub żółtym; materiał sztywny, szczelny, twardy, trwały, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie; pojemność od 0,5 l do 0,7 l, Wymiary DxS: Owal 100x55mm, wysokość całkowita: 12-14 cm, szerokość: 5,5 +/-0,5 cm; otwór wrzutowy 35-40mm; kształt owalny, wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego z możliwością ponownego otwarcia, oraz dodatkowo system zamykania uniemożliwiający ponowne otwarcie; z widoczną naklejką z informacją o materiale zakaźnym oraz miejscem do wpisu m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju odpadów, daty otwarcia, daty zamknięcia, identyfikacji osoby zamykającej | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne ostre. Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego PE + PP, w kolorze czerwonym lub żółtym; materiał sztywny, szczelny, twardy, trwały, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie. Pojemność od 1 l do 1,6 l, Wymiary wysokość 14-16 cm, średnica 10-11 cm, otwór wrzutowy 40-45mm; kształt okrągły, wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego z możliwością ponownego otwarcia oraz dodatkowo system zamykania uniemożliwiający ponowne otwarcie. Z widoczną naklejką z informacją o materiale zakaźnym oraz miejscem do wpisu m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju odpadów, daty otwarcia, daty zamknięcia, identyfikacji osoby zamykającej. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym lub żółtym; materiał sztywny, szczelny, twardy, trwały, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie; pojemność 2 l do max 2,5 l, Wymiary: wysokość całkowita 230 – 240mm, średnica górna 140mm, średnica dolna 105mm, otwór wrzutowy 65 – 70mm, wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego z możliwością ponownego otwarcia, oraz dodatkowo system zamykania uniemożliwiający ponowne otwarcie; z widoczną naklejką z informacją o materiale zakaźnym oraz miejscem do wpisu m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju odpadów, daty otwarcia, daty zamknięcia, identyfikacji osoby zamykającej | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płachta z folii 1400x2000 mm, kolor czarny | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 10. Rurki intubacyjne i filtry oddechowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego silikonowanego PVC, bez zawartości ftalanów, wyposażona w różnego rodzaju znaczniki głębokości intubacji, w tym dwa w postaci pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, „oczko Murphy’ego” rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w trzech miejscach na tpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki; sterylna; opakowanie papier-folia z punktowymi fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar: 2,0 – 10,0. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu nr: 2,0-4,5 z przeznaczeniem ustno-nosowym, wyskalowana, z linią –znaczenie w RTG, apirogenna, jałowa, silikonowana, plastyczna, skalowana co 1 cm, pakowana pojedynczo, bez ftalanów Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostarczenia. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka ustno-gardłowa z blokadą zagryzienia ułatwiającą przechodzenie cewnika odsysającego, cyfrowym oznaczeniem rozmiaru, kodowanie kolorem, sterylna (dopuszczona mikrobiologicznie czysta); średnice: 00; 0; 1; 2; 3, 4; pakowane pojedynczo. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych (długość 37-40 cm), dzieci (długość 30-34 cm), jednorazowe, sterylne, elastyczne, koniec zagięty. Kompatybilne z rurkami intubacyjnymi rozm.: 4,0-10,0. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z miękkiego elastycznego PVC, silikonowana, z wyraźnym numerycznym oznaczeniem rozmiaru rurki. Z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli, z końcówką ściętą pod kątem i zaokrągloną, sterylna, pakowana pojedynczo, nie zawierająca lateksu, o średnicy wewnętrznej 2,5-9,0 co 0,5 mm | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica jednorazowego użytku do trudnej intubacji dla dorosłych i dzieci. Zapakowana w sztywny futerał. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Łączniki przestrzeni martwej, kątowy, ze złączem podwójnie obrotowym z dodatkowym portem, rura karbowana, nierozciągliwa, gładki w środku, objętość wypełnienia 35 ml, długość 15 cm, jałowy. Złącza 15F/22M-22F, 15F/22M-15F do wyboru przez zamawiającego. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 8. | Filtr oddechowy elektrostatyczny dla noworodków/niemowląt, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno, wykonanym z celulozy, jałowy. Zakres objętości oddechowej 30-100 ml. Skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,999%. Masa 8-9g. Objętość wewnętrzna 10-11 ml. Wydajność nawilżenia 8mg H20/l przy Vt 50 ml | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 9. | Filtr oddechowy elektrostatyczny dla dzieci, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno, wykonanym z celulozy, jałowy. Zakres objętości oddechowej 75-300 ml. Skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,999%. Masa 29g. Objętość wewnętrzna 31 ml. Wydajność nawilżenia 8 mg H20/l przy Vt 250 ml | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 10. | Filtr oddechowy elektrostatyczny dla dorosłych, z portem kapno, wykonanym z celulozy, jałowy. Zakres objętości oddechowej 150-1200 ml. Skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,999%. Masa 28 g. Objętość wewnętrzna 51 ml. Wydajność nawilżenia 33mg H20/l przy Vt 500 ml | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów

Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Część 11.  Stabilizatory do rurek i worki

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stabilizator do rurek intubacyjnych Z regulowanym uchwytem pozwalającym na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej; wyposażony w śrubę dociskającą, ze specjalnym zabezpieczeniem przed przegryzieniem rurki; z dodatkowym otworem umożliwiającym (wprowadzanie sondy lub odsysanie); łatwe mocowanie wokół głowy pacjenta; wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; jednorazowy | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek posiadający wskaźnik poziomu, z podziałką minimum od 100 do 1000 ml oraz kołnierzem, obręcz kołnierza w kształcie koła - zaawansowany system zaworów uniemożliwiających wydostanie się treści i zapachu z zawartości. Produkt jednorazowy, niesterylny z widoczną datą ważności na opakowaniu. Zamawiająca dopuszcza opakowanie zbiorcze a` 20 szt. Termin ważności: minimum 1 rok. Parametr punktowany: dodatkowa substancja absorbująca przekształcająca treść płynną w galaretowatą: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: …….…. (wpisać). | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt

Część 12. Stazy (automatyczne, jednorazowe, taktyczne)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i model/numer katalogowy* | Jedn. wym. | # Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) |  | Stawka VAT % |  | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Stazy automatyczne typu ri-clip, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; łatwe w zakładaniu przy użyciu jednej ręki; z zabezpieczeniem przed zaciąganiem małych włosków; z możliwością dezynfekowania standardowymi środkami oraz w autoklawie; bez lateksu. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa staza bezlateksowa, wykonana z szerokiego (minimum 2,5 cm), rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie zawierające 25-30 sztuk, które umożliwia wygodne dzielenie opasek. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | op. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska uciskowa typu „staza taktyczna” wykorzystywana w masywnym krwawieniu, wykonana z wytrzymałych materiałów, krępulcem z materiału cechującego się niezwykłą wytrzymałością na zginanie (dopuszcza się plastik lub aluminium) służącym za kołowrót do kontroli krwawienia i ucisku, regulowana konstrukcja, z wyściółką zapobiegającą otarciom naskórka, minimalna szerokość opaski: 4cm. Minimalna długość opaski: 9 cm. Posiadająca dokument potwierdzający badanie na zrywanie podczas rozciągania. | Producent: ……….……..…… Model/ Numer katalogowy: …….…………..… | szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i modeli/numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej/modelu, należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Zamawiający przypomina, że należy wskazywać nazwy producentów, a nie dystrybutorów oferowanych produktów.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)