Numer referencyjny sprawy: TAZ.2416.31.2021	Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.55.2.2021

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednokrotnego użytku stosowanego do posiadanej przez Zamawiającego neuronawigacji Stealth Station S8 zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, godnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igła biopsyjna pasywna: / - jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem	Szt.	37
2.	Prowadnik igły typu NAVIGUS pasywny, zewnętrzny: / - jednorazowy zestaw pakowany sterylnie zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty kostne, wkrętak, reduktory średnicy do prowadnika	Szt.	37
3.	Nawigowana jednorazowa igła do wyznaczania trajektorii przy małoinwazyjnych procedurach kręgosłupowych	Szt.	100
4.	Jednorazowy pin do ramki referencyjnej o długości 150 mm, mocowany do talerza biodrowego stosowany do małoinwazyjnych procedur kręgosłupowych	Szt.	4
	RAZEM:					x		x	x