Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 14 – MASKI DO PODAWANIA TLENU DLA DOROSŁYCH

| L. p | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych. Wymogi: sterylna, część tworzywa wykonana z miękkiego przezroczystego, niealergizującego materiału, maska przylegająca dokładnie do twarzy pacjenta, mocowana za pomocą gumki, z możliwością dopasowania kształtu maski do nosa pacjenta-może posiadać metalowy klips nosowy w masce muszą być dziurki do wydychania, długość drenu między podajnikiem a maską od 2m do 2,5 m, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem. każda maska pakowana oddzielnie. Widoczna i czytelna data ważności. | Szt. | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |