## 1a
Ilość oferowanego asortymentu należy wycenić dla 24.000 zabiegów
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | nazwa asortymentu/ producent | nr katalogowy | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1 | Opakowanie z suchym ładunkiem wodorowęglanu, wystarczające na 4,5 godz. zabiegu. | 10 - 20 sztuk | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | Kompletne linie krwi z łącznikiem recyrkulacji, igłą „spike” do wypełnienia zestawu oraz workiem odpadowym kompatybilne z oferowanymi aparatami HD. | 12 - 25 sztuk | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | Środki dezynfekcyjne (do dezynfekcji oferowanych aparatów po każdym zabiegu) zgodnie z zaleceniem producenta * | 3 - 6 litrów | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | Inne materiały zużywalne wymagane przez producenta oferowanego aparatu do wymiany w okresie przewidzianej eksploatacji przy wykonywanych zabiegach, np. filtry płynu dializacyjnego, itp. – podać jakie ** | 1 - 5 sztuk | [5 empty] | 0 |  | 0
suma | [7 empty] | 0 |  | 0
W pkt.4 należy podać i wycenić wszystkie, niezbędne materiały zużywalne, które zamawiający zmuszony będzie zakupić w okresie umowy dzierżawy *ilość odpowiedniego środka dezynfekcyjnego ( przewidziana przez producenta) w litrach potrzebna do zrealizowania zakładanej liczby zabiegów w zaokrągleniu do całego opakowania zbiorczego **liczba materiałów zużywalnych (przewidziana przez producenta) potrzebna do zrealizowania zakładanej liczby zabiegów w zaokrągleniu do całego opakowania zbiorczego Ilość oferowanego asortymentu należy wycenić dla 24.000 zabiegów
Dzierżawa aparatów do hemodializy przez okres 24 miesięcy
Lp. | OPIS | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA 1 APARAT | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA 16 APARTÓW | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC za 16 APARATÓW | WARTOŚĆ BRUTTO /24 MIESIĄCE | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*24]
1 | DZIERŻAWA APARATU |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ASORTYMENT | 0
2 | DZIERŻAWA APARATÓW (16 SZT.) | 0
| SUMA | 0

## 1b
APARAT DO HEMODIALIZY - 16 SZTUK
Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr oferowany | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI APARATU DO HEMODIALIZY
1 | Producent:…………………… Model/ Typ ………………………. |  | Lp. | PARAMETR | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
2 | Funkcja profilowania sodu |  | 1 | Graficzny podgląd procesu dializy w postaci cyfrowej oraz trendów |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
3 | Funkcja profilowania ultrafiltracji |  | 2 | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł pomiaru recyrkulacji krwi w czasie rzeczywistym |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
4 | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia |  | 3 | Funkcja automatycznego ustawienia przepływu dializatu |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
5 | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni ciągłość pracy aparatu przez co najmniej 10 minut |  | 4 | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcje HDF on-line |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
6 | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja (objętościowy pomiar) |  | 5 | Graficzny ekran ciekłokrystaliczny LCD do prezentacji danych |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
7 | Wykonywanie hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach |  | 6 | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy chemicznej i bakteriologicznej |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
8 | Regulowany przepływ dializatu w zakresie 300-800 ml/min |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
9 | Test funkcjonalny aparatu przed rozpoczęciem zabiegu i kontrola poprawności działania w trakcie realizowanego zabiegu
10 | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie 20-400 ml/min
11 | Płynny start pompy krwi w dializie z jedną igłą przy użyciu jednej pompy
12 | Pompa heparyny z możliwością podania automatycznego wielkości „bolusa” oraz timerem
13 | Programy pracy : hemodializa ( na dwie igły oraz opcja „jednoigłowa”)
14 | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) - ,,sucha UF” bez przepływu dializatu
15 | Zabieg hemodializy z użyciem dializatorów HIGH – FLUX
16 | Programy dezynfekcji chemicznej oraz termochemicznej
17 | Programy dezynfekcji termicznej
18 | Wytwarzanie dializatu dwuwęglanowego z suchego łądunku na zabieg HD
19 | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat)
20 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
21 | Pomiar kT/V w czasie rzeczywistym
22 | Współpraca z centralnym systemem dystrybucji koncentratu kwaśnego (CDS 08 Fresenius)
23 | Wtyk zasilania elektrycznego zgodny ze standardem CEE
24 | Ssawki koncentratów dezynfekowane w procesie dezynfekcji
25 | Dezynfekcja aparatu automatyczna z identyfikacją środka dezynfekcyjnego (zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu)
26 | Mocowanie opakowania z środkiem dezynfekcyjnym do automatycznego poboru na aparacie
27 | Pomiar NIBP ( ciśnienia tętniczego)
27 | Serwis gwarancyjny ( wskazać serwis, adres i numery kontaktowa)