## 1
D10.251.65.E.2023
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 1 Zespoły bólowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 2 mm dł. 180 mm cienka stopka | szt. | 6
2 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 2 mm dł.180 mm cienka stopka, czerniony | szt. | 6
3 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 3 mm dł. 180 mm cienka stopka | szt. | 6
4 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 3 mm dł. 180 mm cienka stopka, czerniony | szt. | 6
5 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st góra 4 mm dł. 180 mm cienka stopka | szt. | 6
6 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 4 mm dł. 180 mm cienka stopka, czerniony | szt. | 6
7 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 5 mm dł. 180 mm cienka stopka, | szt. | 6
8 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 2 mm dł. 180 mm STANDARD | szt. | 6
9 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 3 mm dł. 180 mm STANDARD | szt. | 6
10 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 4 mm dł. 180 mm STANDARD | szt. | 6
11 | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 5 mm dł. 180 mm STANDARD | szt. | 6
12 | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladany 130 st. Góra 2 mm dł 230 mm | szt. | 6
13 | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 3 mm dł. 230 mm | szt. | 6
14 | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 4 mm dł. 230 mm | szt. | 6
15 | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 2 mm dł. 230 mm. STANDARD | szt. | 6
16 | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 3 mm dł. 230 mm. STANDARD | szt. | 6
17 | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 4 mm dł. 230 mm. STANDARD | szt. | 6
18 | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 5 mm dł. 230 mm. STANDARD | szt. | 6
19 | Obgryzacz kostny typu Caspar, 2 mm dł. 185 mm. | szt. | 6
20 | Obgryzacz kostny typu Caspar, 3 mm dł. 185 mm. | szt. | 6
21 | Obgryzacz kostny typu Caspar, 4 mm dł. 185 mm. | szt. | 6
22 | Obgryzacz kostny typu Caspar, 5 mm dł. 185 mm. | szt. | 6
23 | Obgryzacz kostny typu CUSHING, 2 10 mm dł. 170 mm. | szt. | 6
24 | Obgryzacz kostny typu LOVE- GRUENWALD, 3x 10 mm dł. 170 mm. | szt. | 6
25 | Obgryzacz kostny typu SPURLING, 4x 10 mm dł. 170 mm. | szt. | 6
26 | Młotek Ombredone 520 gr. Śr. 40/240 mm | szt. | 3
27 | hak ostry 4- zębny, 8,5x19 mm dł 220 mm | szt. | 6
28 | Hak operacyjny typ US-ARMY dł. 220 mm dwustronny wym łyżek 26X15/43X15-22X15/39X15 mm | szt. | 6
29 | Rozwieracz rany typu Beckmann- Adson półostry dł. 310 mm. | szt. | 6
30 | Rozwieracz rany typu Adson półostry dł. 320 mm. | szt. | 3
31 | Rozwieracz rany typu Weitlaner ostry dł. 130 mm. | szt. | 3
32 | Rozwieracz rany typu Weitlaner ostry dł. 195 mm. | szt. | 3
33 | Rozwieracz rany typu Beckman- Eaton ostry dł. 320 mm. | szt. | 6
34 | Kleszcze kostne typu Northfield dł. 210 mm. | szt. | 3
35 | haczyk korzeniowy typu Caspar szer.8 mm.,90 st., dł. 240 mm | szt. | 3
36 | haczyk korzeniowy typu Caspar szer.9 mm.,90 st. dł. 240 mm | szt. | 3
37 | haczyk korzeniowy typu Love , bagnetowy , dł. 210 mm | szt. | 3
38 | haczyk korzeniowy | szt. | 3
39 | haczyk korzeniowy typu Cushing 90 St. , szer. 6 mm., dł. 190 mm | szt. | 3
40 | haczyk korzeniowy typu Cushing 90 St. , szer. 4 mm., dł. 194 mm | szt. | 3
41 | Haczyk do nerwów | szt. | 3
42 | Podważka-skrobaczka typ Syme , dwustronna ostro/tępa szer. 4 mm., dł. 185 mm. | szt. | 3
43 | Podważka-skrobaczka typ Halle , jednostronna ostra szer. 3,3 mm., dł. 180 mm. | szt. | 3
44 | Podważka-skrobaczka typ Davis , dwustronna, dł. 245 mm. | szt. | 6
45 | Uchwyt skalpela nr. 4 , dł. 135 mm., | szt. | 3
46 | Uchwyt skalpela nr. 3l , dł. 210 mm., | szt. | 3
47 | Raspator typ cobb lekko zakrzywiony, ostry szer. Części roboczej 19 mm dł całkowita 280 mm | szt. | 3
48 | Raspator typ cobb lekko zakrzywiony, ostry szer. Części roboczej 26 mm dł całkowita 280 mm | szt. | 3
49 | Łyzka kostna typu Simon fig. 1, dł 240mm. Śr. 6,8 mm. | szt. | 6
50 | Łyzka kostna typu Simon fig. 2, dł 240mm. Śr. 8,5 mm. | szt. | 6
51 | Łyzka kostna typu Simon fig. 3, dł 240mm. Sr. 10 mm. | szt. | 6
52 | Łyzka kostna typu Simon fig. 0, dł 235mm. Śr. 5,2 mm. | szt. | 6
53 | Łyzka kostna typu Simon fig. 000, dł 235mm. ŚR. 3,6 mm. | szt. | 6
54 | Łyzka kostna typu Simon fig. 00, dł 235mm. Śr. 4,4 mm. | szt. | 6
55 | Pobijak kostny typu Caspar śr. 8 mm, dł. 200 mm | szt. | 3
56 | Odgryzacz kostny typ Luer-Stille dł. 185 mm szczęki proste szerokość 12 mm długość 13 mm z jedną sprężynka rozwierającą | szt. | 6
57 | Odgryzacz kostny typ Luer-Stille dł. 185 mm szczęki proste szerokość 12 mm długość 13 mm z jedną sprężynka rozwierającą | szt. | 6
58 | Raspator typu Cobb szer. 26 mm dł. 280 mm | szt. | 6
59 | Raspator typu Cobb szer. 19 mm dł. 280 mm | szt. | 6
60 | Pobijak kostny typ Caspar średnica główki 5 mm dł. 200 mm | szt. | 3
61 | Retraktor typ Inge do laminektomii dł. 170 mm | szt. | 3
62 | Mikrodysektor Caspar odgiety szer. 4,5 mm dł. 230 mm | szt. | 6
63 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe | szt. | 3
64 | Nożyczki preparacyjne super ostre typ Joseph proste delikatne długość 150 mm końce ostro ostre | szt. | 3
65 | Pinceta atraumatyczna prosta delikatna długość 200 mm., 1 X2 zęby | szt. | 6
66 | Pinceta atraumatyczna prosta delikatna długość 180 mm., 1 X2 zęby | szt. | 6
67 | Pinceta atraumatyczna typ Gruenwald odgięta bagnetowo długość 200 mm , ANATOMICZNA | szt. | 3
68 | Pinceta atraumatyczna typ Gruenwald odgięta bagnetowo długość 200 mm , CHIRURGICZNA | szt. | 3
69 | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2X3 ząbki długość 145 mm | szt. | 6
70 | Imadło chirurgiczne proste, utwardzana wkładka, typu Hegar-Mayo, dł. 185 mm., | szt. | 3
71 | Imadło chirurgiczne proste, typu Mayo- Hegaro, dł. 185 mm., | szt. | 3
72 | Nozyczki tupu Mayo odgiete, dł. 155 mm., | szt. | 3
73 | Nozyczki tupu Mayo proste, dł. 155 mm., | szt. | 3
74 | Nozyczki tupu Lexer odgiete, dł. 165 mm., | szt. | 3
75 | Nozyczki tupu Metzenbaum odgiete, dł. 200 mm., | szt. | 3
76 | Retraktor typ Inge do laminektomii dł. 275 mm | szt. | 3
77 | Retraktor typ Inge do laminektomii dł. 170 mm | szt. | 3
78 | Kleszcze typu Kocher- Ochsner, proste, dł. 200 mm | szt. | 6
79 | Kleszcze typu Pean, odgiete, dł. 240 mm | szt. | 6
80 | Kleszcze naczyniowe typ Rochester - Pean, zakrzywione, dł. 200 mm, skok ząbków 0,9 mm | szt. | 6
81 | Kleszczyki opatrunkowe typu Maier, proste, dł. 265 mm, skok ząbków 0,9 mm | szt. | 6
82 | Kleszcze typu Overholt- Geissendoerfer, figura 0, zakrzywione dł. 195 mm | szt. | 3
83 | Kleszcze typu Overholt, odgiete, dł. 210 mm | szt. | 3
84 | Kleszcze typu Halsted- Mosquitot, odgiete, dł. 125 mm | szt. | 6
85 | Kleszcze typu Kocher- Ochsner, proste, 1x 2 zęby, dł. 160 mm | szt. | 6
86 | Kanka ssąca typu Fergusson śr. 5 mm., dł 160 mm | szt. | 3
87 | Kanka ssąca typu Fergusson śr. 4 mm., dł 160 mm | szt. | 3
88 | Naczynie laboratoryjne- kubek z uchem- poj. 0,25 l. z podziałką | szt. | 3
89 | Naczynie laboratoryjne- miska okragła- poj. 1,0 l. | szt. | 3
90 | Naczynie laboratoryjne- miska okragła- poj. 0,4 l. | szt. | 3
91 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x281x152 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali i mata silikonowa | szt. | 3
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI |  | x |  | x
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 2
D10.251.65.E.2023
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .................................................
Część 2 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych kręgosłupa
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Młotek, waga głowy 380 g, waga całkowita 637 g, średnica 34 mm, długość 240 mm | szt. | 3
2 | Hak operacyjny typu Caspar o wym. Części roboczej 67x17mm, długość 210 mm | szt. | 3
3 | Retraktor Beckmann-Adson 4x4 półostry 310 mm | szt. | 3
4 | Retraktor Beckamnn-Easton, 7x7 , ostry, 320 mm | szt. | 3
5 | Hak operacyjny typu Volkamann, czterozębny, półostry, 8,5x19 mm, długość 220 mm | szt. | 6
6 | Rozwieracz typu Henderson 4x4 zęby szerokość 23 mm, długość 180 mm | szt. | 3
7 | Retraktor Caspar do korzonków nerowych, szer. 8 mm długość 240 mm | szt. | 3
8 | Haczyk diagnostyczny typ Caspar, 90 st., 9 mm | szt. | 3
9 | Haczyk do nerwów typ Cushing 90 st. Szer. 4 mm dł. 190 mm | szt. | 3
10 | Haczyk do nerwów typ Caspar 90 st., 5 mm | szt. | 3
11 | Uchwyt do skalpela nr 7 dł. 160 | szt. | 3
12 | Uchwyt do skalpela nr 4 dłg. 135 mm | szt. | 3
13 | Pinceta bagnetowa typ Gruenwald dł. 200 mm | szt. | 3
14 | Pinceta chirurgiczna standard, prosta, końcówka robocza 1x2 zęby, dł. 200 mm | szt. | 3
15 | Pinceta chirurgiczna średnioszeroka, prosta, końcówka robocza 1x2 zęby, dł. 200 mm | szt. | 6
16 | Nożyczki preparacyjne typ Mayo-Stille dł. 170 mm, proste, ostrza tępo tępe zaokrąglone | szt. | 3
17 | Nożyczki preparacyjne typ Lexer dł. 165 mm, odgięte, ostrza tępo tępe wąskie | szt. | 3
18 | Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum dł. 180 mm, odgięte, końce tępo tępe | szt. | 3
19 | Imadło chirurgiczne typ Crille-Wood dł. 200 mm, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 | szt. | 3
20 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo dł. 185 mm, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,5 mm do nici 3/0 | szt. | 3
21 | Odgryzacz kostny typ Stille-Ruskin, zakrzywiony, dł. 240 mm | szt. | 3
22 | Odgryzacz kostny typ Luer-Stille, prosty, dł. 225 mm | szt. | 3
23 | Prosektor Davis, dwustronny, dł. 245 mm | szt. | 6
24 | Mikrodysektor Caspar odgięty, 4,5 mm, dł. 230 mm | szt. | 3
25 | Raspator typ Semb, dł. 230 mm, szer. Części roboczej 15 mm | szt. | 3
26 | Dźwignia kostna typ Hohmann, szer. 17 mm dł. 240 mm, długa wąska końcówka | szt. | 3
27 | Separator typ Cobb, lekko zakrzywiony, ostry, dł. 280 mm, szer. Części roboczej 19 mm | szt. | 3
28 | Osteotom typ Hibbs, prosty, szer. Części roboczej 10 mm, dł. 240 mm | szt. | 3
29 | Osteotom, zakrzywiony, kątowy, szer. 10 mm dł. 300 mm | szt. | 3
30 | Łyzka kostna typu Simon fig. 000, dł 235mm. szer. 3,6 mm. Główka owalna | szt. | 6
31 | Łyzka kostna typu Simon fig. 00, dł 235mm. szer. 4,4 mm. Główka owalna | szt. | 6
32 | Łyzka kostna typu Volkamann, dł 240 mm. szer. Części roboczej 6,8 mm. | szt. | 6
33 | Łyzka kostna typu Volkamann, dł 240 mm. szer. Części roboczej 8,5 mm. | szt. | 6
34 | Kleszczyki naczyniowe typ Halsteda Zakrzywione, dł. 125 mm, skok ząbków 0,6 mm | szt. | 3
35 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean, zakrzywione, dł. 200 mm, skok ząbków 0,9 mm | szt. | 3
36 | Kleszczyki naczyniowe typ Overholt, delikatne, figura 1 zakrzywione, dł. 210 mm | szt. | 3
37 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsnert, proste, dł. 185 mm, skok ząbków 0,8 mm, końcówka robocza 1x3 ząbki | szt. | 6
38 | Nożyce do żeber dł. 230 mm | szt. | 3
39 | Kaniula ssąca typ Fergusson śr. 3 mm dł. Krzywizny 160 mm. | szt. | 3
40 | Kaniula ssąca typ Fergusson śr. 4 mm dł. Krzywizny 160 mm. | szt. | 3
41 | Kaniula ssąca typ Fergusson śr. 5 mm dł. Krzywizny 160 mm. | szt. | 3
42 | Kerris rozkł. 130 st. Górna 180 mm 4 mm cienki | szt. | 6
43 | Kerris rozkł. 130 st. Górna 180 mm 5 mm cienki | szt. | 6
44 | Kerris rozkł. 130 st. Górna 180 mm 3 mm cienki | szt. | 6
45 | Kerris rozkł. 130 st. Górna 180 mm 2 mm cienki | szt. | 6
46 | Odgryzacz kostny czerniony, dł. Robocza 180 mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 4 mm | szt. | 6
47 | Odgryzacz kostny czerniony, dł. Robocza 180 mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 3 mm | szt. | 6
48 | Odgryzacz kostny czerniony, dł. Robocza 180 mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 2 mm | szt. | 6
49 | Penseta bagnetowa chirurgiczna, dł. 200 mm, 1 x 2 zęby | szt. | 3
50 | Stalowy kubek miarowy z podziałką poj. 0,25 L z uchwytem | szt. | 3
51 | Naczynie laboratoryjne stalowe poj. 1,0 L. Wymiary 15,1 (góra) x 10(dół) x 7,3 (wysokość) cm | szt. | 3
52 | Kleszczyki do opatrunków proste typ Meier dł. 265 mm z zamkiem, szer. Szczęki 7 mm, skok ząbków 1,25 mm | szt. | 6
53 | Odgryzacz Caspar prosty ząbkowany 2 x 12 mm dł. 185 mm | szt. | 6
54 | Odgryzacz Caspar prosty ząbkowany 3 x 12 mm dł. 185 mm | szt. | 6
55 | Odgryzacz Caspar prosty ząbkowany 4 x 14 mm dł. 185 mm | szt. | 6
56 | Odgryzacz Caspar prosty ząbkowany 5 x 14 mm dł. 185 mm | szt. | 6
57 | Odgryzacz kostny typ Luer-Stille zakrzywiony, dł. 225 mm, | szt. | 6
58 | Odgryzacz kostny typ SEMB, zakrzywiony z podwójną przekładką dł. 240 mm | szt. | 6
59 | Kleszczyki do opatrunków proste typ Urlich dł. 265 mm z zamkiem, szer. Szczęki 7 mm | szt. | 6
60 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x281x152 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali i mata silikonowa | szt. | 3
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI |  | x |  | x
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 3
D10.251.65.E.2023
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3 Narzędzia do szycia opony
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu MUELLER z ostrymi końcówkami, DŁ. 170 MM | szt. | 3
2 | Penseta mikrochirugiczna z płaską rękojeścią i końcówką diamentową 1 mm., końce delikatnie zaokrąglone, dł. 180 mm., prosta | szt. | 3
3 | Penseta BAGNETOWA chirurgiczna 1 x 2 zęby, dł. 200 mm., końce delikatnie zaokrąglone, | szt. | 3
4 | Imadło mikrochirurgiczne typu Jacobson, proste, uchwyt płaski z zatrzaskiem, szczęki gładkie do nici 9/0 - 11/0 dł. 185 mm | szt. | 3
5 | Sprowadzacz do nici chirurgicznych typu Caspar dł. 230 mm | szt. | 3
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI |  | x |  | x
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 4
D10.251.65.E.2023
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................
Część 4 Rozwieracze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Retraktor do dyscektomii Williamsa, prawe ostrze 10 mm x 50 mm | szt. | 3
2 | Retraktor do dyscektomii Williamsa, prawe ostrze 20 mm x 50 mm | szt. | 3
3 | Retraktor do dyscektomii Williamsa, prawe ostrze 10 mm x 70 mm | szt. | 3
4 | Retraktor do dyscektomii Williamsa, prawe ostrze 20 mm x 70 mm | szt. | 3
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE |  | x |  | x
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI |  | x |  | x
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej