OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na przeprowadzenie analiz fizykochemicznych ścieków i wody na terenie kompleksów wojskowych 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz wód opadowych odprowadzanych do środowiska, badania wody ze studni głębinowych, pomiaru statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz sporządzeniu sprawozdania zawierającego analizę uzyskanych wyników zgodnie z obowiązującymi wymogami. Szczegółowy wykaz miejsc i prac objętych przedmiotem zamówienia zawierają załączniki  nr od ………….. (tabele wody, ścieków, wód opadowych).
2. Samodzielną część przedmiotu umowy stanowi badanie wody/ścieków/wód opadowych z obiektu – urządzenia w danej miejscowości z podanym adresem 
w obrębie danego elementu.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy:  10.12.2026 r.
4. Wycenić należy każdy element, a w ramach elementu samodzielną część przedmiotu zamówienia.

5. Badania wody/ścieków/wód opadowych muszą być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz na pobieranie próbek. W przypadku braku akredytacji na którykolwiek z badań „Wykonawca” może przedstawić akredytację laboratorium współpracującego z nim (podwykonawcę) posiadającego akredytację w przedmiotowym zakresie wraz z dokumentem potwierdzającym współpracę.

6. Firma powinna być zaopatrzona w specjalistyczny sprzęt do pobierania próbek średnio dobowych (próbopobierak, sampler).
7. Z przeprowadzonych badań „Wykonawca” sporządzi sprawozdanie zawierające analizę uzyskanych wyników oraz ich ocenę w świetle obowiązujących przepisów oraz pozwoleń wodnoprawnych i prześle:
- 1 egzemplarz do:

· 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, 
· 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, 
· 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, 
· 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu 

· 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku,
- 1 egzemplarz dostarczy „Zamawiającemu” poprzez kancelarię RZI w wersji papierowej w terminie 21 dni od daty poboru prób do badań jednak 
nie później niż do dnia 10.12.2026 r. tylko w przypadku poborów listopadowych.
8. Pobieranie próbek wody/ścieków/wód opadowych powinno odbywać się zgodnie 
z harmonogramem przedstawionym w tabelach wody, ścieków i wód opadowych będącymi załącznikami do umowy i stanowiącymi jej integralną część.
9. O faktycznym zamiarze pobrania próbek wody/ścieków/wód opadowych do badań należy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformować osobę odpowiedzialną za ochronę środowiska w WOG/32BLT oraz RZI Bydgoszcz 
w formie pisemnej.

10. Przed przystąpieniem do realizacji umowy należy przedstawić Zamawiającemu oraz właściwemu WOG/32BLT listę osób oraz pojazdów biorących udział 
w wykonywaniu przedmiotu umowy.
11. Cena powinna uwzględniać dojazd do miejsca poboru próbek.

12. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy lub samodzielnej  jego części wystawić po otrzymaniu protokołu odbioru umowy.
13. Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części na podstawie oryginału protokołu odbioru wykonanej usługi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
14.  „Wykonawca” ponosi odpowiedzialność za przyjazd na miejsce poboru prób w dniu, 
w którym występują odpowiednie warunki do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wziąć pod uwagę zwłaszcza wobec poboru próbek wód opadowych, wód popłucznych lub okresowego zrzutu ścieków).
15. W przypadku wystąpienia trudności, w tym niekorzystnych warunków pogodowych, które powodują brak możliwości pobrania próbek Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ponownego terminu wykonania określonych badań z „Zamawiającym” oraz z przedstawicielem właściwego Wojskowego Oddziału Gospodarczego lub 32 BLT Łask.

16. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania umowy parametrów do badania, ilości próbek oraz miejsc poboru, w których są wykonywane badania.

17. Ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie ilości badań rozliczane będzie
na podstawie stawek przedstawionych przez  „Wykonawcę” w formularzu oferty.

18. W przypadku wystąpienia w próbce wody bakterii z grupy coli lub ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C należy natychmiast poinformować telefonicznie Zamawiającego (a także Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska właściwego miejscowo Wojskowego Oddziału Gospodarczego lub 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku) oraz przesłać informację na numer fax RZI Bydgoszcz 261-412-448 wraz z podaniem nr ujęcia, nr studni, miejscowości, wskazania jakiej wody dotyczy przekroczenie surowej, uzdatnionej oraz podania wielkości przekroczonych wskaźników.
W próbce dopuszcza się pojedyncze bakterie ˂10jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli ˂ 10 jtk (NPL)/100ml należy wykonać badanie parametru E-coli i enterokoki w związku z par. 21 ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. z 2017 r. poz. 2294.
W przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów bakteriologicznych w wodzie uzdatnionej „Wykonawca” zobowiązany jest do wykonania powtórnego poboru prób (na koszt własny) i wykonanie odrębnego dodatkowego sprawozdania podającego przyczynę ewentualnych nieprawidłowości wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi.
19. W przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych parametrów „Wykonawca” zobowiązany jest do wykonania odrębnego dodatkowego sprawozdania podającego przyczynę ewentualnych nieprawidłowości wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi i ustalić konieczność wykonania kolejnego badania. Ponowne badanie zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.
20. Po zakończeniu miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zestawienie miesięcznych analiz w formie tabeli z wyszczególnieniem miejsca poboru prób, daty poboru, wielkości oznaczonego parametru, kosztu badania oraz 
nr sprawozdania. Zestawienie , o którym mowa należy przesłać do dnia 5 każdego miesiąca po upływie poprzedniego miesiąca na adres e-mail: 
w. ziarkowska@ron.mil.pl oraz i.swidzinska@ron.mil.pl. 
21. Po wykonaniu wszystkich analiz badań wody, ścieków, wód opadowych Wykonawca prześle zestawienie zbiorcze (w postaci tabeli z dołączoną płytą CD) ilustrujące kształtowanie się wyników badań i pomiarów w okresie objętym umową (dla poszczególnych studni podziemnych, oczyszczalni ścieków oraz wód opadowych). Należy wykonać osobne zestawienie dla wody podziemnej, ścieków oraz wód opadowych za cały okres trwania umowy z podziałem na WOG i 32 BLT.
22. Pobór próbek i badania powinny być zgodne z normami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych; w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września  2016r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności podczas wykonywania poboru próbek wody i ścieków. W przypadku zastrzeżeń, że próbki zostały pobrane 
i przechowywane w nieprawidłowy sposób sporządzony zostanie protokół 
i powtórzone badanie/badania zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.
24. Sprawozdanie z wykonanych badań „Wykonawca” dostarczy za „Protokołem odbioru przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części”, którego wzór stanowi załącznik do umowy.

25. Data stempla kancelarii RZI decyduje o terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części.

26. Odbiór wolnego od wad opracowania dostarczonego przez „Wykonawcę” nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia opracowania w formie pisemnej na podstawie „Protokołu odbioru przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części”, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Protokoły należy wykonać 
z podziałem na część: woda,  ścieki, wody opadowe.
27. Usunięcie ewentualnych stwierdzonych podczas odbioru wad opracowania przedmiotu umowy „Wykonawca” zrealizuje w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez „Zamawiającego” pisemnej informacji o ich istnieniu.
28. Pobranie próbek wody, ścieków, wód opadowych do analizy powinno być potwierdzone przez właściwego przedstawiciela WOG /32 BLT Łask na druku „Potwierdzenie wykonanych prac objętych przedmiotem umowy lub samodzielnej jego części”, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Ww. potwierdzenie należy dołączyć do sprawozdań z wykonania przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części.
29. „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia lub jego samodzielnej części zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie. 

30. Pobieranie próbek wody, ścieków, wód opadowych powinno odbywać się 
w równych odstępach czasu zgodnych z zestawieniem stanowiącym integralną część umowy (załącznik nr…….) w obecności osoby odpowiedzialnej 
za ochronę środowiska w WOG/32 BLT Łask.

31. Wykonane opracowanie powinno zawierać oświadczenia o treści: „Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć”.

32. W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych cudzoziemców, „Wykonawca” zobowiązany jest pisemnie poinformować „Zamawiającego” o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. „Wykonawca” zatrudniający cudzoziemców dostarczy „Zamawiającemu” wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu   

  wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu niezbędnego 
   do wykonania przedmiotu umowy.

33.  „Zamawiający” zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydane przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu 
na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

34. „Wykonawca” ma obowiązek przestrzegania zakazu używania BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących, oraz aparatów pływających, a także zakazu używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku i fotografowania, na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy „Wykonawcy”.
35. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w umowie dotyczących:

- terminu oraz zakresu realizacji przedmiotu umowy spowodowane 
  warunkami atmosferycznymi, udokumentowaną awarią urządzenia 
lub instalacji, wyłączeniem urządzenia lub instalacji z eksploatacji, spowodowane wypadkiem losowym, koniecznością powtórzenia badania na skutek przekroczeń badanych wskaźników, brakiem możliwości poboru próbek itp.
- kwoty przedmiotu zamówienia w przypadku nie zrealizowania
   jej części spowodowanej przyczynami wyżej wymienionymi zostaną pomniejszone o wartość niewykonanej lub skorygowanej części przedmiotu zamówienia.

- zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.

- zmiany adresu i nr konta „Wykonawcy”.

- zmiany osób reprezentujących „Wykonawcę” i osób do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- możliwości aneksowania umowy z uwagi na obowiązki nałożone decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi aktami prawnymi.

37. Na wykonanie usługi zostanie spisana umowa, określająca wyżej wymienione wymagania.
