## Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu: 18.03.2021 r.

## Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90 - 136 Łódź.

1.1. Jednostka prowadząca sprawę: Dział Zakupów UŁ, ul. Narutowicza 68, 90 – 136 Łódź, p. 8, tel. (+ 4842) 6354326, strona internetowa www.uni.lodz.pl.

1.2. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składnie ofert, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwana dalej Platformą) dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz.

2. Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

3. Źródło finansowania:

Granty, subwencje.

4. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

5/ZP/2021/N

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych o parametrach określonych w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 1 i 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne części przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 1 i 3. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację (wypełniając załącznik nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 2), z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

3. W przypadku zaoferowania modelu i producenta lub producenta (gdy tylko on został wskazany) innego niż podany jako przykładowy w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 1 zamawiający żąda dołączenia do oferty szczegółowej specyfikacji technicznej (np. karty katalogowe, foldery informacyjne, wydruk strony internetowej producenta itp.) oferowanego urządzenia potwierdzającej jego parametry techniczne. Zamawiający wymaga aby dokumenty były przedstawione w języku polskim lub angielskim. W katalogu należy wyraźnie zaznaczyć oferowany przedmiot zamówienia oraz wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wcześniej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedmiot zamówienia służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane:

- w części 1 w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 2 w terminie do 63 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 3 w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 4 w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 6 w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 7 w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 8 w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy,

- w części 9 w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

7.1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

7.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego w sprawach merytorycznych jest p. Andrzej Tazbir.

W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem Platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

7.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany ogłoszenia, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

7.4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 dalej: „Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.

- Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.

- Włączona obsługa JavaScript.

- Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.

- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7.5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

7.6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Opis sposobu przygotowania ofert

8.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.

8.2. Wykonawca składa ofertę wyłącznie na Formularzu oferty (załącznik nr 1) opublikowanym w ogłoszeniu. Oferty złożone w inny sposób nie uwzględniający warunków zawartych w ogłoszeniu i Formularzu oferty nie będą podlegały ocenie. Formularz oferty, pod rygorem nieważności, musi być opatrzony (podpisany) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.

8.3. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.

8.4. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia składane w postepowaniu o udzielenie zamówienia zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu lub oświadczenia (np. skan) i opatrzyć do kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczając tym samym jego zgodność z dokumentem w postaci papierowej.

8.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

8.6. Ofertę wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.7. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

8.8. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

8.9. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

8.10. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8.11. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.12. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

8.13. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

8.14. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

8.15. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

8.16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

8.17. Dodatkowo Zamawiający zaleca:

- Wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

- .zip

- .7Z

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES 
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

8.18. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego zawarte jest w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).

9. Miejsce oraz termin składania

1. Ofertę wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem  https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 26.03.2021 r. do godziny 12:00.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert bez podania przyczyny.

3. Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikuje „Zbiorcze zestawienie ofert” zawierające podmioty (imiona i nazwiska osób lub nazwy firm z adresami) uczestniczące w postępowaniu wraz z zaoferowanymi cenami.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

10.1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki.

10.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty (np. rabaty, upusty, koszty dostawy, ubezpieczenia, transportu, opakowania, materiałów eksploatacyjnych, w tym podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena oferty w złotych polskich (tj. cena wynikająca z Formularza Ofertowego) składana przez wykonawców z terytorium Polski powinna być podana w następujący sposób: cena brutto, tak jak to wynika z zapisów Formularza oferty.

4. Cena oferty w złotych polskich (tj. cena wynikająca z Formularza Ofertowego) składanej przez wykonawców zagranicznych powinna być podana w następujący sposób: cena netto. Wykonawcy zagraniczni w Formularzu oferty w pkt. 4  wpisują tylko cenę oferty netto w złotych polskich w miejscu  „Cena oferty brutto w złotych polskich” dokonując jednocześnie wykreślenia w opisie słowa „brutto” i zastępując go słowem „netto”. Dla porównania ofert Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

5. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest zamawiający. Gdy zamawiający dokonuje wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty dostawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów z państw trzecich. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do zapłaty cła od dostarczonych  towarów. Cło to, mimo że nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Tym samym, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła które obciążają zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oferty brutto w danej części po uprzednim sprawdzeniu czy oferta spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki.

2. Zamawiający tylko w odniesieniu do oferty z najniższą ceną dokona czynności sprawdzenia czy oferta spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ponieważ w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający w przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie może kolejny raz wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający może czynność powtarzać do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty spośród złożonych w postępowaniu bez podania przyczyny.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę z najniższą ceną oferty brutto spełniającą wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. Datą zawarcia umowy podpisanej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Strony umowy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę z najniższą ceną oferty brutto spośród pozostałych ofert po uprzednim sprawdzeniu czy spełnia ona wszystkie warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynności sprawdzenia i wyboru oferty w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.

- Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.

14. Ogólne warunki umowy

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta z najniższą ceną zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2. Ceny, które Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu w Formularzu ofertowym obowiązywać będą w całym okresie realizacji umowy. Oznacza to, że Wykonawca, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu, nie będzie miał prawa do zmiany cen oraz pozostałych elementów oferty, zaproponowanych w Formularzu ofertowym i będzie akceptował warunki.

3. Zamawiający zawrze umowę w jednym z następujących trybów:

- korespondencyjnym (przesyłając umowę do podpisu w sposób tradycyjny),

- elektronicznym (za pomocą podpisu kwalifikowanego).

15. Ponowne złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawa oczywistych omyłek, wyjaśnienie treści złożonej oferty

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania wykonawców do złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw z wyjątkiem załącznika nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki, w przypadku gdy nie zostały złożone lub gdy zostały złożone, ale zawierają błędy lub wady.

2. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa powinny potwierdzać stan nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Nie złożenie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw po wezwaniu bez podania przyczyny może skutkować odrzuceniem oferty.

4. Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

16. Zmiany warunków oraz unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków postępowania do terminu składania ofert lub jego unieważnienia w całości lub w danej części w każdym momencie jego trwania.

17. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem z dziedziny nauki na dostawę urządzeń laboratoryjnych nr 5/ZP/2021/N, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z  dn.  11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 11 ust. 5 pkt 1), na podstawie:

- obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. -  Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

- Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, jednak nie dłużej niż przez czas wskazany w Zarządzeniu nr 76 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 25.05.2011 r. (zm. Zarządzeniem nr 36 Rektora UŁ z dn. 19.12.2016 r.) w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Łódzkiego tj. przez czas przechowywania dokumentacji zamówienia wynoszący 5 lat od dnia zakończenia postępowania oraz przez czas przechowywania zawartej umowy wynoszący 10 lat.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

18. Postanowienia końcowe

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1

# Nr sprawy : 5/ZP/2021/N

Formularz oferty

- Wykonawca:

| Nazwa firmy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Regon |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres email |  |
| Kategoria przedsiębiorstwa (dot. firmy) | - Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 2 mln EUR - Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR - Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR. - Duże przedsiębiorstwo: 250 i więcej pracowników , obrót roczny powyżej 50 mln EUR lub bilans powyżej 43 mln EUR. (zaznaczyć odpowiednią kategorię zgodnie z opisanymi warunkami) |

- Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90 - 136 Łódź.

3.	Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z parametrami określonymi przez wykonawcę w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia), kolumna 2 i 3.

4.	Cena oferty brutto w złotych polskich.

Część 1

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 2

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 3

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 4

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 5

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena brutto za jedną sztukę w zł | Cena brutto w zł (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Laboratoryjna wyparka rotacyjna | 1 |  |  |
| 2 | Pompa próżniowa | 1 |  |  |

| Cena całkowita oferty brutto w złotych polskich (suma w kolumnie 5 pozycji 1-2) | …………………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena brutto za jedną sztukę w zł | Cena brutto w zł (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Szybkozmienny analizator gazowy CO2/H2O z zamkniętą ścieżką pomiarową | 1 |  |  |
| 2 | Anemometr soniczny 3D | 1 |  |  |
| 3 | Wolnozmienny analizator CO2/H2O | 2 |  |  |

| Cena całkowita oferty brutto w złotych polskich (suma w kolumnie 5 pozycji 1-3) | …………………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 8

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

Część 9

| Cena oferty brutto w złotych polskich | …………………. |
| --- | --- |
| słownie: ………………………………………………………………………………………………. |  |

- Termin realizacji zamówienia:

| Część 1 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy. |
| --- | --- |
| Część 2 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 63 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 3 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 4 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 5 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 6 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 7 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 8 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. |
| Część 9 | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy. |

*Zamawiający wyceniając konkretną część wyraża zgodę na przyporządkowany tej części termin realizacji zamówienia.

- Czas trwania gwarancji: *

| Część 1 | 24 miesiące |
| --- | --- |
| Część 2 | 24 miesiące |
| Część 3 | 24 miesiące |
| Część 4 | 12 miesięcy |
| Część 5 | 12 miesięcy |
| Część 6 | 36 miesięcy na laboratoryjną wyparkę rotacyjną, 24 miesiące na pompę próżniową |
| Część 7 | 12 miesięcy |
| Część 8 | 24 miesiące |
| Część 9 | 24 miesiące |

*Zamawiający wyceniając konkretną część wyraża zgodę na przyporządkowany tej części czas trwania gwarancji.

- Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Składający ofertę oświadcza, że :

  - Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

  - Akceptuje warunki gwarancji, termin realizacji zamówienia, termin płatności faktury.

  - Akceptuje projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia i zobowiązuje się do jej zawarcia.

  - Zaoferowany(e) przedmiot(y) zamówienia jest(są) dopuszczony(e) do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

  - Zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

  - Zapoznałem się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view w zakładce „Instrukcje.

      - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy poniższej klauzuli informacyjnej:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy że:

1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.

3.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem z dziedziny nauki na dostawę urządzeń laboratoryjnych, nr postępowania 5/ZP/2021/N, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z  dn.  11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 11 ust. 5 pkt 1), na podstawie:

1)	obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. -  Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

2)	wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

4.	Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.

5.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, jednak nie dłużej niż przez czas wskazany w Zarządzeniu nr 76 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 25.05.2011 r. (zm. Zarządzeniem nr 36 Rektora UŁ z dn. 19.12.2016 r.) w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Łódzkiego tj. przez czas przechowywania dokumentacji zamówienia wynoszący 5 lat od dnia zakończenia postępowania oraz przez czas przechowywania zawartej umowy wynoszący 10 lat.

6.	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7.	Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.”

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu

Załącznik nr 2

- Umowa - projekt

Zawarta pomiędzy:

Uniwersytetem Łódzkim, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, NIP 724-000-32-43,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, kolumna 2 i 3. (załącznik nr 1 do umowy stanowi wypełniony przez wykonawcę załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący części będącej przedmiotem zamówienia).

§ 2.

1. Wartość przedmiotu dostawy w części …… wynosi ....................... zł brutto (słownie: ..................................................................zł) i obejmuje koszty dostawy, ubezpieczenia, transportu, opakowania, materiałów eksploatacyjnych, w tym podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2. Wartość przedmiotu zamówienia będzie stała przez czas trwania dostawy.

§ 3.

1. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie oryginalnego, fabrycznie nowego sprzętu (w części 5 poza nowym sprzętem dopuszczalne jest urządzenie powystawowe wyprodukowane w 2017 roku lub później) do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne Wykonawca ma obowiązek je dostarczyć w ramach niniejszej umowy. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne, nie regenerowane i zalecane przez producenta sprzętu. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca ma obowiązek załączenia wszystkich instrukcji obsługi.

2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi i użytkowania urządzenia:

- w części 1 dla 5 osób,

- w częściach 3, 4, 5, 6 dla 1 osoby.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się (po telefonicznym uzgodnieniu terminu) dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce instalacji na terenie jednostki organizacyjnej UŁ wskazane przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego (dane pracownika i adres jednostki organizacyjnej UŁ: …………….).

§ 5.

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do ….. .

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot zamówienia przelewem na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

§ 7.

Strony ustalają, że faktura zostanie wystawiona po wykonaniu kompletnej dostawy przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym po spełnieniu następujących warunków:

- faktury powinny być wystawione i dostarczone do jednostki organizacyjnej UŁ,

- faktura specyfikuje przedmiot umowy zgodnie z opisem pozycji asortymentowych w przedstawionej ofercie, z przytoczeniem liczby sztuk, ceny jednostkowej oraz wartości,

- protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dwóch egzemplarzach (po 1 egzemplarzu, dla jednostki organizacyjnej UŁ i Wykonawcy) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy (obowiązuje tylko ten wzór, inne nie będą akceptowane), potwierdzi realizację dostawy zgodnie z umową w zakresie pozycji asortymentowych oferty, parametrów technicznych urządzeń (po dokładnym sprawdzeniu), liczby sztuk i daty przekazania – odbioru,

- jeden egzemplarz protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację dostawy zgodnie z umową, po podpisaniu przez przedstawicieli jednostki organizacyjnej UŁ i Wykonawcy, należy pozostawić w jednostce organizacyjnej UŁ odbierającej zamówiony asortyment,

- płatności na podstawie wystawionych faktur będą realizowane dopiero po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 8.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień zawartych w umowie w wysokości 5% wartości brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie oraz w usunięciu wad i usterek 0,5% wartości brutto dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie obowiązuje w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy naliczona kara umowna nie pokrywa powstałej szkody w całości.

7. Zamawiający zastrzega możliwość sumowania kar z tytułu nienależytego wykonania umowy i z tytułu odstąpienia od umowy.

8. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia o jakim mowa w § 2 ust. 1 umowy

§ 9.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ….. miesięcy na dostarczony przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad, zobowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie, pocztą elektroniczną, faxem lub osobiście w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem wad w terminie 1 dnia roboczego od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu zawiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

5. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Ponadto, w takim przypadku, termin określony w pkt 4 może ulec wydłużeniu do maksymalnie 28 dni roboczych.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

7. Czas trwania usuwania wad w przedmiocie umowy oraz czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenia okresu gwarancji o ten okres.

8. Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad, przedmiot umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu).

9. W przypadku wymiany produktu na nowy (rzeczy wolnej od wad) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi należy do przedmiotu umowy.

11. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

12. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie czynności wymagające działań serwisu, o których mowa w ust. 1-11 oraz ewentualne przeglądy wynikające z zapisów gwarancji wykona autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie kraju.

§ 10.

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 724-000-32-43 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

§ 11.

W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technologicznym następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 5 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę sprzętu.

§ 12.

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelki kontakt związany z wykonaniem umowy będzie następował listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Strony zgodnie postanawiają, że roszczenia Zamawiającego związane z niniejszą umową mogą być zgłaszane drogą elektroniczną.

3. Za dzień zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy strony przyjmują dzień wysłania wiadomości email przez Zamawiającego.

§ 13.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

§ 14.

Wykonawca bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy, ani regulować w drodze kompensaty.

§ 15.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne wynikające z umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz za wyrządzone szkody.

§ 16

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności za działania lub zaniechania osób, którym powierzył czynności przy realizacji dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy spowodowane wyłącznie siłą wyższą, co oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze i pozostające poza kontrolą Stron .

4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.

6. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja przedmiotu umowy stanie się niemożliwa, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. W przypadku o którym mowa w § 6 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w wysokości poniesionych uzasadnionych kosztów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 17

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. Split payment.

2. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który na nastąpić zapłata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Wstrzymanie zapłaty w przypadku o którym mowa powyżej nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

3. Wykonawca oświadcza, że konto firmowe, na które maja być dokonywane płatności wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

4. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na numer rachunku Wykonawcy zgłoszony do Urzędu Skarbowego i wskazany na fakturze.

§ 18

1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy, w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia RODO.

§ 19.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) i innych ustaw związanych z przedmiotem zamówienia powszechnie obowiązującego prawa.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 20.

Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu przez przedstawiciela strony umowy.

§ 21.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

Kwalifikowane podpisy elektroniczne/podpisy zaufane/osobiste osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy i Zamawiającego

Załącznik nr 2 do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy

Zgodnie z umową zawartą w dniu ................ w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia (nr postępowania: 5/ZP/2021/N część ….. ) dokonano dostawy przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |

Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019 poz. 155). Wykonawca zapewnia iż do urządzeń dołączona jest gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim zawierająca informację o producencie, numer identyfikacyjny urządzenia, specyfikację techniczną urządzenia.

| Data przekazania – odbioru |  |
| --- | --- |

Pieczęć Wykonawcy                                                                  Pieczęć jednostki UŁ odbierającej urządzenie

.........................................................................       .....................................................................

| Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę | Czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Waga analityczna Przykładowa waga analityczna spełniająca poniższe parametry: - Model: Ohaus PX Pioneer PX124/1 Producent: Ohaus | Oferowana waga analityczna: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów. |  |  |
| Dokładność pomiaru wagi 0.1 mg. |  |  |
| Umożliwia przygotowanie odważek do 120 g. |  |  |
| Posiada otwierane drzwi boczne i górną szybę. |  |  |
| Czas stabilizacji pomiaru dla d=0,1mg wynosi maksymalnie 3 sekundy. |  |  |
| Wyposażona w kalibrację wewnętrzną. |  |  |
| Wyświetlacz LCD z podświetleniem dwuliniowym. |  |  |
| Szalka wagi o średnicy minimum 90 mm. |  |  |
| Wyposażona w interfejsy umożliwiający podłączenie do komputera RS232 i USB. |  |  |
| Posiada wbudowaną poziomice. |  |  |
| Na obudowie szalki znajduje się listwa do usuwania ładunku elektrostatycznego. |  |  |
| Posiada 4 nóżki pozwalające na poziomowanie. |  |  |
| Dostępne tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie dynamiczne, oznaczanie gęstości. |  |  |
| Dostępne jednostki: mg, g, kg, gn (Grain), lb, oz, ozt, N, dwt, hkt, sgt, twt, mom, tical, msg, tola. |  |  |
| Temperatura pracy: +10°C do +30°C. |  |  |
| Wysokość komory ważenia nie mniej niż: 235 mm. |  |  |
| Waga netto nie mniej niż: 4,5 kg. |  |  |
| Instalacja wagi rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 2

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tensjometr optyczny z dedykowanym oprogramowaniem. Przykładowy tensjometr optyczny z dedykowanym oprogramowaniem spełniający poniższe parametry: - Model: Theta Flex basic Producent: Biolin Scientific | Oferowany tensjometr optyczny z dedykowanym oprogramowaniem: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Zakresy pomiarowe: |  |  |
| Kąt zwilżania: 0-180°, dokładność ±0.1°; |  |  |
| Napięcie powierzchniowe/międzyfazowe: 0.01 – 2000 mN/m, dokładność ±0.01 mN/m; |  |  |
| Budowa modułowa (rama bazowa z elektroniką kontrolną, zimnym oświetleniem LED (6 x 6 cm), wskaźnikiem stanu pracy); |  |  |
| Certyfikowana kulka kalibracyjna; |  |  |
| Kamera z szybkością rejestracji obrazu od do co najmniej 3009 fps (rozdzielczość 672 x 57); |  |  |
| Pole widzenia kamery od -4.5 ° do 2.5°; |  |  |
| Obiektyw powiększający do 6,5 razy |  |  |
| Kamera działająca na łączu USB3 |  |  |
| Manualnie poruszany w trzech wymiarach stolik próbki |  |  |
| Manualny, strzykawkowy dyspenser cieczy z igłą |  |  |
| Manualne poruszanie dyspensera |  |  |
| Możliwość rozbudowy o: - zintegrowany moduł topograficzny do obrazowania powierzchni 2D i 3D wraz z opcją uwzględniania poprawki nierówności powierzchni na kąt zwilżania; zautomatyzowane badanie kąta zwilżania dokładnie na powierzchni o wyznaczonej charakterystyce topograficznej. Moduł topograficzny zapewnia: obraz optyczny, mapę chropowatości 2D i 3D, analizę parametrów zgodną z ISO 4287, ISO 4288, parametr r (równanie Wenzla), paramter ϴc, kąt zwilżania z poprawką chropowatości/kąt zwilżania Wenzla , Sdr (%), Sa (um), Sq (um), horyzontalne i wertykalne parametry dla dowolnej 2D linii z wykresu Ra, Rq, Rp, Rv, Rz, R10z, - zintegrowany moduł pulsacyjny do badań reologicznych, - ławę przechyłową do pomiarów rosnącego/malejącego kąta zwilżania metodą przechyłową, - automatyczny pojedynczy lub podwójny dyspenser cieczy z wymiennymi końcówkami pipetowymi, - automatyczny dyspenser czterocieczowy, - dyspenser pikolitryczny z kamerą o szybkości rejestracji obrazu min. 1500 fps i odpowiednim powiększeniem, - zautomatyzowane wertykalne poruszanie dyspensera, - komorę pomiarową termostatowaną elektrycznie, - komorę pomiarową termostatowaną łaźnią wodną, - komorę badań ciecz-ciecz wraz z kuwetami, - komorę badań wysokociśnieniowych. |  |  |
| Oprogramowanie tensiometra optycznego pozwala na: - sterowanie wyspecyfikowanym powyżej tensiometrem - wyznaczanie kąta zwilżania z ręczną lub automatyczną metodą wyznaczania linii bazowej (kropla spoczywająca), - wyznaczanie napięcia powierzchniowego i międzyfazowego (kropla wisząca), - wyznaczanie napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania metodą meniskową, - wyznaczanie rosnącego/malejącego kąta zwilżania metodą zmiany objętości, - wykorzystanie metody dopasowania z algorytmem linii bazowej: polynomial, Basforth-Adams, circular fit, Young-Laplace, - wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej różnymi metodami (tj. Zisman, OWRK/ extended Fowkes, Wu, Acid-Base, Equation of State, Schultz 1, Schultz 2), Oprogramowanie posiada bazę cieczy i ciał stałych z danymi fizykochemicznymi. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 3

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Wirówka stołowa z chłodzeniem Przykładowa wirówka stołowa z chłodzeniem spełniająca poniższe parametry: - Model: 260R Producent: MPW Med. Instruments | Oferowana wirówka stołowa: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Urządzenie umożliwia wirowanie próbek przy maksymalnej prędkości wirowania nie mniejszej niż 17 000 RPM |  |  |
| Maksymalne przyspieszenie nie mniej niż 24 000 xg |  |  |
| Możliwa manualna wymiana rotorów za pomocą dołączonego klucza |  |  |
| W pełni autoklawowalny, metalowy rotor kątowy z pokrywą na minimum 36 probówek 2/1,5 ml |  |  |
| Automatyczne rozpoznawanie rotora i kontrola jego niewyważenia |  |  |
| Pamięć protokołów/programów użytkownika, co najmniej 30 |  |  |
| Tryb wirowania od 1 sekundy do 99 h 59 min. (regulacja co 1 min.), opcja szybkiego wirowania bez nastawiania parametrów i wirowania w trybie ciągłym. |  |  |
| Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny |  |  |
| Czujnik niewyważenia, blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu podczas otwartej pokrywy. |  |  |
| Zakres chłodzenia od-20°C ÷ +40° |  |  |
| Ustawienie parametrów wirowania o skoku nie większym niż 1 jednostka RPM lub RCF |  |  |
| Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora odporna na korozję |  |  |
| Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD/LED |  |  |
| Wymiary zewnętrzne sprzętu nie mniejsze niż: (głębokość x szerokość x wysokość) 660 x 365 x 320 mm |  |  |
| Waga urządzenia bez rotorów: nie więcej niż 45 kg |  |  |
| Zasilanie 230 V, 50 Hz |  |  |
| Instalacja wirówki stołowej z chłodzeniem rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 4

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - System FPLC Przykładowy system FPLC spełniający poniższe parametry: - Model: Akta Go Producent: Cytivia | Oferowany system FPLC: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Przeznaczony do rutynowego oczyszczania białek rekombinowanych. |  |  |
| Kompatybilny z użyciem technik chromatografii powinowactwa, filtracji żelowej oraz chromatografii jonowymiennej. |  |  |
| Posiada co najmniej dwie linie doprowadzające bufory do oczyszczania, z możliwością mieszania obu cieczy w dowolnych proporcjach procentowych (od 2 - 98%). |  |  |
| Całkowicie bioobojętne kanały przepływu, które nie wchodzą w reakcję z próbką. |  |  |
| Monitor konduktywności w zakresie od 0.01 do 999.99 mS/cm. |  |  |
| Zapewnia kontrolę nad prędkością przepływu cieczy buforowej w zakresie od 0.01 do 25 mL/min przy ciśnieniu maksymalnym do 5MPa. |  |  |
| Przepływ cieczy w systemie napędzany systemem pomp tłokowych dozujących. |  |  |
| Zintegrowany monitor UV mierzący absorbancję cieczy przy długości fali 280 nm. |  |  |
| Zakres natężenia prądu zmiennego z sieci od 100 do 240 V. |  |  |
| System do automatycznego zbierania frakcji umożliwiający zbieranie minimum 160 frakcji w zakresie objętości 0,1-50 ml oraz uchwyt do mocowania kolumn chromatograficznych o średnicy między 10 a 50 mm średnicy. |  |  |
| Funkcja oszczędzania energii w trybie czuwania |  |  |
| Oprogramowanie umożliwiające kontrolę nad urządzeniem z poziomu komputera sterującego oraz analizę uzyskanych wyników |  |  |
| Maksymalne wymiary systemu (szerokość x wysokość x głębokość) 35 cm x 49 cm x 49 cm (bez kolektora frakcji) |  |  |
| Instalacja systemu FPLC rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 5

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Detektor wielokątowego rozpraszania światła MALS Przykładowy detektor wielokątowego rozpraszania światła MALS spełniający poniższe parametry: - Model: Viscotek SEC-MALS9 - Producent: Malver | Oferowany detektor wielokątowego rozpraszania światła MALS: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Urządzenie nowe* lub urządzenie powystawowe wyprodukowane w 2017 roku lub później** *W przypadku zaoferowania nowego urządzenia w kolumnie „Parametry oferowane” przy zapisie „urządzenie nowe” w wykropkowanym miejscu należy wpisać X **W przypadku zaoferowania urządzenia powystawowego w kolumnie „Parametry oferowane” przy zapisie „urządzenie powystawowe” w wykropkowanym miejscu należy wpisać X oraz rok produkcji w wykropkowanym miejscu po zapisie „rok produkcji” | …… urządzenie nowe ..…. urządzenie powystawowe, rok produkcji ………. |  |
| Zakres masy cząsteczkowej: 1000 – 107 Da |  |  |
| Co najmniej 9 kątów pomiarowych |  |  |
| Zakres kątowy: 28-156° |  |  |
| Elementy światłoczułe ustawione pod ściśle określonymi kątami, niezależnie od używanego eluentu |  |  |
| Objętość celi pomiarowej: 18 μL |  |  |
| Zakres temperatury minimalny: od temperatury otoczenia do 60°C |  |  |
| Cela pomiarowa ustawiona pionowo, brak konieczności wymiany celi w przypadku zmiany eluentu |  |  |
| Czułość: 2 μg BSA |  |  |
| Laser: 660 nm, 120 mW |  |  |
| Oprogramowanie umożliwiające zbieranie i obróbkę danych pomiarowych, kompatybilne z systemem Windows. Wyznaczane parametry: masa cząsteczkowa (Mn, Mw, Mz), polidyspersyjność, promień żyracji (Rg). |  |  |
| Instalacja detektora wielokątowego rozpraszania światła MALS rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 6

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Laboratoryjna wyparka rotacyjna Przykładowa laboratoryjna wyparka rotacyjna spełniająca poniższe parametry: - Model: Heidolph Hei-Vap Core Gi Producent: Heidolph Instruments | Oferowana laboratoryjna wyparka rotacyjna: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Podnośnik ręczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby z blokadą mechaniczną. |  |  |
| Zakres prędkości obrotowej przynajmniej 10-280 obr./min., |  |  |
| Ukośna chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1400 cm2, Płaska uszczelka z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego, |  |  |
| Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki, |  |  |
| Regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie 20 — 80°, |  |  |
| Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego, |  |  |
| Chłodnica z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej, |  |  |
| Wszystkie połączenia gwintowe z uszczelką, bez szlifów, |  |  |
| Panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej min. 3.5": - regulacja prędkości obrotowej, - regulacja temperatury łaźni, - wyświetlanie aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej - demontowalny - do zdalnego sterowania urządzeniem - stopień ochrony IP42 |  |  |
| Łaźnia - stopień ochrony IP68, dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni z możliwością blokady obu parametrów przez naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie. Sygnalizacja wizualna pracy wyparki w postaci widocznych z daleka podświetleń pokręteł temperatury i obrotów. |  |  |
| Łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z temperaturą pracy nie mniej niż 20 —210 oC, dokładność utrzymywania temperatury w łaźni nie więcej niż ±1K, mieszcząca kolbę o poj. do min. 5 l |  |  |
| Możliwość odsunięcia łaźni |  |  |
| Moc grzewcza łaźni min. 1300W |  |  |
| Oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej. |  |  |
| Dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody. |  |  |
| Kolba wyparna i odbierająca o objętości 11, |  |  |
| Kabel z wtyczką 230V |  |  |
| Instalacja laboratoryjnej wyparki rotacyjnej rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |
| - Pompa próżniowa Przykładowa pompa próżniowa spełniająca poniższe parametry: - Model: KNF Pompa N820.3FT.40.18.20 Producent: KNF | Oferowana pompa próżniowa: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Membranowa, 100%-bezolejowa, czysty transfer, opróżnianie i sprężanie gazów, wysoce odporna na opary i kondensaty, chemicznie odporna, odpowiednia do wysoce agresywnych i korozyjnych gazów i oparów, bezobsługowa, przyjazna dla środowiska, gazoszczelna, współczynnik przeciekania około 6 x 10-3 mbar x L/s, nie testowane przy seryjnej produkcji. |  |  |
| Głowica wykonana z PTFE (politetrafluoroetylen), membrana z EPDIVI pokryta PTFE, zawory z FFPM (perfluoroełylopropylen). |  |  |
| Przepływ nominalny przy ciśnieniu atmosferycznym nie mniejszy niż 20 l/min. |  |  |
| Próżnia końcowa nie większa niż 10 mbar abs. (bez przepływu) |  |  |
| Nadciśnienie nie mniejsze niż 1,0 bar. |  |  |
| Wymiary (dług. x wys. x szer.) nie większe niż 320 x 220 x 180 mm |  |  |
| Waga nie większa niż 10 kg. |  |  |
| System automatycznego osuszania membrany pompy, poprzez okresowy przedmuch membran pompy, przez powietrze atmosferyczne. Cykl suszenia może być regulowany do wymogów indywidualnego procesu przy użyciu trzech zmiennych. |  |  |
| Instalacja pompy próżniowej rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |
| Pompa próżniowa współpracuje z powyżej wyspecyfikowaną laboratoryjną wyparką rotacyjną |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 7

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Szybkozmienny analizator gazowy CO2/H2O z zamkniętą ścieżką pomiarową Przykładowy szybkozmienny analizator gazowy CO2/H2O z zamkniętą ścieżką pomiarową spełniający poniższe parametry: - Model: LI-7200 RSFT Producent: LI-COR | Oferowany szybkozmienny analizator gazowy CO2/H2O z zamkniętą ścieżką pomiarową: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Niezależny pomiar koncentracji H2O i CO2 z wykorzystaniem techniki zamkniętej ścieżki pomiarowej z częstotliwością do 20 Hz, |  |  |
| Technika pomiarowa: absolute, non-dispersive infrared spectroscopy, |  |  |
| Zakres pomiarowy koncentracji CO2 od 0 do 3000 ppm z dokładnością poniżej 1%, |  |  |
| Zakres pomiarowy koncentracji H2O od 0 do 60 mmol/mol z dokładnością poniżej 2%, |  |  |
| Czułość pomiaru CO2 na zmiany temperatury powietrza +/- 0,1 ppm na 1°C, |  |  |
| Czułość pomiaru H2O na zmiany temperatury powietrza +/- 0,03 mmol/mol na 1°C, |  |  |
| Mikrokomputer umożliwiający: - wyliczanie strumieni H2O i CO2 co najmniej co 30 minut w czasie rzeczywistym, - zapis danych na pendrive 16 GB, - możliwość podłączenia do dodatkowego rejestratora danych, - możliwość podłączenia do komputera PC (Ethernet, RS 232), - analizę statystyczną długich szeregów danych strumieni H2O i CO2 za pomocą oprogramowania, - podłączenie do Internetu. |  |  |
| Zasilanie od 10,5 do 30V, |  |  |
| Podgrzewana rurka wlotowa powietrza |  |  |
| Filtr wlotowy |  |  |
| Pompa zapewniająca zasysanie powietrza 15 litrów/minuta, |  |  |
| Prawidłowa praca przyrządu w temperaturze powietrza od -25 do +50°C, |  |  |
| Wymiary maksymalne: ϕ7,5 cm x 31 cm (głowica), 35 x 30 x 15 cm (pompa), 35 x 30 x 15 cm (część analityczna), |  |  |
| Waga maksymalna: 1,8 kg (głowica), 7 kg (pompa), 5 kg (część analityczna), |  |  |
| Pobór mocy: maksymalnie 30W (głowica + część analityczna) oraz maksymalnie 16W (pompa), |  |  |
| Urządzenie współpracuje z posiadanymi przez zamawiającego szybkozmiennym analizatorem CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową Li7500 firmy LI-COR, rejestratorami danych CR3000 i CR5000 firmy Campbell Scientific oraz z wyspecyfikowanymi w tej części anemometrem sonicznym 3D i wolnozmiennym analizatorem CO2/H2O |  |  |
| - Anemometr soniczny 3D Przykładowy anemometr soniczny 3D spełniający poniższe parametry: - Model: Gill WindMaster Pro Producent: LI-COR | Oferowany anemometr soniczny 3D: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Niezależny pomiar trzech składowych prędkości wiatru (XYZ - dwie poziome oraz pionowa) oraz temperatury powietrza z częstotliwością do 32 Hz, |  |  |
| Zakres pomiaru składowych prędkości wiatru 0 – 65 m/s, |  |  |
| Dokładność pomiaru składowych prędkości wiatru 0,01 m/s, |  |  |
| Zakres pomiaru kierunku wiatru 0 - 359°, |  |  |
| Dokładność pomiaru kierunku wiatru 0,1°, |  |  |
| Zakres pomiaru temperatury powietrza -40°C – +70°C, |  |  |
| Dokładność pomiaru temperatury powietrza 0,01°C, |  |  |
| Transfer danych za pomocą RS232, 422 lub 485, |  |  |
| Wyjścia analogowe danych: 4 kanały 0-5V, +/- 2,5V lub +/- 5V, |  |  |
| Zasilanie 9-30 volt, |  |  |
| Pobierana moc maksymalnie 0,36 W, |  |  |
| Wymagana prawidłowa praca przyrządu w temperaturze powietrza od -40°C do +70°C oraz wilgotności względnej od 5% do 100%, |  |  |
| Wymagana indywidualna kalibracja czujnika w tunelu aerodynamicznym, |  |  |
| Wymagany indywidualnie dobierany kabel szeregowej transmisji danych o długości maksymalnie 5 m, |  |  |
| Materiał: stal nierdzewna, |  |  |
| Masa: maksymalnie 1,7 kg, |  |  |
| Urządzenie współpracuje z posiadanymi przez zamawiającego szybkozmiennym analizatorem CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową Li7500 firmy LI-COR, rejestratorami danych CR3000 i CR5000 firmy Campbell Scientific oraz z wyspecyfikowanymi w tej części szybkozmiennym analizatorem gazowym CO2/H2O z zamkniętą ścieżką pomiarową i wolnozmiennym analizatorem CO2/H2O |  |  |
| - Wolnozmienny analizator CO2/H2O Przykładowy wolnozmienny analizator CO2/H2O spełniający poniższe parametry: - Model: Li-850 Producent: LI-COR | Oferowany wolnozmienny analizator CO2/H2O: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 2 |
| Jednoczesny pomiar koncentracji H2O i CO2 z krokiem czasowym 60 sekund, |  |  |
| Pomiar koncentracji CO2 w zakresie minimum od 0 do 20 000 ppm z dokładnością zgodną z wymaganiami Światowej Organizacji Meteorologicznej, |  |  |
| Dokładność pomiaru CO2 poniżej 1,5%, |  |  |
| Czułość na zmiany zawartości pary wodnej w powietrzu poniżej 0,1 ppm CO2/mmol/mol H2O, |  |  |
| Pomiar koncentracji H2O w zakresie od 0 do 60 mmol/mol, |  |  |
| Dokładność pomiaru H2O poniżej 1,5%, |  |  |
| Czułość na zmiany koncentracji CO2 w powietrzu poniżej 0,0001 mmol/mol H2O/ppm CO2, |  |  |
| Wyświetlacz do odczytu aktualnych wyników koncentracji H2O i CO2, |  |  |
| Wymagana prawidłowa praca przyrządu w temperaturze powietrza od -20°C do +45°C oraz wilgotności względnej od 5% do 95%. |  |  |
| Pompa zapewniająca przepływ powietrza przez czujnik rzędu 0,75 litra/minuta, |  |  |
| Filtr wlotowy, |  |  |
| Wąż do zasysania powietrza o długości maksymalnie 7,5 m, |  |  |
| Całkowity pobór mocy: 5 W (maksymalnie podczas startu czujnika 14 W), |  |  |
| Masa maksymalnie 1,5 kg, |  |  |
| Wymiary maksymalnie 23 x 16 x 8 cm, |  |  |
| Możliwość podłączenia do komputera PC za pomocą USB lub portu RS232 |  |  |
| Urządzenie współpracuje z posiadanymi przez zamawiającego szybkozmiennym analizatorem CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową Li7500 firmy LI-COR, rejestratorami danych CR3000 i CR5000 firmy Campbell Scientific oraz z wyspecyfikowanymi w tej części szybkozmiennym analizatorem gazowym CO2/H2O z zamkniętą ścieżką pomiarową i anemometrem sonicznym 3D |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 8

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem Przykładowa suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem spełniająca poniższe parametry: - Model: ED-S 56 Producent: Binder | Oferowana suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Przeznaczona do suszenia i wygrzewania |  |  |
| Zakres temperatury: temperatura otoczenia +7°C do 250°C |  |  |
| Konwekcja naturalna |  |  |
| Regulowana klapa powietrza wylotowego |  |  |
| Regulator z funkcją timera |  |  |
| Minimum 1 półka wewnętrzna |  |  |
| Zintegrowane niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe |  |  |
| Pojemność: od 61L do 64L |  |  |
| Instalacja suszarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Część 9

| Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Lodówka Przykładowa lodówka spełniająca poniższe parametry: - Model: Polar POB5001W Producent: Polar | Oferowana lodówka: Model: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………… | 1 |
| Pojemność chłodziarki 190 - 200 l |  |  |
| Pojemność zamrażarki 70 – 80 l |  |  |
| Pojemność całkowita 260 – 280 l |  |  |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi w chłodziarce i zamrażarce |  |  |
| Poziom hałasu: 36 - 42 dB |  |  |
| Część chłodząca wyposażona w co najmniej 4 półki. |  |  |
| Kolor - biały. |  |  |
| Instalacja chłodziarko-zamrażarki rozumiana jako podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia w miejscu użytkowania. |  |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).