## Część_1
Część nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Termometry lekarskie: bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 28,0 ˚C – 42,9 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę, czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. posiada certyfikat CE, gwarancja 24 m-ce. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 1 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_2
Część nr 2: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pulsoksymetr napalcowy medyczny dla dorosłych do pracy w warunkach narażony na wstrząsy. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 2 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_3
Część nr 3: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniającego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dreny jednorazowego użytku, łączące do ssaka Medela typu Vario Wymiary: Ø 5,5 x 8,5, długość 180 cm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 3 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_4
Część nr 4: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniającego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtry antybakteryjne do ssaka Medela typu Vario 18AC jednorazowe - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Wkłady jednorazowe do ssaka Medela typu Vario 18AC 1,5 litra. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Łącznik dren-cewnik autoklawowalny nr 7/8 konstrukcja schodkowa zapobiegająca łamaniu i zaginaniu się drenów. Zamawiający dopuszcza łącznik jednorazowego użytku. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 4 poz. 1-3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_5
Część nr 5: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemnik z wodą sterylną do inhalacji Respiflo a 500 ml | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 5 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_6
Część nr 6: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zakręcany pojemnik na mocz –niesterylne, pojemność 50-100 ml. Zamawiający dopuszcza pojemnik na mocz pakowany a’90 sztuk oraz wycenę za taką wielkość opakowania z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” do 667 opakowań. | szt. | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 6 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_7
Część nr 7: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stetoskop z jednostronną płaską głowicą dla dorosłych do badania pomiaru ciśnienia krwi, standardowy jednokanałowy,w komplecie dodatkowe twarde oliwki. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 7 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego