## Budynek główny
Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia
Zestawienie elementów systemu ppoż
L.P | Przedmiot | Urządzenie | Lokalizacja | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 5 x 6) | stawka VAT | Kwota VAT (kol. 7 x 8) | Wartość brutto (kol. 7 + 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BRAMY POŻAROWE | Brama pożarowa U3 | U3.B1 | 1 | szt.
2 |  | Brama pożarowa U2 | U2.B1 | 1 | szt.
3 |  | Brama pożarowa U2 | U2.B2 | 1 | szt.
4 |  | Brama pożarowa U2 | U2.B3 | 1 | szt.
5 |  | Brama pożarowa U1 | U1.B2 | 1 | szt.
6 |  | Brama pożarowa U1 | U1.B1 | 1 | szt.
7 | WENTYLACJA POŻAROWA | W0-1 Wentylator oddymiający | Oddymianie - hali wystawy / rampy | 1 | szt.
8 |  | W0-2 Wentylator oddymiający | Oddymianie sal edukacyjnych | 1 | szt.
9 |  | W0-3 Wentylator oddymiający | Oddymianie holu z szatniami | 1 | szt. |  |  | `
10 |  | WN-1 Wentylator napowietrzający | Napowietrzanie holu z szatniami | 1 | szt.
11 |  | WN-2 Wentylator napowietrzający | Napowietrzanie klatki schodowej KL 3 | 1 | szt.
12 |  | WN-3 Wentylator napowietrzający | Napowietrzanie - KL 3 /małe sale edu. | 1 | szt.
13 |  | WN-4 Wentylator napowietrzający | Nawiew kompensacyjny do hali wystaw / rampy | 1 | szt.
14 |  | WN-5 Wentylator napowietrzający | Nawiew kompensacyjny do hali wystaw / Sali eduk. Otwartej | 1 | szt.
15 |  | WN-6 Wentylator napowietrzający | Napowietrzenie klatki schodowej KL 2 | 1 | szt.
16 |  | WN-7 Wentylator napowietrzający | Napowietrzenie klatki schodowej KL 1 | 1 | szt.
17 |  | NNTR-1 Wentylator nawiewny | Nawiew do TRAFO 1 | 1 | szt.
18 |  | NNTR-2 Wentylator nawiewny | Nawiew do TRAFO 2 | 1 | szt.
19 |  | NNTR-1 Wentylator nawiewny | Wywiew z TRAFO 1 | 1 | szt.
20 |  | NNTR-2 Wentylator nawiewny | Wywiew z TRAFO 2 | 1 | szt.
21 | HYDRANTY | Hydrant | Plac wielofunkcyjny | 1 | szt.
22 |  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -4 | 7 | szt.
23 |  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom -3 | 10 | szt.
24 |  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -3 | 2 | szt.
25 |  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom -2 | 6 | szt.
26 |  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -2 | 5 | szt.
27 |  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom -1 | 5 | szt.
28 |  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -1 | 2 | szt.
29 |  | Hydrant wewnętrzny 25 | Parter | 5 | szt.
30 |  | Hydrant wewnętrzny 33 | Parter | 1 | szt.
31 |  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom +1 | 4 | szt.
32 |  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom +2 | 2 | szt.
33 | GAŚNICE | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -4 | 7 | szt.
34 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -3 | 12 | szt.
35 |  | Gaśnica śniegowa 5 kg | Poziom -3 | 1 | szt.
36 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -2 | 12 | szt.
37 |  | Gaśnica śniegowa 5 kg | Poziom -2 | 2 | szt.
38 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -1 | 8 | szt.
39 |  | Gaśnica śniegowa 5 kg | Poziom -1 | 2 | szt.
40 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Parter | 6 | szt.
41 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom +1 | 4 | szt.
42 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom +2 | 2 | szt.
43 | DSO | Strefa nagłaśniania S1 | Antresola | 1 | kpl.
44 |  | Strefa nagłaśniania S2 | Klatki Schodowe K2,K3 | 1 | kpl.
45 |  | Strefa nagłaśniania S3 | Schodnia | 1 | kpl.
46 |  | Strefa nagłaśniania S4 | Edukacja | 1 | kpl.
47 |  | Strefa nagłaśniania S5 | SP U3.4 | 1 | kpl.
48 |  | Strefa nagłaśniania S6 | Klatka schodowa K1 | 1 | kpl.
49 |  | Strefa nagłaśniania S7 | Wentylatornia U1-U4 | 1 | kpl.
50 |  | Strefa nagłaśniania S8 | Magazyny, Hol na U2 | 1 | kpl.
51 |  | Strefa nagłaśniania S9 | Kuchnia U1 | 1 | kpl.
52 |  | Strefa nagłaśniania S10 | Magazyny na U1 | 1 | kpl.
53 |  | Strefa nagłaśniania S11 | Sp 01-03.1 01-03.2 | 1 | kpl.
54 |  | Strefa nagłaśniania S12 | Klatka schodowa S5 | 1 | kpl.
55 |  | Strefa nagłaśniania S13 | Sp U1.1 | 1 | kpl.
56 | Klimatyzacja precyzyjna | KLIM1 |  | 1 | kpl.
57 |  | KLIM2 |  | 1 | kpl.
58 |  | KLIM3 |  | 1 | kpl.
59 |  | KLIM4 |  | 1 | kpl.
60 | Klapy pożarowe | 59a.59b.59c. | U4 | 1 | kpl.
61 | Klapy pożarowe | 58b | U4 | 1 | szt.
62 | Klapy pożarowe | 58a | U4 | 1 | szt.
63 | Klapy pożarowe | 57b | U4 | 1 | szt.
64 | Klapy pożarowe | 57a | U4 | 1 | szt.
65 | Klapy pożarowe | 56b | U4 | 1 | szt.
66 | Klapy pożarowe | 56a | U4 | 1 | szt.
67 | Klapy pożarowe | 55b | U4 | 1 | szt.
68 | Klapy pożarowe | 55a | U4 | 1 | szt.
69 | Klapy pożarowe | 54b | U4 | 1 | szt.
70 | Klapy pożarowe | 54a | U4 | 1 | szt.
71 | Klapy pożarowe | 53 | U4 | 1 | szt.
72 | Klapy pożarowe | 52 | U4 | 1 | szt.
73 | Klapy pożarowe | 51b | U4 | 1 | szt.
74 | Klapy pożarowe | 51a | U4 | 1 | szt.
75 | Klapy pożarowe | 50b | U4 | 1 | szt.
76 | Klapy pożarowe | 50a | U4 | 1 | szt.
77 | Klapy pożarowe | 49b | U4 | 1 | szt.
78 | Klapy pożarowe | 49a | U4 | 1 | szt.
79 | Klapy pożarowe | 48 | U4 | 1 | szt.
80 | Klapy pożarowe | 47b | U4 | 1 | szt.
81 | Klapy pożarowe | 47a | U4 | 1 | szt.
82 | Klapy pożarowe | 46b | U4 | 1 | szt.
83 | Klapy pożarowe | 46a | U4 | 1 | szt.
84 | Klapy pożarowe | 45 | U4 | 1 | szt.
85 | Klapy pożarowe | 44 | U4 | 1 | szt.
86 | Klapy pożarowe | 43 | U4 | 1 | szt.
87 | Klapy pożarowe | 42b | U4 | 1 | szt.
88 | Klapy pożarowe | 42a | U4 | 1 | szt.
89 | Klapy pożarowe | 41 | U4 | 1 | szt.
90 | Klapy pożarowe | 40 | U4 | 1 | szt.
91 | Klapy pożarowe | 39 | U4 | 1 | szt.
92 | Klapy pożarowe | 38 | U4 | 1 | szt.
93 | Klapy pożarowe | 37b | U4 | 1 | szt.
94 | Klapy pożarowe | 37a | U4 | 1 | szt.
95 | Klapy pożarowe | 36b | U4 | 1 | szt.
96 | Klapy pożarowe | 36a | U4 | 1 | szt.
97 | Klapy pożarowe | 35b | U4 | 1 | szt.
98 | Klapy pożarowe | 35a | U4 | 1 | szt.
99 | Klapy pożarowe | 34b | U4 | 1 | szt.
100 | Klapy pożarowe | 34a | U4 | 1 | szt.
101 | Klapy pożarowe | 33 | U4 | 1 | szt.
102 | Klapy pożarowe | 32 | U4 | 1 | szt.
103 | Klapy pożarowe | 31b | U4 | 1 | szt.
104 | Klapy pożarowe | 31a | U4 | 1 | szt.
105 | Klapy pożarowe | 30b | U4 | 1 | szt.
106 | Klapy pożarowe | 30a | U4 | 1 | szt.
107 | Klapy pożarowe | 29 | U4 | 1 | szt.
108 | Klapy pożarowe | 28 | U4 | 1 | szt.
109 | Klapy pożarowe | 27 | U4 | 1 | szt.
110 | Klapy pożarowe | 26 | U4 | 1 | szt.
111 | Klapy pożarowe | 25 | U4 | 1 | szt.
112 | Klapy pożarowe | 24b | U4 | 1 | szt.
113 | Klapy pożarowe | 24a | U4 | 1 | szt.
114 | Klapy pożarowe | 23 | U4 | 1 | szt.
115 | Klapy pożarowe | 22 | U4 | 1 | szt.
116 | Klapy pożarowe | 21 | U4 | 1 | szt.
117 | Klapy pożarowe | 20 | U4 | 1 | szt.
118 | Klapy pożarowe | 19 | U4 | 1 | szt.
119 | Klapy pożarowe | 18 | U4 | 1 | szt.
120 | Klapy pożarowe | 17 | U4 | 1 | szt.
121 | Klapy pożarowe | 16 | U4 | 1 | szt.
122 | Klapy pożarowe | 15 | U4 | 1 | szt.
123 | Klapy pożarowe | 14 | U4 | 1 | szt.
124 | Klapy pożarowe | 13 | U4 | 1 | szt.
125 | Klapy pożarowe | 12 | U4 | 1 | szt.
126 | Klapy pożarowe | 11 | U4 | 1 | szt.
127 | Klapy pożarowe | 10 | U4 | 1 | szt.
128 | Klapy pożarowe | 9 | U4 | 1 | szt.
129 | Klapy pożarowe | 8 | U4 | 1 | szt.
130 | Klapy pożarowe | 7 | U4 | 1 | szt.
131 | Klapy pożarowe | 6 | U4 | 1 | szt.
132 | Klapy pożarowe | 5 | U4 | 1 | szt.
133 | Klapy pożarowe | 4 | U4 | 1 | szt.
134 | Klapy pożarowe | 3 | U4 | 1 | szt.
135 | Klapy pożarowe | 2 | U4 | 1 | szt.
136 | Klapy pożarowe | 1 | U4 | 1 | szt.
137 | Klapy pożarowe | 18 | U3 | 1 | szt.
138 | Klapy pożarowe | 17 | U3 | 1 | szt.
139 | Klapy pożarowe | 16 | U3 | 1 | szt.
140 | Klapy pożarowe | 15 | U3 | 1 | szt.
141 | Klapy pożarowe | 14 | U3 | 1 | szt.
142 | Klapy pożarowe | 13 | U3 | 1 | szt.
143 | Klapy pożarowe | 12 | U3 | 1 | szt.
144 | Klapy pożarowe | 11 | U3 | 1 | szt.
145 | Klapy pożarowe | 10 | U3 | 1 | szt.
146 | Klapy pożarowe | 9 | U3 | 1 | szt.
147 | Klapy pożarowe | 8 | U3 | 1 | szt.
148 | Klapy pożarowe | 7 | U3 | 1 | szt.
149 | Klapy pożarowe | 6b | U3 | 1 | szt.
150 | Klapy pożarowe | 6a | U3 | 1 | szt.
151 | Klapy pożarowe | 5b | U3 | 1 | szt.
152 | Klapy pożarowe | 5a | U3 | 1 | szt.
153 | Klapy pożarowe | 4b | U3 | 1 | szt.
154 | Klapy pożarowe | 4a | U3 | 1 | szt.
155 | Klapy pożarowe | 3 | U3 | 1 | szt.
156 | Klapy pożarowe | 2 | U3 | 1 | szt.
157 | Klapy pożarowe | 1 | U3 | 1 | szt.
158 | Klapy pożarowe | 7 | U2 | 1 | szt.
159 | Klapy pożarowe | 6 | U2 | 1 | szt.
160 | Klapy pożarowe | 5 | U2 | 1 | szt.
161 | Klapy pożarowe | 4 | U2 | 1 | szt.
162 | Klapy pożarowe | 3 | U2 | 1 | szt.
163 | Klapy pożarowe | 2 | U2 | 1 | szt.
164 | Klapy pożarowe | 1 | U2 | 1 | szt.
165 | Klapy pożarowe | 1 | U1 | 1 | szt.
166 | Klapy pożarowe | 21 | U1 | 1 | szt.
167 | Klapy pożarowe | 20 | U1 | 1 | szt.
168 | Klapy pożarowe | 19 | U1 | 1 | szt.
169 | Klapy pożarowe | 18 | U1 | 1 | szt.
170 | Klapy pożarowe | 17 | U1 | 1 | szt.
171 | Klapy pożarowe | 16 | U1 | 1 | szt.
172 | Klapy pożarowe | 15 | U1 | 1 | szt.
173 | Klapy pożarowe | 14 | U1 | 1 | szt.
174 | Klapy pożarowe | 13 | U1 | 1 | szt.
175 | Klapy pożarowe | 12 | U1 | 1 | szt.
176 | Klapy pożarowe | 11 | U1 | 1 | szt.
177 | Klapy pożarowe | 10 | U1 | 1 | szt.
178 | Klapy pożarowe | 9 | U1 | 1 | szt.
179 | Klapy pożarowe | 8 | U1 | 1 | szt.
180 | Klapy pożarowe | 7 | U1 | 1 | szt.
181 | Klapy pożarowe | 6 | U1 | 1 | szt.
182 | Klapy pożarowe | 5 | U1 | 1 | szt.
183 | Klapy pożarowe | 4 | U1 | 1 | szt.
184 | Klapy pożarowe | 3 | U1 | 1 | szt.
185 | Klapy pożarowe | 2 | U1 | 1 | szt.
186 | Klapy pożarowe | 1 | U1 | 1 | szt.
187 | Klapy pożarowe | 2 | 3 | 1 | szt.
188 | Klapy pożarowe | 1 | 3 | 1 | szt.
189 | Klapy pożarowe | 3 | 1 | 1 | szt.
190 | Klapy pożarowe | 2 | 1 | 1 | szt.
191 | Klapy pożarowe | 1 | 1 | 1 | szt.
192 | Klapy odcinające | 1 | U4 | 1 | szt.
193 | Klapy odcinające | 2 | U4 | 1 | szt.
194 | Klapy odcinające | 3 | U4 | 1 | szt.
195 | Klapy odcinające | 4 | U4 | 1 | szt.
196 | Klapy odcinające | 5 | U4 | 1 | szt.
197 | Klapy odcinające | 6 | U4 | 1 | szt.
198 | Klapy odcinające | 7 | U4 | 1 | szt.
199 | Klapy odcinające | 8 | U4 | 1 | szt.
200 | Klapy odcinające | 9 | U4 | 1 | szt.
201 | Klapy odcinające | 10 | U4 | 1 | szt.
202 | Klapy odcinające | 11 | U4 | 1 | szt.
203 | Klapy odcinające | 12 | U4 | 1 | szt.
204 | Klapy odcinające | 13 | U4 | 1 | szt.
205 | Klapy odcinające | 14 | U4 | 1 | szt.
206 | Klapy odcinające | 15 | U4 | 1 | szt.
207 | Klapy odcinające | 16 | U4 | 1 | szt.
208 | Klapy odcinające | 17 | U4 | 1 | szt.
209 | Klapy odcinające | 18 | U4 | 1 | szt.
210 | Klapy odcinające | 19 | U4 | 1 | szt.
211 | Klapy odcinające | 20 | U4 | 1 | szt.
212 | Klapy odcinające | 21 | U4 | 1 | szt.
213 | Klapy odcinające | 22 | U4 | 1 | szt.
214 | Klapy odcinające | 23 | U4 | 1 | szt.
215 | Klapy odcinające | 24 | U4 | 1 | szt.
216 | Klapy odcinające | 25 | U4 | 1 | szt.
217 | Klapy odcinające | 26 | U4 | 1 | szt.
218 | Klapy odcinające | 27 | U4 | 1 | szt.
219 | Klapy odcinające | 1 | U3 | 1 | szt.
220 | Klapy odcinające | 2 | U3 | 1 | szt.
221 | Klapy odcinające | 3 | U3 | 1 | szt.
222 | Klapy odcinające | 4 | U3 | 1 | szt.
223 | Klapy odcinające | 5 | U3 | 1 | szt.
224 | Klapy odcinające | 6 | U3 | 1 | szt.
225 | Klapy odcinające | 7 | U3 | 1 | szt.
226 | Klapy odcinające | 8 | U3 | 1 | szt.
227 | Klapy odcinające | 9 | U3 | 1 | szt.
228 | Klapy odcinające | 10 | U3 | 1 | szt.
229 | Klapy odcinające | 11 | U3 | 1 | szt.
230 | Klapy odcinające | 12 | U3 | 1 | szt.
231 | Klapy odcinające | 13 | U3 | 1 | szt.
232 | Klapy odcinające | 14 | U3 | 1 | szt.
233 | Klapy odcinające | 15 | U3 | 1 | szt.
234 | Klapy odcinające | 16 | U3 | 1 | szt.
235 | Klapy odcinające | 17 | U3 | 1 | szt.
236 | Klapy odcinające | 18 | U3 | 1 | szt.
237 | Klapy odcinające | 19 | U3 | 1 | szt.
238 | Klapy odcinające | 20 | U3 | 1 | szt.
239 | Klapy odcinające | 21 | U3 | 1 | szt.
240 | Klapy odcinające | 22 | U3 | 1 | szt.
241 | Klapy odcinające | 23 | U3 | 1 | szt.
242 | Klapy odcinające | 24 | U3 | 1 | szt.
243 | Klapy odcinające | 25 | U3 | 1 | szt.
244 | Klapy odcinające | 26 | U3 | 1 | szt.
245 | Klapy odcinające | 27 | U3 | 1 | szt.
246 | Klapy odcinające | 28 | U3 | 1 | szt.
247 | Klapy odcinające | 29 | U3 | 1 | szt.
248 | Klapy odcinające | 30 | U3 | 1 | szt.
249 | Klapy odcinające | 31 | U3 | 1 | szt.
250 | Klapy odcinające | 32 | U3 | 1 | szt.
251 | Klapy odcinające | 33 | U3 | 1 | szt.
252 | Klapy odcinające | 34 | U3 | 1 | szt.
253 | Klapy odcinające | 35 | U3 | 1 | szt.
254 | Klapy odcinające | 36 | U3 | 1 | szt.
255 | Klapy odcinające | 37a; 37b | U3 | 1 | kpl.
256 | Klapy odcinające | 38 | U3 | 1 | szt.
257 | Klapy odcinające | 39 | U3 | 1 | szt.
258 | Klapy odcinające | 40 | U3 | 1 | szt.
259 | Klapy odcinające | 41a; 41b | U3 | 1 | kpl.
260 | Klapy odcinające | 42 | U3 | 1 | szt.
261 | Klapy odcinające | 43 | U3 | 1 | szt.
262 | Klapy odcinające | 44 | U3 | 1 | szt.
263 | Klapy odcinające | 45 | U3 | 1 | szt.
264 | Klapy odcinające | 46 | U3 | 1 | szt.
265 | Klapy odcinające | 47 | U3 | 1 | szt.
266 | Klapy odcinające | 48 | U3 | 1 | szt.
267 | Klapy odcinające | 49 | U3 | 1 | szt.
268 | Klapy odcinające | 50 | U3 | 1 | szt.
269 | Klapy odcinające | 51 | U3 | 1 | szt.
270 | Klapy odcinające | 52 | U3 | 1 | szt.
271 | Klapy odcinające | 53 | U3 | 1 | szt.
272 | Klapy odcinające | 54 | U3 | 1 | szt.
273 | Klapy odcinające | 55 | U3 | 1 | szt.
274 | Klapy odcinające | 1 | U2 | 1 | szt.
275 | Klapy odcinające | 2 | U2 | 1 | szt.
276 | Klapy odcinające | 3 | U2 | 1 | szt.
277 | Klapy odcinające | 4 | U2 | 1 | szt.
278 | Klapy odcinające | 5 | U2 | 1 | szt.
279 | Klapy odcinające | 6 | U2 | 1 | szt.
280 | Klapy odcinające | 7 | U2 | 1 | szt.
281 | Klapy odcinające | 8 | U2 | 1 | szt.
282 | Klapy odcinające | 9 | U2 | 1 | szt.
283 | Klapy odcinające | 10 | U2 | 1 | szt.
284 | Klapy odcinające | 11 | U2 | 1 | szt.
285 | Klapy odcinające | 12 | U2 | 1 | szt.
286 | Klapy odcinające | 13 | U2 | 1 | szt.
287 | Klapy odcinające | 14 | U2 | 1 | szt.
288 | Klapy odcinające | 15 | U2 | 1 | szt.
289 | Klapy odcinające | 16 | U2 | 1 | szt.
290 | Klapy odcinające | 17 | U2 | 1 | szt.
291 | Klapy odcinające | 18 | U2 | 1 | szt.
292 | Klapy odcinające | 19 | U2 | 1 | szt.
293 | Klapy odcinające | 20 | U2 | 1 | szt.
294 | Klapy odcinające | 21 | U2 | 1 | szt.
295 | Klapy odcinające | 22 | U2 | 1 | szt.
296 | Klapy odcinające | 23 | U2 | 1 | szt.
297 | Klapy odcinające | 24 | U2 | 1 | szt.
298 | Klapy odcinające | 25 | U2 | 1 | szt.
299 | Klapy odcinające | 26 | U2 | 1 | szt.
300 | Klapy odcinające | 27 | U2 | 1 | szt.
301 | Klapy odcinające | 28 | U2 | 1 | szt.
302 | Klapy odcinające | 29 | U2 | 1 | szt.
303 | Klapy odcinające | 30 | U2 | 1 | szt.
304 | Klapy odcinające | 31 | U2 | 1 | szt.
305 | Klapy odcinające | 32 | U2 | 1 | szt.
306 | Klapy odcinające | 33 | U2 | 1 | szt.
307 | Klapy odcinające | 34 | U2 | 1 | szt.
308 | Klapy odcinające | 35 | U2 | 1 | szt.
309 | Klapy odcinające | 36 | U2 | 1 | szt.
310 | Klapy odcinające | 37 | U2 | 1 | szt.
311 | Klapy odcinające | 38 | U2 | 1 | szt.
312 | Klapy odcinające | 39 | U2 | 1 | szt.
313 | Klapy odcinające | 40 | U2 | 1 | szt.
314 | Klapy odcinające | 41 | U2 | 1 | szt.
315 | Klapy odcinające | 42 | U2 | 1 | szt.
316 | Klapy odcinające | 43 | U2 | 1 | szt.
317 | Klapy odcinające | 44 | U2 | 1 | szt.
318 | Klapy odcinające | 45 | U2 | 1 | szt.
319 | Klapy odcinające | 46 | U2 | 1 | szt.
320 | Klapy odcinające | 47 | U2 | 1 | szt.
321 | Klapy odcinające | 48 | U2 | 1 | szt.
322 | Klapy odcinające | 49 | U2 | 1 | szt.
323 | Klapy odcinające | 50 | U2 | 1 | szt.
324 | Klapy odcinające | 51 | U2 | 1 | szt.
325 | Klapy odcinające | 52 | U2 | 1 | szt.
326 | Klapy odcinające | 53 | U2 | 1 | szt.
327 | Klapy odcinające | 54 | U2 | 1 | szt.
328 | Klapy odcinające | 55 | U2 | 1 | szt.
329 | Klapy odcinające | 56 | U2 | 1 | szt.
330 | Klapy odcinające | 1 | U1 | 1 | szt.
331 | Klapy odcinające | 2 | U1 | 1 | szt.
332 | Klapy odcinające | 3 | U1 | 1 | szt.
333 | Klapy odcinające | 4 | U1 | 1 | szt.
334 | Klapy odcinające | 5 | U1 | 1 | szt.
335 | Klapy odcinające | 6 | U1 | 1 | szt.
336 | Klapy odcinające | 7 | U1 | 1 | szt.
337 | Klapy odcinające | 8 | U1 | 1 | szt.
338 | Klapy odcinające | 9 | U1 | 1 | szt.
339 | Klapy odcinające | 10 | U1 | 1 | szt.
340 | Klapy odcinające | 11 | U1 | 1 | szt.
341 | Klapy odcinające | 12 | U1 | 1 | szt.
342 | Klapy odcinające | 13 | U1 | 1 | szt.
343 | Klapy odcinające | 14 | U1 | 1 | szt.
344 | Klapy odcinające | 15 | U1 | 1 | szt.
345 | Klapy odcinające | 16 | U1 | 1 | szt.
346 | Klapy odcinające | 17 | U1 | 1 | szt.
347 | Klapy odcinające | 18 | U1 | 1 | szt.
348 | Klapy odcinające | 19 | U1 | 1 | szt.
349 | Klapy odcinające | 20 | U1 | 1 | szt.
350 | Klapy odcinające | 21 | U1 | 1 | szt.
351 | Klapy odcinające | 22 | U1 | 1 | szt.
352 | Klapy odcinające | 23 | U1 | 1 | szt.
353 | Klapy odcinające | 24 | U1 | 1 | szt.
354 | Klapy odcinające | 25 | U1 | 1 | szt.
355 | Klapy odcinające | 26 | U1 | 1 | szt.
356 | Klapy odcinające | 27 | U1 | 1 | szt.
357 | Klapy odcinające | 28 | U1 | 1 | szt.
358 | Klapy odcinające | 29 | U1 | 1 | szt.
359 | Klapy odcinające | 30 | U1 | 1 | szt.
360 | Klapy odcinające | 31 | U1 | 1 | szt.
361 | Klapy odcinające | 32 | U1 | 1 | szt.
362 | Klapy odcinające | 33 | U1 | 1 | szt.
363 | Klapy odcinające | 34 | U1 | 1 | szt.
364 | Klapy odcinające | 35 | U1 | 1 | szt.
365 | Klapy odcinające | 36 | U1 | 1 | szt.
366 | Klapy odcinające | 37 | U1 | 1 | szt.
367 | Klapy odcinające | 38 | U1 | 1 | szt.
368 | Klapy odcinające | 39 | U1 | 1 | szt.
369 | Klapy odcinające | 40 | U1 | 1 | szt.
370 | Klapy odcinające | 41 | U1 | 1 | szt.
371 | Klapy odcinające | 42 | U1 | 1 | szt.
372 | Klapy odcinające | 43 | U1 | 1 | szt.
373 | Klapy odcinające | 44 | U1 | 1 | szt.
374 | Klapy odcinające | 45 | U1 | 1 | szt.
375 | Klapy odcinające | 46 | U1 | 1 | szt.
376 | Klapy odcinające | 47 | U1 | 1 | szt.
377 | Klapy odcinające | 48 | U1 | 1 | szt.
378 | Klapy odcinające | 49 | U1 | 1 | szt.
379 | Klapy odcinające | 50 | U1 | 1 | szt.
380 | Klapy odcinające | 51 | U1 | 1 | szt.
381 | Klapy odcinające | 52 | U1 | 1 | szt.
382 | Klapy odcinające | 53 | U1 | 1 | szt.
383 | Klapy odcinające | 54 | U1 | 1 | szt.
384 | Klapy odcinające | 55 | U1 | 1 | szt.
385 | Klapy odcinające | 56 | U1 | 1 | szt.
386 | Klapy odcinające | 57 | U1 | 1 | szt.
387 | Klapy odcinające | 58 | U1 | 1 | szt.
388 | Klapy odcinające | 59 | U1 | 1 | szt.
389 | Klapy odcinające | 60 | U1 | 1 | szt.
390 | Klapy odcinające | 61 | U1 | 1 | szt.
391 | Klapy odcinające | 62 | U1 | 1 | szt.
392 | Klapy odcinające | 63 | U1 | 1 | szt.
393 | Klapy odcinające | 64 | U1 | 1 | szt.
394 | Klapy odcinające | 65 | U1 | 1 | szt.
395 | Klapy odcinające | 66 | U1 | 1 | szt.
396 | Klapy odcinające | 67 | U1 | 1 | szt.
397 | Klapy odcinające | 68 | U1 | 1 | szt.
398 | Klapy odcinające | 69 | U1 | 1 | szt.
399 | Klapy odcinające | 70 | U1 | 1 | szt.
400 | Klapy odcinające | 71 | U1 | 1 | szt.
401 | Klapy odcinające | 72 | U1 | 1 | szt.
402 | Klapy odcinające | 73 | U1 | 1 | szt.
403 | Klapy odcinające | 74 | U1 | 1 | szt.
404 | Klapy odcinające | 75 | U1 | 1 | szt.
405 | Klapy odcinające | 76 | U1 | 1 | szt.
406 | Klapy odcinające | 1 | 1 | 1 | szt.
407 | Klapy odcinające | 2 | 1 | 1 | szt.
408 | Klapy odcinające | 3 | 1 | 1 | szt.
409 | Klapy odcinające | 4 | 1 | 1 | szt.
410 | Klapy odcinające | 5 | 1 | 1 | szt.
411 | Klapy odcinające | 6 | 1 | 1 | szt.
412 | Klapy odcinające | 7 | 1 | 1 | szt.
413 | Klapy odcinające | 8 | 1 | 1 | szt.
414 | Klapy odcinające | 9 | 1 | 1 | szt.
415 | Klapy odcinające | 10 | 1 | 1 | szt.
416 | Klapy odcinające | 11 | 1 | 1 | szt.
417 | Klapy odcinające | 12 | 1 | 1 | szt.
418 | Klapy odcinające | 13 | 1 | 1 | szt.
419 | Klapy odcinające | 14 | 1 | 1 | szt.
420 | Klapy odcinające | 15 | 1 | 1 | szt.
421 | Klapy odcinające | 16 | 1 | 1 | szt.
422 | Klapy odcinające | 17 | 1 | 1 | szt.
423 | Klapy odcinające | 18 | 1 | 1 | szt.
424 | Klapy odcinające | 19 | 1 | 1 | szt.
425 | Klapy odcinające | 20 | 1 | 1 | szt.
426 | Klapy odcinające | 21 | 1 | 1 | szt.
427 | Klapy odcinające | 22 | 1 | 1 | szt.
428 | Klapy odcinające | 23 | 1 | 1 | szt.
429 | Klapy odcinające | 1 | 2 | 1 | szt.
430 | Klapy odcinające | 2 | 2 | 1 | szt.
431 | Klapy odcinające | 3 | 2 | 1 | szt.
432 | Klapy odcinające | 4 | 2 | 1 | szt.
433 | Klapy odcinające | 5 | 2 | 1 | szt.
434 | Klapy odcinające | 1 | 3 | 1 | szt.
435 | Klapy odcinające | 2 | 3 | 1 | szt.
436 | Klapy odcinające | 3 | 3 | 1 | szt.
437 | Klapy odcinające | 4 | 3 | 1 | szt.
438 | Klapy odcinające | 5 | 3 | 1 | szt.
439 | Klapy odcinające | 6 | 3 | 1 | szt.
440 | Klapy odcinające | 7 | 3 | 1 | szt.
441 | Klapy odcinające | 8 | 3 | 1 | szt.
442 | Klapy odcinające | 9 | 3 | 1 | szt.
443 | Klapy odcinające | 10 | 3 | 1 | szt.
444 | Klapy odcinające | 11 | 3 | 1 | szt.
445 | Klapy odcinające | 12 | 3 | 1 | szt.
446 | Klapy odcinające | 13 | 3 | 1 | szt.
447 | Klapy odcinające | 14 | 3 | 1 | szt.
448 | Klapy odcinające | 15 | 3 | 1 | szt.
449 | Klapy odcinające | 16 | 3 | 1 | szt.
450 | Klapy odcinające | 17 | 3 | 1 | szt.
451 | Klapy odcinające | 18 | 3 | 1 | szt.
452 | Klapy odcinające | 19 | 3 | 1 | szt.
453 | Klapy odcinające | 20 | 3 | 1 | szt.
454 | Klapy odcinające | 21 | 3 | 1 | szt.
455 | Klapy odcinające | 22 | 3 | 1 | szt.
456 | Klapy odcinające | 23 | 3 | 1 | szt.
457 | Klapy odcinające | 24 | 3 | 1 | szt.
458 | Klapy odcinające | 25 | 3 | 1 | szt.
459 | Klapy odcinające | 26 | 3 | 1 | szt.
460 | Klapy odcinające | 27 | 3 | 1 | szt.
461 | Klapy odcinające | 28 | 3 | 1 | szt.
462 | Klapy odcinające | 29 | 3 | 1 | szt.
463 | Klapy odcinające | 30 | 3 | 1 | szt.
464 | GAŚNICE | Gaśnica śniegowa 5 kg | Willa Bzów - Piwnica | 1 | szt.
465 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Willa Bzów -Parter | 4 | szt.
466 |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Willa Bzów -Piętro | 1 | szt.
[6 empty] | Razem: |  | -